| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych, nr sprawy FZP.261.35.2018 |  |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…................. WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................……………….. NIP : ............................................................................................................................................................. TEL: ...................................................... FAX: ……………………………………..……… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej……………………………………………………….………………………... Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |  |
| - ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: (wypełnić tylko w zakresie tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Liczbę zadań skopiować w zależności od potrzeb) Zadanie nr … Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr … Wartość brutto: ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) |  |
| - TERMIN PŁATNOŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ) - Oferujemy termin płatności wynoszący: ……… dni * *należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. - Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. - Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności. - Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: - 50 dni – 0 pkt. - 60 dni – 20 pkt. - Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni. - Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. - Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. - W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |  |
| - TERMIN DOSTAW: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ) - Oferujemy termin dostawy wynoszący: ……… dni robocze * * należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze lub 4 dni robocze. - Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. - Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy. - Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: - 4 dni robocze – 0 pkt. - 3 dni robocze – 10 pkt. - 2 dni robocze – 20 pkt. - Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 4 dni robocze lub 3 dni robocze lub 2 dni robocze. - Maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 4 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. - Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 4 dni robocze i przyzna 0 pkt. - W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |  |
| - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 24 grudnia 2018 r. |  |
| - INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …..………………………………………………………………………………………….……… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |  |
| - ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: - własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |  |
| - ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; - osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |  |
| - OŚWIADCZENIA: - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. - Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. - Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. - Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy. - Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy. - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). - Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |  |
| - INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |  |
| - ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - …………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |

....................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych,

nr sprawy FZP.261.35.2018

Uwaga!

Wszystkie wolne pola w tabelach wylicza i wypełnia Wykonawca

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie nr 1 Szwy syntetyczne wchłanialne, plecione, powlekane

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Grubość nici | Długość nici [cm] | Igła | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plecionka wchłanialna, powlekana, syntetyczna, mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikodu i stearyoilomleczanu wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 30%, czas podtrzymywania tkankowego 28-35dni, czas wchłaniania 56-70 dni | 2 | 90 | 1/2 koła 40 mm, okrągła | 2 160 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 90 | 1/2 koła 40 mm, okrągła | 3 600 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 90 | 1/2 koła 48 mm, okrągła | 720 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 75 | 1/2 koła 35-37 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 75 | 1/2 koła 26-27 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 0 | 75 | 1/2 koła 35-37 mm, okrągła | 2 592 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 0 | 90 | 1/2 koła 40 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 2/0 | 90 | 1/2 koła 35-37 mm, okrągła | 3 024 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła 35-37 mm, okrągła | 288 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła 26-27 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła 30 mm, okrągła | 2 772 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła 26-27 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła 16-17 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 4/0 | 75 | 1/2 koła 20-22 mm, okrągła | 432 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1 | 75 | 1/2 koła 30 mm, okrągła | 1044 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła 30 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła 20-22 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 4/0 | 75 | 1/2 koła 16-17 mm, okrągła | 72 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 5/0 | 75 | 1/2 koła 16-17 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 3/0 | 18 | okrągła, typu narta 23 mm | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 2/0 | 52 | pętla podwiązkowa z aplikatorem | 18 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 2 | 150 cm rolka | podwiązka | 24 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 1 | 150 cm rolka | podwiązka | 24 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 4/0 | 12x45 | podwiązka | 24 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 2/0 | 6x75 | podwiązka | 72 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 0 | 3x45 | podwiązka | 144 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 2/0 | 12x45 | podwiązka | 1 224 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 3/0 | 12x45 | podwiązka | 1 200 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie nr 2 Szwy syntetyczne wchłanialne monofilament

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Grubość nici | Długość nici [cm] | Igła | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monofilament wchłanialny, syntetyczny, czas podtrzymywania tkankowego 28÷35 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% i 40% po 3 tygodniach pierwotnej siły, czas całkowitego wchłaniania 90÷110 dni | 2/0 | 75 | 1/2 koła 20-22 mm, okrągła | 180 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła 20-22 mm, okrągła | 432 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła 17 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4/0 | 75 | 1/2 koła 17 mm, okrągła | 252 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 5/0 | 75 | 1/2 koła 17 mm, okrągła | 108 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 5/0 | 75 | 1/2 koła 13 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 1 | 90 | 1/2 koła 48 mm, okrągła | 108 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Monofilament wchłanialny syntetyczny . Czas podtrzymywania tkankowego 6 tygodni, zdolność podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach min 75% pierwotnej siły i po 3 tygodniach min. 65% pierwotnej siły, a po 4 tygodniach 50% pierwotnej siły, czas całkowitego wchłaniania 180÷210 dni | 1 | 150 | 1/2 koła 65 mm, okrągła | 48 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 150 pętla | 1/2koła 48 mm, okrągła | 12 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Monofilament syntetyczny, wchłanialny ; podtrzymywanie tkankowe po 5 dniach 50-60% pierwotnej siły, po 10 dniach 20-30% pierwotnej siły. Czas podtrzymywania tkankowego 10 dni, czas wchłaniania 56 dni. | 3/0 | 75 | 1/2 koła, 20-22 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła, 26 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 4/0 | 45 | 3/8 koła, kosmetyczna, odwrotnie tnąca 16 mm | 12 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 0 | 90 | 1/2 koła, 40 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 0 | 90 | 1/2 koła, 48 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 5/0 | 75 | 1/2 koła, 17 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 6/0 | 45 | 3/8 koła, kosmetyczna, odwrotnie tnąca 13 mm | 12 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie nr 3 Szwy syntetyczne niewchłanialne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Grubość nici | Długość nici [cm] | Igła | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monofilament syntetyczny, niewchłanialny, polibutester | 2/0 | 75 | 3/8 koła 39 mm, odwrotnie tnąca | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2/0 | 75 | 3/8 koła 30 mm, odwrotnie tnąca | 3096 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3/0 | 75 | 3/8 koła 30 mm, odwrotnie tnąca | 1728 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3/0 | 90 | 3/8 koła 24÷26 mm, odwrotnie tnąca | 2088 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3/0 | 45 | 3/8 koła 24÷26 mm, odwrotnie tnąca | 2592 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 4/0 | 45 | 3/8 koła 24÷26 mm, odwrotnie tnąca | 516 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 4/0 | 45 | 3/8 koła 19÷20 mm, odwrotnie tnąca | 204 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 5/0 | 45 | 3/8 koła 19÷20 mm, odwrotnie tnąca | 144 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 6/0 | 45 | 3/8 koła 12÷13 mm, odwrotnie tnąca | 24 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2/0 | 75 | prosta,odwrotnie tnąca 60mm | 612 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Monofilament syntetyczny, niewchłanialny, polamid | 2 | 90 | 3/8 koła 39÷40 mm, odwrotnie tnąca | 612 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 90 | 3/8 koła 39÷40 mm, odwrotnie tnąca | 360 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 0 | 100 | 3/8 koła 90 mm, konwencjonalnie tnąca | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 0 | 90 | 3/8 koła 39÷40 mm, odwrotnie tnąca | 432 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 2/0 | 75-90 | 3/8 koła 35 mm, odwrotnie tnąca | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2/0 | 75-90 | 3/8 koła 30 mm, odwrotnie tnąca | 2160 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 3/0 | 75-90 | 3/8 koła 30 mm, odwrotnie tnąca | 1224 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 4/0 | 75-90 | 3/8 koła 24÷26 mm, odwrotnie tnąca | 792 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 2 | 75 | 3/8 koła 2x77 mm, odwrotnie tnąca | 24 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 4/0 | 75-90 | 3/8 koła 19÷20 mm, odwrotnie tnąca | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 0 | 150pętla | 1/2koła40mm,okrągła | 96 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Monofilament syntetyczny, niewchłanialny, polipropylen z dodatkiem polietylenu | 0 | 75 | 1/2 koła 26-27 mm, okrągła | 108 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła 26-27 mm, okrągła | 936 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła 26-27 mm, okrągła | 72 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 5/0 | 75 | 1/2 koła 2x13 mm, okrągła | 72 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 7/0 | 60-75 | 3/8 koła 2x13 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 6/0 | 75 | 1/2 koła 2x13 mm, okrągła | 72 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 0 | 75 | 1/2 koła 40 mm, okrągła | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 2 | 3x60 | 3/8 koła 77 mm, odwrotnie tnąca | 12 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Szew niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany silikonem, każde włókno osobno powlekane silikonem | 1 | 75 | 1/2 koła 37mm, okrągła wzmocniona | 360 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 5 | 75 | 1/2 koła 37mm,okrągła wzmocniona | 72 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 4 Szwy specjalistyczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Grubość nici | Długość nici [cm] | Igła | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silkikonem | 2 | 75 | 1/2 koła 37 mm, okrągła o zakończeniu trokarowym | 360 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do szycia krocza plecionka wchłanialna szew szybkowchłanialny, syntetyczny pleciony kopolimer glikolidu i 1-laktydu powlekany poliglaktyną i stearynianem wapnia, zdolność podtrzymywania 50% po 5 dniach, czas wchłaniania 42 dni | 2/0 | 70 | 3/8 koła 24 mm, odwrotnie tnąca | 180 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 90 | 1/2 koła 43 mm, okrągła przyostrzona |  | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plecionka wchłanialna szew szybkowchlanialny, syntetyczny pleciony kopolimer glikolidu i 1-laktydu powlekany poliglaktyną i stearynianem wapnia , zdolność podtrzymywania 50% po 5 dniach, czas wchłaniania 42 dni | 0 | 90 | 1/2 koła 48 mm, okrągła | 180 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taśm do szycia narządów miąższowych, zbudowana z kwasu poligikolowego, zdolność podtrzymywania tkankowego 50% po 18 dniach, wchłanianie 60-90 dni | szerokość taśmy-3 mm | 60 | 1/2 koła 85 mm, okrągła o tępym zakończeniu | 36 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sew monofilamentowy długowchłanialny , 90% przy 14 dniach, 50% przy 28-35 dniach , okres wchłaniania 180-210 dni | 1 | 70 | 1/2 koła 30 mm, okrągła | 72 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plecionka wchłanialna szew szybkowchłanialny, syntetyczny pleciony kopolimer glikolidu i 1-laktydu powlekany poliglaktyną i stearynianem wapnia zdolnośc podtrzymywania 50% po 5dniach , czas wchłaniania 42 dni | 2/0 | 90 | 3/8 koła 39 mm, odwrotnie tnąca | 216 | saszetka |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 5 Siatki przepuklinowe

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu o wadze 91- 96 g/m2 siatka o wymiarach 8x13 cm | 216 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu o wadze 46 g/m2, siatka o wymiarach 10x15 cm | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu o wadze 46 g/m2, siatka o wymiarach 15x15 cm | 14 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu o wadze 46 g/m2, siatka o wymiarach 30x30 cm | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Siatki dwustronne dootrzewnowe z wchłanialną warstwą zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa niewchłanialna wykonana z poliestru wielowłóknowego, warstwa wchłanialna wykonana z kolagenu, glikolu polietylenowego i glicerolu. Siatka o wymiarach 30 cm x 20 cm z dodatkową klapą na powierzchni ściennej służącą do mocowania siatki | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Siatki dwustronne dootrzewnowe z wchłanialną warstwą zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa niewchłanialna wykonana z poliestru wielowłóknowego, warstwa wchłanialna wykonana z kolagenu, glikolu polietylenowego i glicerolu. Siatka o wymiarach 20 cm x 15 cm z dodatkową klapą na powierzchni ściennej służącą do mocowania siatki | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Siatka monofilamentowa, częściowo wchłanialna, dwuskładnikowa, zbudowana z monofilamentu polipropylenowego i polilaktydu, o wadze 80 g/m2, wilekosć oczka 1,6x1,0 mm, siatka samomocująca o prostokątnym kształcie. Rozmiar siatki 15x9 cm | 74 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, gramatura siatki 66 g/m2. Siatka o wymiarach 20 cm x 15 cm | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, gramatura siatki 66 g/m2. Siatka o wymiarach 25 cm x 20 cm | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Siatka dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa niewchłanialna z poliestru wielowłóknowego i monofilamentowego, wchłanialna - z kolagenu, glikolu polietylenowego i glicerolu. Siatka okrągła posiada specjalny system do fiksacji i wchłanialny pierścień utrzymujący pamięć siatki podczas aplikacji, rozmiar siatki 6,6 cm | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Siatka dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa niewchłanialna z poliestru wielowłóknowego i monofilamentowego, wchłanialna - z kolagenu, glikolu polietylenowego i glicerolu. Siatka okrągła posiada specjalny system do fiksacji i wchłanialny pierścień utrzymujący pamięć siatki podczas aplikacji, rozmiar siatki 4,6 cm | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Urządzenie jednorazowego użytku do szycia nacięć po wprowadzeniu trokarów | 12 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami, wysokość aktywna 3,8mm, srednica aplikatora 5mm, długość 35,5 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………								Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych,

nr sprawy FZP.261.35.2018

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V pkt 2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 								                                                                                                           .......................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

……………………..								Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych,

nr sprawy FZP.261.35.2018

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..……………………………………………...…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

…………………….								Załącznik Nr 5 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych,

nr sprawy FZP.261.35.2018

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................						    ........................................................

/miejscowość i data/							/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

....................................................						 ........................................................

/miejscowość i data/								/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.