## Arkusz1
L.P | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne | j.m | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto
1 | Rękawice sterylne nr.6 | Sterylne, wykonane z lateksu, lekko pudrowane, jednorazowego użytku,kształt anatomiczny,mankiet prosty lub rolowany na mankiecie oznaczenie prawa lub lewa i rozmiar.Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana tj. ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniający pewny uchwyt. Długość około 300 mm min.270 mm w zależności od rozmiaru .Odpowiadające normom EN 455. | par | 300 | 0.75 | 225 | 18 | 243
2 | Rękawice sterylne nr.7 |  | par | 11000 | 0.75 | 8250 | 660 | 8910
3 | Rękawice sterylne nr.7,5 |  | par | 15000 | 0.75 | 11250 | 900 | 12150
4 | Rękawice sterylne nr.8 |  | par | 6500 | 0.75 | 4875 | 390 | 5265
5 | Rękawice sterylne 8,5 |  | par | 1000 | 0.75 | 750 | 60 | 810
6 | Rękawice sterylne nr.9 |  | par | 300 | 0.75 | 225 | 18 | 243
7 | Rękawice sterylne nr.7 | Sterylne, wykonane z lateksu, niepudrowane, jednorazowego użytku,kształt anatomiczny,mankiet prosty lub rolowany na mankiecie oznaczenie prawa lub lewa i rozmiar.Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana tj.ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny uchwyt..Długość min.280 mm w zależności od rozmiaru .Odpowiadające normom EN 455. | par | 2200 | 1.15 | 2530 | 202.4 | 2732.4
8 | Rękawice sterylne nr. 7,5 |  | par | 2400 | 1.15 | 2760 | 220.8 | 2980.8
9 | Rękawice sterylne nr. 8 |  | par | 1000 | 1.15 | 1150 | 92 | 1242
10 | Rękawice sterylne nr. 8,5 |  | par | 500 | 1.15 | 575 | 46 | 621
11 | Rękawice sterylne nr.9 |  | par | 200 | 1.15 | 230 | 18.4 | 248.4
12 | Rękawice sterylne położnicze 8,5 | Ginekologiczne,sterylne,lateksowe,jałowe,bezpudrowe o powierzchni teksturowanej.Mankiet rolowany o wzmocnionym brzegu, wskażnik AQL nie większy niż 1,5 przedłużonej długości min.455 mm.Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami. Opakowanie jednostkowe zawiera numer rękawic, datę produkcji, datę ważności | par | 10 | 6 | 60 | 4.8 | 64.8
13 | Rękawice sterylne położnicze 7,5 | Ginekologiczne,sterylne,lateksowe,jałowe,bezpudrowe o powierzchni teksturowanej.Mankiet rolowany o wzmocnionym brzegu, wskażnik AQL nie większy niż 1,5 przedłużonej długości min.455 mm.Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami. Opakowanie jednostkowe zawiera numer rękawic, datę produkcji, datę ważności | par | 10 | 6 | 60 | 4.8 | 64.8
14 | Rękawice winylowe S | niesterylne, beztalkowe ,wykonane z winylu, rozmiar S | op-100 szt | 600 | 6.5 | 3900 | 312 | 4212
15 | Rękawice winylowe M | niesterylne, beztalkowe,wykonane z winylu, rozmiar M | op-100 szt | 1200 | 6.5 | 7800 | 624 | 8424
16 | Rękawice winylowe L | niesterylne, beztalkowe,wykonane z winylu, rozmiar L | op-100 szt | 600 | 6.5 | 3900 | 312 | 4212
17 | Rękawice lateksowe, niesterylne rozm. S | wykonane z lateksu, niesterylne, lekko pudrowane, anatomicznie ukształtowane (tzn. o kształcie dłoni, bez rozróżnienia na lewa i prawą) | op-100 szt | 400 | 7.9 | 3160 | 252.8 | 3412.8
18 | Rękawice lateksowe , niesterylne rozm. M |  | op-100 szt | 2200 | 7.9 | 17380 | 1390.4 | 18770.4
19 | Rękawice lateksowe , niesterylne rozm. L |  | op-100 szt | 600 | 7.9 | 4740 | 379.2 | 5119.2
20 | Rękawice latex M | wykonane z lateksu, niesterylne, niepudrowane, anatomicznie ukształtowane (tzn. o kształcie dłoni, bez rozróżnienia na lewa i prawą) | op-100szt | 2000 | 9.5 | 19000 | 1520 | 20520
21 | Rękawice latex S |  | op-100 szt | 600 | 9.5 | 5700 | 456 | 6156
22 | Rękawice latex L |  | op-100 szt | 800 | 9.5 | 7600 | 608 | 8208
23 | Rękawice nitrylowe rozm. S | Bezpudrowe, moletowane na palcach, mankiet z wzmocnionym, rolowanym brzegiem, o podwyższonej odporności chemicznej i powierzchnia przeciwślizgowej | op-100 szt | 300 | 8.6 | 2580 | 206.4 | 2786.4
24 | Rękawice nitrylowe rozm. M |  | op-100 szt | 1100 | 8.6 | 9460 | 756.8 | 10216.8
25 | Rękawice nitrylowe rozm. L |  | op-100 szt | 500 | 8.6 | 4300 | 344 | 4644
[6 empty] | 122460 | 9796.8 | 132256.8