Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………….. (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu i aparatury medycznej nr sprawy FZP.261.9.2019

NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : .............................................................................................................................................................................. SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ....................................................................................................... MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…........ WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................…………. NIP : ................................................................. TEL: ............................................................... FAX: ………………………………..……………….. ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......….....................……. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ……………………………………………………….…… Numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium – (dotyczy Części Nr 1): …………………………………………………………………………………………………. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę:

CZĘŚCI NR ……… (wypełnić tylko w zakresie tych części, na które Wykonawca składa ofertę. Liczbę części skopiować w zależności od potrzeb – dotyczy części od 1 – 6 ) ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) OKRES GWARANCJI DLA CZĘŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ) Oferujemy okres gwarancji dla części wynoszący: ……… miesiące/ęcy * * należy wpisać oferowany okres gwarancji dla części Gwarancję należy podać w miesiącach tj. Wykonawca może zaproponować gwarancję wg. wyboru na 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy i więcej. Nie dopuszcza się innego określenia terminu gwarancji niż ww. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w ofercie oferowanego terminu gwarancji jest to jednoznaczne, że zaoferował gwarancję na 24 miesiące. Wykonawca może zaoferować okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, jednakże uzyska wówczas maksymalną liczę punktów tj. 40 punktów. Poszczególne punkty za oceniane parametry będą przyznawane następująco: 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. 48 miesięcy i powyżej – 40 pkt.

TERMIN PŁATNOŚCI: Termin płatności wynoszący 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego i po podpisaniu protokołu bez zastrzeżeń. Termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………………………………………… .…..………………………………………………………………………………………….… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy)

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: .............................................................................................................................................................. e-mail: ………...……........………….…………. tel./fax: .....................................................…………..; osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ............................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….…………. tel./fax: .....................................................………….; osoba do kontaktów w sprawach związanych z prawidłową realizację postanowień umowy dotyczących gwarancji i serwisu jest (w przypadku jej zmiany Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego): ................................................................................................................................................. stanowisko .............................................................................................................................. dane kontaktowe za pomocą których będą przekazywane zgłoszenia o awarii i/lub usterkach, zgłaszanie potrzeb wizyt serwisowych konsultantów oraz wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień umowy dotyczących gwarancji i serwisu (w przypadku ich zmiany Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego): Nr telefonu …………………………………………………………………………….. Nr fax ………………………………………………………………….……….. Adres email ………………………………………………………………………….. (przynajmniej dwa z powyższych)

OŚWIADCZENIA: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. C oraz formę płatności określoną we wzorze umowy. Oświadczamy, że dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w Formularzu ofertowym w pkt. D oraz w załączniku do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. ................................................................................. (data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni kolumny „Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując 
Tak lub NIE  i opis (jeśli wymagany)” Zamawiający uzna, że urządzenie  spełnia wymagania określone 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część 1

Aparat RTG  do Zespołu Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego 1 szt.

Nazwa urządzenia/model: …………………..

Producent:…………………….

Kraj pochodzenia:……………………

Rok produkcji: ………………………

| L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych itp. | TAK |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK, opisać |  |
|  | Wszystkie elementy aparatu potwierdzone certyfikatami CE. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika. Nie dopuszcza się aparatów z ucyfrowieniem poprzez detektory. | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające klarowności tkanek miękkich poprzez tłumienie widoku kości w obrazach klatki piersiowej, tj. supresja kości podczas jednej ekspozycji | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające lepszą widoczność obrazu bez użycia fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej poprzez kompensację zmniejszonego kontrastu spowodowanego rozproszeniem promieniowania tzw. wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa. | TAK |  |
| System RTG podłogowy |  |
|  | Statyw z lampą mocowany na podłodze | TAK |  |
|  | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – wzdłuż ≥ 185 | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu z kolumną lampy – poprzecznie ≥ 16 | TAK |  |
|  | Zakres ruchu lampy w pionie ≥ 152 cm | TAK |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ ±90˚ | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ ±135˚ | TAK, podać |  |
| Lampa RTG i kolimator |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤0,6 | TAK, podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤1,2 | TAK, podać |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska ≥24 kW | TAK, podać |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska ≥60 kW | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,25 MHU | TAK, podać |  |
|  | Szybkość wirowania anody: ≥ 3000 obr./min | TAK, podać |  |
|  | Miernik dawki DAP zintegrowany z konsolą operatora z możliwością założenia na kolimatorze filtra ekwiwalentnego pacjentowi | TAK |  |
|  | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze | TAK |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  |
|  | Kolimacja automatyczna | TAK |  |
| Generator RTG |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 60601) ≥ 50 kW | TAK, podać |  |
|  | Max prąd w radiografii ≥ 630 mA | TAK, podać |  |
|  | Max wartość mAs ≥ 500 mAs | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV | TAK, podać |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać |  |
|  | Ilość programów anatomicznych ≥ 520 | TAK, podać |  |
|  | Zakres rutynowo wybieranych parametrów ekspozycji w radiografii, zgodny z obowiązującymi, wzorcowymi procedurami radiologicznymi. | TAK |  |
|  | Zasilanie generatora 3x400V/50 Hz | TAK |  |
|  | Waga generatora ≤ 100 KG | TAK, podać |  |
| Uniwersalny stół diagnostyczny |
|  | Stół mocowany do podłogi | TAK |  |
|  | Blat pływający | TAK |  |
|  | Długość blatu stołu ≥ 220 cm | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 90 cm | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 20 | TAK, opisać |  |
|  | Zakres ruchu góra/dół ≤ 29 cm | TAK, podać |  |
|  | Max. obciążenie blatu stołu ≥200 kg | TAK, podać |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor ≤ 9 cm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 57 cm | TAK, podać |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al ≤1,2 mm Al. | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozposzeniowa | TAK, podać |  |
|  | Układ AEC w stole, min 3 komory | TAK, opisać |  |
|  | Sterownik nożny do sterowania stołu oraz do zwalniania hamulców blatu z jednej strony stołu zamocowane na stałe. Nie dopuszcza się rozwiązań bezprzewodowych. | TAK, opisać |  |
| Statywy do zdjęć odległościowych |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥180 cm | TAK, podać |  |
|  | Układ AEC w statywie, min 3 komory | TAK, opisać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt do projekcji bocznej RTG klatki piersiowej | TAK |  |
| Detektor WiFi do pracy w stole i statywie – 1 szt. |
|  | Detektor bezprzewodowy, możliwy do zastosowania zarówno w stole jak i statywie aparatu | TAK |  |
|  | Format detektora min. 42 cm x 34 cm | TAK |  |
|  | Materiał scyntylatora - CsI | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 7 mln | Tak, podać |  |
|  | Rozmiary piksela ≤ 150µm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 14 bit | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość liniowa ≥ 3,5 lp/mm | TAK, opisać |  |
|  | DQE przy 0,1 lp/mm ≥ 73% | TAK |  |
|  | Waga detektora ≤ 3,2 kg | TAK, podać |  |
|  | Ilość obrazów możliwych do wykonania na baterii ≥ 160 | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne punktowe (o średnicy 40 mm) obciążenie detektora ≥ 90 kg | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne powierzchniowe obciążenie detektora ≥ 150 kg | TAK, podać |  |
| Konsola technika RTG |
|  | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki | TAK, opisać |  |
|  | Monitor min. 21” | TAK, podać |  |
|  | Dystrybucja obrazów z detektorów do stacji technika bezprzewodowa. | TAK, opisać |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 2000 | TAK, podać |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości ≤ 10 s | TAK, podać |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK, opisać |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora | TAK, opisać |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK, opisać |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD. Funkcja nagrywania płyt CD z badaniami pacjenta i przeglądarką uruchamianą na dowolnym komputerze klasy PC bezpośrednio na konsoli operatora. | TAK, opisać |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK, opisać |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist / MPPS, DICOM Dose | TAK, opisać |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników / adnotacje tekstowe. | TAK, opisać |  |
|  | UPS dla stacji akwizycyjnej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego oraz optymalizacji dawki generowanej przez lampę RTG w trakcie badań z zakresu diagnostyki obrazowej i posiadające następujące funkcje: a. Pobieranie danych dozymetrycznych bezpośrednio z aparatów RTG. b. Archiwizacja danych dotyczących dawki promieniowania rentgenowskiego. c. Przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów, regiony anatomiczne, rodzaje badań RTG, osobę przeprowadzającą badanie | TAK |  |
|  | Pozycjonery (klp, głowa) dla dzieci ap - bok (zestaw – różne wielkości) 2 komplety | TAK |  |
|  | Fartuchy Pb miednicowe 0,5mm, wielkości 40 x 70 cm zapinane na rzepy - 3szt | TAK |  |
| Drukarka laserowa 1 szt |
|  | Technologia druku laserowa (mono) | TAK |  |
|  | Format druku A4 | TAK |  |
|  | Podajnik papieru: 150 arkuszy | TAK |  |
|  | Taca odbiorcza: 100 arkuszy | TAK |  |
|  | Pamięć 128 MB | TAK |  |
|  | Wydajność 10000 str/mies | TAK |  |
|  | Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi | TAK |  |
|  | Szybkość druku w czerni 22 str/min | TAK |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5-JIS, etykiety, kartony, koperty, od 76 x 127 do 216 x 356 mm, szorstki, welinowy, zwykły | TAK |  |
|  | Druk dwustronny ręczny | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia | TAK |  |
|  | Złącze USB 2.0 | TAK |  |
|  | Wymiary (szer. x wys.x gł.) 360 x 190 x 250 mm +/- 20 % | TAK |  |
|  | Waga 4 – 5 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: instrukcja obsługi, toner startowy | TAK |  |
| Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. | TAK |  |
|  | Plan posadowienia i projekt osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie wykonywana instalacja | TAK, przed instalacją |  |
| Inne |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego urządzenia Aparat RTG Combi Elewator, nr fabryczny: 92860, rok produkcji 2007 | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne prace do właściwego funkcjonowania aparatu. | TAK |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2

Optyka artroskopowa 2 szt.

Nazwa urządzenia /model: …………………

Producent: ………………

Kraj pochodzenia: ………………..

Rok produkcji: ………………

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka artroskopowa 4K, kąt widzenia 30 º, średnica 4,0 mm, długość 152,5 mm | TAK |  |
| 2 | Płaszcz artroskopowy szybko przepływowy do optyki 4,0 z dwoma kranikami na złącza typu LUER. Płaszcz wraz z obturatorem. | TAK |  |
| 3 | Światłowód uniwersalny o średnicy 3,5 mm i długości 270 cm dostępny z 4 przejściówkami typu WOLF, Storz, Olimpus, ACPI do wyboru przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 4 | Pojemnik na sterylizację optyki. | TAK |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3

Aparat do EKG 1 szt.

Nazwa urządzenia /model:………………

Producent:………………

Kraj pochodzenia:……………….

Rok produkcji:…………………..

| Lp | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapis 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 2. | Odrzucanie sygnałów powszechnych <135 dB | TAK |  |
| 3. | System oparty o szybki procesor 32 bitowy ARM9 | TAK |  |
| 4. | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual lub Arytmia (z definiowanym czasem pomiaru) | TAK |  |
| 5. | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | TAK |  |
| 6. | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia / wyłączenia tej opcji | TAK |  |
| 7. | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | TAK |  |
| 8. | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | TAK |  |
| 9. | Moduł automatycznych pomiarów w obrębie QRS: PR, QRS czas trwania, PD, PA, QA, RD, SD, ST J, STM, STE, TA, PA. | TAK |  |
| 10. | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | TAK |  |
| 11. | Analiza i interpretacja wyników EKG | TAK |  |
| 12. | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | TAK |  |
| 13. | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000 Hz | TAK |  |
| 14. | Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000 HZ | TAK |  |
| 15. | Analiza RR | TAK |  |
| 16. | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150 HZ | TAK |  |
| 17. | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia | TAK |  |
| 18 | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania | TAK |  |
| 19 | Możliwość ustawienia standardu odprowadzenia: Standard, Cabrera, NEHB, SEQ4 | TAK |  |
| 20 | Możliwość ustawienia drukowania automatycznych kopi raportu do 5 sztuk | TAK |  |
| Drukarka |
| 21 | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s |  |  |
| 22 | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | TAK |  |
| 23 | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK |  |
| 24 | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko w pamięci aparatu | TAK |  |
| Ekran |
| 25 | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 26 | Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość minimum 800x480 | TAK |  |
| 27 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | TAK |  |
| 28 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | TAK |  |
| 29 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie | TAK |  |
| 30 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | TAK |  |
| 31 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | TAK |  |
| Klawiatura |
| 32 | Pełna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zmiana trybu pracy systemu, zapis EKG, stop zapisu EKG, zmiana krzywych EKG na ekranie, manualne ustawienia zapisu EKG, etc. | TAK |  |
| 33 | Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności (demontaż) | TAK |  |
| Wyposażenie techniczne |
| 34 | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi – link i 10 odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów | TAK |  |
| 35 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na wykonanie minimum 140 badań EKG lub 6 godzin ciągłego monitorowania pacjenta. | TAK |  |
| 36 | Łatwy dostęp do akumulatora. | TAK |  |
| 37 | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu. | TAK |  |
| 38 | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 5,5 kg | TAK |  |
| 39 | System operacyjny urządzenia oparty na Windows. | TAK |  |
| 40 | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK |  |
| 41 | Urządzenie wyposażone w wbudowany czytnik kart SD. | TAK |  |
| 42 | Interfejs komunikacyjny: RS 232 i LAN | TAK |  |
| 43 | Możliwość rozbudowy o opcję wysiłkową oraz sterowanie bieżnią i ergometrem rowerowym. | TAK |  |
| 44 | Komunikacja z aparatem w języku polskim. | TAK |  |
| 45 | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| 46 | W zestawie: - dwuczęściowy kabel pacjenta umożliwiający wymianę pojedynczych odprowadzeń - komplet elektrod wielorazowego użytku (6 elektrod przyssawkowych, 4 elektrody kończynowe) - papier do drukarki - instrukcja obsługi w języku polskim - dedykowany wózek pod aparat | TAK |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4

Diatermia krótkofalowa 1 szt.

Nazwa urządzenia /model: …………………

Producent:…………………..

Kraj pochodzenia:………………

Rok produkcji:………………….

| L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej. | TAK |  |
| 2 | Sterownik na kółkach | TAK |  |
| 3 | Ciekłokrystaliczny dotykowy, kolorowy wyświetlacz | TAK |  |
| 4 | Bank 20 gotowych programów terapeutycznych | TAK |  |
| 5 | Możliwość wprowadzenia własnych programów | TAK |  |
| 6 | Kartoteka pacjenta | TAK |  |
| 7 | Wyposażony w dwa aplikatory dyskowe o średnicy 150 mm | TAK |  |
| 8 | Skala progu bólu | TAK |  |
| 9 | Generowana częstotliwość 27,12 Mhz | TAK |  |
| 10 | Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-500 przy emisji ciągłej i od 0-1000 przy emisji impulsowej | TAK |  |
| 11 | Czas trwania impulsu 400 mikrosekund +/- 30 % | TAK, podać |  |
| 12 | Częstotliwość dostrajania w 10 etapach od 20-200 Hz | TAK |  |
| 13 | Zegar min. 30 minut | TAK, podać |  |
| 14 | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola. | TAK |  |
| 15 | Wyposażenie: 2 ramiona krótkofalowe, 2 kable krótkofalowe, 2 elektrody dyskowe (Schliephake) 150 mm, dwie elektrody dyskowe 80 mm, 1 kabel główny, 2 bezpieczniki 10AT, 1 klucz Allan. | TAK |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5

Cykloergometr szt. 1

Nazwa urządzenia /model:………………………

Producent:……………………

Kraj pochodzenia:……………………

Rok produkcji:……………………….

| L.p | Wymagane parametry techniczne | Parametry Wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres regulacji mocy: 20-400 Wat. | TAK |  |
| 2 | Gniazdo USB (ładowanie) | TAK |  |
| 3 | Podstawka na tablet / smartfon | TAK |  |
| 4 | Wyświetlane funkcje: Dystans, Czas, Prędkość, RPM, Ilość kalorii, Moc Watt, Puls | TAK |  |
| 5 | Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja) | TAK |  |
| 6 | Klips na ucho | TAK |  |
| 7 | Dolna i górna granica pulsu regulowana. | TAK |  |
| 8 | Górny limit pulsu wyrażony w procentach | TAK |  |
| 9 | Pamięć do 30 treningów | TAK |  |
| 10 | Zapis całkowitego czasu treningu i sesji treningowej | TAK |  |
| 11 | Ustawienia wartości treningowych. | TAK |  |
| 12 | Programy treningowe: 15 | TAK |  |
| 13 | Wyświetlacz LCD: Hi Tech Blue Backlight LCD Display | TAK |  |
| 14 | Ilość wyświetlanych funkcji jednocześnie: 9 | TAK |  |
| 15 | Programy HRC sterowane tętnem | TAK |  |
| 16 | Kontrola wytrzymałości: komputerowa. | TAK |  |
| 17 | System hamowania: elektromagnetyczny. | TAK |  |
| 18 | System napędu: pas klinowy. | TAK |  |
| 19 | Przełożenie: 1:8. | TAK |  |
| 20 | Waga koła zamachowego: 10 kg. | TAK |  |
| 21 | Kontrola obciążenia: niezależna. | TAK |  |
| 22 | Zakres obciążenia: 1-41. | TAK |  |
| 23 | Miejsce na bidon, bidon. | TAK |  |
| 24 | Regulowana kierownica | TAK |  |
| 25 | Rolki transportowe | TAK |  |
| 26 | Siodło żelowe | TAK |  |
| 27 | Regulacja siodełka w poziomie. | TAK |  |
| 28 | Łożyska kulkowe (ładowanie) | TAK |  |
| 29 | Max. waga użytkownika: 150 kg. (+/- 5 %) | TAK, podać |  |
| 30 | Waga: 39 kg (+/- 5 %) | TAK, podać |  |
| 31 | Wymiary: 110 x 55 x 129 cm (+/- 5 %) | TAK, podać |  |
| 32 | Zasilanie: 230 V, 50 Hz. | TAK |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 6

Szyna do ćwiczeń 1 szt.

Nazwa urządzenia /model: ……………………..

Producent:……………………

Kraj pochodzenia:………………

Rok produkcji:………………….

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane, wypełnia wykonawca wpisując Tak lub NIE i opis (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej z możliwością treningu CPM dla stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka. W zestawie przystawki do ćwiczeń stawu barkowego. Zestaw do ćwiczeń nadgarstka i łokcia ze statywem do urządzenia. | TAK |  |
| 2 | Mobilizacja bierna stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka | TAK |  |
| 3 | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu barkowego: unoszenie przodem: min od 5 º do 180 º Odwiedzenie – przywiedzenie: min od 35 º do 150 º Rotacja zew/wew: min od 90 º - 0 - 90 º | TAK |  |
| 4 | Wymagane ruchu do treningu CPM dla stawu łokciowego: zgięcie-wyprost: min od 0 º do 150 º Odwracanie-nawracanie: min od 90 º - 0 - 90 º | TAK |  |
| 5 | Wymagane ruchu do treningu CPM dla nadgarstka zgięcie- wyprost: min od 80 º - 0 - 80 º Odwiedzenie promieniowe- odwiedzenie łokciowe min od 20 º - 0 - 30 º | TAK |  |
| 6 | Regulacja prędkości ruchu min: 1,5 º/s do 5 º/s | TAK |  |
| 7 | Program rozgrzewki | TAK |  |
| 8 | Regulacja czasu trwania ćwiczeń | TAK |  |
| 9 | Automatyczne zwiększanie zakresu ruchu | TAK |  |
| 10 | Ustawienie przerwy po osiągnięciu skrajnych zakresów ruchu | TAK |  |
| 11 | Możliwość współpracy z kartą pamięci dla programowanie treningu dla pacjenta | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy z urządzeniem ustawionym w różnych pozycjach np. dla pacjenta leżącego | TAK |  |
| 13 | Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta | TAK |  |
| 14 | Stojak na akcesoria | TAK |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

# Formularz cenowy

Część 1

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG do Zespołu Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

# Formularz cenowy

Część 2

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka artroskopowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

# Formularz cenowy

Część 3

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do EKG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

# Formularz cenowy

Część 4

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia krótkofalowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

# Formularz cenowy

Część 5

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cykloergometr | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

# Formularz cenowy

Część 6

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna do ćwiczeń | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

………………………								Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

nr sprawy FZP.261.9.2019

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V pkt 2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 								                                                                                                           .......................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

……………………..								Załącznik Nr 5 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

nr sprawy FZP.261.9.2019

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..……………………………………………...…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

…………………….								Załącznik Nr 6 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

nr sprawy FZP.261.9.2019

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................						    ........................................................

/miejscowość i data/							/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................							 ........................................................

/miejscowość i data/								/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.