| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań, nr sprawy FZP.261.3.2020 |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…................. WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................……………….. NIP : ............................................................................................................................................................. TEL: ...................................................... FAX: ……………………………………..……… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………………………..………………….………... Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: ………………………………………………………………………………………………………………………………. Numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium: …………………………………………………………………………..………………………………………………….. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: (wypełnić tylko w zakresie tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Liczbę zadań skopiować w zależności od potrzeb) Zadanie nr … Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr … Wartość brutto: ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) |
| TERMIN PŁATNOŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin płatności wynoszący: ……… dni * *należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 50 dni – 0 pkt. 60 dni – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni. Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN DOSTAW: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin dostawy wynoszący: ……… dni robocze * * należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze lub 4 dni robocze. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 4 dni robocze – 0 pkt. 3 dni robocze – 10 pkt. 2 dni robocze – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 4 dni robocze lub 3 dni robocze lub 2 dni robocze. Maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 4 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 4 dni robocze i przyzna 0 pkt. W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy. |
| INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …..………………………………………………………………………………………….……… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |
| ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |
| OŚWIADCZENIA: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |
| ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań,

nr sprawy FZP.261.3.2020

Uwaga!

Wszystkie wolne pola w tabelach wylicza i wypełnia Wykonawca

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie nr 1

| L. p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy | Gwóźdź krótki - długość L=180mm, L=200mm, L=220mm, L=240mm, L=260mm, L=280mm z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10mm-11mm , kąt szyjkowo – trzonowy (130º oraz 135º), wersja kaniulowana , uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm z kołnierzem, wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm.. Gwóźdź długi - długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=11mm , kąt szyjkowo – trzonowy 130º oraz 135 wraz ze śrubą kompresyjną a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0mm W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: śruba zespalająca 11; śruba zespalająca 6,5; 2 śruby blokujące o średnicy 4,5 lub 5,0, zaślepka/ śruba kompresyjna. | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy | Gwóźdź krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z 4 stopniowym odgięciem, pokryty celownikiem, średnica d=10÷11mm (ze skokiem co 1mm) dla części dalszej, 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 125º, 130º oraz 135º, wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Gwóźdź o przekroju okrągłym. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 10,5mm wraz ze elementem ustalającym. Gwóźdź zapewnia możliwość zabezpieczenia antyrotacyjnego drugim drutem Kirschnera 3,2mm, przechodzącym przez gwóźdź, podczas wprowadzania śruby 10,5. Konstrukcja elementu zabezpieczającego nie wymusza usunięcia zabezpieczenia antyrotacyjnego drutem Kirschnera. Element ustalający montowany przez producenta wewnątrz gwoździa. W części dalszej blokowany wkrętami blokującymi o średnicy 5,0 lub 5,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 5mm. Możliwość jednoczesnego zablokowania śruby zespalającej 10,5mm i pinu antyrotacyjnego 5mm. Możliwość opcjonalnego blokowania śrubą teleskopową 10,5 w miejsce śruby standardowej zespalającej 10,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwóźdź długi - długość L=300÷420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym z 4 stopniowym odgięciem, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica części dalszej 11mm, 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 125º, 130º oraz 135º, kąt antywersji 10°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Promień gięcia w części dalszej R=2000mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 10,5mm wraz ze elementem ustalającym. Gwóźdź zapewnia możliwość zabezpieczenia antyrotacyjnego drugim drutem Kirschnera 3,2mm, przechodzącym przez gwóźdź, podczas wprowadzania śruby 10,5. Konstrukcja elementu zabezpieczającego nie wymusza usunięcia zabezpieczenia antyrotacyjnego drutem Kirschnera. Element ustalający montowany przez producenta wewnątrz gwoździa. W części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 5,0 lub 5,5mm. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 5mm. Możliwość jednoczesnego zablokowania śruby zespalającej 10,5mm i pinu antyrotacyjnego 5mm. Możliwość opcjonalnego blokowania śrubą teleskopową 10,5 w miejsce śruby standardowej zespalającej 10,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Pierwszy otwór do blokowania w części dalszej gwoździa w odległości 5 mm od jego końca dla zapewnienia niskiego blokowania. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Wersja lewa lub prawa gwoździa kodowana kolorem na części bliższej. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź; 2 śruby blokujące o średnicy Ø 5,0 lub Ø 5,5mm; śruba zaślepiająca do gwoździa; śruba zespalająca Ø10,5 (ze śrubą zaślepiającą); Śruba zespalająca Ø5mm z śrubą ustalającą / lub / śruba teleskopowa Ø10,5 (ze śruba kompresyjną). | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy: (uniwersalny) | Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą anty i retrograde. Długość L=220÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej, lewy i prawy.W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9mm od końca gwoździa dla gwoździ litych.W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowanyw części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygl io średnicy ø 4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. | kpl. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego) | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) . W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi o średnicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø5,0÷5,5mm. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø5,0÷5,5mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Śruby blokujące ø5, śruby blokujące 7,5mm i ø5,0; zaślepka; śruba kompresyjna. | kpl. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny: | Gwóźdź uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320mm stopniowana co 20mm. Średnica 7÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. Długość otworu fasolkowego 14mm. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. Dla średnic 8 mm i większych w części dalszej otwory gwintowane. W gwoździach o średnicy 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5mm w części bliższej i dalszej. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące, zaślepka/śruba kompresyjna. | kpl. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy ChTN | Długość L=285-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy ø10). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Wkręty blokujące ø4,0 i ø4,5 ø5 i ø5,5, zaślepka; śruba kompresyjna. | kpl. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotwica niewchłanialna tytanowa | Kotwica niewchłanialna (tytanowa) do naprawy uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa , śr -- 5 mm i 6,5 mm,wytrzymałość 64LBS 86 LBS . Posiada 4 pełne obroty głębokości gwintu,zaokrągloną główkę, dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż zapewniająceniezakłucony i łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów , oraz możliwość wykonania szwu materacowego, z dwiema nićmi kompozytowymi.Orthocord - 38% niewchłanialnego PE, 62 % biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości , 30LBS przy połowicznym przecięciu i nawężle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania bardzo silna i elastyczna - dobrze układające się węzły. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwica niewchłanialna | Kotwica niewchłanialna niewidoczna w promieniach RTG zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa śr-4,5 mm; 5,5 mm 6,5 mm wytrzymałość 67 LBS; 89 LBS kotwica ma posiadać 2 rodzaje gwintu do kości gąbczastej i do korowki, mostek w przedniej części , przez który przewieszone są nici.Z dwiema lub trzema nićmi kompozytowymi,w 3 różnych kolorach 38 % niewchłanialnego PE 62 % biowchłanialne. | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kotwica biowchłanialna | Kotwica biowchłanialna biowymienna wykonana z PLGA i osteokonduktywnego TCP metodą mikrodyspersji, zaprojektowana do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa śr -4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm wytrzymałość 67 LBS 89 LBS z dwoma rodzajami gwintu; do kości gąbczastej i do korówki, mostek w przedniej , przez który przewieszone są nici,, z dwiema lub z trzema nićmi w różnych kolorach; 38 % niewchłanialnego PE, 62 % biowchłanialne | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kotwica biowchłanialna | Kotwica biowchłanialna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji wykonana specjalnie do napraw uszkodzonego obrąbka rozmiary 3,0 x 10,7 mm ,dostępna w wersji wkręcane lub wbijanej z 1 lub 2 nićmi przewieszonymi przez most na przedzie kotwicy z 1 lub 2 nicmi w różnych kolorach ;38 % niewchłanialnego PE 62 % biowchłanialnego. | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kotwica biowchłanialna | Kotwica biowchłanialna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersii wykonana specjalnie do naprawy uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,9 mmx9,0mm. Kotwica jest w kształcie klina oraz posiada pętlę zablokowaną w szczelinie kotwicy przez którą przewieszona jest 1 lub 2 nici ( pętle ułatwiają niezakłócony i łaty przesów nici podczas wiązania węzłów). Kotwica dostępa z 1 lub 2 nićmi w różnych kolorach: 38% niewchłanialnego PE i 62% biowchłanialnego. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kotwica niewchłanialna tytanowa z elastycznymi ramionami | Kotwica niewchłanialna (tytanowa) z dwoma elastycznymi ramionami ( nitol) zaprojektowana specjalnie do naprawy uszkodzonego obrąbka i mocowania wszelkich oderwanych tkanek miękkich `do kości w rozmiarach śr. ok. 2,4 mm, dł. ok. 8,8 mm, ropiętość ramion ok. 7,38 mm, wytrzymałość 25 LBS. W komplecie z nićmi: biowchłanialna, niewchłanialna PE, 38% niewchłanialnego PE i 62% biowchłanialne. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kotwica biowchłanialna do małych kości | Kotwica biowchłanialna (PLA) zaprojektowana do małych kośći (dłoni, stopy, twarzoczaszka), do mocowania wszelkich oderwanych tkanek miękkich do kości oraz chirurgii plastycznej . Rozmiar śr. -1,6 mm, 2,7mm, wytrzymałość 8,5 LBS. Instrumentarium nie wymagające mierzenia. W komplecie z nicią biowchłanialną lub niewchłanialną PE. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kotwica biowchłanialna do małych kości | Kotwica niewchłanialna zaprojektowana do małych kości (dłoni, stopy, twarzoczszki) do mocowania wszelkich oderwanych tkanek miękkich do kości oraz chirurgii plastycznej. Rozmiar śr. 1,3mm, dł. 3,7mm. W komplecie z nićmi 38% niewchłanialnego PE i 62% biowchłanialnego. | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kotwica biowchłanialna do małych kości | Kotwica biowchłanialna zaprojektowana do małych kości (dłoni, stopy, łokcia, stawu skokowego) do mocowania wszelkich oderwanych tkanek miękkich do kości . Rozmiar śr. 2,3mm, dł. 5,0mm, wytrzymałość 16,5 LBS. Instrumentarium nie wymagające mierzenia.W komplecie z nicią biowchłanialną lub niewchłanialną PE. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kotwica niewchłanialna do małych kości | Kotwica niewchłanialna zaprojektowana do małych kości (dłoni, stopy, łokcia, stawu skokowego) do mocowania wszelkich oderwanych tkanek miękkich do kości. Rozmiar śr. 1,8mm, dł. 5,4mm. W komplecie z nićmi 38% niewchłanialnego PE i 62% biowchłanialnego. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do artroskopowego zaopatrzenia typu Latariet-Bristow | Śruba tytanowa 3,5mm, kaniulowana stosowana do zabiegów techniką otwartą lub artroskopową . Śruby dostępne w długościach 28-44 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tytanowa podkładka pozwalająca na prawidłową kompresję oraz ułatwiającą mocowanie śruby. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jedarazowy, sterylnie pokowany zestaw do przeprowadzenia zabiegu, zawierający podwójną kaniulę pozycjonująca wyrostek kruczy, prowadniki, oturatory, zatyczki oraz druty nitinolowe. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do szycia Łękotek | Zestaw skladajacy się z 2 implantow PEEK polaczonych ze soba za pomoca szwu o rozmiarze USP 2/0 , zestaw posiadajacy samozaciskowy wezeł umozliwiajacy zmniejszenie odleglosci pomiedzy implantami, implanty załadowane rzedowo na igle o katach zgiecia 0st.,12st. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw skladajacy się z 2 implantow PEEK lubTCP/PLGA umieszczonych na podajniku pistoletowym zaopatrzonym w igłę o szerokości 1,7 mm i kątach zgięcia igły 0,12,24 st., zaopatrzonych w nić ortopedyczną o rozmiarze USP 2/0 , z miarką głębokości wkłucia regulowaną z pistoletu oraz z jednozaciskową pętlą mocującą implanty. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowy aplikator w zestawie z rynienka wprowadzajaca systemu w ksztalcie pistoletu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | System rozpierająco-wiszący do mocowania w części udowej | Mocowanie w cęści udowej systemem rozpierająco-wiszącym za pomocą 2 biowchłanialnych pinów o śr. 3,3mm wykonanych z PLLA lub PEEK zapewniający 360° powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanianie 2-4 lata lub niewchłanialne, siła mocowania powyżej 704 N. Mocowanie umożliwia wykonanie rekonstrukcji ACL z dostępów Transtibia i Anteromedial. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Implant podłużny tytanowy | Płytka podłużna wykonana ze stopu tytanu. Dł. implantu 12,2mm, szer. 3,9mm, wys. 1,5mm. Implant pozwala na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przezportalowej . Płyta trwale związana z plecioną pętlą poliestrową o wysokiej wytrzymałości. Dł. pętli 15-60mm ze skokiem co 5mm. Siła mocowania minimum 2000N. Siła rwąca nici prowadzącej minimum 200 LBS (90kg.). | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Implant podłużny tytanowy | Płytka podłużna wykonana ze stopu tytanu. Dł. Implantu 12,0mm., szer.3,75mm, wys.1,5mm. Implant umożliwia rekonstrukcje ACL i PCL poprzez zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przezportalowej. Siła mocowania minimum 1743N. W komplecie 3 nici: nić przeznaczona do wciągania przeszcepu wraz z implantem, nić przeznaczona do potowania płytki implantu i nić dociągająca pętlę.Pętla bez żadnych metalowych elementów blokujących nici, złożona z 4 niezależnych nici wykonanych w technice UHMWPE. System umożliwia wstępne napięcie pętli implantu oraz oznaczenie na implancie najważniejszych wartości potrzebnych do prawidłowego wykonania zabiegu. Implant w opcji XL-20,0mm szer. 5,5mm., wys. 1,5,mm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Osłonka | Mocowanie w części piszczelowej przy pomocy 4-kanałowej osłonki przeszczepu do śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach. System biowchłanialny wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLA metodą mikrodyspersji, wchłaniane 2-4 lata, zapewniający 360° powierzchnię styku przeszczepu z kością, fiksację beleczkową i korówkową. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruba stożkowa biowchłanialna | Śruba stożkowa biowchłanialna do 4-kanałowej osłonki przeszczepu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Trzpień bezcementowy stawu biodrowego | Trzpień prosty, tytanowy, nieanatomiczny , zwężający się dystalnie, kołnierzowy lub bezkołnierzowy , pokryty hydroksypatytem na całej długości w min. 10 rozmiarach od 125mm do 190mm. Stożek trzpienia 12/14. Dostępny w opcji trzpień Coxa Vara oraz trzpienie typu High Offset. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Końcówka boczna do vaporyzacji | Elektroda boczna kompatybilna z systemem firmy Mitek. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Końcówka czołowa do vaporyzacji | Elektroda czołowa kompatybilna z systemem firmy Mitek. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Końcówka haczykowa do vaporyzacji | Elektroda haczykowa kompatybilna z systemem firmy Mitek. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie nr 3

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System płyt do obojczyka | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiada w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.2.4/2.7mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory dwufunkcyjne - kombinownane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w glowie plyty w śruby o śr 2.7 mm i w trzonie płyty w śruby 3.5 mm; płyty o długościach od 110mm do 136 mm ; ilo sc otworow w plycie od 6 do 8; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o śr. 3.5mm; o długościach od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8; Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o śr 3.5mm; plyty w długościach: od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8; Płyta przednia - boczna zaopatrzona w cześci bocznej w otwory zmiennokątowa umożliwiające wprowadzenie śruby pod kątem +/- 15 stopni od osi otworu; płyty w długościach: 77mm-124mm; od 7 do 12 otworów; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System płyt do obojczyka- płyta hakowa | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokujaco - kompresyjna do złaman w obrębie obojczyka,.Płyta do złaman w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsciówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomoca śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głebokość haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System płyt prostych | Płytki proste kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej -implanty wykonane z tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego -możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm - współpraca ze śrubami samo tnący mi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) -płytki proste pod śruby 3,5 - od 4 do 12 otworów - dł. od 59 do 163mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej -implanty wykonane ze stali nierdzewnej i tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego -możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm - współpraca ze śrubami samo tnący mi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) -Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). . Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. płyty tubularne (półkoliste): Długość od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płytka prosta przynasadowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. płyty przynasadowe: Długość od 6 do 11 otworów – od 86 do 151 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System do złamań w obrębie bliższego końca k. ramiennej | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Dł. od 90 do 290mm, ilość otworów od 3 do 13. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celownika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | System do złamań w dalszej części kości ramiennej blokowane zmiennokątowo. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: -grzbietowo-bocznej (od długości 75-205mm od 3 - 13 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez), płyty od strony bocznej ( długości 69-199mm , ilość otworów w trzonie 1-11) oraz płytki blokowane od strony przyśrodkowej( długości od 69-189mm. ilosci otworów w trzonie od 1-10, płyty dostepne z przedłuzeniem lub bez ) Płytki prawe i lewe ; W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmienno-katowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2,7 mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średni-cy 2,4 mm. Sruby blokujace ze stożkowym gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podciecia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3.5mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm.Płyty prawe i lewe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | System do złamań w dalszej części kości ramiennej | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wprowadzane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7 - o,8Nm, 3,5 - 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące (2,4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o dł. od 59 do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o dł. od 65 do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal *zgodnie z dopuszczeniem z dn.15.05.2017r | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | System do złamań pozastawowych dalszego końca k.ramiennej | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm . Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Dł. od 122 do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyta hakowa do dalszego końca kości łokciowej/dalszej nasady kosci strzałkowej | Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej, dalszej nasady kości strzałkowej. Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach śr. 3,5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Dł. 62mm, 3 otwory. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyta rekonstrukcyjna do wyrostka łokciowego | Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. . Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł. od 86 do 216 m, ilość otworów od 2 do 12. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do wyrostka łokciowego blokowana zmiennokątowo . W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średni-cy 2,4 mm. Sruby blokujace ze stożkowym gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podciecia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3.5mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Ilość otworów w płycie od 2 do 12 o długosci 73-211mm .Płyty prawe i lewe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyty do blizszej nasady kosci promieniowej | Płyty anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki oraz głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe - uniwersalne. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyty do dalszego końca kości promieniowej ze zmiennokątowym blokowaniem | Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm- blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. W każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki- kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie, płytki, od 49 do 70mm, 42-70mm prawe i lewe. Płyta dłoniowa pozastawowa , w głowie od 4-5 otworów, w trzonie od 3-5 otworów, płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 w długościach od 37-51 mm oraz 41-55mm , prawe-lewe; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 w dł.od 37-51 mm ; | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długościach 46-57mm; |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w dl 41-49 mm płyty dłoniowe przystawowe 5 otworów w dł 57mm w głowie 6-7 otworów. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płyta do złamań pozastawowych dalszego końca kości promieniowej | Płyty długie do złamań pozastawowych w okolicy dalszego końca kości promieniowej - prawe /lewe Płytka dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3,5mm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi i sześciokątnymi. Materiał tytan. w głowie 4 otwory, w trzonie od 5-15 otworów | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płyta hakowa do dalszego końca kości łokciowej | Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane śr. 2,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/1,5mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Długość 46mm, 7 otworów . Materiał stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tytanowe Gwoździe Elastyczne | System tytanowych gwoździ elastycznych TEN, do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości kończyn długich u dzieci oraz złaman kości kończyn górnych u dorosłych, prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złaman u dzieci (bez przechodzenia przez chrzastke wzrostowa); spłaszczony koniec gwozdzia wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane są z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.in. strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomoca zaślepki samotnącej, samogwintującej do stabilizacji w kości tytanowego gwoździa elastycznego, z gniazdem na gwóźdź i gładka zewnętrzna osłona tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1,5 do 2mm i duża dla gwożdzi od 3 do 4mm; zakres dostepnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5-4mm długość: 300mm (dla średnicy 1,5mm) i 440mm dla pozostałych rozmiarów. Materiał tytan. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gwóżdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Gwóźdź ródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki/długi z wielopłaszczyznowym blokowaniem. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blokujące w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3,5mm stabilnej kątowo.Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnacą wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania bliższego i dalszego. W części bliższej gwóźdź blokowanyśrubami ze stabilnością kątową poprzez zablokowanie we wpuszczone w gwóźdź tuleji wykonanej z polietylenu. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przezprzyśrodkowo tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażny w dwa otwory o różnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnego celownika do blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdźw wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka w długościach od 0mm do 15mm.Śruby blokujące wczęści bliższej ośrednicy 4,5mm o długości od 20 do 60mm ze skokiem co 2mm.Śruba blokująca śr. 4,5mm,złota, Zaślepka gwoździa ,z gniazdem gwiazdkowym T25 .Gwóźdź ramienny - kaniulowany,prosty,długi.7/.6- 7mm Lewy/Prawy.9/.8 -8,5mm Lewy/PrawyŚruba ASLS4,średnica 4,0 mm, gniazdośrubokręta gwiazdkowe T25,kolorbrązowy,tytanTuleja do śrub ASLS4 , biowchłanialna, polimer 70:30 poli(L-lactide-co-D,L-lactide),po 1szt. w opakowaniu . Śruby blokujące w części środkowej i dalszej z gniazdem gwiazdkowym, kodowanekolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość blokowania w części środkowej i dalszej gwoździa przy pomocy śrub trzyrdzeniowych blokowanych kątowo w gwoździu przy pomocy dodatkowej tuleji biowchłanialnej. Średnice gwoździa krótkiego - część bliższa/część dalsza 9,5/8mm oraz 11/9,5mm o długości 160mm. Gwoździe długie lewe i prawe ośrednicy 7 i 8,5mm, długośćod 180 do 315mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. (w standardzie: gwóźdź, 3xśruba 4,5mm, 1xśruba blokująca 4.0, 1xśruba trzyrdzeniowa 4,0 z tulejąbiowchłanialną, 1x zaślepka) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby blokujące w cześci bliższej o średnicy 4,5mm o długości od 20 do 60mm ze skokiem co 2mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba blokująca śr. 4,0mm do gwoździ Expert, od 10 mm - 60 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaślepka gwoździa Expert, o dł. od 0 mm do 15 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kosci udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z mo liwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 5.0 i 7,3mm . W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz wiekszy. Materiał stal. - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyty anatomiczna do trzonu i dalszej cześci kości udowej | Płyty proste, rekonstrukcyjnej oraz T i L wygięta anatomicznie, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kościa. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal Płyty proste wąskie -długość od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | System płyty do złaman nasad kości udowej i piszczelowej | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z kościa, blokująco - kompresyjną do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty LCP-LISS otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0mm W części dalszej płytki LCP LISS otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujace z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty LISS wyposażone są jedynie w otwory gwintowane pod śruby blokowane w płycie, dostepne tylko w tytanie. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty LCP LISS dostępne w stali i w tytanie. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płyty kondylarne do dalszego konca k.udowej | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowejj wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwościa zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresje miedzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Płyty kondylarne do dalszego konca k.udowej blokowane zmiennokątowo | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco -kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowych, korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie łyty otwory prowadzące śruby blokowane zmiennokątowośr. 5.0mm.Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmiennokątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0 oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 159 do 447mm, od 6 do 22 otworów dwubiegunowychw trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawei lewe. Materiał stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej j. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm/śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. a także 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dł. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dł. od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej blokowane zmiennokątowo | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości piszczelowej blokowane zmiennokątowo. Mocowane od strony bocznej.Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 3,5 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 3,5 mm. Płyta w wariancie z małym i dużym wygięciem. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmiennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm.Śruby blokowane w płycie samogwintujące (3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radioprzeziernymi do blokowania przezskórnego. Płyty z małym i dużym wygięciem w długościach od 4-14 otworów, 87-237mm. Materiał stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płyty do złamań w obrębie bliższego końca k.piszczelowej tylno-przyśrodkowa | Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony tylno - przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal /tytan. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe 3.5, dług. od 69 do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Płyty do osteotomii kosci udowej i piszczelowej | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością, blokująco - kompresyjną do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, spreżystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, dł. 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płyta boczna i tylnoboczna do dalszego końca k.strzałkowej | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przej ściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokuj ąco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7 mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie lub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące (2,4-3,5) i samotnace/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płyty do złamań w obrębie dalszego końca k.piszczelowej blokowanie zmiennokątowo | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej.Na trzoniepłyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe ośrednicy 2,4 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czerema klumnami gwintowanymi raz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm.Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-,5Nm i zmennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm.Śruby blokujące 2.4/2.7mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm.Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące 3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednio-boczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylno-boczne typu L i Tw długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty boczne do kości strzałkowej w długościach od 3-15 otworów, 79-235mm. Materiał stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka do dalszej nasady kości piszczelowej | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,5/5,0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. śruby blokowane w płycie 2,7/3,5mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi . Materiał stal.Rożne rodzaje płyt: | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej - kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe. Dł. od 116 do 246mm 246(bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | System płytowy do korekcji Hallux-Valgus | System płytowy do korekcji Hallux-Valgus Płytka o kształcie X i prosta dwuotworowa - typu LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Materiał stal /tytan. Płyty X i śruby 2.4/2.7mm –płyty X w trzech rozmiarach XS-16mm, S-18mm, M-24mm i L-30mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.4mm i 2.7mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy.; płyty proste na śruby 2.7mm o rozmiarach od 40mm do 67mm; płyty typu H - 5 i 8 otworów; płyta na śr. 2.7 kondylarna o 2 otworach w głowie i 7 otworach w trzonie; płyta typu L o grubości 1.5 mm od 3 do 4 otworów , długości płyt od 32mm do 39.5 mm, prawa lewa; płyty typu L skośne pod śruby 2.7 o grubości 1.5 mm , prawa/lewa, od 3do 4 otworow, długości 34.3 - 41.8 mm; płyty typu T o grubości 1.5 mm , od 3-4 otowrów pod śruby 2.7 mm; płyty do kości łódkowatej, sześciennej, skokowej | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Mini plyty do stopy | Płytka typu LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane otwory w części blokującej i gładkie- w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Materiał stal /tytan.System pod śruby 2.0/2.4 - system składa sie z rożnych płyt: płyta adaptacyjna - 12otworow; płyta prosta na śruby 2.0 o długości od 27mm do 51mm ; płyta typu T 3/7 otworów; płyta adaptacyjna typu T 2/7 otworów; płyta adaptacyjna typu Y -3/7 otworów; płyta kondylarna mini - prawa/lewa | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyty do kości piętowej | płyty do kości piętowej pod śruby blokowane zmiennokątowo 2.7 mm . Płyty w rozmiarach małe 58mm , średnie 64mm i duże 70 mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | System płyt va do stopy | Płytka o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokujaco - kompresyjna zmiennokatowa do złaman i rekonstrukcji w obrebie kosci stopy i sródstopia, Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni.W cześci trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokatowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomoca śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzedzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Materiał tytan. Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x0mm. Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długości 27 i 40mm Płyta L 2 i 4 otwory – płyta o długości 37, 44 i 62mm Płyta T 2 i 4 otwory –płyta o długości 38, 45 i 64mm Płyta T 4 otwory –płyta o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymujacym nastawienie kości o szerokości 0-7mm Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory –płyta o długości 35, 42 i 60mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego - typu VA LCP blokujaco - kompresyjna zmiennokątowa do złaman i rekonstrukcji w obrebie kości stopy i sródstopia w tym korekcji palucha sztywnego. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W cześci trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomoca śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzedzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste, wklesłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. Materiał tytan. Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarach małym,średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym ( zgięcie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57mm Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długość 53 mm Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarach krótkim, długim, oraz typu T o długościach 39,43 i 48 mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | System śrub HCS | Śruby kompresyjne HCS 1.5 z gwintowana główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce śruby dostosowany do kości korowej (duża gęstość gwintu), średnica główki z gwintem 2,2mm, średnica rdzenia 1,2mm, średnica gwintu na końcu śruby 1,5 mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresj, a nastepnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, śruby z niepełnym gwintem w długościach od 8 do 20mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive), wykonane w tytanie 04.230.108-120 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowana główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,4/3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1,25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji, a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive), średnica drutu Kirschnera – prowadzacego 1,1mm, wykonane w tytanie. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowaną główą, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce śruby dostosowany do kości gabczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji, a nastepnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostepne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 20 do 110mm, gniazdo sruby gwiazdkowe (typu stardrive), średnica drutu Kirschnera – prowadzacego 1,6mm, wykonane w tytanie. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby kompresyjne HCS 6.5 kaniulowane z gwintowana główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 7,5mm, średnica rdzenia 4,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji, a nastepnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostepne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 30 do 150mm, gniazdo śruby sześciokątne 4,0mm, średnica drutu Kirschnera -prowadzacego 2,8mm, wykonane w tytanie. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System. Dostepne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiazek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrole, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszytkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz napreżenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pin wkręcany | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Śruba | Śruba blokująca kaniulowana LCP śr. 7.3 mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, stal | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Śruba | Śruba konikalna kaniulowana śr. 7.3 mm,samotnąca, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Śruba | Śruba konikalna kaniulowana śr. 7.3 mm,samotnąca, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Śruba | Śruba blokująca VA LCP śr. 5.0 mm,samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Śruba | Śruba blokująca kaniulowana VA LCP śr. 5.0 mm,samogwintująca okołoprotezowa gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, stal | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Śruba | śruba blokująca kaniulowana VA LCP śr. 5.0 mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, stal | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Śruba | Śruba blokująca kaniulowana LCP śr. 5.0 mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta szesciokątne 4.0 mm, stal | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Śruba | Śruba konikalna kaniulowana śr. 5.0 mm,samotnąca, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Śruba | Śruba blokująca LCP śr. 5.0 mm,samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Śruba | Śruba blokująca LCP śr. 5.0 mm,samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Śruba | Śruby okołoprotezowe 5,0 mm. gwiazdo hexagonalne. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Śruba | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5, stal | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Śruba | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5, stal | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Śruba | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, stal | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Śruba | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60mm, zmiennokątowe samogwintujące, stal | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Śruba | Śruby 3,5mm korowe, dł. od 10 do 130mm, samogwintujące, stal | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Śruba | Śruby 3,5mm korowe do miednicy, dł. od 30 do 150mm, samogwintujące, stal | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Śruba | Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, stal | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Śruba | Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Śruba | Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 10 do 30mm, samogwintujące | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Śruba | Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 10 do 30mm, samogwintujące | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Śruba | Śruby 2,7mm korowe, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Śruba | Śruby 2,7mm korowe, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Śruba | Śruby 2.4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Śruba | Śruby 2.4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Śruba | Śruby 2,4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 6 do 30mm, samogwintujące | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Śruba | Śruby 2,4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 6 do 30mm, samogwintujące | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Śruba | Śruby 2,4mm korowe, dł. od 6 do 40mm, samogwintujące, | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Śruba | Śruby 2,4mm korowe, dł. od 6 do 40mm, samogwintujące, | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Śruba | Śruba 2.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Śruba | Śruba 2.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Śruba | Śruba 2,0mm korowe, dł. od 6 do 38mm, samogwintujące | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Śruba | Śruba 2,0mm korowe, dł. od 6 do 38mm, samogwintujące | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Gwózdz tytanowy odpiętowy. Gwózdz anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod katem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralo- nożowego i śrub o śr. 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramie celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice : 10, 12,13mm i długość 150,180 i 240 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Śruba blokująca śr. 5,0mm, jasno zielona, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Śruba blokująca śr. 6,0mm, zielonkawoniebieska, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Ostrze spiralno-nożowe, złote, do gwoździ sródszpikowych Expert | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Zaślepka gwoździa Expert HAN, zielonkawoniebieska, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Zaślepka gwoździa Expert HAN, złota,do ostrza spiralno-nożowego, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Śruby kaniulowane | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4 i 3.0mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4 i 3.0mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5 i 4.0mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5 i 4.0mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5 mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Podkładki do śrub kaniulowanych | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Podkładki do śrub kaniulowanych | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | System do rozwiercania /płukania kanału śródszpikowego - System złożony z jednrazowej tuby ssącej o śr. 11mm z przyłączonymigłowicami rozwiercającymi o śr. 12mm-19 mm z otworami doprowadzającymi roztwór płuczący , zapakowanej sterylnie Dostępne dwie dł. tub ssących :360 mm i 520 mm. Wał rozwiertaka przyłączany do systemu głowica / tuba wykonany z elastycznego stopu tytanu-nitionolu System umozliwia jednoczesne płukanie i rozwiercanie zmniejszając podczas pracy ciśnienie wewnątrz kanału śródszpikowego oraz temperaturę ( chłodzenie) W skład kompletu wchodzi : Tuba ssąca dł. od 360mm-520 mm, głowica rozwiertaka o średnicy od 12mm-19mm, uszczelka . | tuba ssąca 314.745S; 314.746S | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | głowica 352.250S- 352.265S | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | uszczelka 351.718.02S | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | filtr do pozyskiwania bone graftu | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 4

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki | Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min 50mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepuw kanale udowym bądź piszczelowym oraz nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo wraz z wiertłem zakończonym grotem oczkiem i miarka co 5 mm. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA oraz PEEK | Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł. 23mm, 8-12mm dł. 28mm oraz 9-12mm dł. 35mm. Śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10 mm i dł. 20 mm. W celu łatwiejszego precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant sterylny pakowany pojedynczo. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Implant niewchłanialny | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK do mocowania piszczelowego składający się z kołka rozporowego z licznymi wypustkami mocującymi oraz śruby pakowanych razem- zestaw sterylny Dostępny w rozmiarach średnica 7-10mm co 1mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut celowniczy | Do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut wiercący | O średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. od 6mm do 13 mm co 0,5mm. Drut sterylny. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Implant w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego | Implant wbijany o średnicy 2,9mmx15,5mm, 3,5mm x19,5mm oraz 4,5mm x 24mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Implant w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów | Implant wkręcany średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub początkiem PEEK do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Narzędzie do przeszycia | Tkanek miękkich o kącie wygięcia 45° prawy /lewy z pentlą nitynolową wewnątrz, umożliwiającą przeciągnięcie nici. Narzędzie jednorazowe sterylne. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igły | Igła do szycia do urządzenia firmy Arthrex SureFire™ Scorpion. | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Taśma | Do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało- czarnym. | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Taśma długa do wzmocnienia ACL | Do szycia ACL szerokość 2mm niebieska | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dreny artroskopowe jednorazowego użytku do pacjenta i pompy | Dreny artroskopowe jednorazowego użytku dla pacjenta i pompy. | szt | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dreny artroskopowe dobowe do pompy | Dreny artroskopowe dobowe do pompy. | szt | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dreny artroskopowe jednorazowego użytku do pacjenta-przedłużenie drenu dobowego | Dreny artroskopowe jednorazowego użytku dla pacjenta-przedłużenie drenu dobowego. | szt | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do operacji Latarjet | Implanty do barku do metody mini open Latarjet. W skład kompletu wchodzi płytka wraz z dwoma śrubami i piłka wygięta pod kątem do odcięcia wyrostka kruczego. Płytka wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby, na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości. Śruby kaniulwane średnica 3,75 i 4,5mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | System szycia łąkotek all – inside. | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do rekonstrukcji MPFL | Zestaw do MPFL składający się z :Przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi– w celu znalezienia osi obrotu.2x Implanty Biokompozytowe. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, wkręcany o średnicy 4,75 PEEKowskim początkiem w kształcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolęi ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Endoproteza jednoprzedziałowa kolana | Endoproteza cementowa jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Element udowy anatomiczny, jednopromieniowy w 6 rozmiarach lewy/prawy wykonany ze stopu chromo -kobaltowego. Element piszczelowy anatomiczny ze stopu ze stopu chromo -kobaltowego lewy/prawy w 6 rozmiarach z dodatkowymi dwoma pinami i kilem w celu lepszej pierwotnej stabilizacji. Płytka stawowa z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w 6 rozmiarach, każdy w wysokościach 8,9,10,11,12,14 mm mocowana zatrzaskowo po obsadzeniu komponentu udowego i piszczelowego. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ostrza do tkanek miękkich | Ostrze gładkie w części zewnętrznej, ząbkowana część wewnętrzna oraz dostępne w wersji z częścią zewnętrzną gładką, część wewnętrzna gładka, ostrza przeznaczone do cięcia tkanki miękkiej w oscylacyjnym trybie pracy oraz do cięcia kości w jednokierunkowym trybie pracy. Końcówki dostępne w średnicach od 3,0 do 5,5mm wersji standardowej, krótkiej oraz długiej – biodrowej. | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ostrza kostne | Frez kostny /różyczka w średnicach od 4 do 5,5mm. Osłona części roboczej wykonana z przeziernego tworzywa w celu lepszej kontroli oraz manipulacji w stawie. | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ostrza specjalne do resekcji rogu tylnego łąkotki | Ostrze gładkie w kształcie stożka do usuwania tkanek z trudno dostępnych miejsc w średnicy 4,0 i 5,0mm, średnica 4,0 dostępna w wersji prostej i wygiętej. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ostrze do mikrozłamań | Automatyczna raszpla podłączana do końcówki do shavera w szerokościach od 3,5mm do 5,5mm i długościach od 4,5mm do 8,5mm. Grubość końcówki max 2mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Guzik rewizyjny do ACL elementu udowego | Guzik rewizyjny do zawieszki udowej o wymiarach 5mm x 20mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Guzik rewizyjny do ACL elementu piszczelowego | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 112mm,14mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4,7,9. Gosiki z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz dwoma otworami na przeprowadzenie nici . Zapakowany sterylnie pojedynczo. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kotwica miękka | Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z nicią niewchłanianą o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kotwica miękka | Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z 2 nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kotwica miękka | Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z niewchłanianą taśma o szerokości 1,3mm. Zestaw z taśmą i na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw jednorazowy do kotwic miękkich | Zestaw jednorazowy do kotwic miękkich sterylny zawierający prowadnicę prostą wraz z obturatorem oraz wiertło sztywne/giętkie | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wiertło do kotwicy miękkiej – sterylne | Wiertło do kotwicy miękkiej – sterylne | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 5

| L.p. | Charakterystyka | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Płyty tytanowe, nieblokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków i śródręcza pod śruby 1.2 mm/1.5 mm oraz 2.0 mm/2.3 mm oraz blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródręcza pod śruby 1.2 mm/1.5 mm. Możliwość wprowadzenia śruby pod zmiennym kątem +/- 15 stopni. Blokowanie w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. |
| 1. | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, w kształcie litery L , 5 otworowe oraz profil 1.0 mm, w kształcie litery L, 6 otworowe | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyty tytanowe, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L-6 otworowe. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, proste-16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne-6 otworowe oraz profil 1.0 mm, proste-16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste-8 otworowe, w kształcie litery T,L-10 otworowe. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, skośna dwurzędowa, prawa lub lewa, L-6 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne-8 otworowe oraz profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne-8 otworowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, trapezoidalne-10,12 otworowe oraz profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytka tytanowa, kompresyjna, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płyty tytanowe, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T - 5,11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T - 6,11,12 otworowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płyty tytanowe, profil 0.8 mm, blokowane, proste i prostokątne-4 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Płyty tytanowe, profil 0.8 mm, blokowane, proste i w kształcie litery T-8 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płyty tytanowe, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne-6,9 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyty tytanowe, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej-6,8,10 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płyty tytanowe, profil 0.8 mm, blokowane, trapezoidalne 10 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Śruba korowa, tytanowa z otworem heksagonalnym w głowie śruby, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruba korowa, tytanowa z otworem heksagonalnym w głowie śruby, średnica 1.5 mm, dł. 4-24 mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Śruba blokowana, tytanowa z otworem heksagonalnym w głowie śruby, bezgwintowa głowa śruby, średnica 1.5 mm, dł. 4-20 mm. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Śruba korowa, tytanowa z otworem heksagonalnym w głowie śruby, średnica 2.0 mm, dł. 4-30 mm oraz średnica 2.3 mm, dł. 5-34 mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| II. | Płyty tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródręcza oraz głowy kości promieniowej, pod śruby 2.0 mm/2.3 mm. Możliwość wprowadzenia śruby pod zmiennym kątem +/- 15 stopni. Blokowanie w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. |
| 1. | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4,5 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y-7 otworowe, prostokątne 4 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyta tytanowe, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyty tytanowe, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L-9,10 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyta tytanowe, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe oraz trapezoidalne 8 otworowe | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyta tytanowe, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płyta tytanowe, profil 1.4 mm, do głowy kości promieniowej, obejmujące głowę kości promieniowej -10 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płyta tytanowe, profil 1.4 mm, do głowy kości promieniowej, podpierajace głowę kości promieniowej -11 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruba korowa, tytanowa z otworem heksagonalnym w głowie śruby, średnica 2.0 mm, dł. 4-30 mm oraz średnica 2.3 mm, dł. 5-34 mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Śruba blokowana, tytanowa z otworem heksagonalnym w głowie śruby, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.0 mm, dł. 6-30 mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| III. | Płyty tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej pod śruby 2.5 mm. Możliwość wprowadzenia śruby pod zmiennym kątem +/- 15 stopni. Blokowanie w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. |
| 1. | Płyty tytanowe, dłoniowe, profil 2.0 mm, w kształcie litery T, 9 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty tytanowe, dłoniowe, profil 2.0 mm, w kształcie litery T, 11 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyty tytanowe, dłoniowe, profil 1.6 mm, 10 otworowe, krótkie | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyty tytanowe, dłoniowe, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie-12,14 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyty tytanowe, dłoniowe, profil 1.6 mm, wąskie i szerokie, długie -12,14 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyty tytanowe, grzbietowe, w kształcie litery H, profil 1.6 mm, 12 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płyty tytanowe, grzbietowe, ramkowe, wąskie, profil 1.6 mm, 18 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płyty tytanowe, grzbietowe, ramkowe, szerokie, profil 1.6 mm, 20 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Płyty tytanowe, do małych fragmentów, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 5 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płyty tytanowe, blokowane, T-kształtne, L-kształtne, proste, 34 mm długości, grubość 1.3mm, 5-6 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytka tytanowa, blokowana, prosta, anatomicznie ukształtowana, L-kształtna, 40, 42 i 49mm długości, profil 1.6 mm, 5-6 otworów. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Płyty tytanowe, do małych fragmentów, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery T, oraz boczne, profil 1.6 mm, 6, 7 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płyty tytanowe, do małych fragmentów, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery L, profil 1.6 mm, 8 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyty tytanowe, do dalszej nasady kości łokciowej, w kształcie litery Y, profil 1.6 mm, 7 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płyty tytanowe, do dalszej nasady kości łokciowej, w kształcie litery Y, profil 1.6 mm, 10 otworowe. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Płyta do skrócenia kości łokciowej, tytanowa, 10 otworowa, grubość 3,2 mm, długość 84 mm. Blokowana, zaopatrzona w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalająca na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Możliwość wykonania osteotomii pod kątem, do wyboru 45 i 90 stopni. Zakres skrócenia kości od 2 do 8 mm. Pod śruby blokowane i korowe 2.5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Tymczasowa śruba napinająca, jednorazowego użytku | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ostrze do piły. Trzy różne ostrza do wyboru zamawiającego o głębokości, szerokosci i grubosci cięcia 31mm/25,5mm/0,4mm lub 25,5mm/10mm/0,4mm lub 25mm/9,5mm/0,4mm. Pakowane po 5szt. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Śruba korowa, tytanowa z otworem heksagonalnym w głowie śruby, średnica 2.5 mm, dł. 8-34 mm. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Śruba blokowana, tytanowa z otworem heksagonalnym w głowie śruby, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.5 mm, dł. 8-34 mm. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Płyty tytanowe, hakowe do złamań awulsyjnych pod śruby samowiercące 1.5mm. |
| 1. | Płyta tytanowa hakowa, 2 otworowa. Szerokośc 9mm, wysokość 7mm. Profil płyty 0.6mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyta tytanowa hakowa, 4 otworowa. Szerokośc 19mm, wysokość 7mm. Profil płyty 0.6mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba tytanowa, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 1.5mm, dł. 08-14 mm, skok co 2 mm. Pakowana pojedynczo. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| V. | Płyty tytanowe, blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości ramiennej pod śruby 2.8 mm. Możliwość wprowadzenia śruby pod zmiennym kątem +/- 15 stopni. Blokowanie w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. |
| 1. | Płyty do dalszej nasady kości ramiennej, od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylno-bocznej; zmienny profil 1,6-3,4 mm, krótkie, 10,15 otworowe. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty do dalszej nasady kości ramiennej, od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylno-bocznej; zmienny profil 1,6-3,4 mm, średniej długości, 12,17 otworowe. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyty do dalszej nasady kości ramiennej, od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylno-bocznej; zmienny profil 1,6-3,4 mm, długie, 17,18,21 otworowe. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba korowa, tytanowa z otworem heksagonalnym w głowie śruby, średnica 2.8 mm, dł. 8-75 mm oraz ciagnące, dł 40-75mm. | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Śruba blokowana, tytanowa z otworem heksagonalnym w głowie śruby, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.8 mm, dł. 8-75 mm. | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Śruby kaniulowane, kompresyjne i samowiercące o średnicy 2.2mm, 3.0mm, 5.0mm i 7.0mm. |
| 1. | Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, tytan, o średnicy 2,2mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 2,8mm, średnica rdzenia śruby 1,7mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,2mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm. Otwór w głowie śruby hexagonalny. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, wykonana, tytan, o średnicy 3,0mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 3,8mm, średnica rdzenia śruby 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 3,0mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm. Otwór w głowie śruby hexagonalny. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5,0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1,6 mm. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 7,0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2,2 mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 6

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śruba do korówki ryglowana | Śruba blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 40 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba do korówki ryglowana | Śruba blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 40 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba do korówki ryglowana | Śruba blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 40 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana | Śruba blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 70 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana | Śruba blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 70 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana | Śruba blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 70 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba do korówki nieryglowana | Śruba ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba do korówki nieryglowana | Śruba ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby w przekroju poprzecznym z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju poprzecznym 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 40 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba blokowana | Śruba tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba blokowana | Śruba tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba blokowana | Śruba tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba standardowa | Śruba tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruba standardowa | Śruba tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruba standardowa | Śruba tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruba blokowana | Śruba tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm. Skok długości co 1 mm długość śrub od 8 do 26 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona prawa | Płytka tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 , szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 otwory w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona lewa | Płytka tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 , szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 otwory w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona prawa | Płytka tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 70 , szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona lewa | Płytka tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 70 , szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: prawa | Płytka tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 , szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 otwory w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: lewa | Płytka tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 , szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 otwory w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: prawa | Płytka tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 70 , szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: lewa | Płytka tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 70 , szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej strona prawa | Płytka blokowana, tytanowa, wielokątowa, max. kąt 70 st. 7 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny . Grubość płytki 1,5 mm., kształt Y, anatomiczne uformowanie płytki. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej strona lewa | Płytka blokowana, tytanowa, wielokątowa, max. kąt 70 st. 7 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny . Grubość płytki 1,5 mm., kształt Y, anatomiczne uformowanie płytki. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej wąska, strona prawa | Płytka blokowana, tytanowa, wielokątowa- max. kąt 35 st. 4 otwory w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny . Grubość płytki 1,5 mm., kształt Y, anatomiczne uformowanie płytki. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej wąska, strona lewa | Płytka blokowana, tytanowa, wielokątowa- max. kąt 35 st. 4 otwory w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny . Grubość płytki 1,5 mm., kształt Y, anatomiczne uformowanie płytki. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej rewizyjna - | Płytka prawa blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, 9 otworów w części dalszej, 8 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, długość plytki 105 mm, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości – 17 stopni. małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej rewizyjna - lewa | Płytka blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, 9 otworów w części dalszej, 8 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, długość plytki 105 mm, grubość płytki 2,5 mm anatomicznie dopasowana forma płytki do kości – 17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Płytka do usztywnienia stawu nadgarstka po stronie grzbietowej | Płytka blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, 11 otworów,otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej | Płytka blokowana, tytanowa, grubość płytki 2 mm, 4 otwory w trzonie płytki z otworem owalnym, 6 otworów w części dalszej umozliwiajace pozycjonowanie płytki, anatomiczne uformowanie płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytka do wyrostka łokciowego | Płytka do wyrostka łokciowego; ilość otworów -8, długość 99 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Płytka do wyrostka łokciowego | Płytka do wyrostka łokciowego; ilość otworów- 10, długość 115 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Płytka do wyrostka łokciowego | Płytka do wyrostka łokciowego; ilość otworów 12, długość 131 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej | Płytka tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4 otwory w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej | Płytka tytanowa, pod śruby 3,0 mm w części głowowej i 3,5 mm w cząści trzonowej, strona prawa i lewa, długość 85, 93, 101, 109 mm, grubość 3,0 mm, blokowana, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części głowowej, 3, 4, 5, 6 otworów w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowe | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej; ilość otworów: 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni , otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość modelowania płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej; ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa , maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm , możliwość modelowania płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Płytka do kości piętowej prawa | Płytka do kości piętowej prawa blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, 10 otworów. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Płytka do kości piętowej lewa | Płytka do kości piętowej lewa blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce,grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki,10 otworów. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Płytka do kości piętowej prawa/lewa | Płytka do kości piętowej prawa/lewa blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2 mm, (płytka prawa po obróceniu staje się płytką lewą), możliwość modelowania (przycinania) płytki, 10 otworów. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Płytka do kości piętowej siatka, prawa | Płytka do kości piętowej -siatka, prawa,17- to otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Płytka do kości piętowej siatka, lewa | Płytka do kości piętowej siatka, lewa; 17- to otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Płytka do kości piętowej siatka, prawa/lewa | Płytka do kości piętowej siatka, prawa/lewa; 17- to otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 70 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2 mm, (płytka prawa po obróceniu staje się płytką lewą), możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Płytka do osteotomii kości palucha koślawego | Płytka do osteotomii kości palucha koślawego; 6 -cio otworowa, długość płytki 38 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Płytka do osteotomii kości palucha koślawego | Płytka do osteotomii kości palucha koślawego 8-mio otworowa, długość płytki 50 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Płytka szponowa do kości strzałkowej | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 5, długość: 46 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Płytka szponowa do kości strzałkowej | Płytka szponowa do kości strzałkowej; ilość otworów 6, długość: 54 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa , maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Płytka szponowa do kości strzałkowej | Płytka szponowa do kości strzałkowej; ilość otworów 8, długość: 70 mm , blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm , możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Płytka szponowa do kości strzałkowej | Płytka szponowa do kości strzałkowej; ilość otworów 10, długość: 86 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Płytka szponowa do kości strzałkowej | Płytka szponowa do kości strzałkowej; ilość otworów 12, długość: 102 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Płytka do kości strzałkowej | Płytka do kości strzałkowej , 9 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Płytka do kości strzałkowej | Płytka do kości strzałkowej, 11 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki, śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Płytka do kości strzałkowej | Płytka do kości strzałkowej, 13 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Płytka do kości strzałkowej wąska | Płytka do kości strzałkowej wąska strona lewa i prawa - 3 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 64mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Płytka do kości strzałkowej wąska | Płytka do kości strzałkowej wąska strona lewa i prawa - 4 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 74mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Płytka do kości strzałkowej wąska | Płytka do kości strzałkowej wąska strona lewa i prawa - 5 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 84mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Płytka do kości strzałkowej wąska | Płytka do kości strzałkowej wąska strona lewa i prawa - 7 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 104mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Płytka do kości strzałkowej wąska | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 9 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 124mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Płytka do kości strzałkowej wąska | Płytka do kości strzałkowej wąskastrona lewa i prawa - 11 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 144mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Płytka do kości strzałkowej wąska | Płytka do kości strzałkowej wąska strona lewa i prawa - 13 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 164mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Płytka prosta | Płytka prosta; 4 otwory, długość 34 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Płytka prosta | Płytka prosta; 5 otworów, długość 42 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Płytka prosta | Płytka prosta; 6 otworów, długość 50 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Płytka prosta | Płytka prosta; 7 otworów, długość 58 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Płytka prosta | Płytka prosta; 8 otworów, długość 66 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Płytka prosta | Płytka prosta; 10 otworów, długość 82 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Płytka prosta | Płytka prosta; 12 otworów, długość 98 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości,długość od 100 do 164 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 4, 5, 6 plus jeden owalny | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, długość od 61,5 do 85,4 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Płytka do kości obojczykowej | Płytka do kości obojczykowej;ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Płytka do kości obojczykowej | Płytka do kości obojczykowej; ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Płytka do kości obojczykowej | Płytka do kości obojczykowej; ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna; ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna; ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt 40 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Płytka do kości obojczykowej po stronie końca barkowego, prawa/lewa | Płytka do kości obojczykowej po stronie końca barkowego, prawa lub lewa blokowana, tytanowa, grubość płytki 3 mm, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomiczne uformowanie do części dolnej obojczyka, małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa/lewa | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa/lewa; ilość otworów 6 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 15 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa/ lewa | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa; ilość otworów 8 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 15 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa/ lewa | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa/ lewa,ilość otworów 6 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa; ilość otworów 8 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Podkładka do śrubę | Podkładka do śrubę; tytanową, średnica 7mm. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny; tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Gwóźdź obojczykowy statyczny | Gwóźdź obojczykowy statyczny; tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy; śr.1,5 mm, długość 400 mm, materiał -tytan. Przód gwoździa spłaszczony i wygięty na kształt narty. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy śr. 2,0 mm, długość 400 mm, materiał -tytan. Przód gwoździa spłaszczony i wygięty na kształt narty. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy śr. 2,5 mm, długość 400 mm, materiał -tytan. Przód gwoździa spłaszczony i wygięty na kształt narty. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy śr.3,0 mm, długość 400 mm materiał -tytan. Przód gwoździa spłaszczony i wygięty na kształt narty. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy; śr. 3,5 mm, długość 400 mm materiał -tytan. Przód gwoździa spłaszczony i wygięty na kształt narty. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy4,0 mm, długość 400 mm materiał -tytan. Przód gwoździa spłaszczony i wygięty na kształt narty. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Zatyczka blokująca do gwoździ ślizgowych | Zatyczka blokująca do gwoździ ślizgowych 1,5/2,0 mm; śr.2,5/3,0 mm; śr.3,5/4,0 mm, materiał - tytan. Przykręcana do kości śrubą korową. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Śruba korowa blokująca, tytanowa, samogwintująca | Śruba korowa blokująca, tytanowa, samogwintującaśrednica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 20 mm do 40 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Wiertło kostne | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem Ø2,5 mm dł.175 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Płytka dynamiczna | Płytka dynamiczna do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, część główna. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Płytka dynamiczna | Płytka dynamiczna do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, część dynamizująca. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Śruba do dynamizacji systemu | Śruba do dynamizacji systemu; średnica śruby 4,5 mm, długość śruby 5,0 mm, material tytan. Przystosowana do systemu dynamizacji płyt. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Śruba do korówki ryglowana | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 22 mm do 28mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, tytanowa | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, tytanowa samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 30 mm do 36 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Śruby do głowy kości ramiennej | Śruby do głowy kości ramiennej; śrdnica śruby 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, długość 70 i 75 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Śruby do głowy kości ramiennej | Śruby do głowy kości ramiennej,śrdnica śruby 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, długość 80 i 85 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Śruby do głowy kości ramiennej | Śruby do głowy kości ramiennej; śrdnica śruby 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, długość 90 i 95 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Śruby do głowy kości ramiennej | Śruby do głowy kości ramiennej,średnica śruby 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, długość 100, 105, 110 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Śruba blokowana | Śruba blokowana wielokierunkowo,tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica 1,8mm,średnica głowyśruby 3,0mm.Długość śruby od 6 do 32mm skok długości co 2 mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Śruba standardowa | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,8 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa w kształcie litery H, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 6 otworow w części głowowej, 6 otworów w części trzonowej w tym dwa owalne do ustawiania płytki, grubość płytki 1,5 mm, długość 50 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa prosta | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa prosta, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 7 otworow w tym jeden owalny do ustawiania płytki, grubość płytki w części bliższej 2,0 mm, grubość płytki w części dalszej 1,5 mm, długość 57 mm. Małe otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Płytka wyprofilowana do anatomii kości. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa strona boczna | Płytka do kości promieniowej grzbietowa str. boczna, w kształcie litery T, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 3 otwory w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki w części bliższej 2,0 mm, grubość płytki w części dalszej 1,6 mm, długość 48 mm. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Płytka prawa i lewa | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa strona przyśrodkowa | Płytka do kości promieniowej grzbietowa str. przyśrodkowa, w kształcie litery L, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 2 otwory w części głowowej, 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki w części bliższej 2,0 mm, grubość płytki w części dalszej 1,6 mm, długość 48 mm. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa, w kształcie litery Y, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 7 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 54 i 67 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa szersza | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa szersza, w kształcie litery Y, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 7 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 54 i 67 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa, w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa szersza | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa szersza, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 56 i 68 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 56 i 68 mm. W części głowowej otwory z wstepnie nadanym kątem wprawadzania śrub. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa szersza | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa szersza, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 56 i 68 mm. W części głowowej otwory z wstepnie nadanym kątem wprawadzania śrub. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa XXL, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, 11 i 16 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, długość płytek 112 i 150 mm, grubość płytki 3,2 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Wiertło kostne | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem Ø 2,5 mm dł.105 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Wiertło kostne | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem Ø 2,0 mm dł.105 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Wiertło kostne | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem Ø 2,0 mm dł.175 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Wiertło kostne | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem Ø 2,5 mm dł.175 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Wiertło kostne | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem Ø 2,7 mm dł.105 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Wiertło kostne | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem Ø 2,7 mm dł.175 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Wiertło kostne | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem Ø 3,2 mm dł.195 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 7

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowej z kwasem hialuronowym | Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowej z kwasem hialuronowym, całkowicie zamknięty, nie wymagający dodania czynników zewnętrznych czy przelewania materiału. 2ml HA umieszczone w próbówce do uzyskiwania PRP pod separatorem tiksotopowym. Zestaw pozwalający na uzyskanie 4 ml produktu (2 ml PRPi 2 ml HA). Koncentracja osocza bogatopłytkowego x 1.6 pozyskiwane z 6 ml krwi. Zanieczyszczenie otrzymanego preparatu erocytami poniżej 0,3 %. w komplecie zestaw do poboru krwi i zestaw przelewowy. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System do pozyskiwania plazmy bogatopłytkowej | System do pozyskiwania plazmy bogatopłytkowej, optymalnej pod względem parametrów biologicznych separacji PRP. Zestaw całkowicie zamknięty, posiadający separator żelowy, nie wymagający dodania jakichkolwiek czynników zewnętrznych czy przelewania materiału. Zestaw pozwalający uzyskanie 3 – 3,5 ML PRP o koncentracja płytek x 1.8 pozyskiwane z 10 ML krwi. Zanieczyszczenie otrzymanego preparatu erocytami poniżej 0,3%. System zawiera wszystkie niezbędne elementy do przygotowania końcowego produktu. Czas przygotowania do 15 min, czas wirowania 5 minut. | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego | System do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego. Zestaw całkowicie zamknięty, posiadający separator żelowy, nie wymagający jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Zestaw pozwalający uzyskać 6-7 ML końcowego produktu. W skład zestawu wchodzi:1x Trokar, 2x Zestawy transferowe, 2x Tuby z separatorem żelowym, 2 igły transportowe, 1 x 80mm kaniula transferowa, 4 sterylne naklejki | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 8

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uwodniony siarczan wapnia | Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękich. Opakowanie 12,5cc | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uwodniony siarczan wapnia | Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękich. Opakowanie 25cc | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uwodniony siarczan wapnia | Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękich. Opakowanie 50cc | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wypełniacz kości | Wypełniacz kości w formie pasty, dokładnie zbilansowany związkiem półwodnego fosforanu trójwapnia oraz siarczanu wapnia. Objętość 5cc | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wypełniacz kości | Wypełniacz kości w formie pasty, dokładnie zbilansowany związkiem półwodnego fosforanu trójwapnia oraz siarczanu wapnia. Objętość 10cc | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej | Membrana 3 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6mm. Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa składa się z w 60%z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg. Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg 2cmx3cmx0,6cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej | Membrana 3 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6mm. Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa składa się z w 60%z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg. Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg 3cmx4cmx0,6cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej | Membrana 3 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 6mm. Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa składa się z w 60%z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg. Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg 1,8cmx3cmx0,6cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej | Membrana 2 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 4mm. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typII i 40%z HA i Mg 2cmx3cmx0,4cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej | Membrana 2 warstwowa do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o grubości 4mm. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typII i 40%z HA i Mg 1,8cmx3cmx0,4cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biomateriały do regeneracji chrzastki stawowej | Membrana dwuwarstwowa zbudowana z kolagenu końskiego do regeneracji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym o grubości 2mm.membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I.Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg 3cmx4cmx0,2mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kość końska z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej kości. Nie kruszy się przy obróbce, nie zmienia swoich właściwości po namoczeniu. Nadaje się do obciążenia po implantacji. | kołek Ø16mm/L 20mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kołek Ø14mm/L 20mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kołek Ø12mm/L 20mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bloczek 20mmx20mmx10mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bloczek 10mmx10mmx20mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granulki 5cc 4-6mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granulki 8cc 2-4mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granulki 20cc 4-6mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do pozyskiwania | Zestaw do pozyskiwania z ok. 17-18ml krwi obwodowej ok. 2-3ml PRP o wysokiej koncentracji płytek - ponad 1mln./µl Strzykawka 20cc,10cc,5cc,Igła 30G,Igła 21G,Konektor,Antykoagulant, Pozyskiwanie PRP odbywa się metodą kożuszka leukocytarno-płytkowego z jednostopniowym procesem wirowania w czasie maksimum 8 minut z prędkościąobrotów 2500/min. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 9

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do piły oscylacyjnej jednorazowe | Ostrze do piły oscylacyjnej Stryker S6, 6125-147-090 lub równoważne | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza do piły oscylacyjnej jednorazowe | Ostrze do piły oscylacyjnej Stryker S6, 6125-137-090 lub równoważne | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….								Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań,

nr sprawy FZP.261.3.2020

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................		               				    ........................................................

/miejscowość i data/						(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................							 ........................................................

/miejscowość i data/						(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.