Załącznik Nr 1
	FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

 Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego, 
nr sprawy FZP.261.8.2020

	 NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY :  

......................................................................................................................................................................................

SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:      

UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ..................................................................................

KOD POCZTOWY ………………………………    POCZTA ………………...…………………......….................
            

WOJEWÓDZTWO ……………………………….   POWIAT …………………………................………………..

NIP :                 .............................................................................................................................................................

TEL:                 ......................................................         FAX:               ……………………………………..………

ADRES E-MAIL:  ……………………………………………………………...…….......…..................…..

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: 

……………………………………………………………………………….………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej……………………………………………………….………………………...

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami i przedkładamy ofertę: 

	A. ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

(wypełnić tylko w zakresie tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Liczbę zadań skopiować w zależności od potrzeb) 

Zadanie nr …

Wartość brutto : ……………………zł  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr …

Wartość brutto: ……………………zł  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

	B. 
TERMIN PŁATNOŚCI: 

(kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ)

1. Oferujemy termin płatności wynoszący: 

……… dni *
*należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. 

2. Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

1) Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności.

2) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

· 50 dni – 0 pkt.

· 60 dni – 20 pkt.

3) Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni.

4) Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. 

5) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. 

6) W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%).


	C. 
TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 
(kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ)
1. Oferujemy termin wykonania usługi wynoszący: 

……… dni robocze *
* należy wpisać oferowany termin  wynoszący: 
Do 15 dni
Do 10 dni
Do 5 dni
2. Oferowany termin wykonania usługi jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

1) Punkty w kryterium „Termin wykonania usługi” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem wykonania usługi.

2) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

Do 15 dni – 0 pkt.
Do 10 dni –5 pkt.
Do 5 dni – 20 pkt.


3) Maksymalny termin wykonania usługi wynosi 15 dni roboczych. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin wykonania usługi dłuższy niż 15 dni roboczych, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. 

4) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu wykonania usługi lub zaoferuje inny niż ww. termin wykonania usługi (z zastrzeżeniem ppkt. 3), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin wykonania usługi wynoszący 15 dni roboczych i przyzna 0 pkt. 

5) W kryterium „termin wykonania usługi” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). 



	D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia odbywać się będzie w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy. 


	E. INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA 
U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: 

TAK / NIE *

*niepotrzebne skreślić
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: 

Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …..…………………………………………

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ .

*dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, 
tj. w przypadku:

□ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

□ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

□ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

	F. ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: 
…………………………………………………………………………

(odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”.

W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: 

zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób:

a) własnymi siłami:

.....................................................................................................................................................

(podać zakres rzeczowy)

b)       przy udziale podwykonawców:

......................................................................................................................................................

(podać zakres rzeczowy)

	G.  ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : 

......................................................................................................................................................................... 

3) e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; 

4) osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest :

......................................................................................................................................................................... 

e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..;

	H. OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.

5. Oświadczamy, że usługi będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C.

6. Oświadczamy, że usługi będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.

7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

	I. INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH:

Wykonawca jest: 

mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem *

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

	J. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 
1) ......................................................................................................................................................... 

2) .........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 


.................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy









Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
W przypadku gdy Wykonawca jest zwolniony podmiotowo z podatku VAT, wypełnia tylko kolumnę „Cena jedn. brutto” i „Wartość brutto”. W pozostałych kolumnach należy wpisać „-------„
Zadanie nr 1
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat do badania słuchu
	OTICON
	OTOREAD
	IA 300138/2017
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Aparat do badania słuchu
	OTICON
	OTOREAD
	91 290 432 009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
                                                    (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
	Zadanie nr 2
Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Analizator parametrów krytycznych 
	Diagnostic
	Cobas B121
	8499/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 3

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Analizator do moczu, czytnik pasków do moczu
	SIEMENS
	Clinitec 500
	1010073/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	1. Czyszczenie toru optycznego – czyszczenie optyki przedwzmacniaczy i detektora pasków. 2. Wymiana stolika głównego, stolika ruchomego. 3. Wymiana popychacza. 4.Wykonanie dezynfekcji. 5. Kalibrowanie ekranu wyświetlacza. 6. Wymiana żarówki (w razie potrzeby) 7. Wykonanie testów kontrolnych. 8. Wystawienie raportu serwisowego.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 4
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent 
	Typ
	Nr fabryczny/ Rok produkcji 
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi 

	1
	Radiotelefon 
	 
	 
	751TUV3403
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Radiotelefon 
	 
	 
	751TUV3132
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 5

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat RTG 
z ramieniem C
	PHILIPS
	BV ENDURA
	501-1985/1032/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 6
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat do znieczulenia
	Datex-Ohmeda
	Aesestiva
	2740/2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 7

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat do USG
	Ge Medical Systems
	Voluson
	311345SU3
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 8

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat USG (ultrosonograf przewoźny)
	Miro
	Mindray DP 330
	BN61-A0671
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Aparat USG z wyposażeniem
 - głowica 9123
- głowica 9124
- głowica 5413
	SSDPROSOUND
	ALPHA 6CV
	20198543
	1
	
	
	
	
	
	
	1. Głowica 9123 sn x001
2. Głowica 9124 sn x000
3. Głowica 5413 sn x001

	3
	Videoprinter
	Mitsubishi
	P95DE-SIN
	2141
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 9

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny /
 Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat USG 
	SSD PROSOUND 2
	Aloka 
	MO 1225C
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Aparat USG
	Arietta Miro
	Aloka 
	204S8492/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Aparat USG
	SSD PROSOUND
	Aloka 
	200R7065
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 10
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat RTG przewoźny
	IBIS
	Simply HP32
	SN 027765-09-0001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 11

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat USG
	GE
	Logia7
	3309OYU2/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 12

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat do znieczulenia 
	Farum
	Z15
	97/1992
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Aparat do znieczulenia 
	Fabius GS Premium
	DRAGER MEDICAL
	ASEK_0209
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Aparat do znieczulenia
	DRAGER NIEMCY
	FABIUS GE
	URTF-0017/ARTN 0062/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Aparat do znieczulenia
	-
	MINI-MAX
	364/1979
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Aparat do znieczulenia + monitor
	Niemcy
	Titus
	ARLM-0055-ARLM-0089
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 13

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat do znieczulenia
	Niemcy
	AKZENT STEPHAN
	1600700090/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 14

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat do elektrochirurgiczny
	EMED
	EMED ES-350 
	500748
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Aparat do elektrochirurgiczny
	EMED
	EMED ES 300
	30492/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Aparat do elektrochirurgiczny
	 
	Pulsotronic
	830/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Aparat do elektrochirurgiczny
	EMED
	EMED ES-350 
	30049812/1999
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Aparat do elektrochirurgiczny
	EMED
	EMED ES-350 
	35366/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 15

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Autoklaw elektryczno-parowy
	MELAG NIEMCY
	EUROKLAV 23V-S
	O623V-S1992/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 16

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Analizator do identyfikacji drobnoustrojów i oceny lekowrażliwości
	bioMerieux
	Vitek 2 Compact 15
	FK2c6843
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Automat do posiewów krwi
	bioMerieux
	BTA-60
	003B52713
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Air Ideal 90mm
	bioMerieux
	 
	92230
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 17

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat do elektroterapii Pulsotronic
	Elektronika i Elektromedycyna
	 ST-4-M
	284/98
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Aparat do elektroterapii Firing EVO
	Cosmogamma
	Firing EVO
	F4804
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Aparat do elektroterapii Firing EVO
	Technomex
	Firing EVO
	4460/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Aparat do elektroterapii Firing EVO
	Technomex
	Firing EVO
	4334/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Stymulator Nerwow 
	Stimuplex DIG
	B.BRAUN
	10612/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Stymulator FIRING EVO
	-
	FIRING EVO
	08/7F04004/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Aparat do elektroterapii 
	Emildue
	ST-30 5F
	771620/2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Aparat do elektroterapii INTERDYNAMIC
	E i E Otwock
	ID-4C
	1770/2001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Aparat do elektroterapii INTERDYNAMIC
	E i E Otwock
	ID-4C
	1673/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Aparat do elektroterapii DIATRONIC
	E i E Otwock
	DT-7B
	1276/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Aparat do elektroterapii PULSOTRONIC
	E i E Otwock
	ST-6D
	193/2001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Aparat do elektroterapii STYMAT
	FAMED ŁÓDŹ
	S-200
	79534/1979
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Aparat do elektroterapii STYMAT
	FAMED ŁÓDŹ
	S-110
	79045/1979
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Aparat do elektroterapii STYMAT
	FAMED ŁÓDŹ
	S-200
	78597/1978
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Aparat do elektroterapii STYMAT
	FAMED ŁÓDŹ
	S-110
	77080/1977
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Aparat do elektroterapii Stymat
	Famed
	 S-200
	77112/77/1977
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Aparat do elektroterapii DIAMAT
	FAMED ŁÓDŹ
	G-110
	0568057/1968
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Aparat do elektroterapii 
	METTLER ELEKTRONICS
	SYS-STIM 226
	100XMW619/2001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Aparat do magnetoterapii
	Elektronika i Elektromedycyna
	Magnetronic MF-10
	993/98/1998
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Aparat do terapii polem magnetycznym THERMATUR
	-
	THERMATUR 200
	07093/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Aparat do terapii ultradźwiękowej 
	Mettler
	Sonicator 715
	26XA1984/06/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Aparat do terapii ultradźwiękowej ULTRATON
	FAMED ŁODŻ
	D-200
	78034/1978
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Aparat do terapii św. Spolaryzowanym 
	b8p Schweiz AG
	Q-light 200
	24PGHE/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Bioptron 
	Zapter
	Compact III 
	017-70844-3002/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Aparat do elektroterapii 
	Elektronika i Elektromedycyna
	ST-6D
	830/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	MAGNETRONIC
	E i E Otwock
	MF-10
	1932/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	27
	Argnavibron
	-
	1
	33201208/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	28
	Argnavibron
	Medimark
	Medimark
	W/8/802/114/0072/05
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	29
	Drabinki 
	Tech-Med
	D1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	30
	Drabinki
	Tech-Med
	1
	8/80/802-30/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	31
	Diatermia krótkofalowa 
	Famed
	G-110
	73325/1979
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	32
	Laser
	EMILDVE
	LP-50
	07/5A757/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	33
	Laser
	Cosmogamma
	LP-50
	09/LP/1031/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	34
	LASERTRONIC
	Elektronika i Elektromedycyna
	LT-2S
	234/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	35
	PUR
	-
	1
	SN/38/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	36
	PUR
	Tech-Med
	Tech-Med
	W/8/808/114/015
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	37
	PUR z osprzętem
	Tech-Med
	Medimark
	75/PUR-Mz
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	38
	Stolik do ćw. manualnych
	Tech-Med
	TB-O
	8/80/802-30/15
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	39
	Stolik do ćw. manualnych
	Tech-Med
	TB-B
	65/MZ-TB-B/2001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	40
	Tablica do ćw. mannalnych dłoni
	Tech-Med
	Tech-Med
	ITB-B/MZ/116/00
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	41
	Tablica do ćw. mannalnych dłoni
	Tech-Med
	Tech-Med
	ITB-B/MZ/114/00
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	42
	Tablica do ćw. mannalnych dłoni
	Tech-Med
	Tech-Med
	ITB-B/MZ/113/00
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	43
	UGUL
	WSC 4 PUR
	FENIX OPOLE
	SN 108/11/2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	44
	UGUL
	-
	1970
	1970
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	45
	UGUL z osprzętem
-rotor KKD
rotor barku
-kolumna przyścienna z ławeczką
-wyciąg przyścienny
	Tech-Med
	Tech-Med
	8/80/802-30/1
8/80/802-30/6
8/80/802-30/5
8/80/802-30/7
8/80/802-30/4
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Rotor KKG 
8/80/802-30/6, 
Rotor KKD 8/80/802-30/5, Rotor barku 8/80/802-30/7 
2. Kolumna przyścienna 
z ławeczką 8/80/802-30/4 
3. Wyciąg przyścienny

	46
	UGUL z osprzętem
	Tech-Med
	Tech-Med
	41/KAB/Mz/00
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Wyciąg przyścienny-47/US-T-Mz 
2.Rotor RB-1,nr.43-RB, Rotor RG-1 4 szt.,Rotor RD-1 2szt. 
3. Kolumna z ławeczką 44/KO-K/MZ

	47
	Urządzenie do ćw. oporowych st. skok.
	OPIW
	PSS-4
	8/80/802-30/12
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	48
	Urządzeni do ćw. wspom. Staw skokowy
	Tech-Med
	Tech-Med
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	49
	Wycinek walca z sandałem
	Tech-Med
	Tech med.
	14/01/09/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	50
	Wycinek walca z sandałem
	Tech-Med
	Tech med.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	51
	Zestaw do laseroterapii
	HY30 +
s.prosznicowa
	Bardomed
	HY 112 2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	52
	Zestaw do laseroterapii
	HY 30 + 
pryszn. i punkt
	Bardomed
	HY 113 2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	53
	Zestaw do laseroterapii
	HY30+s.punkt
	Bardomed
	HY 110 2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	54
	Zestaw do laseroterapii
	HY30+S.punkt
	Bardomed
	HY 111 2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	55
	Zestaw Magner LT+aplik CSL60+leżanka
	 
	Aster ABR
	MLT-16/S1/AN
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	56
	Zestaw Magner LT+aplik CSL60+leżanka
	 
	Aster ABR
	MLT-18/S1/AN
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	57
	Aparat do UD
	US 13 EVO
	Emildue
	US 061662
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	58
	Stół do trakcji
	OPAL-TE
	PHU Technomex
	K/1402/0059/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	59
	Zestaw do trakcji kręgosłupa
	TU-100
	Tech med. Opole
	TU 1371/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	60
	Szyna do ćw kończyn dolnych
	F 2000 TS
	Tech med. Opole
	05265/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	61
	Aparat do terapii ultradźwikowej
	Inelect Ultrasound
	Chattanooga
	T28551/2017
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	62
	Urządzenie do krioterapii ze zbiornikiem
	Froozer 30l
	Technomex
	C/1703/058/2017
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	63
	Wanna do kąpieli wirowej KKD i kręgosł.
	1115 EZ
	Technomex
	H/1703/0216/2017
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	64
	Wanna do kąpieli wirowej KKG
	1114E
	Technomex
	H/1703/0215
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	65
	Stół Beryl
	 
	Technomex
	2017
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 18

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Videobronchoskop 
	 
	EB-530T
	4B084K016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Bronchoskop Video Olympus
	HUGER
	BF-1T200
	2300216
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 19

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów  
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Chłodnia laboratoryjna
	ARGOS
	GOCH 435E
	3877
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Sprawdzenie wielkości prądu upływu.
2. Ocena elementów mechanicznych
3. Wykonanie raportu serwisowego

	2
	Chłodnia laboratoryjna
	Bolarus
	WS-500 S
	4789/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Chłodnia laboratoryjna
	Bolarus
	WS-500 S
	4798
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Chłodnia laboratoryjna
	Bolarus
	WS-500 S
	4790
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Chłodnia laboratoryjna
	Bolarus
	WS-400D
	695/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Chłodnia laboratoryjna
	Bolarus
	WS-400D
	872/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Aparat Ambu
	Emergeng Medical
System Poland
	dla dzieci
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Aparat Ambu
	Emergeng Medical
System Poland
	dla dorosłych
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Aparat Ambu
	-
	Farum
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Aparat Ambu
	-
	Ambu
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Aparat RR 
	 
	Well Allyn
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Aparat RR
	Walach Allyn
	Walach Allyn
	SN 160822100749
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Aparat RR (ścienny)
	Walach Allyn
	Walach Allyn
	100324215633
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Aparat RR
	Walach Allyn
	Walach Allyn
	CE 0297
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Aparat RR
	Walach Allyn
	Walach Allyn
	802250837763
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Aparat RR
	Walach Allyn
	Walach Allyn
	080225082851
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Aparat RR elektroniczny
	Walach Allyn
	Walach Allyn
	FB91916
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Aparat RR
	Walach Allyn
	Walach Allyn
	101227151613
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Aparat RR
	Walach Allyn
	Walach Allyn
	130923145866
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Aparat do 24h pomiar RR
	 
	On Trak
	3153762
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Aparat RR
	-
	WSC4PUR
	PZ LTH2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Aparat RR elektroniczny 
	Microlife
	-
	21602111
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Aparat elektroniczny 
	 
	 
	1357803690
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Aparat RR elektroniczny
	-
	HZ-8555A
	FB 91935
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Aparat RR elektroniczny
	 
	 
	FB 91883
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	Aparat RR elektroniczny
	MICROLIFE
	1
	FB 49230
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	27
	Aparat RR elektroniczny
	MICROLIFE 
	-
	21001802
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	28
	Aparat do odciągania pokarmu 
	Medela
	Lactina Electric Plus
	653373/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	29
	Termobox przenośny
	-
	-
	2011:3009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	30
	Chłodziarko-zamrażarka
	Polska S.A.
	WBE 3111A+W
	'361219004749/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	31
	Chłodziarko-zamrażarka
	POLAR
	TS138
	4020000159
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	32
	Cieplarka laboratoryjna 
	Conbest
	MINI
	R102785
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Sprawdzenie wielkości prądu upływu. 2.Pomiar oporności izolacji. 3.Umycie elementów zewnętrznych. 4.Ocena elementów mechanicznych. 5.Wykonanie raportu serwisowego.

	33
	Cieplarka laboratoryjna 
	Memmert
	INE500
	E510.1033
	1
	
	
	
	
	
	
	j.w.

	34
	Cieplarka laboratoryjna 
	Memmert
	INE500
	E510.1032
	1
	
	
	
	
	
	
	j.w.

	35
	Cykloergometr
	Kettler
	Rekord
	07948-760
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	36
	Cykloergometr
	Aspel
	CR6-201
	4408
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	37
	Capnograf
	NOVAMETRIX
	 Novometrix
	75-2103AAPWWZZ
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	38
	Butla tlenowa
	Aneste
	BT-2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	39
	Witryna szafa chłodnicza
	-
	-
	03878
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	40
	Witryna szafa chłodnicza
	-
	-
	03887
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 20

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Defibrylator 
	LifePack 
	Lifepak 12
	35113462/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Defibrylator + ładowarka
	Meditronic Physio Control
	LIFEPAK12
	SN 38275074
ład.SN 0616001928
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Defibrylator + ładowarka
	Meditronic Physio Control
	LIFEPAK12
	SN 36529600
ład.SN 0616002548
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Defibrylator + ładowarka
	Meditronic Physio Control
	LIFEPAK12
	SN 35697906
SN 0616001943
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Defibrylator + ładowarka
	Meditronic Physio Control
	Lifepak 12
	SN 35767085
SN 0616001943
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Defibrylator+ ładowarka
	Meditronic Physio Control
	LifePak 12
	SN41925441  11141-000108
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Defibrylator + ładowarka
	-
	Lifepak 12
	SN 13008595
ład.SN 0616002599
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Defibrylator + ładowarka
	-
	LIFEPAK 12
	SN 13008595
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Defibrylator + ładowarka
	-
	LIFEPAK 12
	30584520/2002
15061417/2002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Defibrylator
	-
	LIFEPAK 15
	45924983
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Defibrylator 
	 
	Lifepack 20e 
	44700108
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Defibrylator
	Metronic
	LifePak 12
	39116057
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Defibrylator 
	-
	Medic 5
	30714/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Defibrylator 
	GE
	Cardio Serv
	101163855/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Defibrylator
	Para Medica
	M-Series ZOLL
	T02L41767
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Defibrylator 
	Para Medica
	ZOLL
	TO1 26280/2001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Defibrylator 
	Hewlett Paccad
	Code Mater
	VS00102312/00
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Defibrylator 
	Hewlett Paccad
	43120A
	3132A64997
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Defibrylator 
	Mela GmbH
	Defi-Econ
	S-07135
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Defibrylator
	PRIMEDIC
	DEFIMONITOR
	73503006345/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Defibrylator
	EMTEL
	DefiMax dwutorowy 
	06090131/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 21

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Detektor tętna płodu
	UDT-20D
	BP2MHz
	2016-E2354
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Detektor tętna płodu
	 
	BP2MHz
	2016-E2353
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 22
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Dejonizator
	Labopol
	Polwater D-100
	02750814/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 23

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi


	1
	Dermatom Elktryczny
	ZIMMER
	8821-01-01
	205-193/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Dermatom siatkujacy
	ZIMMER
	002195-000-00
	17294/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 24

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Elektrokardiograf
	-
	AR 1200
	165/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Elektrokardiograf
	Farum
	E-600 G
	2012-04018
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Elektrokardiograf
	Farum
	E-600
	05124/04
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Elektrokardiograf
	Farum
	FARUM E-600
	05094/2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Elektrokardiograf
	-
	Ascard-3
	790/97
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Elektrokardiograf
	Farum
	Midicard P
	ABRS0030
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Elektrokardiograf
	Ascart
	Mr.SILVER
	166/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Elektrokardiograf
	Aspel
	Ascard Mr Silver 
	220/09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Elektrokardiograf
	Hellige
	Cardiotest EK-53
	45821
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Elektrokardiograf
	Aspel
	AsCARD B56
	161/02/IR/2002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Elektrokardiograf
	Ascard
	Ascard B-56
	373/00/6P/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Elektrokardiograf
	ASPEL
	ASPEL
	167/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Elektrokardiograf
	MR Silver 
	Ascard Aspel
	168/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Elektrokardiograf
	-
	AR 1200
	REF 80500081
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Elektrokardiograf
	 
	Ascer Grey
	5780
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Elektrokardiograf
	 
	Ascer Grey
	5680
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Elektrokardiograf
	EURO MEDICAL
	3-6-12 BT N-TRACE
	2310/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 25

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Fotel ginekologiczny 
	Famed Łódź
	FG-05.0
	0906/00211/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Fotel ginekologiczny 
	Famed Łódź
	FG-02.1
	0906/01070/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Fotel ginekologiczny 
	-
	Princes
	1.000.007.777
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Fotel urologiczny
	MEDEN-INMED
	Wenus/MARS
	005/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Urflomed 
	-
	-
	2006/11
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 26

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Histeropompa
	RICHARDWOLF Niemcy
	2222.01
	141304/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Histeroskop przepływowy 3,8mm
	RICHARDWOLF Niemcy
	89864021
	5000303547/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Histeroskop przepływowy 5,0mm
	RICHARDWOLF Niemcy
	8986.401
	5000298920/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Koszt do mechanicznego mycia i steryylizacji
	RICHARDWOLF Niemcy
	38044.111
	1256934/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Koszt do mechanicznego 
mycia i sterylizacji
	RICHARDWOLF Niemcy
	38044.111
	1256934/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 27

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Termometr wzorcowy
	-
	LB-560D
	465
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Higrotermometr
	Mara Sp. z.o.o
	ETI 810-155
	5426
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 28

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Inhalator dyszowy
	-
	Pari Boy 038
	ABX6HA0109
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Inhalator
	 Eris MEDICAL
	PariJuniorBoy 038
	NMX71A0699
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Inhalator
	 
	BD 5001
	10120722/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Inhalator
	-
	W-003
	W/8/802/164/007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Inhalator
	Flaem
	Ghibli
	11A0740272
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Inhalator
	Bovezzo ITALII
	Voyage
	02F0198774
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Inhalator
	Flaem
	Ghibli
	10A525/1281
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Inhalator
	Flaem  Itali
	Ghibli
	10A 525/1282
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Inhalator
	Flaemnuova Itali
	Elisir
	07A9250401/2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Inhalator
	Flaemnuova Itali
	Elisir
	071243/L7
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Inhalator pneumatyczny
	PROMEDICA
	MICO
	52769/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Inkubator noworodkowy 
	Atom
	V-2100G
	1628952/06
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Inkubator noworodkowy 
	Atom
	V-85
	4110295/95 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Inkubator
	Isolette
	C2000
	29962
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Infant flow
	Viasys
	CereFusion
	BDN02335
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Inkubator Atom Medical CORP 
	Atom Medical
	V-2100G-1
	1481132
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Bilibinometr
	JM 103
	Drager
	3003829
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Bilibinometr
	JM-103
	Drager
	3205687
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 29
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Kamera termiczna 
	Sony
	Sony
	00022/2/06
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 30

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Kapnometr
	PHASEIN
	EMMA REF 605102
	SN 111528
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Kapnometr
	PHASEIN
	Emma
	112568/0605102
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Kapnometr
	Phasein
	EMMA
	116647
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Kapnometr
	PHASEIN
	EMMA
	SN 605102
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Kapnometr
	Phasein
	EMMA
	116648
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Kapnometr
	PHASEIN
	EMMA
	SN 115346
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Kapnometr
	PHASEIN
	EMMA
	115397
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Kapnometr
	PHASEIN
	Medline
	SN 115347
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Kaseton elektryczny
	TECH-MED
	ISA 9000
	U-11/10/01
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Kaseton elektryczno-gazowy
	TECH-MED
	ISA 9000
	U-11/10/02
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Kaseton elektryczno-gazowy
	ZTM TECHMED
	ISA 9000 su
	Z-239/04/04/2004 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Kaseton elektryczno-gazowy
	ZTM TECHMED
	ISA 9000 su
	Z-239/04/03/2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Kaseton elektryczno-gazowy
	ZTM TECHMED
	ISA 9000 su
	Z-239/04/02/2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Kaseton elektryczno-gazowy
	ZTM TECHMED
	ISA 9000 su
	 Z-239/04/01/2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 31

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Kardiomonitor
	Mindray
	Bene View T8
	CF-18109266/2011
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Kardiomonitor
	Mindray
	Bene View T8
	CF 2A113322/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Kardiomonitor
	Mindray
	Bene View T8
	CF 26112121/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Kardiomonitor
	Mindray
	Bene View T5
	CM-2A127698/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Kardiomonitor
	-
	FX-2000
	0352/02
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Kardiomonitor
	CMS 8000
	Contec
	AX1312300312
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Kardiomonitor
	Mindray
	PM 6000
	CA-8B100557
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Kardiomonitor
	Mindray
	PM 6000
	CA-8B 100 553
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Kardiomonitor
	Mindray
	PM 6000
	CA-8B 100 555
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Kardiomonitor
	Mindray
	PM 6000
	CA-72-1220/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Kardiomonitor 
	Bio-Medical Elektronic
	PM 6000
	CA6C-0977/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Kardiomonitor
	Hamburg Nimcy
	PM 6000
	CA6C-0997/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Kardiomonitor
	Hamburg Nimcy
	PM 6000
	CA6C-0980/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Kardiomonitor
	Hamburg Nimcy
	PM 6000
	CA6C-0998/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Kardiomonitor
	-
	Compact 9
	DEN 1100008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Kardiomonitor
	-
	PM-6000
	CA73-1283
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Kardiomonitor
	Biomedical
	 Trigger
	01/00816396021266
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Kardiomonitor
	M80
	Edan
	2011
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Kardiomonitor 
	Emtel
	Emtel FX 2000P
	2495/08 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Kardiomonitor 
	Simonsen&Well
	Simonsen & Well
	10389531
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Kardiomonitor
	EDAN
	M&A
	301034-M11603310007/2011
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Kardiomonitor
	EMTEL Zabrze
	FX 2000MD
	3338/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Kardiomonitor 
	Emtel
	Emtel FX 2000P
	3209
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Kardiomonitor 
	Drager Polska
	Dash 3000
	A3DJ4679G/2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Kardiomonitor 
	Biomedical Elektronics
	MEC-2000
	CV-00104791
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	Kardiomonitor z modułem
	COMEN C70
	-
	K7140413007
K3150625003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	27
	Kardiomonitor 
	-
	STAR 8000C
	8C140914082G
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	28
	Kardiomonitor
	 
	Comen C80
	161014022
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	29
	Kardiomonitor 
	-
	STAR 8000C
	8C1409140036
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	30
	Kardiomonitor
	 
	Comen C80
	161014027
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	31
	Kardiomonitor 
	 
	Comen C80
	161014037
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	32
	Kardiomonitor 
	 
	Comen C80
	160304009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	33
	Kardiomonitor 
	Trigger
	-
	01/00816396021266/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	34
	Kardiomonitor transportowy
	Mennen Medical
	Enmove 1200
	W6CLB1636/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	35
	Kardiomonitor transportowy
	Mennen Medical
	Enmove 1200
	W6CLB1637/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	36
	Kardiomonitor transportowy
	Mindray
	MEC2000
	08104365
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 32

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Komora Laminarna 
	Alpina
	KLO1
	S/N 656
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Komora Laminarna 
	NUVE
	MN
	31.01.316
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 33
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Kolposkop + monitor
	STELIGA
	Optilion PICOCCD
	309012/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 34

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Kolumna anestezjologiczna
	ZTM TECHMED
	 ISA 9003 ANS
	U-18/06/01/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Kolumna anestezjologiczna
	ZTM TECHMED
	 ISA 9003 ANS
	U-18/06/02/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Kolumna anestezjologiczna
	ZTM TECHMED
	 ISA 9003 ANS
	U-18/06/03/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 35
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Koncentrator tlenu
	-
	Oxymat-3
	9238/00/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Koncentrator tlenu
	-
	Devilbiss
	H 22606 KS
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Koncentrator tlenu
	-
	VIGO
	O8050013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Koncentrator tlenu
	-
	Kroeber Aeroplus5
	A 510090985/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 36
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Kardiotokograf
	-
	F2
	460304-M15802960009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Kardiotokograf
	Oxford PL.
	Corometrix 170 
	K3UW 1294P/2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Kardiotokograf
	OXFORD
	Sonicard
	738XA01333 47/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Kardiotokograf
	OXFORD
	Sonicard
	738XB01320 24/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Kapnograf z pulsoksymetrem 
	Novametrix
	Cosmo Novometrix
	nr. ser. 80-05831 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Kapnograf z pulsoksymetrem 
	Novametrix
	Cosmo Novometrix
	nr ser. 80-05794
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 37

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Kardiostymulator
	IT.AM
	IT.AM
	743/03
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Kardiostymulator
	ZeiAM
	WK-3 ZeiAM
	285/81
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 38

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Deska ortopedyczna dla dorosłych
	-
	MILLENIA
	2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Deska ortopedyczna dla dzieci
	-
	Pedi Pac 
	2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Deska ortopedyczna dla dzieci
	 
	 
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Deska ortopedyczna dla dzieci
	 
	 
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Deska ortopedyczna dla dzieci
	 
	 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Deska ortopedyczna dla dorosłych 
	 
	 
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Deska ortopedyczna dla dorosłych
	 
	 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Deska ortopedyczna dla dorosłych
	-
	MILLENIA
	2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Deska ortopedyczna dla dzieci
	-
	Pedi Pac
	2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Deska ortopedyczna dla dorosłych
	-
	MILLENIA
	2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Deska ortopedyczna dla dzieci
	-
	Pedi Pac 78
	2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Deska ortopedyczna dla dorosłych
	-
	MILLENIA
	2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Deska ortopedyczna dla dzieci
	-
	Pedi Pac 78
	2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Deska ortopedyczna dla dorosłych
	-
	MILLENIA
	2001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Deska ortopedyczna 
	FERNO
	FERNO USA
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Deska ortopedyczna 
	FERNO
	FERNO USA
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Dmuchawa podgrzewająca
	-
	Bain Hugger 750
	39618/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Dozownik tlenowy
	Korgiel
	Korpiel
	08058727
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Dozownik tlenowy
	Korgiel
	Korpiel
	10020878
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Dozownik tlenowy
	Korgiel
	Korpiel
	08058725
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Dozownik tlenowy
	Korgiel
	Korpiel
	08058723
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Dozownik tlenowy
	Korgiel
	Korpiel
	10020877
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Krzesło kardiologiczne
	SAVER
	S-240E
	L701764
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Krzesło kardiologiczne
	SAVER
	S-240
	AS-038143
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Krzesło kardiologiczne
	SAVER
	S-240
	AS 036660
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	Krzesło kardiologiczne
	SAVER
	S-240E
	AS-019722
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	27
	Krzesło kardiologiczne
	SAVER
	S-240
	AS 022965
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	28
	Krzesło kardiologiczne
	SAVER
	S-240
	AS-018940
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	29
	Krzesło kardiologiczne
	FERNO USA
	FERNO
	L-665404
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	30
	Krzesło kardiologiczne
	SAVER
	S-242
	AS-036658
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	31
	Nosze podbierające
	-
	SCOOP
	004281
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	32
	Nosze podbierające
	FERNO
	SCOOP
	010729
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	33
	Nosze podbierające
	FERNO
	-
	042941
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	34
	Nosze właściwe
	FERNO
	-
	SN 07036400
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	35
	Nosze właściwe
	WASHiNGTON I.N.C
	EFX
	07/036390
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	36
	Nosze właściwe
	 
	1
	07061652
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	37
	Nosze podbierające
	FERNO
	SCOOP
	002228
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	38
	Nosze właściwe
	-
	FERNO
	L760045
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	39
	Nosze podbierające
	FERNO
	Stollenwerk
	SN 04966
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	40
	Nosze podbierające
	FERNO
	Stollenwerk
	3003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	41
	Nosze podbierające
	FERNO
	Stollenwerk
	44641
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	42
	Nosze podbierające
	FERNO
	Stollenwerk
	L 455861
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	43
	Nosze właściwe
	MEDIROL
	-
	6N11413600
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	44
	Nosze właściwe
	N114
	-
	6N 11413588
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	45
	Nosze właściwe
	N114
	MEDIROL
	114 01 792
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	46
	Nosze właściwe
	N114
	-
	6N11413599
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	47
	Nosze właściwe
	Stollenwerk
	3006
	014081
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	48
	Mechaniczny wspornik noszy - laweta
	-
	STEM MEC 300S
	3631/09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	49
	Mechaniczny wspornik noszy - laweta
	MEC 300S
	STEM 
	239/19 seria 1969848
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	50
	Mechaniczny wspornik noszy - laweta
	-
	STEM-MEC 300DP
	1789
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	51
	Mechaniczny wspornik noszy - laweta
	-
	F-102
	3F10213986
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	52
	Mechaniczny wspornik noszy - laweta
	-
	STEM MEC 300S
	3F10212963
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	53
	Mechaniczny wspornik noszy - laweta
	-
	STEM MEC 300S
	2411/07
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	54
	Mechaniczny wspornik noszy - laweta
	 
	MEC 300S
	013/19 1968049
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	55
	Mechaniczny wspornik noszy - laweta
	-
	STEM MEC 300DP02
	300DP 02
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	56
	Mechaniczny wspornik noszy - laweta
	-
	STEM MEC
	4175/45/13017
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	57
	Mocowanie pediatryczne
	PEDI MATE
	-
	16861
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	58
	Mocowanie pediatryczne
	PEDI MATE
	-
	S/8/802/139/0002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	59
	Mocowanie pediatryczne
	PEDI MATE
	-
	10514
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	60
	Transporeter wielopoziomowy
	FERNO USA
	MEC SYSTEM
	61697
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	61
	Transporeter wielopoziomowy
	MEDIROL
	P13
	11P11313823
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	62
	Transporeter wielopoziomowy
	-
	P-113
	11.P11313750
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	63
	Transporter
	P113
	-
	11P11313821
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	64
	Transporter
	Stollenwerk
	4002
	008874
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	65
	Transporte wielopoziomowy
	P113
	MEDIROL
	11302727
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	66
	Tranasporter wielopoziomowy 
	P-113
	MEDIROL
	11302808
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	67
	Transporeter wielopoziomowy
	-
	FERNO
	07/054045
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	68
	Transporeter wielopoziomowy
	-
	4025
	07055303
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	69
	Transporeter 
	-
	L
	L 757994
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	70
	Uprząż transportowa
	 
	Pedi-Mate
	5801
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	71
	Uprząż transportowa
	-
	Pedi-Mate
	10514    
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	72
	Uprząż transportowa
	-
	Pedi-Mate
	CE 7060
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	73
	Uprząż transportowa
	-
	Pedi-Mate
	16861    
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	74
	Płachta ratownicza 
	-
	FRENO
	2/41
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	75
	Płachta ratownicza 
	-
	FRENO
	2002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	76
	Płachta ratownicza 
	-
	FRENO
	2002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	77
	Płachta ratownicza 
	Medline
	1
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	78
	Płachta ratownicza 
	Medline
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	79
	Płachta ratownicza 
	Medline
	-
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	80
	Materac próżniowy
	 
	FERNO
	2002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	81
	Materac próżniowy
	-
	FERNO
	2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	82
	Materac próżniowy
	-
	FERNO
	2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	83
	Materac próżniowy
	-
	FERNO
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	84
	Materac ogrzewający
	Scalmed
	GVPElettronica Italia
	168489
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	85
	Materac próżniowy
	-
	FERNO
	2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	86
	Kamizelka ortopedyczna 
	-
	KED 125
	2002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	87
	Kamizelka ortopedyczna 
	FERNO
	KED 125
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	88
	Kamizelka ortopedyczna 
	-
	KED 125
	2002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	89
	Kamizelka ortopedyczna 
	-
	KED 125
	AEE 125
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 39
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi


	1
	 Lampa Sollux
	Zalimp
	LS-K
	004/05/2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	 Lampa Sollux
	Zalimp
	LS-K
	049/01/2001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	 Lampa Sollux
	Zalimp
	LS-K
	003/05/2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	 Lampa Sollux
	Zalimp
	LS-K
	006/05
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	 Lampa Sollux
	Zalimp
	LS-K
	007/05
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	 Lampa Sollux
	Zalimp
	 LS-1
	8/80/802-31/14
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Lampa zabiegowa 
SCAN-LUX
	Famed
	LB01.3
	SN 0906/00078/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Lampa terapeutyczna do fototerapii ciała
	MEDlight GmbH
	OCTA derm
	1112-102-40/12
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Lampa zabiegowa 
	Famed Łódź
	BHS-175
	O20234/2002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Lampa do światłolecznictwa 
	Jelosil
	Sunlamp Profesional
	08019/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Lampa do fototerapii
	Medela
	Bilibed
	1259583/09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Lampa operacyjna
	Famed
	LO-0.3  
	0505/00024/2005   
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Lampa operacyjna
	Famed
	LO-0.5
	0505/00019/2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Lampa operacyjna pojedyncza
	-
	Estella 5 plus
	2100628028001/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Lampa operacyjna
	Famed Żywiec
	LO-3.0
	1206/00143
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Lampa operacyjna
	Famed Żywiec 
	LO-3.0
	1206/00144 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Lampa operacyjna
	Famed Żywiec
	LO-3.0
	1206/00145 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Lampa operacyjna
	Famed Żywiec
	LO-05.0
	1206/00110
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Lampa operacyjna
	Famed Żywiec 
	LO-05.0
	1206/00109
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Lampa operacyjna
	Famed Żywiec
	L.O-05.0
	1206/00108
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Lampa operacyjna bezcieniowa
	F-300
	Berchtold-Niemcy
	7736170-U11962/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Lampa bezcieniowa
	Famed 
	B-200
	12721985
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Lampa bezcieniowa
	Famed 
	B-200
	77.10.57
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Lampa dwuogniskowa
	-
	LB-2
	2011
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Lampa operacyjna
	Famed
	BHC-50.2
	20313/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	Lampa zabiegowa
	Famed-Łódź
	BH-132
	20100360/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	27
	Lampa diagnostyczna
	Famed-Łódź
	BH-132
	20100361
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	28
	Lampa operacyjna
	Famed
	FAMED
	970594/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	29
	Lampa do fototerapii
	-
	Bii TX
	17 711
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	30
	Lampa bakteriobójcza 
	Famed Łódź
	NBV-30-S
	2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	31
	Lampa bakteriobójcza 
	Famed Łódź
	NBV-30-S
	2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	32
	Lampa bakteriobójcza 
	Famed Łódź
	NBV-30-S
	2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	33
	Lampa bakteriobójcza 
	Famed Łódź
	NBV-30-S
	2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	34
	Lampa bakteriobójcza 
	Famed Łódź
	NBV-30-S
	2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	35
	Lampa bakteriobójcza 
	Famed Łódź
	NBV-30-S
	2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	36
	Lampa bakteriobójcza 
	Famed Łódź
	NBV-30-S
	2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	37
	Lampa bakteriobójcza 
	Famed Łódź
	NBV-30-S
	2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	38
	Lampa bakteriobójcza 
	Famed Łódź
	NBV-30-S
	2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	39
	Lampa bakteriobójcza 
	Famed Łódź
	NBV-30-S
	2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	40
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1039/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	41
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1040/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	42
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1041/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	43
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1042/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	44
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1051/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	45
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1052/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	46
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1053/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	47
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1054/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	48
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1055/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	49
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1056/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	50
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1057/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	51
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1058/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	52
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1059/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	53
	Lampa bakteriobójcza
	ULTRA VIOL
	ULTRA VIOL
	1060/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	54
	Lampa bakteriobójcza jezdna
	ULTRA VIOL
	NBV 30 P
	SN 2004 4016/2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	55
	Lampa bakteriobójcza jezdna z licznikiem dwupromiennikowe
	BAKMED Łódź
	PLB 302.2
	120284/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 40

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Laryngoskop
	Farum
	LU
	434
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Laryngoskop
	Farum
	LU
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Laryngoskop
	Farum
	LU
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Laryngoskop
	ENDE MED
	Ende Med.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Laryngoskop
	ENDE MED
	Ende Med.
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Laryngoskop
	AAKK surgical
Corporaction
	Macinrosh
	2340/12/2011
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 41

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Łóżko 
	FAMED
	FAMED
	0203/00857
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Łóżko 
	 FAMED
	FAMED
	0203/00858
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Łóżko 
	 
	LE-02.0
	858
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Łóżko 
	 
	LE-02.0
	857
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Łóżko 
	Famed
	LE-08.0
	00106/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Łóżko 
	-
	LE-08.0
	0906/00106
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Łóżko elektryczne 
	Trlomat 
	DEWERT
	ACZ 0008030
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Łóżko elektryczne 
	Trlomat 
	DEWERT
	ACZ 0008008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Łóżko elektryczne 
	Famed Żywiec
	LE-02
	1052/04
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Łóżko elektryczne 
	Famed Żywiec
	LE-02
	1053/04
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Łóżko elektryczne 
	Famed Żywiec
	LE-02
	1054/04
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Łóżko elektryczne 
	Famed Żywiec
	LE-02
	1055/04
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Łóżko elektryczne 
	Famed Żywiec
	LE-02
	00299/00122/00
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Łóżko do opieki długoterminowej
	-
	PLE C30
	0027/S/17
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Łóżko do opieki długoterminowej
	-
	PLE C30
	0026/S/17
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Łóżko do opieki długoterminowej
	-
	PLE C30
	0025/S/17
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Łóżko rehabilitacyjne
	-
	Luna Basic 2
	1747178/1718928001001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Łóżko rehabilitacyjne
	-
	Luna Basic 2
	1747178/1718928001002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Łóżko rehabilitacyjne
	-
	Luna Basic 2
	1747178/1718928001003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Łóżko rehabilitacyjne
	-
	Luna Basic 2
	1747178/1718928001004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Łóżko rehabilitacyjne
	-
	Luna Basic 2
	1747178/1718928001005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Łóżko rehabilitacyjne
	-
	Luna Basic 2
	1747178/1718928001006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Łóżko rehabilitacyjne
	-
	Luna Basic 2
	1747178/1718928001007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Łóżko rehabilitacyjne
	-
	Luna Basic 2
	1747178/1718928001008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Łóżko rehabilitacyjne
	-
	Luna Basic 2
	1747178/1718928001009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	Łóżko rehabilitacyjne
	Stolter
	NEVERA 4A
	SN 001 169 7098
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	27
	Łózko rehabilitacyjne
	Stolter
	NEVERA 4A
	SN 002 169 7098
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	28
	Łóżko rehabilitacyjne
	Stolter
	NEVERA 4A
	SN 003 169 7098
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	29
	Łóżko rehabilitacyjne
	Stolter
	NEVERA 4A
	SN 004 169 7098
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	30
	Łóżko rehabilitacyjne
	Stolter
	NEVERA 4A
	SN 005 169 7098
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	31
	Łózko do pionizacji
	Famed Żywiec
	JKLPPP 
	003/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	32
	Łózko rehabilitacyjne
	TECHMED
	LR
	1230090172/2001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	33
	Łóżko rehabilitacyjne elektryczne
	Famed
	FAMED
	0203/00856/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	34
	Łóżko rehabilitacyjne elektryczne
	Famed
	FAMED
	0203/00859/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	35
	Łóżko do intensywnej terapii
	Latera Acure
	Wnet Spd S.N.O
	20110060458/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	36
	Łóżko do intensywnej terapii
	Latera Acure
	Wnet Spd S.N.O
	20110060457/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	37
	Łóżko porodowe
	Famed
	LM-01.5
	0504/00597/2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	38
	Łóżko porodowe
	Famed
	LM-01.5
	0504/00598/2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	39
	Łożko porodowe - fotel
	AVE
	Borcad - Checzy
	2237/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 42

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Mankiet do szybkiego toczenia płynów
	-
	Welch-Allyn
	4341
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Mankiet do szybkiego toczenia płynów
	WELCH ALLYN INC
	Welch-Allyn
	NY 131530220
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Mankiet do szybkiego toczenia płynów
	WELCH ALLYN INC
	Welch-Allyn
	NY 13153-0220
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Mankiet do szybkiego toczenia płynów
	-
	Welch-Allyn
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Mankiet do szybkiego toczenia płynów
	-
	Welch-Allyn
	13153-0220
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Mankiet do szybkiego toczenia płynów
	XR-TIC-500
	Paramedyk
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Mankiet do szybkiego toczenia płynów
	XR-TIC-500
	Paramedyk
	14/500428
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Mankiet do szybkiego toczenia płynów
	JD1002
	Jiada - Chiny Bosch
	123
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 43
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Monitor gazów anestezjologicznych
	-
	VEO PHS 400301
	2CU72800WZ/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


...............................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 44
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Manometr testowy
	Aachen
	Greenglight
	No 10-005386
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 45
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Myjka endoskopowa
	-
	BHT INNOVA E-2
	49814003/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Myjnia dezynfektor
	-
	BHT INNOVA M4
	38144001
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Wymiana filtra sterylnego 2. Sprawdzenie czy elektrody węglowe, turbiny, suszarki nie są zużyte. 3. Sprawdzenie pomp dozujących i zużycia węży zewnętrznych (wymiana jeśli zachodzi taka potrzeba). 4. Sprawdzenie rotacyjnych ramion natryskowych. 5. Wyzerowanie licznika cykli. 6. Kontrola mechanizmu zabezpieczającego drzwi. 7. Sprawdzenie filtrów zasysania pomp dozujących. 8.Usuniecie wykrytych usterek.

	3
	Myjnia dezynfektor
	-
	BHT INNOVA M4
	38144002
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Wymiana filtra sterylnego 2. Sprawdzenie czy elektrody węglowe, turbiny, suszarki nie są zużyte. 3. Sprawdzenie pomp dozujących i zużycia węży zewnętrznych (wymiana jeśli zachodzi taka potrzeba). 4. Sprawdzenie rotacyjnych ramion natryskowych. 5. Wyzerowanie licznika cykli. 6. Kontrola mechanizmu zabezpieczającego drzwi. 7. Sprawdzenie filtrów zasysania pomp dozujących. 8.Usuniecie wykrytych usterek.

	4
	Myjnia ultradźwiękowa
	-
	Ultramatic 550
	85246
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Kontrola szczelności komory. 2.Wymiana uszczelnienia korka odpływu. 3.Ogólna kontrola pracy urządzenia. 4.Kontrola przyłączy. 5.Naprawa zaobserwowanych usterek.

	5
	Sterylizator parowy 
	-
	Selectomat Pl.669-2VR
	BO 60946
	2
	
	
	
	
	
	
	1.Sprawdzenie procesu blokowania i zamykania drzwi. 2.Sprawdzenie urządzenia kontrolującego ciśnienie, czy zapewnia sygnalizację braku ciśnienia w zbiorniku ciśnieniowym. 3.Sprawdzenie urządzenia kontrolującego ciśnienie w uszczelnieniu drzwi. 4.Oczyszcenie odpływu kondensatu - wymiana układu. 5.Oczyszczenie zaworu zabezpieczającego przed przepływem zwrotnym. 6.Oczyszczenie filtru sterylnego powietrza, sprawdzenie pod względem uszkodzeń i wymiana jeżeli zachodzi potrzeba. 7.Sprawdzenie uszczelnienia drzwi komory ciśnieniowej pod względem uszkodzeń lub zużycia. 8.Sprawdzenie mocowania śrub, połączenia instalacji i przyłącz pneumatycznych pod względem szczelności. 9Kontrola ustawienia reduktora ciśnienia pary i powietrza. Wyregulowanie ponowne, jeśli zachodzi potrzeba. 10.Testowanie maksymalnej siły zamykania. 11.Kontrola ustawienia zaworu termicznego wody w razie potrzeby. 12.Kontrola minimalnego podciśnienia pompy próżniowej. 13.Kontrola przetwornika ciśnienia bezwzględnego. 14.Kontrola urządzenia do pomiaru temperatury. 15.Kontrola wyposażenia elektrycznego (dokładna kontrola przewodu uziemiającego). 16.Kontrola funkcjonowania przerywana. 17.Kontrola przebiegu cyklu (próbne uruchomienie) pod względem wartości czasowych. Sprawdzić urządzenie do kontroli pomiaru ciśnienia i temp. oraz ich wyświetlacze. 18.Wykonać test Bowie-Dick`a, wynik przekazać operatorowi. 19.Dokonać odczytu liczby cykli z ekranu. Wprowadzić tę liczbę do raportu montażu i dziennika urządzenia. 20.Kontrola wizualna komory sterylizacyjnej.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.Kontrola napędu drzwi: sprawdzić paski, rolki, silnik przekładniowy, prowadnicę. 22.Kontrola zawieszenia i uchwytów drzwi(rama ciśnieniowa). 23.Sprawdzić czy w przypadku nadciśnienia w przetwornikach ciśnienia P10,P11,P20 lub P30 zamkniecie zaworów Y03,Y01(zasymulować zbyt wysokie ciśnienie). 24.Kontrola sterownika ciśnienia płaszcza. 25.Sprawdzenie mocowania śrub służących do przytwierdzania mocowania drzwi pod względem korozji. 26.Sprawdzić wszystkie doprowadzenia i przyłącza pod względem szczelności. 27.Usunięcie wykrytych usterek

	6
	Sterylizator parowy 
	-
	Selectomat Pl.669-2VR
	BO60947
	2
	
	
	
	
	
	
	j.w. 

	7
	Sterylizator 
	-
	Formomat Pl.349-2
	61128
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Wymiana wkładu filtru powietrza. 2.Usunięcie zanieczyszczeń z rury dostarczającej wodę i w osadniku. 3.Sprawdzenie mechanizmu blokującego drzwi. 4.Usunięcie wykrytych usterek.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 46
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Mieszadło hematologiczne rolkowe
	Wigo
	RM-5
	348700309/90
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Sprawdzenie wielkości prądu upływu. 2.Pomiar oporności izolacji. 3.Umycie elementów zewnętrznych. 4.Ocena elementów mechanicznych. 5.Wystawienie raportu serwisowego.

	2
	Mikroskop laboratoryjny
	OLYMPUS
	CX-41
	7M 09790
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Umycie i dezynfekcja elementów mikroskopu. 2.Sprawdzenie elementów optycznych. 3.Kontrola elementów mechanicznych stolika. 4.Ewentualna wymiana elementów zużywalnych. 5.Wystawienie raportu serwisowego.

	3
	Mikroskop laboratoryjny
	OLYMPUS
	CX-41
	OB05143
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Umycie i dezynfekcja elementów mikroskopu. 2.Sprawdzenie elementów optycznych. 3.Kontrola elementów mechanicznych stolika. 4.Ewentualna wymiana elementów zużywalnych. 5.Wystawienie raportu serwisowego.

	4
	Mikroskop laboratoryjny
	Olympus
	CX-41
	OB05145
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Umycie i dezynfekcja elementów mikroskopu. 2.Sprawdzenie elementów optycznych. 3.Kontrola elementów mechanicznych stolika. 4.Ewentualna wymiana elementów zużywalnych. 5.Wystawienie raportu serwisowego.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 47

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny /
 Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Moduł do odciągania pokarmu
	Medela
	LACTINA
	653376/09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Monitor bezdechów
	BGBHU Wrocław
	CU-100/2
	210904189/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Monitor nieinwazyjny 
	Philips-Medical
	C3
	USC 3001490
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Monitor funkcji życiowych
	Anes-Med.
	PM 6000
	CA6C-0995/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	    Monitor modułowy
	Mindray
	Bene View T8
	CF9C105232
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Monitor funkcji życiowych
	Mindray
	PM 6000
	CA6C-0996/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Monitor funkcji życiowych
	Temed Zabrze
	FX 2000
	0352/02
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Monitor funkcji życiowych
	Abes-Med
	PM-6000
	CA73-1283
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Monitor
	Mindray
	MEC 1000
	AQ-13152261/2011
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Monitor
	Mindray
	MEC 1000
	AQ-0A144737/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Monitor
	Mindray
	MEC 1200
	CC-15117886/2011
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Monitor
	Mindray
	MEC 1200
	CC-0A115363/2011
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 48
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Myjnia dezynfektor
	SANI SYSTEM
	ERLEN 1.4
	22/16-5153
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Myjnia dezynfektor
	SANI SYSTEM
	ERLEN 1.4
	04/16 5043
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Myjnia dezynfektor
	SANI SYSTEM
	ERLEN 1.4
	22/16-5152
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 49

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Napędy ortopedyczne (piła ortopedyczna, wiertarka)
	LINVATEC
	PRO 6202
	LAA 01422, LAA00810
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 50

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Zestaw napędów ortopedycznych 
(dwie piły ortopedyczne, dwie wiertarki z kompletem nasadek, ładowarka)
	STRYKER
	System 6
	1/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	W skład wchodzą: 2 szt. piły ortopedycznych, 2 szt. wiertarki, komplet nasadek oraz ładowarki

	2
	Zestaw napędów ortopedycznych (nasadki ortopedyczne, konsola Core, shaver)
	STRYKER
	Core
	2/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	W skład wchodzą: napęd z nasadkami ortopedycznymi, konsolą oraz shaver

	3
	Napęd traumatologiczny 
	STRYKER
	RemB
	2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Tor wizyjny do laparoskopu
	STRYKER
	1288 HD
	VPD2644F0545
SN 14G043914
14G050024
	1
	
	
	
	
	
	
	1. Monitor 
2. Źródło światła
3.Kamera

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 51

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Negatoskop
	-
	ELLA
	95036774/95
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Negatoskop mammograficzny żaluzjowy
	Ultra Viol
	 NGP-41MZ
	20 074 030
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Negatoskop
	ULTRA VIOL
	 NGP-21
	2006/4109
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Negatoskop
	ULTRA VIOL
	 NGP-21
	2006/4110
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Negatoskop
	ULTRA VIOL
	 NGP-21
	2006/4111
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Negatoskop
	ULTRA VIOL
	NGP21
	SN 2010-3094
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Negatoskop
	Ella
	L-110
	812934
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Negatoskop
	Ella
	N-3.1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Negatoskop
	Ultra Viol
	Ultra Viol
	20123016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Negatoskop
	-
	NGP21
	4008-02-01
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Negatoskop
	-
	L110
	791448
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Negatoskop
	Ultra Viol
	Ultra Viol
	20123015
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 52

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Oftalnoskop
	Germany
	MINI 3000
	111/MAC/01/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Dermatoskop mini 3000
	-
	D-01.78.107
	FS-34/2009/09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Otoskop
	Riester Medela
	KILC-04
	RIESTER MEDELA
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Otoskop
	Riester Medela
	KILC-04
	RIESTER MEDELA
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Otoskop
	Caution
	KILC-04
	KIMSCOPE CHARGER
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Otoskop
	-
	HEINE Quality
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Piła oscylacyjna
	-
	GL 2000/83
	68034
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Piła do gipsu
	Zimer Ortopedic
	1
	820
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Piła oscylacyjna
	-
	ENDEMED 230008
	S/8/802/210/0001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Pionizator
	Ormesa
	Standy 4
	2439-006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Przyrząd kamertonowy
	Frohbreg
	KS
	9781111101500
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Przyrząd do bad. Temperatury ciała
	Frohbreg
	Tip Therm
	9781111101419
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Przyrząd Monoflament
	Frohbreg
	-
	9781111
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Podgrzewacz krwi/płynów infuzyjnych
	-
	AM-2S-5A
	04330193/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Podgrzewacz krwi/płynów infuzyjnych
	MARKOMED
	ISIS PM-2
	14070032012/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Zestaw podgrzewający do krwi/płynów
	-
	 Model 245
	23961/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Podnośnik hydrauliczny
	ARJO
	Sunlift
	130H00120408/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Podnośnik pacjenta
	ARJO
	Bolero CEB6000
	216648/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Parawan teleskopowy
	Ormesa
	PT-01
	U 63/10/07-09/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Parawan teleskopowy
	Ormesa
	PT-01
	U 63/10/07-09/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Parawan teleskopowy mobilny
	Tech-Med
	PT-03
	U 63/10/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Platforma balansowa 
	BIODEX MEDICAL
	BALANCE SYSTEM
	08091025/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 53
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Pompa infuzyjna 
	-
	MEDIMA
	0102853/07
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Medima
	MEDIMA S
	0103175/07 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Pompa infuzyjna 
	Medima
	CF
	0116530/13
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Pompa infuzyjna 
	Medima
	MEDIMA 
	0116529/13
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	SEP-11-S
	A/1228/96
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Pompa infuzyjna
	-
	SEP-21-S Plus
	15702
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Pompa infuzyjna
	-
	SEP-21-S Plus
	086202
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	SEP 11s
	A/44554/01
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Pompa strzykawkowa
	B.Braun
 Melsungen AG
	Perfusor Compact
	71846/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Pompa strzykawkowa
	B.Braun Melsungen AG
	Perfusor Compact
	71880/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Pompa strzykawkowa
	B.Braun Melsungen AG
	Perfusor Compact
	71852/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Pompa strzykawkowa
	B.Braun Melsungen AG
	Perfusor Compact
	71853/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Pompa infuzyjna 
	B Braun
	Perfusor compact S8714843
	10206
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Pompa infuzyjna 
	B Braun
	Perfusor compact S8714843
	10231
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	AP-22
	2304/06
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
	Ascor
	AP model 22
	5039\09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
	Ascor
	AP model 22
	5038\09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
	Ascor
	AP 22   
	3956-08-01
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
	Ascor
	AP 22   
	955-08-01
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
	Ascor
	AP 22   
	4877-09-01
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Pompa infuzyjna 
	-
	AP-22
	5041/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Pompa infuzyjna
	Ascor
	SEP-11-S
	A/1229/96
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Pompa infuzyjna 
	-
	AP-22
	5040/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	AP-22
	3958/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	AP-22
	3957/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	Pompa infuzyjna 
	SEP 11-S
	ASCOR 
	A/3968/01/2001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	27
	Pompa infuzyjna 
	SEP 11-S
	ASCOR
	A/4013/01
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	28
	Pompa infuzyjna 
	-
	ASCOR AP22
	1706
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	29
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	AP-22
	4876/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	30
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	AP-22
	4875/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	31
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	AP-22
	4879/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	32
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	AP-22
	4878/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	33
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	ASCOR AP 22
	2306/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	34
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	ASCOR AP 22
	2305/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	35
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	AP-14
	1407432
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	36
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	Ascor AP 14
	1411/0504/06
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	37
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Braun
	-
	210217
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	38
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Braun
	-
	210215
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	39
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Braun
	-
	210212
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	40
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	Braun
	-
	210184
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	41
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	-
	AP 14
	3590\09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	42
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	-
	AP 14
	3591\09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	43
	Pompa infuzyjna
	-
	ASCOR AP 22
	0102851/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	44
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	AP 14
	AP14/3471/09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	45
	Pompa infuzyjna 
	Braun
	8713030
	195324/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	46
	Pompa infuzyjna 
	Braun
	8713030
	195469/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	47
	Pompa infuzyjna 
	Braun
	8713030
	195383/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	48
	Pompa infuzyjna 
	Braun
	8713030
	195357/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	49
	Pompa infuzyjna 
	Braun
	8713030
	19552/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	50
	Pompa infuzyjna 
	Braun
	8713030
	195355/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	51
	Pompa infuzyjna 
	Braun
	-
	319237/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	52
	Pompa infuzyjna 
	Braun
	-
	319237/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	53
	Pompa infuzyjna 
	Braun
	-
	319207/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	54
	Pompa infuzyjna 
	Braun
	-
	319187/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	55
	Pompa infuzyjna 
	Ascor
	AP-14
	1411/0503/06
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	56
	Pompa infuzyjna 
	-
	PILOT DELTA
	16890/17946380
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	57
	Pompa infuzyjna 
	FreseniusViol
	PILOT A2
	184 85 415
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	58
	Pompa infuzyjna 
	FreseniusViol
	PILOT A2
	184 85 224
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	59
	Pompa wodno-infuzyjna
	JW.-2
	FUJIFILM
	RW599A280/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	60
	Pompa infuzyjna 
	FreseniusViol
	PILOT A2
	184 85 401 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	61
	Pompa żywieniowa 
	-
	Miniflow 
	18511409
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	62
	Pompa pneumatyczna do niedokrwienia
	-
	MK3
	AA7065
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 54

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny /
 Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Pulsoksymetr
	Charmcare-walmed
Jastrzębie
	ACCURO
	0A112A0521
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Pulsoksymetr
	Novametrics
	Oxypleth 520-A
	77-15793LPYX
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Pulsoksymetr
	Novametrics
	Oxypleth - 520A
	77-13451
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Pulsoksymetr
	-
	DIGIPOX
	102/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Pulsoksymetr
	-
	MP - 60
	CR-98111912/09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Pulsoksymetr
	-
	GIMA OXY-5
	PC00030092/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Pulsoksymetr
	Digital Oxymetry
	DIXTAL NOVAM
	513N139-30026
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Pulsoksymetr 
	Nelkor
	Nellkor NBP295
	G00809112/00 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Pulsoksymetr
	Nellcov
	NellCOR N595
	G04835232
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Pulsoksymetr
	NONIN
	8500 MA
	500724562
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Pulsoksymetr
	-
	NONIN 8500
	124711634
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Pulsoksymetr
	-
	NONIN 8500
	102842310
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Pulsoksymetr
	-
	NONIN 8500
	124711619
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Pulsoksymetr
	-
	Nonin
	102842345
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Pulsoksymetr
	-
	Argus OMX-C
	HPA 14A 0286
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Pulsoksymetr
	-
	Argus OMX-C
	HPA 14A 0285
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Pulsoksymetr
	Shanxi Jerry Medical Chiny
	JERRY-3
	JR 61410002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Pulsoksymetr
	MD2000
	Euro-Medical Żywic
	133811600004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Pulsoksymetr Oximeter
	MD300M
	Euro-Medical Żywic
	131420800148
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Pulsoksymetr
	 
	 
	084410717558/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Pulsoksymetr
	WOLMED
	WOLMED
	0A112A0522
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 55
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Producent
	Typ
	Nr fabryczny/ Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto
	Stawka Vat [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Wartość vat
	Wartość brutto
	Uwagi

	1.
	Resuscytator
	FSAK
	FDAK
	FDAK 002846
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2.
	Resuscytator
	Merlin UK
	FDAK
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 56

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Respirator
	 
	NPB 840
	SN 3510074688
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Respirator 
	 
	NPB840
	3512133603/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Respirator 
	Bennett
	Bennett 7200 
	SN 9681008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Respirator 
	Bennett
	Bennett 7200 
	SN 9681077
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Respirator 
	Bennett
	Bennett 760
	SN 3501061219
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Respirator 
	Bennett
	Bennett 760 
	SN 3501061217
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Respirator 
	 
	Savina
	ARTN-0181/2005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Respirator
	smiths Medical
	Para Pac 200D
	07/02409
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Respirator
	 
	Para Pac 200D
	f03/01/313
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Respirator
	 
	Para Pac 200D
	W/8/802/109/0014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Respirator
	 
	Para Pac 200D
	1212093
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Respirator
	 
	PneumaPac
	0412243
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Respirator
	OTOWO
	Care Vent MRI
	CVM 7480/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Respirator 
	Medline
	MEDUMAT
	1182/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Respirator transportowy
	 
	OSIRIS
	E0911/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Respirator
	-
	CENTIVA
	17051247
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Respirator 
	-
	Para Pac 200D
	01/01/089
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Respirator 
	EASY CPR
	-
	6626
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Respirator
	Care Vent MRI
	OTOWO
	SN CVM 7480-2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Respirator transportowy
	Medumat-Standard
	 
	13661
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 57

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Reduktor mały
	GCE
	Medi-select 25 Medical
	091085320A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Reduktor mały
	-
	Medi-select 25 Medical
	0211210465
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Reduktor duży
	GCE
	MediReg II
	30302705
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Reduktor duży
	-
	GCE Medical
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Reduktor mały 
	-
	Medical
	041090032A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Reduktor duży
	GCE
	GCE Medical
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Reduktor duży
	GCE
	GCE Medical
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Reduktor duży 
	GCE
	Medline
	051209682A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Reduktor duży
	GCE
	GCE Medical
	130506115A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Reduktor duży
	GCE
	GCE Medical
	130506139A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Reduktor mały
	-
	WEŁMAN OXYWET
	00030007/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Reduktor
	-
	Medline
	041191755A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Reduktor duży 
	 
	Medline
	061209679A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Reduktor duży 
	 
	Medline
	30302621
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Reduktor duży
	GCE
	GCE Medical
	061209593A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Reduktor duży
	GCE
	MediReg II
	130506116A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Reduktor duży
	GCE
	MediReg II
	130516130A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Reduktor duży
	GCE
	-
	030302621A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Reduktor mały
	-
	Mediselect 25
	010401419
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Reduktor duży
	GCE
	Medline
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Reduktor duży
	GCE
	Medline
	131254048A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Reduktor duży
	GCE
	Medline
	140158576A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Reduktor duży
	GCE
	Medline
	SN 030302705
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Reduktor mały 
	GCE
	-
	10401429
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Reduktor mały 
	GCE
	-
	021210465
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	Reduktor mały
	GCE
	Medline
	171289107
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	27
	Reduktor mały 
	-
	Mediselet
	010401450
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	28
	Reduktor
	GCE Equipments
	OXYSELECT
	090975250A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	29
	Przepływomierz
	GCE
	GCE Medical
	130928366A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	30
	Przepływomierz
	GCE
	GE Medical
	130499376A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	31
	Przepływomierz
	GCE
	GE Medical
	061209101A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	32
	Przepływomierz
	L/MN
	ParaMedica
	106A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	33
	Przepływomierz
	GCE
	GE Medical
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	34
	Przepływomierz
	GCE
	GCE Medical
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	35
	Przepływomierz
	GCE
	Para Medica
	L/MN
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	36
	Przepływomierz
	-
	Medline
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	37
	Przepływomierz
	-
	Medline
	2090
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 58

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Rower Rehabilitacyjny
	NRG Niemcy
	Ergometr
	98/80/802/30/13/98
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Spirometr
	MEDYCON
	Micro Plus MS01
	26603/00
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Spirometr
	CareFusion
	-
	2015
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Spirometr
	DRAGER
	MicroLab Viasys
	5245/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 59

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Robot Rimage 2000
	 
	2000
	10038144/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Robot Rimage 2000
	 
	2000
	10038145/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Drukarka Dryview
	Kodak 5700
	 
	57035562/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Drukarka Dryview
	5950
	 
	59534737/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Capsula XLII (czytnik płyt obrazowych
	FUJIFilm
	 
	56371205/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	PRIMAT T2 (czytnik płyty obrazowej)
	FUJIFilm
	 
	47269842/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	PRIMAT T2 (czytnik płyty obrazowej)
	FUJIFilm
	 
	47269855
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	System ucyfrowienia bezpośredniego
	Canon
	 
	05/06/15/115/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 60
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Rejestrator holterowski
	Oxford-Fullvision
	300-3A
	587
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Rejestrator holterowski
	Oxford-Fullvision
	300-3A
	577
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Rejestrator holterowski
	Oxford-Fullvision
	300-A/K
	3A-74 60
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 61

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Ssak elektryczny 
	-
	HOSPIVAC 400
	1236/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Ssak elektryczny 
	CA-MI s.n.c.
	HOSPIVAC 400
	1246/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Ssak elektryczny 
	Medela
	MEDELA 
	970491/98
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Ssak elektryczny 
	Medela
	MEDELA 
	970072/98
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Ssak elektryczny
	-
	OB 1000
	SN 11200410159/2004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Ssak elektryczny
	-
	MEVACS M20
	1408290/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Ssak elektryczny
	 
	Askir C30
	5508
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Ssak elektryczny
	 
	ASKIR 36BR
	7818
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Ssak elektryczny 
	-
	ASKIR 30
	00/18/W/16
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Ssak elektryczny 
	Aga Labor
	SU-1
	80/2001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Ssak elektryczny 
	-
	SUC 81000
	02-961466
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Ssak elektryczny 
	New Aspiret
	-
	078976-2078/SP/12/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Ssak elektryczny 
	Ogarit
	S04/6
	167/2002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Ssak elektryczny 
	-
	SO-4
	558/1987
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Ssak elektryczny 
	Medela
	5614
	970071/1998
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Ssak próżniowy 
	-
	250030 VAC SAX
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Ssak próżniowy
	GCE
	GCE Medical
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Ssak próżniowy
	GCE
	GCE Medical
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Ssak próżniowy
	GCE
	GCE Medical
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Ssak próżniowy
	GCE
	GCE Medical
	5
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Ssak elektryczny
	Euro Vac
	EuroVAC H90
	5320300
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Ssak próżniowy
	Hersill
	Hv Vacusil
	23494 39 001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Ssak próżniowy
	Hersill
	Hv Vacusil
	23494 39 002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Ssak próżniowy
	Hersill
	Hv Vacusil
	23494 39 004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Ssak próżniowy
	Hersill
	Hv Vacusil
	23494 39 005
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	Ssak próżniowy
	Hersill
	Hv Vacusil
	23494 39 006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	27
	Ssak próżniowy
	Vacusill
	Hv Vacusil
	0475/W/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	28
	Ssak elektryczny
	-
	ELEMENTS
	02961481
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	29
	Ssak elektryczny 
	Eres MEDICAL
	MEVACS M20
	U 104215
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	30
	Ssak elektryczny 
	Cheiron a.s
	VICTORIA II
	04100681/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	31
	Ssak elektryczny
	-
	HOSPIVAC 400
	1246/09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	32
	Ssak elektryczny 
	-
	WANM2
	44/1995
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	33
	Ssak elektryczny 
	-
	WAN M2
	133/1995
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	34
	Ssak elektryczny 
	-
	ASKIR 20
	7206/2008
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	35
	Ssak elektryczny 
	Medela
	Vario 18AC
	1270771/09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	36
	Ssak elektryczny 
	Tech-Med.
	F-18
	080618-422/SP/04/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	37
	Ssak elektryczny 
	 
	NEW ASKIR
	0061/W/17/N/S       
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	38
	Ssak elektryczny 
	-
	EUROVAC H 40
	22882-21-060
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	39
	Ssak elektryczny
	Boscarol
	BSU 154
	2000710193
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	40
	Ssak elektryczny
	Boscarol
	OB.1000
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	41
	Ssak elektryczny
	Boscarol
	OB.1000
	2101311380
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	42
	Ssak elektryczny
	Boscarol
	BSU 220
	1000710439
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	43
	Ssak elektryczny
	-
	OB 2012
	1000712219/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	44
	Ssak elektryczny
	Boscarol
	BSU
	10200410679
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	45
	Ssak elektryczny
	-
	Super VEGA
	1392
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	46
	Ssak elektryczny
	Boscarol 
	BOSCARD SRL
	SN 10200410159
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	47
	Ssak próżniowy 1- pojem.
	-
	Brescia Italia
	ASPI07A
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	48
	Ssak próżniowy 1- pojem.
	-
	Brescia Italia
	0627/02
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	49
	Ssak próżniowy wózkowy
	-
	Brescia Italia
	0627/2
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	50
	Sssak próżniowy wózkowy
	-
	Brescia Italia
	1966/03
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	51
	Ssak akumulatorowo-sieciowy
	Hersillsl
	V7 PLUS B
	22033-02-193
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	52
	Regulator ssania z  filtrem
	-
	-
	S/8/808/254/0001
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	53
	Ssak próżniowy
	 Hamburg
	Sparrow
	900897/00742
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	54
	Stacja dokująca
	Medima
	DSA/MEDIMA
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	55
	Stacja dokująca
	Medima
	DSA/MEDIMA
	0600198/08
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	56
	Stacja dokująca
	Medima
	DSA/MEDIMA
	0600643/13
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	57
	Stacja dokująca
	Medima
	DSA/MEDIMA
	0600178/08
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	58
	Stacja dokująca
	Medima
	DSA/MEDIMA
	0600179/2007
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 62
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Sterylizator
	WAMED W- WA
	SP30G
	247SP30G-10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 63
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Stanowisko centralnego nadzoru
	Mindray
	HYPERVISIOR VI
	CZC 9520 BWK
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 64
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Stacja uzdatniania wody
	-
	L-125A-PT
	3734-061122
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Ogólna kontrola pracy urządzenia. 2.Kontrola pracy zmiękczacza. 3.Kontrola pracy osmozera. 4.Kontrola pracy pompy hydroforowej. 9.Badanie twardości, pH, zawartości chloru i żelaza wody uzdatnionej. 10.Kontrola pracy lampy UV. 11.Czyszczenie membrany, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 12.Kontrola wszystkich płaszczy. 13.Naprawa zaobserwowanych usterek.

	2
	Zgrzewarka rotacyjna
	-
	HD 650DEL
	414338/0606
	2
	
	
	
	
	
	
	2.Kontrola rolek dociskowych. 3.Wymiana taśmy teflonowej grzałek. 4.Kontrola łożysk urządzenia. 5.Wymiana części gumowych i plastikowych jeżeli zachodzi taka potrzeba. 6.Oczyszczenie z kurzu wnętrza urządzenia. 7.Dokręcenie śrub i nakrętek. 8.Kontrola przewodu uziemiającego. 9.Kontrola pracy urządzenia po wykonaniu czynności serwisowych ( test kontrolny np. Seal Check) 10.Naprawa innych zaobserwowanych uszkodzeń.

	3
	Zgrzewarka rotacyjna
	-
	HD 650DEL
	417181/1006
	2
	
	
	
	
	
	
	j.w.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 65
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Ogrzewacz noworodków
	TECHMED
	IR-10MB
	U-89/12/01
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt  z promiennikiem IR-10 i wagą Radwag WPT 6/15D
	Unimed Bydgoszcz
	 SPN-1000MB
	03-046/15-21221860
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt   z promiennikiem IR-10 i wagą Radwag WPT 6/15D
	Unimed Bydgoszcz
	SPN-1000MB
	03-047/15-213
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Stanowisko do pielęgnacji niemowląt  z promiennikiem IR-10 i wagą Radwag WPT 6/15D
	Unimed Bydgoszcz
	 SPN-1000MB
	03-048/15-214
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Stanowisko do resuscytacji noworodka 
	Unimed
	SRN-10
	17-010/05 Unimed Bydgoszcz
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Stanowisko do resuscytacji noworodka 
	Unimed
	SRN-10
	17-062/06 Unimed Bydgoszcz 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Stanowisko do resuscytacji noworodka 
	Unimed
	SRN-10
	17-039/06 Unimed Bydgoszcz
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Stanowisko do resuscytacji noworodka 
	Drager
	Drager
	MN 09080
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Stanowisko do resuscytacji noworodka 
	Unimed Bydgoszcz
	IW 933
	91113001354
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 66
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Termometr bezdotykowy
	Tech-Med
	TM-F03B
	S/N 121103510B/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Termometr bezdotykowy
	Tech-Med
	TM-F03B
	S/N 121105763B/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 67

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Stół do rehabilitacji
	Tech-Med
	SR-4
	U-63/10/05/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Stół do rehabilitacji
	Tech-Med
	SR-1
	U-63/10/02-04/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Stół do rehabilitacji
	Tech-Med
	Medimark
	40/SR3/MZ/01
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Stół pionizacyjny
	SP-Z
	Bardomed
	SP/08/15
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Stół pionizacyjny
	Tech-Med.
	Dual Shot
	DC 000388
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Stół zabiegowy
	-
	SCHMITZ 01
	W/R/809/062/0033
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Stół operacyjny
	Famed
	SU-03
	SU 0309-00075/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Stół operacyjny
	Famed Żywiec
	SU-02.0
	0605/00774/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Stół operacyjny
	Famed Żywiec
	SU-02.0
	1202/00393/2002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Stół operacyjny
	Niemcy
	OPX SHMITZ-200 model 151.230
	150230/01028
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Stół operacyjny 
	Famed Żywiec
	SU-02.0
	02248/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Stół operacyjny
	Famed
	SU-02.0
	1202/00382
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Stół do badań
	E2 F4
	MADEN-INMED
	012-2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 68
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Perform X-Control
	 
	X-Control 
	A53TC1315/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 69

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Suszarka
	Zelmed
	SML 32/250
	437/87
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	System grzewczy
	Real
	SCIMED
	230223/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	System higieny osobistej
	ARJO
	AP 32101-U
	216375/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	System kiddy
	-
	S.C.
	5800
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Szyna CAY do ćwiczeń biernych
	Fisiotek 2000N
	2000 N
	03341/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 70
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Urządzenie płucząco dezynfekujące
	AJ COSTA
	ECO 25
	S/N 331
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Urządzenie płucząco dezynfekujące
	AJ COSTA
	ECO 25
	332/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Myjnia dezynfektor
	Medilab
	BP 100 HE
	1400311 ET 296
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Urządzenie płucząco dezynfekujące
	AJ COSTA
	ECO 25
	334/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 71
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Videobrochoskop
	Fujinon
	EB-270T
	RB 048A021
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Videogastrokop
	Fujinon
	EG-530FP
	5G374A181/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Videogastroskop 
	Fujinon
	EG-530 FP
	1G314A260/2009 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Videokolanoskop
	FUJINON
	EC-530Fi
	4C653A042/2013
	2
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Videokolanoskop
	FUJINON
	EC-530Fi
	1C653K133/2015
	2
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Myjnia do endoskopów
	CYW-100
	CHOYANG
	13CB056NP/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Brochofiberoskop
	FB-120T
	-
	1B0434111
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Źródło światła bronchoskopu
	FUJINON
	-
	2S045K019
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Zestaw endoskopowy
Wieża  + monitor + procesor 
	-
	Fujinon
	  EPX-2500
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 72

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Urządzenie do suchego rozmrażania osocza
	AJ COSTA
	Barkey
	1107572/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 73

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Waga analityczna
	OHAUS
	LB-522TX
	8731486224
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Waga elektroniczna
	Radwag
	WPT15D
	42625/98 Radwag 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Waga elektroniczna
	Radwag
	WPT15D
	26056/96 Radwag
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Waga elektroniczna
	Radwag
	WPT15D
	134698/05 Radwag 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Waga elektroniczna
	Reduen
	WE 150P3M
	91226/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Waga elektroniczna
	RADWAG
	WPT 60/150OV 
	254591/2009
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Waga osobowa
	-
	WPT 60/150OV 
	305668/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Waga elektroniczna
	RADWAG
	WPT 150.0
	152481/06
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Waga elektroniczna
	Monsev
	WE150P3K
	120302
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Waga medyczna
	LFW Lublin
	WPT 150.0
	1348/1975
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Waga RADWAG
	Radwag
	WPT 6/15D
	270444/09
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Waga RADWAG
	Radwag
	WPT 6/15D
	218602/08
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Waga RADWAG
	Radwag
	WPT 6/15D
	2255279/08
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Waga niemowlęca
	Radwag
	WPT 6/15D
	225322
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Waga niemowlęca
	Radwag
	WPT 6/15D
	381889/13
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Waga niemowlęca
	-
	X-112
	8895/75
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Waga elektroniczna dla niemowląt 
	SOEHNLE
	Soehnle 7726
	77260030125/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Waga elektroniczna dla niemowląt 
	SOEHNLE
	Soehnle 7726
	77260030140/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Waga elektroniczna
	-
	do 2 kg
	4160
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. Wymogów producenta

	20
	Waga elektroniczna
	-
	do 60 g
	brak
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. Wymogów producenta

	21
	Waga osobowa lekarska 
	Redwag
	WB-150
	3761
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Waga osobowa
	Radwag
	WPT
	305675/10
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Waga osobowa
	-
	1
	1802002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Waga osobowa
	-
	do 6 kg
	932
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Waga osobowa  
	Redwag
	WPT 200.O+RS
	100869/2003
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	Waga osobowa
	WPL 150 A
	Lubelska Fabryka Wag
	5039/96
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	27
	Waga niejezdna
	Redwag
	WPT/4B500C
	393500/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	28
	Waga ze wzrostomierzem 
	 
	WL-150
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	29
	Waga niejezdna
	Redwag
	WPT/4B500C
	393499/2013
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	30
	Balkonik rehabilitacyjny
	MDS 86410 300LBS
	Home Medical
	7381CKD
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	31
	Balkonik rehabilitacyjny
	AMERST FOORT 
	SOL DEWILT
	033-422-5070
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	32
	Urządzenie do dezynfekcji powierzchni
	HYMATON
	-
	100025G
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	


................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 74
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Waporyzator
	Johnson-Johnson
	VAPR 3
	225021/102 1004
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 75
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Wieszak teleskopowy do kroplówki
	Tech-Med
	KO-2m
	U 63/10/11/2010
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Wirówka laboratoryjna 
	Eppendorf
	Eppendorf centrifuge model 5702
	0009657
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Sprawdzenie poprawności wskazań miernika obrotów wirówki. 2.Sprawdzenie wielkości prądu upływu. 3.Pomiar oporności izolacji. 4.Ocena elementów mechanicznych. 5.Wykonanie raportu serwisowego.

	3
	Wirówka laboratoryjna 
	Eppendorf
	Eppendorf centrifuge model 5702
	0008835
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Sprawdzenie poprawności wskazań miernika obrotów wirówki. 2.Sprawdzenie wielkości prądu upływu. 3.Pomiar oporności izolacji. 4.Ocena elementów mechanicznych. 5.Wykonanie raportu serwisowego.

	4
	Wirówka laboratoryjna 
	Eppendorf AG
	 Eppenthof-5702
	10475/2005
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Sprawdzenie poprawności wskazań miernika obrotów wirówki. 2.Sprawdzenie wielkości prądu upływu. 3.Pomiar oporności izolacji. 4.Ocena elementów mechanicznych. 5.Wykonanie raportu serwisowego.

	5
	Wirówka laboratoryjna 
	Mechanika Precyzyjna
 Warszawa
	MPW-260
	10260009114
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Sprawdzenie poprawności wskazań miernika obrotów wirówki.

	6
	Wytrząsarka laboratoryjna 
	WL-972
	JWE Elektronic
	131/99
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Sprawdzenie wielkości prądu upływu. 2.Pomiar oporności izolacji. 3.Umycie elementów zewnetrznych. 4.Ocena elementów mechanicznych. 5.Wykonanie raportu serwisowego.

	7
	Zamrażarka
	ZAMEX Żagań
	TZ 171S
	201/1998
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Chłodziarko-zamrażarka
	 
	CZW 340
	3161
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Zamrażarka
	Marioni
	 ARDO
	w/8/808/069/0041
	1
	
	
	
	
	
	
	1.Sprawdzenie wielkości prądu upływu. 2.Ocena elementów mechanicznych  3.Wykonanie raportu serwisowego.

	10
	Zestaw reanimacyjny
	-
	JDEQJ 234
	FV/431/2014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Zgrzewarka rotacyjna
	-
	TZMOSA
	ZSR-2S
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 76
	Lp.
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / 
Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Wózek inwalidzki 
	-
	3.600
	Fz I-5780541
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Wózek inwalidzki 
	-
	3.600
	Fz I-9032079
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Wózek inwalidzki 
	Reha-Pol-A 
	WP-02.2
	03/06 P004002
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Wózek inwalidzki 
	CKD 7381
	Sunrise Medical
	02M99111993
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Wózek inwalidzki 
	3.600
	REHA PLUS FITNES
	FZ/-903207
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	6
	Wózek inwalidzki 
	-
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	7
	Wózek inwalidzki 
	-
	708D/ST44
	W 0902264
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	8
	Wózek inwalidzki 
	REHA-POL-A
	203
	80840531
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	9
	Wózek inwalidzki 
	REHA-POL-A
	203
	80848469
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	10
	Wózek inwalidzki 
	-
	708D/44
	1160420
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	11
	Wózek inwalidzki 
	-
	UNIX
	120703014
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	12
	Wózek inwalidzki 
	-
	UNIX
	W1140283
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	13
	Wózek inwalidzki 
	-
	UNIX
	NC 936227
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	14
	Wózek inwalidzki
	-
	H-1000
	000-5086
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	15
	Wózek prysznicowy
	Basic BAB 5000-03
	BAB XOXO
	205082/2000
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	16
	Wózek inwalidzki z podpórką głowy
	 
	VCWK703
	455478
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	17
	Wózek inwalidzki z podpórką głowy
	ARJO
	Basic
	465473
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	18
	Wózek do przewożenia chorych
	Famed Żywiec
	Famed Żywiec 
	WP 03.O/N/294/05
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	19
	Wózek do przewożenia chorych
	Famed
	WP-020
	1206/01804
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	20
	Wózek do przewożenia chorych
	Famed
	WP-020
	0203/01021
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	21
	Wózek do przewożenia chorych
	Famed
	WP-020
	1206/01793
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	22
	Wózek do przewożenia chorych
	Famed
	WP-03
	0906/00516/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	23
	Wózek do przewożenia chorych
	Famed
	WP-03.1
	0906/00515/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	24
	Wózek do transportu chorego
	-
	WP-02.00
	SN1206/01791/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	25
	Wózek do transportu chorego
	-
	WP-02.00
	SN1206/01792/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	26
	Wózek do transportu chorego
	-
	WP-02.00
	SN1206/01803/2006
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 77
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Zestaw cystoskopowy
	RICHARD WOLF
	245
	1100162114/2012
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 78

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Zestaw artroskopowy
	Stryker
	Stryker
	S/8/802/084/0431
	1
	
	
	
	
	
	
	1. Monitor 21 SN SVE218K0349
2.Kamera-konsola SN 09B053824
3.Kamera-głowica 1188-020-122
4.Źródło światła X8000 SN09B025644
5.Konsola CORE Model 5400-50SN 0909000013

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 79
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów 
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Źródło światła 
	BOB PREOPTIC
	Rectoskop
	10195
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 80
	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Aparat do krochirurgii
	-
	CRYOS-S CLASSIX
	CSC 2839 GM
	1
	
	
	
	
	
	
	1. Sonda natryskowa krochirurgiczna SG-10 03695
2. Sonda kontaktowa G-10/22 RF 13133

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zadanie nr 81

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ 
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto 
	Wartość VAT
	Wartość brutto 
	Uwagi

	1
	Zestaw laparoskopowy
	AESCULAP
	Aesculap Chifa
	S 8/802/084/0431
	1
	
	
	
	
	
	
	1. Insuflator CO2 9908CM087
2. Pompa płucz. PG030 SN 0003CM139

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 82
	Lp 
	Nazwa urządzenia 
	Producent
	Typ
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto 
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Wartość VAT
	Wartość brutto
	Uwagi 

	1
	Detektor tlenku węgla
	Industral Scientific 
	Rattler T40
	19013NE041
	2
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Detektor tlenku węgla
	Industral Scientific 
	Rattler T40
	19013NE042
	2
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	3
	Detektor tlenku węgla
	Industral Scientific 
	Rattler T40
	19013NE043
	2
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	4
	Detektor tlenku węgla
	Industral Scientific 
	Rattler T40
	19013NE044
	2
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	5
	Detektor tlenku węgla
	Industral Scientific 
	Rattler T40
	19013NE045
	2
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem 
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 83

	Lp
	Nazwa urządzenia 
	Producent 
	Typ
	Nr fabryczny / Rok produkcji
	Ilość przeglądów
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Wartość VAT
	Wartość brutto
	Uwagi 

	1
	Rejestrator ciśnieniowy 
	 
	Oscar 2 M250
	94824
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	2
	Rejestrator ciśnieniowy 
	 
	Oscar 2 M250
	94812
	1
	
	
	
	
	
	
	Wg. wymogów producenta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razem
	
	
	
	 


.................................................................................................
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………







Załącznik Nr 3 do SIWZ
/Nazwa Wykonawcy


  pieczęć firmowa/

     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego,

nr sprawy FZP.261.8.2020
 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








                           …………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

 osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 







                                                                                                           .......................................................







/podpis i pieczęć Wykonawcy /

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
……………………..







Załącznik Nr 4 do SIWZ
/Nazwa Wykonawcy


  pieczęć firmowa/                                                                                                            

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego,

nr sprawy FZP.261.8.2020
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








                                  ........................................................







/podpis i pieczęć Wykonawcy /

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








                                  ........................................................







/podpis i pieczęć Wykonawcy /

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..……………………………………………...…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








                              …………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








                                  ........................................................







/podpis i pieczęć Wykonawcy /

 osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

…………………….







Załącznik Nr 5 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy


  pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

 Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego,

nr sprawy FZP.261.8.2020
1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 

....................................................





    ........................................................

/miejscowość i data/






/podpis i pieczęć Wykonawcy / 

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

2.* 
Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:
	Lp.
	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

(Nazwa i adres podmiotu )

	1.
	

	2.
	


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
....................................................






 ........................................................

       /miejscowość i data/







/podpis i pieczęć Wykonawcy / 

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 
niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.

- 1 -
- 28 -
- 63 -

