| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań z zakresu koagulologii oraz sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań, nr sprawy FZP.261. 9 .2020 |  |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…................. WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................……………….. NIP : ............................................................................................................................................................. TEL: ...................................................... FAX: ……………………………………..……… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej……………………………………………………….………………………... Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |  |
| - ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: (wypełnić tylko w zakresie tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.) Zadanie nr 1 Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego z tabeli nr 7) Zadanie nr 2 Wartość brutto: ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego z tabeli nr 4) |  |
| - TERMIN PŁATNOŚCI: - Termin płatności wynosi: 60 dni |  |
| - TERMIN DOSTAW: - Termin dostawy i instalacji analizatorów wynosi max. do 14 dni od dnia zawarcia umowy. - Termin dostaw sukcesywnych (m. in. odczynników i akcesoriów do badań) wynosi max. do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia faxem lub drogę elektroniczną.. |  |
| - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. |  |
| - INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …..………………………………………………………………………………………….……… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |  |
| - ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: - własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |  |
| - ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; - osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |  |
| - OŚWIADCZENIA: - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. - Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. - Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. - Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy. - Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w Formularzu ofertowym w pkt. D. - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.), w tym koszty związane z podłączeniem i integracją urządzeń z systemem LIS (MARCEL) oraz skonfigurowaniem badań i zakresów referencyjnych w systemie. - Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |  |
| - INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |  |
| - ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - …………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |

....................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

…………………… 														Załącznik Nr 2 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY

dla zadania nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań z zakresu koagulologii oraz sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań,

nr sprawy FZP.261. 9 .2020

Uwaga!

Wszystkie wolne pola w tabelach wylicza i wypełnia Wykonawca

Tabela 1: ODCZYNNIKI DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH

| L.p. | Nazwa oznaczenia/ parametru badanego | Nazwa odczynnika | Przewidywana liczba oznaczeń –24 m-ce | Przewidywana liczba testów zużytych na kalibrację- 24 miesiąc |  |  | Przewidywana liczba testów zużytych na kontrolę | Razem liczba testów – 24 mce | Wielkość opakowania odczynników | Liczba opakowań odczynników w stosunku do liczby oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania – 24 miesięcy | Cena netto pojedynczego opakowania odczynników w PLN | Wartość netto odczynników na 24 mc w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto odczynników na 24 miesiące w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Podać liczbę punktów kalibracyjnych pojedynczej kalibracji dla testu (podać całkowitą liczbę np. przy wymaganych wg procedury duplikatach zgodnie z procedurą testu) | Liczba kalibracji - 24 miesięcy (przewidywana 1 miesięcznie) lub rzadziej jeśli zezwala na to procedura testu | Liczba oznaczeń zużytych na kalibracje testu w okresie 24 mce | Minimum – 1 poziom 3 razy w tygodniu x ilość tygodni w ciągu 24 miesięcy |  |  |  |  |  | Stawka (%) | Wartość VAT w PLN |  |
|  | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F = D x E) | (G) | (H=C+F+G) | (I) | (J=H/l) | (K) | (L=J x K) | (M) | (N=L x M) | (O=L+N) |
| 1 | PT |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | fibrynogen |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem na 24 m-ce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |

Dostawa odczynników, kalibratorów i kontrolek do badań wykonywanych na ww. aparacie ma obejmować 24 mce.

Wykonawca może modyfikować tabelką poprzez dodanie kolejnych wierszy np. gdy jakiś parametr wymaga dwóch odczynników.

Tabela 2: KALIBRATORY

| L.p. | Nazwa odczynnika | Przewidywana liczba oznaczeń | Przewidywana liczba kalibracji | Wielkość opakowania kalibratora | Liczba opakowań kalibratora w stosunku do liczby oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania | Cena netto pojedynczego opakowania kalibratora w PLN | Wartość netto kalibratorów w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto kalibratorów w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka (%) | Wartość VAT w PLN |  |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H=FxG) | (I) | (J=HxI) | (K=H+J) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem na 24 mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3: STABILNOŚĆ ODCZYNNIKA

| Lp. | Oznaczany parametr/nazwa odczynnika | Wielkość opakowania handlowego – sposób konfekcjonowania (np. 3 x 5 ml, 5 x 9 ml lub 10 x 8 ml) | Objętość (ilość) odczynnika zużywanego przez oferowany w dzierżawę aparat na jedno badanie | Trwałość odczynnika na pokładzie (od momentu otwarcia czyli umieszczenia na pokładzie analizatora – bez wyjmowania poza pokład). Należy podać trwałość fiolki lub zestawu umieszczonego na pokładzie analizatora, a nie łączną trwałość opakowania handlowego | Stabilność odczynnika (ilość dni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Tabela 4: KONTROLE

| Lp. | Nazwa odczynnika – nazwa materiału kontrolnego | Przewidywana liczba oznaczeń | Przewidywana liczba kontroli | Wielkość opakowania kontroli | Liczba opakowań kontroli w stosunku do liczby oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania | Cena netto pojedynczego opakowania kontroli w PLN | Wartość netto kontroli w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto kontroli w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka (%) | Wartość VAT w PLN |  |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H=FxG) | (I) | (J=HxI) | (K=H+J) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem na 24 mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 5. MATERIAŁY ZUŻYWALNE

| L.p. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań w stosunku do ilości oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka (%) | Wartość VAT w PLN |  |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F=DxE) | (G) | (H=FxG) | (I=F+H) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 6. DZIERŻAWA ANALIZATORA DO KOAGULOLOGII

| Nazwa | Jednostka | Liczba miesięcy dzierżawy | Rata miesięczna dzierżawy netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka (%) | Wartość VAT w PLN |  |
| (B) | (C) | (D) | (E) | (F=DxE) | (G) | (H=FxG) | (I=F+H) |
| Dzierżawa automatycznego analizatora o nazwie: …………………….......... | 1 miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |

Tabela nr 7. ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| L.p. | Nazwa | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 1 | Odczynniki do badań koagulologicznych |  |  |  |
| 2 | Kalibratory |  |  |  |
| 3 | Kontrole |  |  |  |
| 4 | Materiały zużywalne |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa analizatora |  |  |  |
| RAZEM - CAŁOŚĆ na 24 mce |  |  |  |  |

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY

dla zadania nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań z zakresu koagulologii oraz sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań,

nr sprawy FZP.261. 9 .2020

Uwaga!

Wszystkie wolne pola w tabelach wylicza i wypełnia Wykonawca

Tabela nr 1. Odczynniki, Kalibratory, materiały kontrolne na 24 miesiące.

| L.p. | Nazwa odczynnika/ kalibratora/materiału kontrolnego | Planowana ilość badań RKZ na 24 miesiące. 8000 oznaczeń | Liczba opakowań w stosunku do liczby oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania - 24 miesięcy | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Cena brutto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto na 24 miesięcy w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto na 24 miesiące w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Stawka (%) | Wartość VAT w PLN |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM 24 mcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2. Materiału zużywalne

| L.p. | Nazwa materiału zużywalnego/eksploatacyjnego | Wielkość opakowania | Ilość opakowań w stosunku do ilości oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania skalkulowane w taki sposób aby wystarczyło na 24 mcy | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka (%) | Wartość VAT w PLN |  |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F=DxE) | (G) | (H=FxG) | (I=F+H) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem na 24 mce |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3. Dzierżawa

| L.p. | Nazwa | Jednostka | Liczba miesięcy dzierżawy | Rata miesięczna dzierżawy netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka (%) | Wartość VAT w PLN |  |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F=DxE) | (G) | (H=FxG) | (I=F+H) |
| 1 | Dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej nazwie: ................................ | 1 miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |

Tabela nr 4. Suma wszystkich kosztów: dzierżawy, odczynników, kontroli, kalibratorów

| L.p. | Nazwa | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN (%) | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 1 | Odczynniki, Kalibratory, materiały kontrolne (na 24 miesiące) |  |  |  |
| 2 | Materiału zużywalne (na 24 miesiące) |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa (na 24 miesiące) |  |  |  |
| X | RAZEM – CAŁOŚĆ (na 24 miesiące) |  |  |  |

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………							Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań z zakresu koagulologii oraz sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań,

nr sprawy FZP.261. 9 .2020

          - Zadanie nr 1 Analizator automatyczny do badań z zakresu koagulologii

Parametry wymagane:

          - Automatyczny analizator do badań z zakresu koagulologii,  fabrycznie nowy rok produkcji 2020.

          - Wszystkie analizy parametrów krzepnięcia wykonywane na jednym aparacie. Zakres badań: PT, aPTT, Fibrynogen (met. Clauss). Wykonawca przedstawi swoją ofertę cenową uwzględniając koszty związane z odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi, materiałami zużywalnymi zgodnie z formularzem cenowym i tabelami od nr 1 do nr 7. Ze względu na różnice w ilości odczynników i rodzaju materiałów zużywalnych w zależności od producenta wykonawca może modyfikować tabele poprzez usunięcie lub dodanie ilości wierszy w poszczególnych tabelkach.

          - Pobierania próbki osocza z próbek pierwotnych tzn. po odwirowaniu probówkę można wstawić na pokład analizatora bez konieczności odpipetowywania przez operatora osocza do dodatkowych naczynek lub kuwet itp.

          - Automatyczne pobierani próbek, odczynników oraz rozcieńczalników niezbędnych do wykonania analizy.

          - Analizator ma posiadać dwukierunkową komunikację umożliwiającą podłączenie aparatu do LIS oraz aparat ma być wyposażony w czytnik kodów do identyfikacji próbek (odczyt kodów na probówce). Podłączenie analizatora, konfiguracja do funkcjonującego w laboratorium zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (Marcel) ma się odbywać na koszt wykonawcy.

          - Aparat ma posiadać możliwość stosowania probówek systemu próżniowego pobierani krwi pochodzących od różnych producentów.

          - Flagowanie wyników, których zakres referencyjny jest przekroczony

          - Automatyczne powtórzenie pomiaru (po zaakceptowaniu przez użytkowania) w przypadku wyników będących poza zakresem liniowości.

          - Analizator wyposażony w UPS, który zapewni ciągłość dostępu napięcia prądu przez co najmniej 10 minut w przypadku przerw w dostawie prądu z sieci.

          - Aparat samodzielnie wylicza wartość INR z PT.

          - Program analizatora z opcją kontroli jakości.

          - Automatyczna kalibracja z pamięci krzywych kalibracyjnych – stabilna dla danego lotu odczynnikowego.

          - Wykonawca zapewni sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do siedziby medycznego laboratorium diagnostycznego na podstawie pisemnego zamówienia złożonego faxem lub elm.

          - Wykonawca zapewni szkolenie personelu z obsługi analizatora oraz wystawi firmowe imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla przeszkolonych pracowników.

          - Użycie czytnika kodów kreskowych do identyfikacji próbek, które w laboratorium zamawiającego są oznakowane kodami kreskowymi.

          - Użycie czytnika kodów kreskowych do identyfikacji odczynników.

          - Automatyczny proces kalibracji - po zatwierdzeniu trybu przez operatora.

          - Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim dostarczona w dniu instalacji aparatu.

          - Oznakowanie CE na aparacie. Instrukcja obsługi oraz aplikacje odczynnikowe maja być w języku polskim.

          - Wykonawca na własny koszt przeprowadzi obowiązkowe przeglądy techniczne oraz w przypadku awarii zapewni naprawę analizatora. Koszty (dojazd inżyniera, koszt roboczogodziny, koszt części zużywalnych) związane z usunięciem ewentualnych awarii analizatora prze cały okres dzierżawy będą pokrywane przez wykonawcę

          - Zapewnienie telefonicznej pomocy merytorycznej w zakresie dotyczącym analizatora.

          - Wykonawca zapewni dostawy odczynników i innych akcesoriów objętych umową bezpośrednio do siedziby laboratorium oraz za dostarczony towar wystawi fakturę w formie oryginału.

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- Zadanie nr 2 Analizator automatyczny do badań parametrów krytycznych

Parametry wymagane:

              - Analizator fabrycznie, nie starszy niż 5 lat (licząc od daty produkcji), analizator z Certyfikatem CE.

              - Autoryzowany serwis techniczny na terenie Polski. W przypadku awarii dzierżawionego analizatora wykonawca zapewni na swój koszt jego naprawę.

              - Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, pochodne hemoglobiny: O2Hb, COHb, MetHb, tHb, Ht, Parametry wyliczane: H+, cHCO3, BE, BEecf,, SO2, P50, ctO2,

              - Oznaczenie na analizatorze z próbki podanej bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary.

              - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie odpowiednią liczbę kapilar, zatyczek do kapilar, wychwytów skrzepów, kalibratorów ,materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania zakontraktowanej liczby badań.

              - Wykonanie analizy z materiału: krew pełna, osocze, surowica

              - Maksymalna objętość badanej próbki potrzebnej do wykonania wszystkich w/w parametrów nie może przekroczyć 200 µl.

              - Kalibratory/odczynniki gotowe do użycia.

              - Termin ważności odczynników po podłączeniu na pokładzie analizatora nie krótszy niż 28 dni.

              - Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych butli z gazem kalibracyjnym.

              - W dniu instalacji analizatora w laboratorium aparat ma być gotowy do pracy tzn. ma posiadać wszystkie niezbędne elektrody ISE oraz inne niezbędne akcesoria

              - Sygnalizator stanu napełnienia pojemników odczynnikami i ściekami.

              - Analizator ma współpracować z siecią informatyczną (dwukierunkowa komunikacja) będącą na wyposażeniu laboratorium (firmy Marcel). Koszty podłączenia do sieci LIS pokrywa Wykonawca.

              - Laserowy czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek.

              - Zewnętrzny UPS (fabrycznie nowy), który w przypadku braku zasilania zapewniający prace analizatora przez minimum 15 minut.

              - Termin ważności odczynników/kalibratorów w dniu dostarczania do laboratorium nie krótszy niż 6 miesięcy.

              - Dzierżawiony analizator będzie miał wykonany przez wykonawcę planowy przegląd techniczny zgodny z wymogami producenta. Części do przeglądu technicznego wykonawca zapewnia na swój koszt. Przegląd ma być wykonany minimum raz w roku lub częściej jeśli jest to wymóg producenta. Po przeprowadzonym przeglądzie wykonawca wystawi certyfikat/zaświadczenia potwierdzające ww.

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………								Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Parametry oceniane

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań z zakresu koagulologii oraz sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań,

nr sprawy FZP.261. 9 .2020

                - Zadanie nr 1 Analizator automatyczny do badań z zakresu koagulologii

| L.P. | Parametry oceniane | Punktacja (0-20) | Parametr oferowany przez WYKONAWCĘ Proszę wpisać TAK lub NIE i ewentualnie opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały kontrolne (po przygotowaniu do użycia/rozpuszczeniu) stabilne powyżej 20 dni w temperaturze co najmniej minus 20 stopni. | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Dwie niezależne igły pipetujące – osobna do osocza i osobna do odczynnika ) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Grupa porównawcza analizatorów dla sprawdzianów koagulologicznych w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi powyżej 10 uczestników | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

Max. 40 pkt.

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- Zadanie nr 2 Analizator automatyczny do badań parametrów krytycznych

| L.P. | Parametry oceniane | Punktacja (0-20) | Parametr oferowany przez WYKONAWCĘ Proszę wpisać TAK lub NIE i ewentualnie opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezobsługowe elektrody pomiarowe (niewymagające wymiany membran, płynów) | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Oprogramowanie umożliwiające zdalny podgląd analizatora (np. w innej lokalizacji) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Grupa porównawcza analizatorów dla sprawdzianów równowagi kwasowo-zasadowej w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi powyżej 20 uczestników | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

Max. 40 pkt.

Punkty za kryterium „Jakość” zostaną obliczone zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale XIV SIWZ.

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………								Załącznik Nr 5 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań z zakresu koagulologii oraz sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań,

nr sprawy FZP.261. 9 .2020

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V pkt 2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 								                                                                                                           .......................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

……………………..								Załącznik Nr 6 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań z zakresu koagulologii oraz sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań,

nr sprawy FZP.261. 9 .2020

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..……………………………………………...…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

…………………….								Załącznik Nr 7 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań z zakresu koagulologii oraz sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań,

nr sprawy FZP.261. 9 .2020

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................						    ........................................................

/miejscowość i data/							/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

....................................................						 ........................................................

/miejscowość i data/								/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.