Załącznik Nr 1 do SIWZ
Formularz cenowy

	zadanie 1

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Wartość VAT
	Wartość brutto

	1
	 Zestaw sterylny do operacji kolana jednorazowego użytku
	Sterylny zestaw do zabiegu operacji kolana w składzie:
- serweta   główna   wykonana  z  nieprzemakalnego   laminatu  min.  dwuwarstwowego 
  o   gramaturze   min.   60   g/m2,   w   strefie    krytycznej   wyrobu   z   laminatu   min. 
  czterowarstwowego,  o  łącznej  gramaturze  min.110 g/m2, warstwa ochronna na całej  
  powierzchni  serwety. Serweta posiada płat lateksowy z wyciętym otworem o średnicy 
  7 cm, który w czasie zabiegu szczelnie przylega do kolana. Wokół otworu znajduje się 
  warstwa  wysokochłonna  o  wymiarze  70  x  140  cm, i gramaturze 50 g/m2. Rozmiar    
  serwety 230 x 315 cm
- serweta dwuwarstwowa na stolik narzędziowy 150 x 190 cm
- osłona na kończynę o wymiarach 22 x 75 cm, wykonana z nieprzemakalnej folii PE 70 
  mikronów   oraz   wiskozowo  -  poliestrowej    warstwy    komfortowej    pacjenta   od 
  wewnętrznej strony
- 2 razy taśma samoprzylepna dwuwarstwowa do mocowania osłony 9 x 49 cm
 - 4 x ręcznik chłonny 18 x 25 cm
- osłona na stolik MAYO o wymiarach 145 x 79 cm

Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną 
z folii PE 75 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 40 g/m2, serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie folia - folia, zawierające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej 
z numerem serii i datą ważności produktu.
	szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	2
	 Zestaw sterylny do artroskopii kolana jednorazowego użytku
	Sterylny zestaw do zabiegu artroskopii kolana w składzie:                                                       

- serweta główna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego 
   o gramaturze min. 67 g/m2 z warstwą komfortową od strony pacjenta. Serweta 
   posiada  płat lateksowy z wyciętym otworem o średnicy 7 cm, który w czasie zabiegu 
   szczelnie przylega do kolana, dodatkowo otwór o średnicy 5 cm jest zintegrowany 
   z dużym workiem na płyny, posiadające kształtkę i odpływ - podłączenie do drenu. 
   Rozmiar serwety 230 x 320 cm

- serweta dwuwarstwowa na stolik narzędziowy 150 x 190 cm

- osłona na kończynę o wymiarach 22 x 75 cm wykonana z nieprzemakalnej folii PE 70 
  mikronów oraz wiskozowo-poliestrowej warstwy komfortowej pacjenta od 
  wewnętrznej strony

- 2 x taśma samoprzylepna dwuwarstwowa do mocowania osłony 9 x 49 cm

- 4 x ręcznik chłonny 18 x 25 cm

- osłona na stolik MAYO o wymiarach 145 x 79 cm

Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną 
z folii PE 55 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 23 g/m2, serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Sterylizacja radiacyjna.   Opakowanie folia - folia, zawierające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej 
z numerem serii i datą ważności produktu.                                            
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw sterylny do operacji biodra jednorazowego użytku
	Sterylny zestaw do operacji biodra w składzie:                                                                           

 - serweta chirurgiczna górna samoprzylepna o wymiarach 300 x 175 cm, wykonana 
    z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2, 
    oraz min. czterowarstwowego w strefie krytycznej, w strefie krytycznej wyrobu 
    dodatkowa łata chłonna o wymiarze 55 x 20 cm o gramaturze min. 50 g/m2, 
    zawierająca organizatory przewodów                                                                                                  

- serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200 x 260 cm, wykonana z nieprzemakalnego 
  laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2, oraz min. 
  czterowarstwowego w strefie krytycznej, z samoprzylepnym wycięciem „U” 
  o wymiarach 7 x 102 cm

- serweta chirurgiczna o wymiarach 75 x 90 cm

- serweta dwuwarstwowa na stolik narzędziowy 150 x 190 cm

- osłona na kończynę o wymiarach 32 x 120 cm wykonana z nieprzemakalnej folii PE 
   70 mikronów oraz wiskozowo - poliestrowej warstwy komfortowej pacjenta od 
  wewnętrznej strony

- 2 x taśma samoprzylepna dwuwarstwowa do mocowania osłony 9 x 49 cm

- 4 x ręcznik chłonny 18 x 25 cm

- osłona na stolik MAYO o wymiarach 145 x 79 cm

Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną 
z folii PE 75 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 40 g/m2, serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie folia - folia, zawierające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej 
z numerem serii i datą ważności produktu. 
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	4
	Zestaw sterylny do operacji kończyny górnej jednorazowego użytku
	Sterylny zestaw do operacji kończyny górnej w składzie:

- serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie górnej o wymiarach min. 150/370 x   
  280 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 40 micronów z warstwą chłonną 
  o gramaturze min. 23g/m2  posiadająca elastyczny otwór o średnicy 3 - 4 cm otoczony 
  dodatkową warstwą chłonną o gramaturze min. 50 g/m2

- osłona na stolik Mayo o rozmiarze 79 x 145 cm wykonana z laminatu o gramaturze 
   min. 60 mikronów i warstwy chłonnej o gramaturze min. 27 g/m2 wielkość warstwy 
  chłonnej 65 - 70 x 85 - 90 cm

Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną 
z folii PE 55 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 23 g/m2, serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie folia - folia, zawierające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej 
z numerem serii i datą ważności produktu.
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	5
	Zestaw sterylny do operacji barku jednorazowego użytku
	Sterylny zestaw do operacji barku w składzie:                                                                                   

- serweta chirurgiczna górna samoprzylepna o wymiarach 240 x 175 cm, wykonana 
   z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2, oraz 
   min. czterowarstwowego w strefie krytycznej, w strefie krytycznej wyrobu dodatkowa 
   łata chłonna o wymiarze 55 x 20 cm o gramaturze min. 50g/m2, zawierająca 
   organizatory przewodów.
- serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 230 x 150 cm, wykonana z nieprzemakalnego 
  laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m2, oraz min. 
  czterowarstwowego w strefie krytycznej, z samoprzylepnym wycięciem „U” 
  o wymiarach 7 x 65 cm

- 2 x taśma samoprzylepna dwuwarstwowa do mocowania osłony 9 x 49 cm

- 4 x ręcznik chłonny 18 x 25 cm

- osłona na stolik MAYO o wymiarach 145 x 79 cm

Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm, wykonaną 
z folii PE 55 mikronów, wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min. 23 g/m2, serweta może służyć jako pokrycie stolika instrumentariuszki. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie folia - folia, zawierające min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej 
z numerem serii i datą ważności produktu.
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	6
	Zestaw sterylny do zabiegu cieśni nadgarstka
	Sterylny zestaw do zabiegu cieśni nadgarstka w składzie:
- serweta  samoprzylepna  240  x  150 cm wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego, 
  nieprzemakalnego o gramaturze min. 60 g/m2 
- serweta  samoprzylepna  175 x 175 cm  wykonana  z laminatu min. dwuwarstwowego, 
  nieprzemakalnego o gramaturze min. 60 g/m2 
- 2  x  serweta samoprzylepna 90 x 75 cm wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego, 
  nieprzemakalnego o gramaturze min. 60 g/m2  
- 1 x taśma samoprzylepna dwuwarstwowa do mocowania osłony 9 x 49 cm
- 4 x ręcznik chłonny 18 x 25 cm
- osłona na stolik MAYO o wymiarach 145 x 79 cm.
- bandaż elastyczny 15 cm, 4 m
- 2 x zapinka do bandaża
- podkład pod gips 15 cm, 2.7 m
- 20 x kompres gazowy 10 x 10 cm gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, znacznik RTG
- 6 x tupferki gazowe 8 x 8 cm, gaza 24 nitkowa, znacznik RTG
- miska z polipropylenu z podziałką, 250 ml
- 3 x ostrze chirurgiczne nr 15
- igła iniekcyjna 18G 40 mm różowa
- igła iniekcyjna 25G 25 mm pomarańczowa
- strzykawka 5 ml
Całość  owinięta  w  serwetę  nieprzemakalną  o  wymiarach  150  x 190 cm,  wykonaną 
z  folii  PE  55  mikronów,  wzmocnioną  warstwą  chłonną o gramaturze  min. 23 g/m2, serweta  może  służyć  jako  pokrycie  stolika  instrumentariuszki.  Zestaw  zapakowany 
w opakowaniu typy tyvek - folia z instrukcją kierunku otwarcia. Zestaw zawiera główną etykietę  z  listą  komponentów w języku polskim, kodem kreskowym oraz 3 naklejki do dokumentacji  medycznej,  zawierające  symbol,  numer lot, nazwę producenta oraz datę ważności. Sterylizacja tlenkiem etylenu.
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	7
	Taśma samoprzylepna z laminatu
9 x 49

	Taśma samoprzylepna o wymiarze 9 x 49 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu folii PE 27,5 mikronów oraz warstwy poliestrowej 40 g/m2. Pakowana pojedynczo 
w sterylnym opakowaniu.
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	8
	Folia chirurgiczna jednorazowego użytku 40 x 40

	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczenia pola operacyjnego, wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantuje bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich zabiegów, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji, wymiary 40 x 40 cm.
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	9
	Folia chirurgiczna jednorazowego użytku 30 x 26

	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczenia pola operacyjnego, wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantuje bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich zabiegów, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji, wymiary 40 x 40 cm.
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	10
	Folia chirurgiczna jednorazowego użytku 45 x 45

	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczenia pola operacyjnego, wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantuje bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich zabiegów, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji, wymiary 45 x 45 cm.
	szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	11
	Pokrowiec na ramię C do aparatu RTG

	Sterylny, jednorazowy pokrowiec na ramię C (aparat RTG) + o wymiarach co najmniej 117 x 183 cm, pakowany po 1 szt. Wykonany z mocnej, przezroczystej foli.
	szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	12
	Pokrowiec na przewody jednorazowego użytku (laparoskop)

	Sterylny pokrowiec na kamerę do laparoskopii o wymiarach  14 x 250 cm, wykonany 
z mocnej przezroczystej foli PE, teleskopowo złożony z taśmami lepnymi z laminatu do mocowania na końcach.
	szt.
	700
	
	
	
	
	
	

	13
	Osłona na głowice aparatu RTG jednorazowego użytku (kula)
	Sterylna okrągła osłona wykończona gumką na głowicę lub aparaturę o średnicy 140 cm wykonana z mocnej foli PE o grubości 0,04 - 0,05 mm.
	szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	14
	Osłona na stolik Mayo
	Osłona sterylna wzmocniona na stolik MAYO o wymiarach 140 - 145 x 79 - 80 cm, wykonana z folii PE oraz warstwy wiskozowej. Minimalna gramatura 80 g/m2. 
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	15
	Zestaw do grawitacyjnego płukania i wymuszonego ssania, laparoskopowy sterylny jednorazowy
	Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa - zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie oraz literowo: ssanie (S) w kolorze białym i płukanie (I) w kolorze zielonym (proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu). Ssak matowy, nie odbijający światła, posiada tępe zakończenie z otworami bocznymi: 2 końcówki 5 mm lub 10 mm o dług. 33 lub 45 cm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności.
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	16
	Fartuch chirurgiczny ochronny. Sterylny jednorazowego użytku
	Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej celulozowo-poliestrowej typu Spunlace o gramaturze 68 g/m2, antystatycznej, niepalnej, oddychającej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie 
min. 52 000 g/m2/24 h), odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro 
min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Fartuch posiada mankiety wykonane 
z poliestru o długości min. 8 cm. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne i troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, 
w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo 
w opakowaniu folia - folia, indywidualnie, w opakowaniu 2 serwetki - ręczniki  do osuszania rąk owinięte w papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Sterylizacja radiacyjna. Dostępne rozmiary: M, L, LL, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL, gdzie długość największego rozmiaru wynosi 161 cm.  Podwójne pakowany w  karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha. Spełnia wysokie wymagania wg normy EN 13795. 
	szt.
	8 000
	
	
	
	
	
	

	 Razem
	
	
	


W przypadku zadania nr 1 poz. 1 – 16 Zamawiający może dokonywać zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych.

                                                                                                                                                                                                                          ...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                                     Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  

	Zadanie 2

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Wartość VAT
	Wartość brutto

	1
	Czepki chirurgiczne, okrągłe jednorazowego użytku
	Czepek chirurgiczny w formie beretu wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze min. 28 g/m2, ściągany gumką, zabezpieczony 
w intensywny pochłaniacz potu. Kolor zielony. Pakowany w karton max. 100 szt. 
	szt.
	8 000
	
	
	
	
	
	

	2
	Czepki chirurgiczne -furażerki jednorazowego użytku
	Czepek chirurgiczny o kroju furażerki z włókniny perforowanej o gramaturze 
min. 28 g/m² intensywnie pochłaniającej pot, z tyłu głowy wiązany na troki, kolor jasnozielony lub niebieski
	szt.
	8 000
	
	
	
	
	
	

	3
	Folia ratunkowa jednorazowego użytku
	Wymiary 160 x 200 cm lub 160 x 210 cm, waga ok. 6 dkg, chroni organizm przed wychłodzeniem lub przed nadmiernym nagrzaniem, służy do okrycia osoby rannej, chroni funkcje życiowe organizmu, czyni użytkownika widocznym.
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	4
	Fartuch foliowy jednorazowego użytku
	Fartuchy foliowe jednorazowe wykonane z mocnej folii polietylenowej, nie jałowe kolor biały, rozmiar  min. 70 x 115 cm. Grubość 0,02 mm.
	szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	5
	Podkład 
w rolce
	Podkład ochronny  podfoliowany (wchłaniający i nieprzepuszczalny) wykonany 
z białej włókniny poliestrowej min. 40 gsm + folia PE 20 um transparentna na rolce, szerokość 49 - 50 cm z perforacją co minimum 30 cm, o długości rolki max. 50 mb.

	mb
	8 000
	
	
	
	
	
	

	6
	Pościel jednorazowa jednorazowego użytku
	Zestaw pościelowy wykonany z włókniny polipropylenowej mininalna gramatura 
30 gsm; trzyczęściowy: poszwa, poszewka, prześcieradło; kolor zielony; zestaw niejałowy, tolerancja rozmiaru ± 5 cm. Rozmiar:  Poszwa 210 x 130 cm lub 
210 x 160 cm, Poszewka 80 x 90 cm lub 70 x 80 cm,  Prześcieradło  210 x 130 cm lub 210 x 160 cm.
	szt.
	8 000
	
	
	
	
	
	

	7
	Prześcieradło nieprzemakalne jednorazowego użytku
	Podkład wykonany z laminatu dwuwarstwowego, warstwa chłonna: celulozo napowietrzana – airlaid o gramaturze 45 - 55 g/m2, warstwa nieprzepuszczalna: transparentna, folia PE 20 µm,  (łączna gramatura laminatu min.  65 g / m2).  Rozmiar 80 x 210 cm. 
	szt.
	8 000
	
	
	
	
	
	

	8
	Fartuch chirurgiczny ochronny jednorazowego użytku
	Fartuch higieniczny z przedłużonymi połami zakładanymi na plecach, wiązany na troki, wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy wykończone bawełnianymi mankietami, rozmiar XL.
	szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	9
	Majtki do kolonoskopi jednorazowego użytku
	Medyczne spodenki jedn. użytku do kolonoskopi, z rozcięciem z tyłu, z włókniny poliestrowo - wiskozowej o gramaturze 45 – 55 g/m2, rozmiar uniwersalny w pasie min. 120 cm.
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	10
	Koszula dla pacjenta jednorazowego użytku
	Włókninowa nieprzezroczysta koszula na krótki rękaw z włókniny polipropylenowej lub sms, gramatura 45 - 55 gsm w kolorze zielonym lub niebieskim zawiązywana na troki i rzep lub na dwie pary troków w rozmiarach L i XL.
	szt.
	2 000
	
	
	
	
	
	

	11
	Włókninowe ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku
	Komplet chirurgiczny niestetylny dwuczęściowy jednorazowego użytku (bluza 
z krótkim rękawem + spodnie), wykonany z antystatycznej, niepalącej, nieprześwitującej włókniny SMS / SMMS100% polipropylen o min gramaturze 
45 – 55 g/m2. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL  do swobodnego wyboru przez zamawiającego w kolorze niebieskim lub zielonym. Ubranie bezwzględnie musi spełniać wszystkie wymogi normy EN 13795-1, 2, 3. (na potwierdzenie karta techniczna potwierdzająca badania normy)
	szt.
	6 000
	
	
	
	
	
	

	12
	Ochraniacze na buty jednorazowego użytku
	Pokrowce na buty wykonane z mocnej i grubej włókniny lub foliowe ściągane gumką dobrze przylegające do obuwia, kolor zielony lub niebieski.
	szt.
	5 000
	
	
	
	
	
	

	 Rozmiar
	
	
	


W przypadku zadania nr 2 poz. 5 – 11 Zamawiający może dokonywać zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych.

                                                                                                                                                                                                                      ...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                                     Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

	Zadanie 3

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Wartość VAT
	Wartość brutto

	1
	Aspirator podłogowy
	Aspirator podłogowy jednorazowego użytku usuwający płyny z podłogi sali operacyjnej. Aspirator podłogowy ze zdejmowanym uchwytem posiadający wypustki, które powodują nie przyleganie do podłogi, nadaje się do czyszczenia podłóg podczas zabiegów oraz bezpośrednio po zabiegach z dużą ilością płynów. Zawiera dren odsysający o długości min. 182 cm. Bezlateksowy.
	szt
	15
	
	
	
	
	
	

	2
	Liczniki igieł i ostrzy
	Licznik igieł i ostrzy, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości w dwóch kolorach, czerwonych z przeźroczystym wieczkiem o wymiarach min. 5.0 cm x min. 11 cm. Wewnątrz pojedyncza taśma magnetyczna podzielona na pola i posiadająca oznaczenia cyfrowe dla łatwego liczenia igieł bądź ostrzy (na 10 szt. – pojemność 20 szt.), na spodzie pojemnika taśma przylepna umożliwiająca przytwierdzenie licznika / pojemnika do powierzchni sterylnej, zachodzące na siebie krawędzie wieczek pojemników, pasywny zamek zatrzaskowy, dwuczęściowa konstrukcja, produkt bezlateksowy, sterylny.
	szt
	150
	
	
	
	
	
	

	3
	Prześcieradło dwuwarstwowe
	Prześcieradło dwuwarstwowe - włóknina + laminat o wymiarach 160 cm x 220 cm 
(gramatura 56 g/m2) jałowe sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie papierowo foliowe zawierające naklejki do wklejania w dokumentacji medycznej.
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	4
	Obłożenie porodowe jednorazowego użytku
	Zestaw porodowy jałowy w składzie:                                                                                             

1. Serweta na stolik jako owinięcie w rozmiarze 90 cm x 120 cm, dwuwarstwowa. 
     Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega 
     przemakaniu. Gramatura min. 56 g/m2.

2. Serweta bez przylepca, jałowa w rozmiarze 90 cm x 120 cm, dwuwarstwowa                     
     Gramatura min. 56 g/m2.                                                                                                                

3. 2 sztuki podkładu chłonnego, jałowego, pięciowarstwowego - składającego się 
     z warstw; laminatu, waty celulozowej, pulpy celulozowej, waty celulozowej, 
    włókniny polipropylenowej. w rozmiarze 60 x 90 cm.  Gramatura min. 180 ± 
    20 g/m2.                            

4. Serweta  chłonna jałowa dla noworodka w rozmiarze 75 cm x 80 cm z włókniny 
    spunlake  o gramaturze  min. 75 g /m2 ± 5 g /m2.                                                                        

5. 6 szt. ręczników  do rąk w rozmiarze 30 cm x 30 cm z włókniny spunlace 
    o gramaturze min. 45 g/m2.

6. 5 szt kompresów gazowych jałowych o wymiarze  10 cm x 10 cm, 17 nitkowy, 
    16 warstwowy, kolor biały.
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	5
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony
	Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy, zgodny 
z EN13795 1 – 3, gramatura min. 35g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki 
z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 38 g/m2, (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich 
w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowanego. Opakowanie folia - papier, wyposażone w min. 2 samoprzylepne etykiety typu TAG  do archiwizacji danych. Rozmiar: M, L, XL, XXL.
	szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	


W przypadku zadania nr 3 poz. 4 i 5 Zamawiający może dokonywać zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych.


                                                                                                                                                                                                                            ...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                                     Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
	Zadanie 4

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT [%]
	Cena jedn. brutto
	Wartość netto
	Wartość VAT
	Wartość brutto

	1
	Serweta do zabiegów chirurgicznych  z otworem
	Serweta do zabiegów chirurgicznych  z otworem. Sterylna serweta  75 x 90 cm 
z przylepnym otworem 6 x 8 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58 g/m2, odpornego na penetracje płynów > 178 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10. I klasa palności. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 
4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 z kodem EAN. Sterylizacja EO. Serwety pakowane 
w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. 
	szt.
	450
	
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw uniwersalny (zestaw serwet do zabiegów chirurgicznych)
	Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z  folii PE 50µ ze wzmocnieniem   
  (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem  
    składana rewersowo
- 2 x serwety boczne 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

- 1 x  serweta dolna 175 x 175 cm, przylepna

- 1 x  serwetę górna 150 x 240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9 x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 
Serwety okrywające pacjenta wykonane chłonnego laminatu 2-warstwowegoo gramaturze max. 58 g/m2, odpornego na przenikanie płynów (>178 cm H2O). Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.
	szt.
	2 500
	
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw uniwersalny wzmocniony
	Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem, skład zestawu:

 - 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE  ze wzmocnieniem 
    (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm z folii PE ze wzmocnieniem  składana 
    rewersowo
- 2 x serweta boczna 90 x 75 cm, ze wzmocnieniem 60 x 25 cm, przylepna

  - 1 x  serweta dolna 175 x 190 cm, ze wzmocnieniem 67 x 25 cm,  przylepna

- 1 x  serweta górna 240 x 150 cm ze wzmocnieniem 67 x 25 cm, przylepna

- 1 x  taśma lepna 9 x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20 x 30 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58 g/m2  odpornego na przenikanie płynów 
(> 178 cm H2O) odpornego na  rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym niepylące wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repozycjonowalny. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające; numer katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestaw pakowany zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	4
	Serweta do zabiegów chirurgicznych z taśmą lepną jednorazowego użytku
	Sterylna serweta do zabiegów chirurgicznych z taśmą lepną.

Sterylna, przylepna serweta 75 x 90 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze 
max. 58 g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,7log10) Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwety na pacjencie, klej repozycjononowalny. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 
4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 z kodem EAN. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. I klasa palności.
	szt.
	10 000
	
	
	
	
	
	

	5
	Obłożenie do zabiegów urologicznych TUR jednorazowego użytku
	Zestaw do zabiegów urologicznych TUR, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii  PE ze  wzmocnieniem 
   w części krytycznej
- 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem
- 1 x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm, ze zintegrowanymi długimi    
   nogawicami min. 130 cm z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na    
   prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95 x 55 cm +/- 5 cm 
   z kształtką, z filtrem i portem do ssaka  z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny 
   typu Spunlance o długości 100 +/- 2 cm oraz z taśmą lepną do fiksacji  z fartuchem 
   operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu, 
   o gramaturze max. 58g/m2 pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy - 
   pylenie ≤1,7 log10. Odporność na przenikanie płynów powyżej 178 cm H2O,  
   odporność na rozerwanie na mokro powyżej 145 kPa. Konstrukcja serwety zapewnia 
   osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Osłony na kończyny 
   wyposażone w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. I klasa 
   palności. 
Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 
pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 
4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi  normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. 
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	6
	Obłożenie do histeroskopii /

ginekologii dolnej
	Sterylny zestaw do histeroskopii / ginekologi dolnej skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE ze wzmocnieniem 
   w części   krytycznej
-  1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

-  2 x ręcznik chłonny 30 x 20 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

-  1 x serweta  z bilaminatu 75 x 90 cm

- 1 x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242 cm z osłonami na kończyny  
  z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej,  z  przylepnym 
  otworem 10 x 17 cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka  z zatyczką, 
  z dwoma trokami co umożliwia mocowanie worka z fartuchem operatora. Serweta 
  główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu pozbawiona 
  pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max. 58 g/m2, współczynnik 
  pylenia ≤1,7 log10, odporny na przenikanie płynów > 178 cm H2O, odporny na 
  rozerwanie na mokro >145 kPa. I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia 
  osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. 

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795,   pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada  
4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min. numer   katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	7
	Obłożenie do laparoskopii jednorazowego użytku
	Sterylny zestaw serwet do laparoskopii ginekologicznej skład zestawu:

- 1 x serweta  na stolik narzędziowy min. 152 x 190  cm, z folii PE 50μ ze 
   wzmocnieniem w części krytycznej

- 1 x przylepna dwukomorowa kieszeń na narzędzia 61 x 42,5 cm z folii PE

- 1 x taśma lepna 9 x 50 cm                                                                                                              

- 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 23 cm                                                                          

- 2 x ręcznik chłonny 40 x 60 +/-2 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed 
    rozerwaniem         

- 1 x serweta do laparoskopii 255 x 306 cm ze zintegrowanymi nogawicami, 
   z przylepnym oknem brzusznym 26 x 32 cm i kroczowym 15 x 18 cm z klapką, 
   z dwoma uchwytami typu rzep na przewody, wykonana z chłonnego laminatu 
   2-warstwowego - polipropylen i polietylen o gramaturze max. 58 g/m² odpornego na 
   penetrację płynów >178 cm H²O, odpornego na rozerwanie na sucho i na mokro 
   min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10. I klasa palności. 

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy 13795 pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada cztery etykiety do dokumentacji medycznej; nr katalogowy, nr lot, data ważności, nazwa producenta, 
2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo 
w worek foliowy i karton. Spałnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.                                                                                                     
	szt.
	350
	
	
	
	
	
	

	8
	Obłożenie do cięcia cesarskiego jednorazowego użytku
	Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm  (owinięcie zestawu)

- 1 x  serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

- 1 x kocyk dla noworodka 100 x 105 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 200 x 250 x 300 +/-5cm z obłożeniem ramion stołu,    
  z otworem 30 x 36 cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze    
  zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą    
  uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie    
  chłonne wokół otworu 50 x 65 +/- 3 cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory    
  przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40 x 60    
  +/- 3 cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu 
  z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max. 66 g/m2, pozbawiona pylących 
  i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log 10), boki 
  wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu    
  dwuwarstwowego. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności  na rozrywanie na   mokro/sucho > 570kPa. I klasa palności. 

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 
4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem
	szt.
	240
	
	
	
	
	
	

	9
	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności (71x101)
	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71 x 101 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	10
	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności (71x182)
	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71 x 182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	11
	Osłona uchwytu lampy operacyjnej
	Wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm 
i wewnętrznej od 15 mm do max. 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy maks. 48 mm 
i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo -foliowe, 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji.
	szt.
	700
	
	
	
	
	
	

	12
	Sterylny zestaw do zabiegów na kolanie rozszerzony
	Zestaw do zabiegów na kolanie rozszerzony. Skład zestawu:

- 1x Fartuch chirurgiczny z oddychającej włókniny bawełnopodobnej  o gramaturze 
   70 g/m²,  rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, zapinany na długi rzep 
   18 cm do regulacji, troki łączone kartonikiem, rozmiar XL 130 cm zapakowany 
    w papier krepowy na wierzchu zestawu

- 1x Serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm +/- 5cm z folii PE 50μ 
    z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie 
   zestawu)
- 2x Fartuch chirurgiczny z oddychającej włókniny bawełnopodobnej  o gramaturze 
   70 g/m², rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, zapinany na rzep 18 cm, 
   troki łączone kartonikiem. Rozmiar XLL 150 cm

- 2x Ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem 
   30 x 40 +/- 2 cm

- 1x Serweta na stolik Mayo 85 x 145 cm +/- 5 cm

- 1x Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm +/- 5 cm z folii PE 50μ 
    z polipropylenowym wzmocnieniem

- 3x Taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm

- 3x Kompres gazowy 10 x 20 cm 16N 17W z nitką RTG a 10 szt.

- 2x Miska 500 ml skalowana

- 1x Końcówka do odsysania Yankauer CH28, z 4 otw. obarczającymi Maxi plus

- 1x Dren ssący o średnicy 0,8 cm, długość 300 cm

- 5x Ostrze chirurgiczne nr 18 ze stali węglowej

- 1x Strzykawka  do irygacji 100 ml z podziałką co 2 ml z zatyczką, trzyczęściowa

- 2x Folia chirurgiczna o powierzchni lepnej 45 x 50 +/- 2 cm

- 1x Osłona na kończynę z bilaminatu 75 x 35 +/- 3 cm

- 1x Marker do skóry  z linijką z plastiku

- 1x Bandaż elastyczny 15 x 500 cm

- 1x Osłona na kamerę 13 x 240 cm złożona teleskopowo z kartonikiem do aplikacji 
   i taśmą przylepną2

- 1x Wyściółka ortopedyczna 15 x 270 cm z poliestru

- 2x Osłona na uchwyt lampy operacyjnej uniwersalna

- 1x Żółte pudełko magnetyczno – piankowe do liczenia igieł i ostrzy ze 
    zdejmowaczem ostrzy na 20 szt. z zatrzaskowym zamkiem i taśmą przylepną 
    z symbolem BIOHAZARD do zabezpieczenia pudełka po użyciu

- 1x Czyścik końcówek elektrochirurgicznych widoczny w RTG

- 1x Kieszeń na narzędzia z folii PE 40 x 35 +/- 2 cm z przylepcem, 2 komorowa

- 1x Serweta 200 x 150 cm z nieprzepuszczalnego bilaminatu max. 58 g/m²

- 1 x Serweta do operacji kończyny 221 x 326 cm z elastycznym otworem Ø 6 cm, ze 
   zintegrowanymi sześcioma podwójnymi uchwytami na przewody wykonana 
   z chłonnego trilaminatu pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy 
   i wiskozy - współczynnik pylenia ≤1,9 log10, o gramaturze max. 66 g/m2  
   odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H2O. W obszarze krytycznym 
  wzmocnienie chłonne 80 x 115 +/- 3 cm o wysokiej odporności na rozrywanie na 
   mokro/sucho  >570 kPa. I klasa palności. 

Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta,  kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo 
w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	13
	Zestaw do zabiegów na biodrze rozszerzony
	Zestaw do zabiegów na biodrze rozszerzony.  Skład zestawu:

- 1x Fartuch chirurgiczny z oddychającej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 
   70 g/m², rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, zapinany na długi rzep 
   18 cm, troki łączone kartonikiem,. Rozmiar XL 130 cm zapakowany w papier 
   krepowy na wierzchu zestawu

- 1x Serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm +/- 5 cm z folii PE 50μ  
    z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie 
    zestawu)
- 1x Serweta na stolik Mayo 85 x 145 +/- 5 cm

- 2x Fartuch chirurgiczny z oddychającej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 
   70 g/m², rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, zapinany na rzep 18 cm, 
   troki łączone kartonikiem. Rozmiar XLL 150 cm

- 4x Ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem 
   30 x 40 +/-2 cm

- 1x Strzykawka do irygacji 100 ml z podziałką co 2 ml, z zatyczką, trzyczęściowa
- 1x Czyścik końcówek elektrochirurgicznych widoczny w RTG

- 1x Końcówka do odsysania Yankauer CH28 z 4 otworami odbarczającymi maxi plus

- 1x Dren ssący o średnicy 0,8 cm, długość 300 cm

- 1x Żółte pudełko magnetyczno – piankowe do liczenia igieł i ostrzy ze 
    zdejmowaczem ostrzy na 20 szt. z zatrzaskowym zamkiem i taśmą przylepną 
    z symbolem BIOHAZARD do zabezpieczenia pudełka po użyciu

- 6x Ostrze chirurgiczne nr 18, stal węglowa

- 1x Opatrunek do zabezpieczenia rany 10 x 34 cm

- 1x Opatrunek do zabezpieczenia 10 x 15 cm

- 2x Miska 500 ml skalowana

 - 3x Kompres gazowy 10 x 20 cm 16N 17W z nitką RTG, a10

- 3x Taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm

- 1x Osłona na kończynę 30 x 120 cm z nieprzepuszczalnego bilaminatu

- 1x Folia chirurgiczna o  powierzchni lepnej 45 x 50 +/- 2 cm

- 1x Serweta 200 x 150 cm z nieprzepuszczalnego bilaminatu max. 58 g/m²

- 1x Serweta  240 x 150 cm z przylepcem  100 +/- 2 cm z chłonnego  bilaminatu 
  o gramaturze max. 58 g/m² ze wzmocnieniem chłonnym, wyposażona w podwójny 
  uchwyt na przewody

- 1x Serweta 200 x 300 +/- 5 cm z przylepnym wycięciem U 18 x 120 +/-3 cm 
   wykonana z chłonnego trilaminatu pozbawionego pylących włókien celulozy i 
   wiskozy - współczynnik pylenia ≤1,9 log10 o gramaturze max. 66 g/m2 odpornego 
   na przenikanie płynów  > 200 cm H2O. W obszarze krytycznym wzmocnienie 
   chłonne 80 x 120 +/- 3 cm o wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho  
   >570 kPa. I klasa palności.

Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795  pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta i kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, który umożliwia otwarcie bez używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.
	szt.
	10

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Maska chirurgiczna wiązana na troki
	Maska chirurgiczna wiązana na troki wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 98%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001
	szt.
	10 000
	
	
	
	
	
	

	15
	Maska chirurgiczna z szybką
	Maska chirurgiczna z szybką odporna na spryskiwanie wykonana z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,4 % odporności na spryskiwanie 21 kPa. Ciśnienie różnicowe < 37 Pa/cm². Maska typu IIr zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001.
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	16
	Maska medyczna 
z gumkami na uszy
	Maska medyczna z gumkami na uszy wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik 
z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 
i ISO14001
	szt.
	10 000
	
	
	
	
	
	

	 Razem
	
	
	


W przypadku zadania nr 4 poz. 1 - 13 Zamawiający może dokonywać zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych.
                                                                                                                                                                                                                    ...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                                     Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

	…………………………..

(pieczęć Wykonawcy)
	Załącznik nr 2 do SIWZ

	FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych, nr sprawy FZP.261.11.2020

	 NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY :  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:      

UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ..................................................................................

KOD POCZTOWY ………………………………    POCZTA ………………...…………………......…......            

WOJEWÓDZTWO ……………………………….   POWIAT …………………………................…………

NIP:                 ..................................................................................

REGON:          ..................................................................................

KRS:            .....................................................................................
TEL:                 ......................................................         FAX:               ……………………………………
ADRES E-MAIL:  ……………………………………………………………...…….......…..................…..

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: 

……………………………………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej……………………………………………………….…
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: 

	A. ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

Zadanie nr 1

Wartość brutto : ……………………zł  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr 2

Wartość brutto : ……………………zł  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr 3

Wartość brutto : ……………………zł  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

Zadanie nr 4

Wartość brutto : ……………………zł  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

(wartość brutto razem z Formularza cenowego)

	B. TERMIN PŁATNOŚCI: 

(kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ)

1. Oferujemy termin płatności wynoszący: 

……… dni *

*należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. 

2. Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

a) Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności.

b) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

· 50 dni – 0 pkt.

· 60 dni – 20 pkt.

c) Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni.

d) Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną 
z SIWZ. 

e) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności 
(z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. 

f) W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%).

	C. TERMIN DOSTAW: 
(kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ)
1. Oferujemy termin dostawy wynoszący: 

……… dni robocze *

* należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze. 
2. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę.

1) Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy.

2) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

· 3 dni robocze – 5 pkt.

· 2 dni robocze – 20 pkt.

3) Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 3 dni robocze lub 2 dni robocze.

4) Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 3 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. 

5) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy 
(z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 3 dni robocze i przyzna 5 pkt. 

6) W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). 



	D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy. 

	E. INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: 

TAK / NIE *

*niepotrzebne skreślić
W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: 

Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………………………………………… 

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy 
u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ .

*dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, 
tj. w przypadku:

□ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

□ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

□ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.


	F. ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: 
…………………………………………………………………………

(odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”.

W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: 

zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób:

a) własnymi siłami:

.....................................................................................................................................................

(podać zakres rzeczowy)

b) przy udziale podwykonawców:

......................................................................................................................................................

(podać zakres rzeczowy)


	G.  ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : 

......................................................................................................................................................................... 

e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; 

3) osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest :

......................................................................................................................................................................... 

e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..;

	H. OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych 
w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

5. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C.

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz 
w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). 

8. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny 
z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz 
z pierwszą dostawą.
9. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych, dot. zadania nr 1 poz. 1 - 16, zadania nr 2 poz. 5 - 11, zadania nr 3 poz. 4 i 5 oraz zadania nr 4 poz. 1 – 13.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

	I. INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH:

Wykonawca jest: 

mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem *

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

	J. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 
1) ......................................................................................................................................................... 

2) .........................................................................................................................................................

3) …………………………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 


.................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy


  pieczęć firmowa/

                                         





        Samodzielny Publiczny Zespół 

  







      Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

                                                                            w Płońsku 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych 
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V pkt 2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








                                                 
                                                                                               …………………………………………

   /podpis i pieczęć Wykonawcy /

                    osoby  upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy/
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 






 
                                                                                                                    
                                                                                                      …………………………………………

   /podpis i pieczęć Wykonawcy /

                    osoby  upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy


  pieczęć firmowa/                                                                                                            

        Samodzielny Publiczny Zespół 

            Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

           w Płońsku 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej 
i obłożeń jednorazowych
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








                               
                                                                                      …………………………………………

   /podpis i pieczęć Wykonawcy /

                    osoby  upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..……………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                           
                                                                                             …………………………………………

   /podpis i pieczęć Wykonawcy /

                    osoby  upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








                             
                                                                                               …………………………………………

   /podpis i pieczęć Wykonawcy /

                    osoby  upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








                              
                                                                                          …………………………………………

   /podpis i pieczęć Wykonawcy /

                    osoby  upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy/

                                                                                                                        Załącznik Nr 6 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy


  pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych, nr sprawy FZP.261.11.2020
1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 

....................................................





    ........................................................

/miejscowość i data/






/podpis i pieczęć Wykonawcy / 

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

2.* 
Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:
	Lp.
	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

(Nazwa i adres podmiotu )

	1.
	

	2.
	


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
....................................................






 ........................................................

       /miejscowość i data/







/podpis i pieczęć Wykonawcy / 

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 
niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.   

Strona 10 z 48 

Strona 10 z 48 

Strona 16 z 25 


