Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz cenowy

| Zadanie 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Czepki chirurgiczne, okrągłe jednorazowego użytku | Czepek chirurgiczny w formie beretu wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze min. 28 g/m2, ściągany gumką, zabezpieczony w intensywny pochłaniacz potu. Kolor zielony. Pakowany w karton max. 100 szt. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepki chirurgiczne -furażerki jednorazowego użytku | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki z włókniny perforowanej o gramaturze min. 28 g/m² intensywnie pochłaniającej pot, z tyłu głowy wiązany na troki, kolor jasnozielony lub niebieski. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Folia ratunkowa jednorazowego użytku | Wymiary 160 x 200 cm lub 160 x 210 cm, waga ok. 6 dkg, chroni organizm przed wychłodzeniem lub przed nadmiernym nagrzaniem, służy do okrycia osoby rannej, chroni funkcje życiowe organizmu, czyni użytkownika widocznym. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch foliowy jednorazowego użytku | Fartuchy foliowe jednorazowe wykonane z mocnej folii polietylenowej, nie jałowe kolor biały, rozmiar min. 70 x 115 cm. Grubość 0,02 mm. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkład w rolce | Podkład ochronny podfoliowany (wchłaniający i nieprzepuszczalny) wykonany z białej włókniny poliestrowej min. 40 gsm + folia PE 20 um transparentna na rolce, szerokość 49 - 50 cm z perforacją co minimum 30 cm, o długości rolki max. 50 mb. | mb | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pościel jednorazowa jednorazowego użytku | Zestaw pościelowy wykonany z włókniny polipropylenowej mininalna gramatura 30 gsm; trzyczęściowy: poszwa, poszewka, prześcieradło; kolor zielony; zestaw niejałowy, tolerancja rozmiaru ± 5 cm. Rozmiar: Poszwa 210 x 130 cm lub 210 x 160 cm, Poszewka 80 x 90 cm lub 70 x 80 cm, Prześcieradło 210 x 130 cm lub 210 x 160 cm. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prześcieradło nieprzemakalne jednorazowego użytku | Podkład wykonany z laminatu dwuwarstwowego, warstwa chłonna: celulozo napowietrzana – airlaid o gramaturze 45 - 55 g/m2, warstwa nieprzepuszczalna: transparentna, folia PE 20 µm, (łączna gramatura laminatu min. 65 g / m2). Rozmiar 80 x 210 cm. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fartuch chirurgiczny ochronny jednorazowego użytku | Fartuch higieniczny z przedłużonymi połami zakładanymi na plecach, wiązany na troki, wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy wykończone bawełnianymi mankietami, rozmiar XL. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Majtki do kolonoskopi jednorazowego użytku | Medyczne spodenki jedn. użytku do kolonoskopi, z rozcięciem z tyłu, z włókniny poliestrowo - wiskozowej o gramaturze 45 – 55 g/m2, rozmiar uniwersalny w pasie min. 120 cm. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Koszula dla pacjenta jednorazowego użytku | Włókninowa nieprzezroczysta koszula na krótki rękaw z włókniny polipropylenowej lub sms, gramatura 45 - 55 gsm w kolorze zielonym lub niebieskim zawiązywana na troki i rzep lub na dwie pary troków w rozmiarach L i XL. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Włókninowe ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku | Komplet chirurgiczny niestetylny dwuczęściowy jednorazowego użytku (bluza z krótkim rękawem + spodnie), wykonany z antystatycznej, niepalącej, nieprześwitującej włókniny SMS / SMMS100% polipropylen o min gramaturze 45 – 55 g/m2. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL do swobodnego wyboru przez zamawiającego w kolorze niebieskim lub zielonym. Ubranie bezwzględnie musi spełniać wszystkie wymogi normy EN 13795-1, 2, 3. (na potwierdzenie karta techniczna potwierdzająca badania normy) | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ochraniacze na buty jednorazowego użytku | Pokrowce na buty wykonane z mocnej i grubej włókniny lub foliowe ściągane gumką dobrze przylegające do obuwia, kolor zielony lub niebieski. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar |  |  |  |

W przypadku zadania nr 1 poz. 5 – 11 Zamawiający może dokonywać zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych.

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Zadanie 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Serweta do zabiegów chirurgicznych z otworem | Serweta do zabiegów chirurgicznych z otworem. Sterylna serweta 75 x 90 cm z przylepnym otworem 6 x 8 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58 g/m2, odpornego na penetracje płynów > 178 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10. I klasa palności. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 z kodem EAN. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw uniwersalny (zestaw serwet do zabiegów chirurgicznych) | Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem składana rewersowo - 2 x serwety boczne 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku - 1 x serweta dolna 175 x 175 cm, przylepna - 1 x serwetę górna 150 x 240 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9 x 50 cm - 4 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Serwety okrywające pacjenta wykonane chłonnego laminatu 2-warstwowegoo gramaturze max. 58 g/m2, odpornego na przenikanie płynów (>178 cm H2O). Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw uniwersalny wzmocniony | Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem, skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm z folii PE ze wzmocnieniem składana rewersowo - 2 x serweta boczna 90 x 75 cm, ze wzmocnieniem 60 x 25 cm, przylepna - 1 x serweta dolna 175 x 190 cm, ze wzmocnieniem 67 x 25 cm, przylepna - 1 x serweta górna 240 x 150 cm ze wzmocnieniem 67 x 25 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9 x 50 cm - 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20 x 30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58 g/m2 odpornego na przenikanie płynów (> 178 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym niepylące wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repozycjonowalny. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające; numer katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestaw pakowany zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta do zabiegów chirurgicznych z taśmą lepną jednorazowego użytku | Sterylna serweta do zabiegów chirurgicznych z taśmą lepną. Sterylna, przylepna serweta 75 x 90 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58 g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,7log10) Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwety na pacjencie, klej repozycjononowalny. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 z kodem EAN. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. I klasa palności. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obłożenie do zabiegów urologicznych TUR jednorazowego użytku | Zestaw do zabiegów urologicznych TUR, skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej - 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm - 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem - 1 x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm, ze zintegrowanymi długimi nogawicami min. 130 cm z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95 x 55 cm +/- 5 cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2 cm oraz z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu, o gramaturze max. 58g/m2 pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy - pylenie ≤1,7 log10. Odporność na przenikanie płynów powyżej 178 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 145 kPa. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Osłony na kończyny wyposażone w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Obłożenie do histeroskopii / ginekologii dolnej | Sterylny zestaw do histeroskopii / ginekologi dolnej skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej - 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm - 2 x ręcznik chłonny 30 x 20 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem - 1 x serweta z bilaminatu 75 x 90 cm - 1 x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242 cm z osłonami na kończyny z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej, z przylepnym otworem 10 x 17 cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami co umożliwia mocowanie worka z fartuchem operatora. Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max. 58 g/m2, współczynnik pylenia ≤1,7 log10, odporny na przenikanie płynów > 178 cm H2O, odporny na rozerwanie na mokro >145 kPa. I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min. numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obłożenie do laparoskopii jednorazowego użytku | Sterylny zestaw serwet do laparoskopii ginekologicznej skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152 x 190 cm, z folii PE 50μ ze wzmocnieniem w części krytycznej - 1 x przylepna dwukomorowa kieszeń na narzędzia 61 x 42,5 cm z folii PE - 1 x taśma lepna 9 x 50 cm - 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 23 cm - 2 x ręcznik chłonny 40 x 60 +/-2 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem - 1 x serweta do laparoskopii 255 x 306 cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym oknem brzusznym 26 x 32 cm i kroczowym 15 x 18 cm z klapką, z dwoma uchwytami typu rzep na przewody, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego - polipropylen i polietylen o gramaturze max. 58 g/m² odpornego na penetrację płynów >178 cm H²O, odpornego na rozerwanie na sucho i na mokro min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy 13795 pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada cztery etykiety do dokumentacji medycznej; nr katalogowy, nr lot, data ważności, nazwa producenta, 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy i karton. Spałnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Obłożenie do cięcia cesarskiego jednorazowego użytku | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm - 1 x kocyk dla noworodka 100 x 105 cm - 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm - 1 x serweta do cięcia cesarskiego 200 x 250 x 300 +/-5cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30 x 36 cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 65 +/- 3 cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40 x 60 +/- 3 cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max. 66 g/m2, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log 10), boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho > 570kPa. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności (71x101) | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71 x 101 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności (71x182) | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71 x 182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Osłona uchwytu lampy operacyjnej | Wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15 mm do max. 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy maks. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo -foliowe, 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterylny zestaw do zabiegów na kolanie rozszerzony | Zestaw do zabiegów na kolanie rozszerzony. Skład zestawu: - 1x Fartuch chirurgiczny z oddychającej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 70 g/m², rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, zapinany na długi rzep 18 cm do regulacji, troki łączone kartonikiem, rozmiar XL 130 cm zapakowany w papier krepowy na wierzchu zestawu - 1x Serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm +/- 5cm z folii PE 50μ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu) - 2x Fartuch chirurgiczny z oddychającej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 70 g/m², rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, zapinany na rzep 18 cm, troki łączone kartonikiem. Rozmiar XLL 150 cm - 2x Ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem 30 x 40 +/- 2 cm - 1x Serweta na stolik Mayo 85 x 145 cm +/- 5 cm - 1x Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm +/- 5 cm z folii PE 50μ z polipropylenowym wzmocnieniem - 3x Taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm - 3x Kompres gazowy 10 x 20 cm 16N 17W z nitką RTG a 10 szt. - 2x Miska 500 ml skalowana - 1x Końcówka do odsysania Yankauer CH28, z 4 otw. obarczającymi Maxi plus - 1x Dren ssący o średnicy 0,8 cm, długość 300 cm - 5x Ostrze chirurgiczne nr 18 ze stali węglowej - 1x Strzykawka do irygacji 100 ml z podziałką co 2 ml z zatyczką, trzyczęściowa - 2x Folia chirurgiczna o powierzchni lepnej 45 x 50 +/- 2 cm - 1x Osłona na kończynę z bilaminatu 75 x 35 +/- 3 cm - 1x Marker do skóry z linijką z plastiku - 1x Bandaż elastyczny 15 x 500 cm - 1x Osłona na kamerę 13 x 240 cm złożona teleskopowo z kartonikiem do aplikacji i taśmą przylepną2 - 1x Wyściółka ortopedyczna 15 x 270 cm z poliestru - 2x Osłona na uchwyt lampy operacyjnej uniwersalna - 1x Żółte pudełko magnetyczno – piankowe do liczenia igieł i ostrzy ze zdejmowaczem ostrzy na 20 szt. z zatrzaskowym zamkiem i taśmą przylepną z symbolem BIOHAZARD do zabezpieczenia pudełka po użyciu - 1x Czyścik końcówek elektrochirurgicznych widoczny w RTG - 1x Kieszeń na narzędzia z folii PE 40 x 35 +/- 2 cm z przylepcem, 2 komorowa - 1x Serweta 200 x 150 cm z nieprzepuszczalnego bilaminatu max. 58 g/m² - 1 x Serweta do operacji kończyny 221 x 326 cm z elastycznym otworem Ø 6 cm, ze zintegrowanymi sześcioma podwójnymi uchwytami na przewody wykonana z chłonnego trilaminatu pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy - współczynnik pylenia ≤1,9 log10, o gramaturze max. 66 g/m2 odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H2O. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne 80 x 115 +/- 3 cm o wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho >570 kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do zabiegów na biodrze rozszerzony | Zestaw do zabiegów na biodrze rozszerzony. Skład zestawu: - 1x Fartuch chirurgiczny z oddychającej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 70 g/m², rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, zapinany na długi rzep 18 cm, troki łączone kartonikiem,. Rozmiar XL 130 cm zapakowany w papier krepowy na wierzchu zestawu - 1x Serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm +/- 5 cm z folii PE 50μ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu) - 1x Serweta na stolik Mayo 85 x 145 +/- 5 cm - 2x Fartuch chirurgiczny z oddychającej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 70 g/m², rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, zapinany na rzep 18 cm, troki łączone kartonikiem. Rozmiar XLL 150 cm - 4x Ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem 30 x 40 +/-2 cm - 1x Strzykawka do irygacji 100 ml z podziałką co 2 ml, z zatyczką, trzyczęściowa - 1x Czyścik końcówek elektrochirurgicznych widoczny w RTG - 1x Końcówka do odsysania Yankauer CH28 z 4 otworami odbarczającymi maxi plus - 1x Dren ssący o średnicy 0,8 cm, długość 300 cm - 1x Żółte pudełko magnetyczno – piankowe do liczenia igieł i ostrzy ze zdejmowaczem ostrzy na 20 szt. z zatrzaskowym zamkiem i taśmą przylepną z symbolem BIOHAZARD do zabezpieczenia pudełka po użyciu - 6x Ostrze chirurgiczne nr 18, stal węglowa - 1x Opatrunek do zabezpieczenia rany 10 x 34 cm - 1x Opatrunek do zabezpieczenia 10 x 15 cm - 2x Miska 500 ml skalowana - 3x Kompres gazowy 10 x 20 cm 16N 17W z nitką RTG, a10 - 3x Taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm - 1x Osłona na kończynę 30 x 120 cm z nieprzepuszczalnego bilaminatu - 1x Folia chirurgiczna o powierzchni lepnej 45 x 50 +/- 2 cm - 1x Serweta 200 x 150 cm z nieprzepuszczalnego bilaminatu max. 58 g/m² - 1x Serweta 240 x 150 cm z przylepcem 100 +/- 2 cm z chłonnego bilaminatu o gramaturze max. 58 g/m² ze wzmocnieniem chłonnym, wyposażona w podwójny uchwyt na przewody - 1x Serweta 200 x 300 +/- 5 cm z przylepnym wycięciem U 18 x 120 +/-3 cm wykonana z chłonnego trilaminatu pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy - współczynnik pylenia ≤1,9 log10 o gramaturze max. 66 g/m2 odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H2O. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne 80 x 120 +/- 3 cm o wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho >570 kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta i kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, który umożliwia otwarcie bez używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maska chirurgiczna wiązana na troki | Maska chirurgiczna wiązana na troki wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 98%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001 | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Maska chirurgiczna z szybką | Maska chirurgiczna z szybką odporna na spryskiwanie wykonana z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,4 % odporności na spryskiwanie 21 kPa. Ciśnienie różnicowe < 37 Pa/cm². Maska typu IIr zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Maska medyczna z gumkami na uszy | Maska medyczna z gumkami na uszy wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001 | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku zadania nr 2 poz. 1 - 13 Zamawiający może dokonywać zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych.

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 2 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych, nr sprawy FZP.261.14.2020 |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…...... WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................………… NIP: .................................................................................. REGON: .................................................................................. KRS: ..................................................................................... TEL: ...................................................... FAX: …………………………………… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej……………………………………………………….… Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr ……. Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) |
| TERMIN PŁATNOŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin płatności wynoszący: ……… dni * *należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 50 dni – 0 pkt. 60 dni – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni. Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN DOSTAW: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin dostawy wynoszący: ……… dni robocze * * należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 3 dni robocze – 5 pkt. 2 dni robocze – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 3 dni robocze lub 2 dni robocze. Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 3 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 3 dni robocze i przyzna 5 pkt. W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy. |
| INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………………………………………… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |
| ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |
| OŚWIADCZENIA: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zakupów pojedynczych sztuk, bez ograniczeń pakietowych, dot. zadania nr 1 poz. 1 - 16, zadania nr 2 poz. 5 - 11, zadania nr 3 poz. 4 i 5 oraz zadania nr 4 poz. 1 – 13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |
| ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |

....................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawc

Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V pkt 2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej 
i obłożeń jednorazowych

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..……………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                           
                                                                                             …………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 6 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych, nr sprawy FZP.261.14.2020

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................						    ........................................................

/miejscowość i data/							/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................							 ........................................................

/miejscowość i data/								/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.