| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań, nr sprawy FZP.261.13.2020 |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…................. WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................……………….. NIP : ............................................................................................................................................................. TEL: ...................................................... FAX: ……………………………………..……… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej……………………………………………………….………………………... Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego z tabeli nr 7) |
| TERMIN PŁATNOŚCI: Termin płatności wynosi: 60 dni |
| TERMIN DOSTAW: Termin dostawy i instalacji analizatorów wynosi max. do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin dostaw sukcesywnych (m. in. odczynników i akcesoriów do badań) wynosi max. do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia faxem lub drogę elektroniczną.. |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. |
| INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …..………………………………………………………………………………………….……… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |
| ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |
| OŚWIADCZENIA: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w Formularzu ofertowym w pkt. D. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.), w tym koszty związane z podłączeniem i integracją urządzeń z systemem LIS (MARCEL) oraz skonfigurowaniem badań i zakresów referencyjnych w systemie. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |
| ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |

....................................................................................

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………… 														Załącznik Nr 2 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań,

nr sprawy FZP.261.13.2020

Uwaga!

Wszystkie wolne pola w tabelach wylicza i wypełnia Wykonawca

Wykonawca przygotowując ofertę musi podać ilość potrzebnych opakowań poszczególnych testów kierując się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu na pokładzie analizatora zgodnie z oficjalną instrukcją podaną w opakowaniu dla danego testu. Jeśli po otwarciu odczynnika i załadowaniu go na pokład jest możliwość później umieszczenia odczynnika w chłodni i jest to dopuszczalne przez producenta proszę uwzględnić ten fakt przy kalkulacji (wydłuża to przydatność do użycia).

Do przygotowania kalkulacji związanej z kosztami odczynników, kalibratorów, kontroli jakości oraz elementami zużywalnymi proszę posłużyć się zamieszczonym poniżej tabelami. W przypadku, gdy dana procedura badawcza wymaga do jakiegoś parametru dwóch odczynników wykonawca może zmodyfikować tabele poprzez dodanie dodatkowego wiersza w tabeli. W przypadku, gdy do oznaczeń tego samego parametru, ale w różnych materiałach biologicznych (np. w moczu i w surowicy) wymagany jest dodatkowy odczynnik również wykonawca może zmodyfikować tabelę poprzez dodanie dodatkowego wiersza. Wykonawca w razie potrzeby może edytować tabele z formularza cenowego poprzez dodanie wierszy.

Tabela nr 1. ODCZYNNIKI DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH

| L.p. | Nazwa (odczynnika - numer katalogowy) | Nazwa parametru | Przewidywana liczba oznaczeń - 24 miesięcy | Przewidywana liczba testów zużytych na kalibrację- 24 miesięcy | Przewidywana liczba testów zużytych na kontrolę | Razem liczba testów - 24 miesięcy | Wielkość opakowania odczynników | Liczba opakowań odczynników w stosunku do liczby oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania -24 miesiące | Cena netto pojedynczego opakowania odczynników w PLN | Wartość netto odczynników na 24 miesięcy w PLN | Podatek VAT | Wartość brutto odczynników na 24 miesiące w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Podać liczbę punktów kalibracyjnych pojedynczej kalibracji dla testu (podać całkowitą liczbę np. przy wymaganych wg procedury duplikatach zgodnie z procedurą testu) | Liczba kalibracji - 24 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta (np. przewidywana 1 miesięcznie,) lub rzadziej jeśli zezwala na to procedura testu | Liczba oznaczeń zużytych na kalibracje testu w okresie 24 miesięcy | Minimum –1 dziennie w dni robocze (5 dni roboczych x 104 tygodnie czyli na 24 miesiące 520 badań kontrolnych) |  |  |  |  |  | % | Wartość |  |
|  | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F = D x E) | (G) | (H=C+F+G) | (I) | (J=H/I) | (K) | (L=J x K) | (Ł) | (M=L x Ł) | (N=L+M) |
| 1 |  | Alkohol etylowy | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Albuminy | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ALP (fosfataza alkaliczna) | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ALAT (aminotransferaza alaninowa) | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Amylaza | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | AspAT (aminotransferaza asparaginianowa) | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Bilirubina bezpośrednia | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Bilirubina całkowita | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Wapń | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Cholesterol całkowity | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CK Kinaza kreatynowa | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CK-MB aktywność | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Chlorki | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Białko ostrej fazy – CRP | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | D-Dimer | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Żelazo | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | GGTP (gammaglutamylotranspeptydaza) | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Glukoza | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | glukoza w moczu | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | HbA1c% | 2716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | HDL-cholesterol | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Potas | 49000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Kreatynina | 46000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Lipaza | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Magnez | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Mleczany | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Sód | 46000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Fosfor | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Triglicerydy | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | UIBC lub TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Białko całkowite | 2582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Białko całkowite w moczu | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Kwas moczowy | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RF | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | amoniak | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Mocznik | 39000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Tabela nr 2. KALIBRATORY

| L.p. | Nazwa (zestawu kalibratorów/odczynnika) | Przewidywana liczba oznaczeń | Przewidywana liczba kalibracji | Wielkość opakowania kalibratora | Liczba opakowań kalibratora w stosunku do liczby oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania | Cena netto pojedynczego opakowania kalibratora w PLN | Wartość netto kalibratorów w PLN | Podatek VAT | Wartość brutto kalibratorów w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | Wartość |  |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H=FxG) | (I) | (J=HxI) | (K=H+J) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Tabela nr 3. STABILNOŚĆ KALIBRACJI

| Lp. | Oznaczany parametr | Wielkość opakowania handlowego – sposób konfekcjonowania (np. 3 x 5 ml lub 3 x 60 testów) | Objętość (ilość) odczynnika zużywanego przez oferowany w dzierżawę aparat na jedno badanie | Trwałość odczynnika na pokładzie (od momentu otwarcia czyli umieszczenia na pokładzie analizatora – bez wyjmowania poza pokład). Należy podać trwałość fiolki lub zestawu umieszczonego na pokładzie analizatora, a nie łączną trwałość opakowania handlowego | Stabilność kalibracji (ilość dni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |

Tabela nr 4. KONTROLE

| Lp. | Nazwa (odczynnika – nazwa materiału kontrolnego) | Przewidywana liczba oznaczeń | Przewidywana liczba kontroli | Wielkość opakowania kontroli | Liczba opakowań kontroli w stosunku do liczby oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania | Cena netto pojedynczego opakowania kontroli w PLN | Wartość netto kontroli w PLN | Podatek VAT | Wartość brutto kontroli w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | Wartość |  |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H=FxG) | (I) | (J=HxI) | (K=H+J) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

W przypadku badań, których ilość na 24 miesięcy nie przekracza 2000 proszę skalkulować 1 kontrolę na dwóch poziomach (N lub  P) raz na tydzień.

W pozostałych przypadkach proszę skalkulować: codziennie w dni robocze 1 poziom (1 tydzień N, następny tydzień P – na zmianę)

Tabela nr 5. MATERIAŁY ZUŻYWALNE lub INNE DODATKOWE AKCESORIA

W przypadku materiałów zużywalnych wykonawca ma tak skalkulować ofertę, aby Zamawiający mógł wykonać analizy również dla o małej objętości np. dla próbek pediatrycznych, dla próbek moczu.

W dniu instalacji aparatu ma on być wyposażony w zestaw startowy w zakresie niezbędnych płynów oraz elementów zużywalnych w tym nowych elektrod w module ISE.

| L.p. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań w stosunku do ilości oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Wartość |  |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F=DxE) | (G) | (H=FxG) | (I=F+H) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Tabela nr 6. DZIERŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

| Nazwa | Jednostka | Liczba miesięcy dzierżawy | Rata miesięczna dzierżawy netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Wartość |  |
| (B) | (C) | (D) | (E) | (F=DxE) | (G) | (H=FxG) | (I=F+H) |
| Dzierżawa automatycznego analizatora o nazwie: …………………………… wraz z „back-up” o nazwie …………………….......... | 1 miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |

Tabela nr 7. ZESTAWIENIE KOSZTÓW.

| L.p. | Nazwa | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 1 | Odczynniki |  |  |  |
| 2 | Kontrole |  |  |  |
| 3 | Kalibratory |  |  |  |
| 4 | Materiały zużywalne |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa analizatora |  |  |  |
| X | RAZEM |  |  |  |

.................................................................................................

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………								Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań,

nr sprawy FZP.261.13.2020

Parametry wymagane:

- Fabrycznie nowy, wieloparametrowy, w pełni automatyczny analizator do badań diagnostycznych w zakresie biochemii klinicznej wraz z aparatem zapasowym „back up”.

- Analizatora „back-up nie starszy niż 48 miesięcy. Wykonawca zapewnienia „back-up” w formie drugiego kompatybilnego urządzenia, na którym zamawiający będzie mógł zastosować te same odczynniki oraz akcesoria. Aparat „back up” będzie uruchamiany w przypadku niezdolności do pracy (przegląd techniczny lub awaria głównego aparatu).

- W przypadku zaoferowania aparatów, które nie są aparatami wolnostojącymi wykonawca zapewni odpowiednie, fabrycznie nowe stoły aparaturowe, na których będą ustawione analizatory. Stoły aparaturowe będą użytkowane przez zamawiającego wyłącznie przez okres związania umową dzierżawy.

- Wydajność robocza analizatora minimum 390 oznaczeń (licząc pomiary fotometryczne+ ISE) na godzinę. Aparat przystosowany do pracy ciągłej 24 godzinnej.

- Dzienne czynności konserwacyjne/przygotowawcze (z wyłączeniem procedury kontroli jakości i kalibracji) wykonywane przez operatora lub automatycznie nie dłuższe niż 15 minut.

- Aparat pracujący całą dobę. Przejście do trybu pracy z trybu „uśpienia” (stand by) maksymalnie do 10 minut.

- Analizator z możliwością systemu ciągłego ładowania próbek.

- Możliwość dokonywania pomiaru w surowicy, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym.

- Aparat wyposażony podczas pobierania próbki w system detekcji poziomu próbki.

- Możliwość wykonywania analiz z tzw. próbki pierwotnej.

- Stała gotowość aparatu możliwość wykonania prób na CITO bez przerywania bieżącej pracy analizatora.

- System detekcji skrzepów – potwierdzone odpowiednim komunikatem z aparatu.

- Zużycie odczynników monitorowane przez analizator.

- QC w czasie rzeczywistym oraz na zlecenie użytkownika; wykresy Levey-Jenningsa

- Powtórzenie pomiaru i rozcieńczenie (automatyczne) w przypadku przekroczenie liniowości po zatwierdzeniu przez operatora.

- Możliwość ciągłego ładowania odczynników bez przerywania toku wykonywanych analiz.

- Zapewnienie na własny koszt podłączenia/konfiguracji analizatorów (zarówno głównego jak i „back up”) do funkcjonującego w laboratorium laboratoryjnego systemu informatycznego (Marcel).

- Użycie czytnika kodów kreskowych do identyfikacji odczynników.

- Automatyczny proces kalibracji - po zatwierdzeniu trybu przez operatora.

- Wyposażenie każdego z analizatorów (głównego i „back up”) w fabrycznie nowe UPS pozwalającego na podtrzymanie pracy aparatu w przypadku spadku napięcia przez minimum 15 minut. W przypadku analizatorów które maja możliwość wydruku danych z kalibracji i/lub kontroli wykonawca zapewnia drukarki z nowymi/pełnymi tonerami do ww.

- Wykonawca przygotowując ofertę podaje ilość potrzebnych opakowań poszczególnych testów kierując się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu na pokładzie analizatora zgodnie z oficjalną instrukcją podaną w opakowaniu dla danego testu. Jeśli po otwarciu odczynnika i załadowaniu go na pokład, następnie jest możliwość umieszczenia odczynnika w chłodni i jest to dopuszczalne przez producenta proszę uwzględnić ten fakt przy kalkulacji (wydłuża to przydatność do użycia).

- W przypadku analizatorów wymagających dostarczania wody o odpowiedniej jakości chemicznej/mikrobiologicznej klasie czystości wykonawca wyposaży pracownię biochemii w odpowiednią stację uzdatniania wody. Stacja uzdatniania wody zostanie zainstalowana i podłączona (do sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci energetycznej) na koszt Wykonawcy, a po zakończeniu umowy dzierżawy zostanie odinstalowana. Wydajność stacji uzdatniania wody ma być dobrana do zapotrzebowania w wodę analizatora tak aby zapewnić ciągłość pracy. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonawca zapewni na przyłączu do stacji system odpowiednich prefiltrów.

- Wykonawca na czas dzierżawy analizatora zapewni wolnostojącą chłodziarkę laboratoryjną (z przeszklonymi drzwiami) na odczynniki biochemiczne o pojemności min. 250 L.

- Wykonawca zapewni na swój koszt udział laboratorium w międzynarodowej zewątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie biochemii. Minimum 1 na kwartał. Kontrolą mają być objęte badania: alkohol etylowy, mleczany, UIBC/TIBC, bilirubina bezpośrednia, amoniak.

- Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca przekaże instrukcje metodyczne wszystkich zaplanowanych przez zamawiającego testów (na nośniku CD) oraz aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (na nośniku CD).

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi analizatora (minimum 3 osoby).

- Poniżej wykaz ilość badań wg których należy przygotować ofertę. Dostawa odczynników do badań biochemicznych wykonywanych na analizatorze będącym przedmiotem postępowania obejmuje następujący panel badań, w którym uwzględniono ilości poszczególnych analiz na 24 miesiące.

| Lp. | Nazwa badania/produktu | Liczba badań na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alkohol etylowy | 3 500 |
| 2 | Albuminy | 2 000 |
| 3 | ALP (fosfataza alkaliczna) | 3 800 |
| 4 | ALAT (aminotransferaza alaninowa) | 24 000 |
| 5 | Amylaza | 7 500 |
| 6 | AspAT (aminotransferaza asparaginianowa) | 22 000 |
| 7 | Bilirubina bezpośrednia | 1 200 |
| 8 | Bilirubina całkowita | 11 000 |
| 9 | Wapń | 8 000 |
| 10 | Cholesterol całkowity | 15 000 |
| 11 | CK Kinaza kreatynowa | 3 000 |
| 12 | CK-MB aktywność | 13 000 |
| 13 | Chlorki | 1 500 |
| 14 | Białko ostrej fazy – CRP | 35 000 |
| 15 | D-Dimer | 8 000 |
| 16 | Żelazo | 7 000 |
| 17 | GGTP (gammaglutamylotranspeptydaza) | 3 800 |
| 18 | Glukoza | 42 000 |
| 19 | glukoza w moczu | 400 |
| 20 | HbA1c% | 2 716 |
| 21 | HDL-cholesterol | 9 000 |
| 22 | Potas | 49 000 |
| 23 | Kreatynina | 46 000 |
| 24 | LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 1 700 |
| 25 | Lipaza | 1 900 |
| 26 | Magnez | 3 700 |
| 27 | Mleczany | 700 |
| 28 | Sód | 46 000 |
| 29 | Fosfor | 3 000 |
| 30 | Triglicerydy | 10 000 |
| 31 | UIBC lub TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 1 700 |
| 32 | Białko całkowite | 2 582 |
| 33 | Białko całkowite w moczu | 400 |
| 34 | Kwas moczowy | 6 300 |
| 35 | RF | 1 600 |
| 36 | amoniak | 500 |
| 37 | Mocznik | 39 000 |

.................................................................................................

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………								Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Parametry oceniane

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań,

nr sprawy FZP.261.13.2020

| L.P. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametr oferowany przez WYKONAWCĘ (Proszę wpisać TAK lub NIE i ewentualnie opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnia stabilność kalibracji dla jednej serii odczynnikowej (lotu). Wyliczone na podstawia minimum 20 dowolnych parametrów wymienionych w tabeli z szacunkowa ilością planowanych badań. | Równe i poniżej 27 dni – 0 pkt 28 dni do 60 dni - 1 pkt Powyżej 60 dni – 5 pkt |  |
| 2 | Zużycie/zapotrzebowanie analizatora w wodę podczas rutynowej pracy – wyrażone w litrach na godzinę | Równe i poniżej 1 litra – 5 pkt Powyżej 1 litra do 2 litrów – 1 pkt Powyżej 2 litrów – 0 pkt |  |
| 3 | Odczynniki gotowe do użycia lub automatycznie przygotowywane przez analizator. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Możliwość ciągłego ładowania odczynników bez przerywania toku wykonywanych analiz. Dostawianie odczynników bez konieczności przerywania pracy analizatora. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | Elektrody zastosowane do pomiaru Na, K, Cl bezobsługowe | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Oznaczenie hemoglobiny glikowanej automatyczne z krwi pełnej wstawianej na pokład analizatora. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | Interfejs operatorski w języku polskim | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |

Max. 40 pkt.

.................................................................................................

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Punkty za kryterium „Jakość” zostaną obliczone zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale XIV SIWZ.

………………………								Załącznik Nr 5 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań,

nr sprawy FZP.261.13.2020

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V pkt 2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 								                                                                                                           .......................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

……………………..								Załącznik Nr 6 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań,

nr sprawy FZP.261.13.2020

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..……………………………………………...…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

........................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………….								Załącznik Nr 7 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań,

nr sprawy FZP.261.13.2020

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................						    ........................................................

/miejscowość i data/							/podpis i pieczęć Wykonawcy /

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................							 ........................................................

/miejscowość i data/								/podpis i pieczęć Wykonawcy /

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

lub

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.