Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz cenowy – po zmianie

| Zadanie 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Czepki chirurgiczne, okrągłe jednorazowego użytku | Czepek chirurgiczny w formie beretu wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze min. 28 g/m2, ściągany gumką, zabezpieczony w intensywny pochłaniacz potu. Kolor zielony. Pakowany w karton max. 100 szt. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepki chirurgiczne -furażerki jednorazowego użytku | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki z włókniny perforowanej o gramaturze min. 25 g/m2 intensywnie pochłaniającej pot, z tyłu głowy wiązany na troki, kolor jasnozielony lub niebieski. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch foliowy jednorazowego użytku | Fartuchy foliowe jednorazowe wykonane z mocnej folii polietylenowej, nie jałowe kolor biały, rozmiar min. 70 x 115 cm. Grubość 0,02 mm. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ochraniacze na buty jednorazowego użytku | Pokrowce na buty wykonane z mocnej i grubej włókniny lub foliowe ściągane gumką dobrze przylegające do obuwia, kolor zielony lub niebieski. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku zadania nr 1 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Zadanie 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Pościel jednorazowa jednorazowego użytku | Zestaw pościelowy wykonany z włókniny polipropylenowej minimalna gramatura 30 gsm; trzyczęściowy: poszwa, poszewka, prześcieradło; kolor zielony; zestaw niejałowy, tolerancja rozmiaru ± 5 cm. Rozmiar: Poszwa 210 x 130 cm lub 210 x 160 cm, Poszewka 80 x 90 cm lub 70 x 80 cm, Prześcieradło 210 x 130 cm lub 210 x 160 cm lub 210 x 150 cm. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku zadania nr 2 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Zadanie 3 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Podkład w rolce | Podkład ochronny podfoliowany (wchłaniający i nieprzepuszczalny) wykonany z białej włókniny poliestrowej lub celulozy min. 23 g + folia PE 14 g transparentna na rolce, szerokość 49 - 50 cm z perforacją co minimum 30 cm, o długości rolki max. 50 mb. | mb | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Zadanie 4 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Prześcieradło nieprzemakalne jednorazowego użytku | Podkład wykonany z laminatu dwuwarstwowego, warstwa chłonna: celulozo napowietrzana – airlaid o gramaturze 40 - 55 g/m2, warstwa nieprzepuszczalna: transparentna, folia PE 20 µm, (łączna gramatura laminatu min. 65 g / m2). Rozmiar 80 x 210 cm. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku zadania nr 4 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Zadanie 5 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Fartuch chirurgiczny ochronny jednorazowego użytku | Fartuch higieniczny z przedłużonymi połami zakładanymi na plecach, wiązany na troki, wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy wykończone bawełnianymi lub poliestrowymi mankietami, rozmiar XL. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Majtki do kolonoskopi jednorazowego użytku | Medyczne spodenki jedn. użytku do kolonoskopi, z rozcięciem z tyłu, z włókniny poliestrowo - wiskozowej lub polipropylenowej o gramaturze 40 - 55 g/m2, rozmiar uniwersalny w pasie min. 120 cm. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Włókninowe ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku | Komplet chirurgiczny niesterylny dwuczęściowy jednorazowego użytku (bluza z krótkim rękawem + spodnie), wykonany z antystatycznej, niepalącej, nieprześwitującej włókniny SMS / SMMS100% polipropylen o min. gramaturze 45 - 55 g/m2. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, do swobodnego wyboru przez zamawiającego w kolorze niebieskim lub zielonym. Ubranie bezwzględnie musi spełniać wszystkie wymogi normy EN 13795-1, 2, 3. (na potwierdzenie karta techniczna potwierdzająca badania normy). | szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku zadania nr 5 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 6

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włókninowe ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku | Komplet chirurgiczny niesterylny dwuczęściowy jednorazowego użytku (bluza z krótkim rękawem + spodnie), wykonany z antystatycznej, niepalącej, nieprześwitującej włókniny SMS / SMMS100% polipropylen o min. gramaturze 45 - 55 g/m2. Rozmiary: XXXL do swobodnego wyboru przez zamawiającego w kolorze niebieskim lub zielonym. Ubranie bezwzględnie musi spełniać wszystkie wymogi normy EN 13795-1, 2, 3. (na potwierdzenie karta techniczna potwierdzająca badania normy). | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku zadania nr 6 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Zadanie 7 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Koszula dla pacjenta jednorazowego użytku | Włókninowa nieprzezroczysta koszula na krótki rękaw z włókniny polipropylenowej lub sms, gramatura 45 - 55 gsm w kolorze zielonym lub niebieskim zawiązywana na troki i rzep lub na dwie pary troków w rozmiarach L i XL. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku zadania nr 7 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela

| Zadanie 8 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Maska chirurgiczna wiązana na troki | Maska chirurgiczna wiązana na troki wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 98%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001 | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska medyczna z gumkami na uszy | Maska medyczna z gumkami na uszy wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001 | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku zadania nr 8 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Zadanie 9 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Maska chirurgiczna z szybką | Maska chirurgiczna z szybką odporna na spryskiwanie wykonana z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,4 % odporności na spryskiwanie 21 kPa. Ciśnienie różnicowe < 37 Pa/cm². Maska typu IIr zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku zadania nr 9 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela

| Zadanie 10 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Folia ratunkowa jednorazowego użytku | Wymiary 160 x 200 cm lub 160 x 210 cm, waga ok. 6 dkg, chroni organizm przed wychłodzeniem lub przed nadmiernym nagrzaniem, służy do okrycia osoby rannej, chroni funkcje życiowe organizmu, czyni użytkownika widocznym. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 11

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw uniwersalny (zestaw serwet do zabiegów chirurgicznych) | Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem składana rewersowo - 2 x serwety boczne 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku - 1 x serweta dolna 175 x 175 cm, przylepna - 1 x serwetę górna 150 x 240 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9 x 50 cm - 4 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Serwety okrywające pacjenta wykonane chłonnego laminatu 2-warstwowegoo gramaturze max. 58 g/m2, odpornego na przenikanie płynów >178 cm H2O. Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie folia-papier lub przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy lub worek foliowy, następnie karton. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw uniwersalny wzmocniony | Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem, skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 150-152 x 190 cm z folii PE ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 79-80 x 142-145 cm z folii PE ze wzmocnieniem składana teleskopowo lub rewersowo - 2 x serweta boczna 90 x 75 cm, ze wzmocnieniem 25-35 cm x 60-80 cm, przylepna - 1 x serweta dolna 175-180 x 180-190 cm, ze wzmocnieniem 25-35 cm x 67-80 cm, przylepna - 1 x serweta górna 240 x 150 cm ze wzmocnieniem 25-35 cm x 67-80 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9-10 cm x 50 cm - 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20-31 x 30-40 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58 g/m2, odpornego na przenikanie płynów >178 cm H2O odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10. W obszarze krytycznym niepylące wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie folia – papier lub przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające; numer katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestaw pakowany zbiorczo w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy lub worek foliowy, następnie karton. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Zadanie 12 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Serweta do zabiegów chirurgicznych z otworem | Serweta do zabiegów chirurgicznych z otworem. Sterylna serweta 75 x 90 cm z przylepnym otworem 6 x 8 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58 g/m2, odpornego na penetracje płynów > 178 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 z kodem EAN. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w torbę foliową i karton zewnętrzny lub w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy. | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta do zabiegów chirurgicznych z taśmą lepną jednorazowego użytku | Sterylna serweta do zabiegów chirurgicznych z taśmą lepną. Sterylna, przylepna serweta 75 x 90 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58 g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia ≤1,7log10. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwety na pacjencie, klej repozycjononowalny. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 z kodem EAN. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w worek foliowy, następnie karton. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Obłożenie do histeroskopii / ginekologii dolnej | Sterylny zestaw do histeroskopii / ginekologi dolnej skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej - 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm - 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem - 1 x serweta z bilaminatu 75 x 90 cm - 1 x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242 cm, z osłonami na kończyny z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej, z przylepnym otworem 10 x 17 cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami co umożliwia mocowanie worka z fartuchem operatora. Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max. 58 g/m2, współczynnik pylenia ≤1,7 log10, odporny na przenikanie płynów > 178 cm H2O, odporny na rozerwanie na mokro >145 kPa. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min. numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze worek foliowy i karton. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obłożenie do laparoskopii jednorazowego użytku | Sterylny zestaw serwet do laparoskopii ginekologicznej skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152 x 190 cm, z folii PE 50μ ze wzmocnieniem w części krytycznej - 1 x przylepna dwukomorowa kieszeń na narzędzia 61 x 42,5 cm z folii PE - 1 x taśma lepna 9 x 50 cm - 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 23 cm - 2 x ręcznik chłonny 40 x 60 +/-2 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem - 1 x serweta do laparoskopii 255 x 306 cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym z oknem brzusznym 26 x 32 cm i kroczowym 15 x 18 cm z klapką, z dwoma uchwytami typu rzep na przewody, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego - polipropylen i polietylen o gramaturze max. 58 g/m² odpornego na penetrację płynów >178 cm H²O, odpornego na rozerwanie na sucho i na mokro min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy 13795 pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada cztery etykiety do dokumentacji medycznej; nr katalogowy, nr lot, data ważności, nazwa producenta, 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy i karton. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Zadanie 13 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Obłożenie do cięcia cesarskiego jednorazowego użytku | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm - 1 x kocyk dla noworodka 100 x 105 cm - 2 x ręcznik chłonny 20-30 cm x 30 cm - 1 x serweta do cięcia cesarskiego 200 x 250 x 300 +/-5cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30 x 36 cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 65 +/- 3 cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40 x 60 +/- 3 cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max. 66 g/m2, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log 10, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho > 570kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany w opakowanie folia-papier lub sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy i karton. | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela

| Zadanie 14 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Obłożenie do zabiegów urologicznych TUR jednorazowego użytku | Zestaw do zabiegów urologicznych TUR, skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej - 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm - 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem - 1 x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm, ze zintegrowanymi długimi nogawicami min. 130 cm z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95 x 55 cm +/- 5 cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2 cm oraz z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu, o gramaturze max. 58g/m2 pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy - pylenie ≤1,7 log10. Odporność na przenikanie płynów powyżej 178 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 145 kPa. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Osłony na kończyny wyposażone w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Zadanie 15 |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności (71x101) | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71 x 101 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności (71x182) | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71 x 182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłona uchwytu lampy operacyjnej | Wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15 mm do max. 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy maks. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo -foliowe, 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 2 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY – po zmianie Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych, nr sprawy FZP.261.17.2020 |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…...... WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................………… NIP: .................................................................................. REGON: .................................................................................. KRS: ..................................................................................... TEL: ...................................................... FAX: …………………………………… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej……………………………………………………….… Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: (Liczbę zadań skopiować w zależności od potrzeb) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr ……. Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) |
| TERMIN PŁATNOŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin płatności wynoszący: ……… dni * *należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 50 dni – 0 pkt. 60 dni – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni. Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN DOSTAW: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin dostawy wynoszący: ……… dni robocze * * należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 3 dni robocze – 5 pkt. 2 dni robocze – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 3 dni robocze lub 2 dni robocze. Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 3 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 3 dni robocze i przyzna 5 pkt. W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy. |
| INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………………………………………… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |
| ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |
| OŚWIADCZENIA: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |
| ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |

....................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy