Załącznik Nr 1 do SIWZ
Formularz cenowy – po zmianie
	Zadanie 1
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Stawka VAT [%]

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1

Czepki chirurgiczne, okrągłe jednorazowego użytku

Czepek chirurgiczny w formie beretu wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze min. 28 g/m2, ściągany gumką, zabezpieczony w intensywny pochłaniacz potu. Kolor zielony. Pakowany w karton max. 100 szt. 

szt.

8 000

Razem

W przypadku zadania nr 1 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

 ...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                       Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Zadanie 2
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Stawka VAT [%]

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1
Czepki chirurgiczne -furażerki jednorazowego użytku

Czepek chirurgiczny o kroju furażerki z włókniny perforowanej 
o gramaturze min. 25 g/m2 intensywnie pochłaniającej pot, z tyłu głowy wiązany na troki, kolor jasnozielony lub niebieski.

szt.

8 000

3
Ochraniacze na buty jednorazowego użytku

Pokrowce na buty wykonane z mocnej i grubej włókniny lub foliowe ściągane gumką dobrze przylegające do obuwia, kolor zielony lub niebieski.

szt.

5 000

Razem

W przypadku zadania nr 2 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 3
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Stawka VAT [%]

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1

Pościel jednorazowa jednorazowego użytku

Zestaw pościelowy wykonany z włókniny polipropylenowej minimalna gramatura 20 gsm; trzyczęściowy: poszwa, poszewka, prześcieradło; kolor zielony; zestaw niejałowy, tolerancja rozmiaru ± 5 cm. Rozmiar: Poszwa 210 x 130 cm lub 210 x 160 cm lub 150 x 200 lub 160 x 200 lub 200 - 140, Poszewka 80 x 90 cm lub 70 x 80 cm lub 80 x 80,  Prześcieradło  210 x 130 cm lub 210 x 160 cm lub 210 x 150 cm lub 210 x 140. 
szt.

8 000

Razem

W przypadku zadania nr 3 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.
 ...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                            Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie 4
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Stawka VAT [%]

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1
Włókninowe ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku

Komplet chirurgiczny niesterylny dwuczęściowy jednorazowego użytku (bluza z krótkim rękawem + spodnie), wykonany z antystatycznej, niepalącej, nieprześwitującej włókniny SMS / SMMS100% polipropylen 
o min. gramaturze 45 - 55 g/m2. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, do swobodnego wyboru przez zamawiającego w kolorze niebieskim lub zielonym. Ubranie bezwzględnie musi spełniać wszystkie wymogi normy EN 13795-1, 2, 3. (na potwierdzenie karta techniczna potwierdzająca badania normy). 
szt.

6 000
Razem

W przypadku zadania nr 4 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Zadanie 5
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Stawka VAT [%]
Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1
Majtki do kolonoskopi jednorazowego użytku

Medyczne spodenki jedn. użytku do kolonoskopi, z rozcięciem z tyłu, 
z włókniny poliestrowo - wiskozowej lub polipropylenowej o gramaturze 40 - 55 g/m2, rozmiar uniwersalny w pasie min. 120 cm.
szt.

600

Razem

W przypadku zadania nr 5 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                         Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
Zadanie 6
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Stawka VAT [%]

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1

Koszula dla pacjenta jednorazowego użytku

Włókninowa nieprzezroczysta koszula na krótki rękaw z włókniny polipropylenowej lub sms lub poliestrowej, gramatura 30 - 55 gsm 
w kolorze zielonym lub niebieskim zawiązywana na troki i rzep lub na dwie pary troków lub wkładana przez głowę w rozmiarach L i XL lub 
w rozmiarze uniwersalnym.
szt.

2 000

Razem

W przypadku zadania nr 6 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.
...................................................................................... 

                     
                                                                                                                                                                            Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 7
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Stawka VAT [%]

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1

Maska chirurgiczna wiązana na troki

Maska chirurgiczna wiązana na troki wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 98%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 
i ISO14001

szt.

10 000

2

Maska medyczna 
z gumkami na uszy

Maska medyczna z gumkami na uszy wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 98%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj 
i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001

szt.

10 000

 Razem

W przypadku zadania nr 7 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
Zadanie 8
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Stawka VAT [%]

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1
Fartuch foliowy jednorazowego użytku

Fartuchy foliowe jednorazowe wykonane z mocnej folii polietylenowej, nie jałowe kolor biały lub  przeźroczysty, rozmiar  min. 68 x 108 cm. Grubość 0,02 mm.

szt.

3 000

Razem

W przypadku zadania nr 8 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                        Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 9
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Stawka VAT [%]

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1

Fartuch higieniczny ochronny jednorazowego użytku

Fartuch higieniczny z przedłużonymi połami zakładanymi na plecach, wiązany na troki wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy wykończone bawełnianymi lub poliestrowymi mankietami, rozmiar XL.
szt.

5 000

Razem

W przypadku zadania nr 9 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu.

...................................................................................... 

                     
 
                                                                       
                                                                        Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 




- 32 -
- 28 -
- 3 -

