Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz cenowy

Zadanie 1 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT [%] Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 1 Czepki chirurgiczne, okrągłe jednorazowego użytku Czepek chirurgiczny w formie beretu wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze min. 28 g/m2, ściągany gumką, zabezpieczony w intensywny pochłaniacz potu. Kolor zielony. Pakowany w karton max. 100 szt. szt. 8 000 Razem W przypadku zadania nr 1 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu. ...................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zadanie 2 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT [%] Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 1 Czepki chirurgiczne -furażerki jednorazowego użytku Czepek chirurgiczny o kroju furażerki z włókniny perforowanej o gramaturze min. 25 g/m2 intensywnie pochłaniającej pot, z tyłu głowy wiązany na troki, kolor jasnozielony lub niebieski. szt. 8 000 2 Fartuch foliowy jednorazowego użytku Fartuchy foliowe jednorazowe wykonane z mocnej folii polietylenowej, nie jałowe kolor biały lub przeźroczysty, rozmiar min. 68 x 108 cm. Grubość 0,02 mm. szt. 3 000 3 Ochraniacze na buty jednorazowego użytku Pokrowce na buty wykonane z mocnej i grubej włókniny lub foliowe ściągane gumką dobrze przylegające do obuwia, kolor zielony lub niebieski. szt. 5 000 Razem W przypadku zadania nr 2 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu. ...................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zadanie 3 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT [%] Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 1 Pościel jednorazowa jednorazowego użytku Zestaw pościelowy wykonany z włókniny polipropylenowej minimalna gramatura 20 gsm; trzyczęściowy: poszwa, poszewka, prześcieradło; kolor zielony; zestaw niejałowy, tolerancja rozmiaru ± 5 cm. Rozmiar: Poszwa 210 x 130 cm lub 210 x 160 cm lub 150 x 200 lub 160 x 200 lub 200 - 140, Poszewka 80 x 90 cm lub 70 x 80 cm lub 80 x 80, Prześcieradło 210 x 130 cm lub 210 x 160 cm lub 210 x 150 cm lub 210 x 140. szt. 8 000 Razem W przypadku zadania nr 3 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu. ...................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zadanie 4 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT [%] Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 1 Fartuch chirurgiczny ochronny jednorazowego użytku Fartuch higieniczny z przedłużonymi połami zakładanymi na plecach, wiązany na troki wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy wykończone bawełnianymi lub poliestrowymi mankietami, rozmiar XL. szt. 5 000 2 Włókninowe ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku Komplet chirurgiczny niesterylny dwuczęściowy jednorazowego użytku (bluza z krótkim rękawem + spodnie), wykonany z antystatycznej, niepalącej, nieprześwitującej włókniny SMS / SMMS100% polipropylen o min. gramaturze 45 - 55 g/m2. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, do swobodnego wyboru przez zamawiającego w kolorze niebieskim lub zielonym. Ubranie bezwzględnie musi spełniać wszystkie wymogi normy EN 13795-1, 2, 3. (na potwierdzenie karta techniczna potwierdzająca badania normy). szt. 6 000 Razem W przypadku zadania nr 4 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu. ...................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zadanie 5 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT [%] Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 1 Majtki do kolonoskopi jednorazowego użytku Medyczne spodenki jedn. użytku do kolonoskopi, z rozcięciem z tyłu, z włókniny poliestrowo - wiskozowej lub polipropylenowej o gramaturze 40 - 55 g/m2, rozmiar uniwersalny w pasie min. 120 cm. szt. 600 Razem W przypadku zadania nr 5 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu. ...................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zadanie 6 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT [%] Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 1 Koszula dla pacjenta jednorazowego użytku Włókninowa nieprzezroczysta koszula na krótki rękaw z włókniny polipropylenowej lub sms lub poliestrowej, gramatura 30 - 55 gsm w kolorze zielonym lub niebieskim zawiązywana na troki i rzep lub na dwie pary troków lub wkładana przez głowę w rozmiarach L i XL lub w rozmiarze uniwersalnym. szt. 2 000 Razem W przypadku zadania nr 6 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu. ...................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zadanie 7 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT [%] Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 1 Maska chirurgiczna wiązana na troki Maska chirurgiczna wiązana na troki wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 98%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001 szt. 10 000 2 Maska medyczna z gumkami na uszy Maska medyczna z gumkami na uszy wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 98%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski znakiem graficznym. Pakowana w kartonik z oznaczeniem typ, rodzaj i spełnione normy, potwierdzone certyfikatem ISO 13485 i ISO14001 szt. 10 000 Razem W przypadku zadania nr 7 Wykonawca poda jaka ilość sztuk znajduje się w opakowaniu. ...................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 2 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY – po zmianie Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych, nr sprawy FZP.261.20.2020 |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…...... WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................………… NIP: .................................................................................. REGON: .................................................................................. KRS: ..................................................................................... TEL: ...................................................... FAX: …………………………………… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej……………………………………………………….… Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: (Liczbę zadań skopiować w zależności od potrzeb) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr ……. Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr …… Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) |
| TERMIN PŁATNOŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin płatności wynoszący: ……… dni * *należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 50 dni – 0 pkt. 60 dni – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni. Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN DOSTAW: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin dostawy wynoszący: ……… dni robocze * * należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 3 dni robocze – 5 pkt. 2 dni robocze – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 3 dni robocze lub 2 dni robocze. Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 3 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 3 dni robocze i przyzna 5 pkt. W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy. |
| INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………………………………………… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |
| ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |
| OŚWIADCZENIA: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |
| ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |

....................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej 
i obłożeń jednorazowych

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..……………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                           
                                                                                             …………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 5 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych, nr sprawy FZP.261.20.2020

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................						    ........................................................

/miejscowość i data/							/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................							 ........................................................

/miejscowość i data/								/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.