| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego, nr sprawy FZP.261.23.2020 |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…................. WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................……………….. NIP : ............................................................................................................................................................. TEL: ...................................................... FAX: ……………………………………..……… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………………………..………………….………... Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: ………………………………………………………………………………………………………………………………. Numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium: ………………………………………………………… Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: (wypełnić tylko w zakresie tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Liczbę zadań skopiować w zależności od potrzeb) Zadanie nr … Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr … Wartość brutto: ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) |
| TERMIN PŁATNOŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin płatności wynoszący: ……… dni * *należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 50 dni – 0 pkt. 60 dni – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni. Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN DOSTAW: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin dostawy wynoszący: ……… dni robocze * * należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 3 dni robocze – 5 pkt. 2 dni robocze – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 3 dni robocze lub 2 dni robocze. Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 3 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 3 dni robocze i przyzna 5 pkt. W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy. |
| INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …..……………………………………… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |
| ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |
| OŚWIADCZENIA: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |
| ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego, nr sprawy FZP.261.23.2020

Zadanie nr 1

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nawilżacz rezerwuarowy do tlenu | Pojemnik napełniony wodą sterylną w ilości 320 – 340 ml, z adapterem do przepływomierza tlenowego i wbudowanym portem do podłączenia drenu tlenowego o łatwej konstrukcji otwarcia. Zbiornik zawiera na dnie rozpylacz. Przydatność wody do użytku do 30 dni od otwarcia. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nawilżacz rezerwuarowy do tlenu | Pojemnik napełniony wodą sterylną w ilości 600 – 650 ml, z adapterem do przepływomierza tlenowego i wbudowanym portem do podłączenia drenu tlenowego o łatwej konstrukcji otwarcia. Zbiornik zawiera na dnie rozpylacz. Przydatność wody do użytku do 30 dni od otwarcia. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maski jednorazowe z nebulizatorem dla dorosłych | Silikonowa lub PCV (dopuszcza wykonane z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, nie zawiera ftalonów) maska twarzowa jednorazowa dla dorosłych wyposażona w dren, pojemnik do nebulizacji oraz zacisk nosowy. |  | szt | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska jednorazowa z nebulizatorem dla dzieci | Silikonowa lub PCV maska twarzowa jednorazowa dla dzieci wyposażona w dren, pojemnik do nebulizacji oraz zacisk nosowy. |  | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do konikotomii dla dorosłych | W skład zestawu wchodzą: strzykawka o poj.10 ml, igła z rękojeścią w rozmiarze dla dorosłego, łącznik umożliwiający wentylację, pasek mocujący z zapięciem rzepowym. Założenie zestawu nie wymaga nacięcia skóry. Całość sterylna. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do konikotomii dla dzieci | W skład zestawu wchodzą: strzykawka o poj.10 ml, igła z rękojeścią w rozmiarze dla przedziału wiekowego 2 r.ż - 10 r.ż, łącznik umożliwiający wentylację, pasek mocujący z zapięciem rzepowym. Założenie zestawu nie wymaga nacięcia skóry. Całość sterylna. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Końcówka metalowa do odsysania pola operacyjnego CH 10 | Końcówka metalowa z mandrynem plastikowym do odsysania pola operacyjnego. Jedna strona zakończona tak aby można było ją połączyć z drenem ssącym. Jałowa, nietoksyczna, rozmiar 10Ch. |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówka metalowa do odsysania pola operacyjnego CH 12 | Końcówka metalowa z mandrynem plastikowym do odsysania pola operacyjnego. Jedna strona zakończona tak aby można było ją połączyć z drenem ssącym. Jałowa, nietoksyczna, rozmiar 12Ch. |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sonda żołądkowa 5F | Wykonana z PCV, jeden koniec z kilkoma otworami (również dopuszcza się z 4 otworami bocznymi o łagodnych krawędziach, rozmiary oznaczone kolorami łączników), drugi zakończony końcówką do połączeń, jałowa, jednorazowego użytku, dobrze modelująca się, przeźroczysta, nietoksyczna, długości ok. 1 m. | nr 5 F | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sonda żołądkowa 6F |  | nr 6 F | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sonda żołądkowa 8 F |  | nr 08 F | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sonda żołądkowa 10 F |  | nr 10 F | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sonda żołądkowa 12 F |  | nr 12 F | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sonda żołądkowa 14 F |  | nr 14 F | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sonda żołądkowa 16 F |  | nr 16 F | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sonda żołądkowa 18 F |  | nr 18 F | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sonda żołądkowa 20 F |  | nr 20 F | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sonda żołądkowa 22 F |  | nr 22 F | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sonda żołądkowa 24 F |  | nr 24 F | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Autonomiczny zestaw do transfuzji po operacji | Sterylny zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z: dwóch drenów spiralnych z trokarami, mieszka 125 ml. Z zastawką przeciwzwrotną, worka na krew z filtrem 200u o poj. 700 ml z zastawką przeciwzwrotną, portem iniekcyjnym. Aparatem do przetoczeń dostosowanym do zestawu z filtrem 175/40/10, worek drenażowy o poj. 700 ml z zastawką przeciwzwrotną i kranikiem spustowym typu T, opatrunek z warstwą hydrokoloidu. |  | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Worek na krew do autonomicznego zestawu po operacji | Filtr 200 mikronów, poj.700 ml. Z zastawką i portem iniekcyjnym. |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Aparat do przetoczeń do zestawu do autotransfuzji | Aparat do przetoczeń do zestawu do autotransfuzji z filtrem 175/40/10 mikronów. |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pojemnik do upustu krwi | Podwójny zestaw pojemników do pobierania krwi, pojemność pojemników 450 ml, igła 16 G. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Żel do cewnikowania | Sterylny żel z lignokainą do cewnikowania, zawarty w harmonijkowym aspiratorze przeznaczony do podawania docewkowego poj. około 8 gram. |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zgłębnik gastrostomijny | Wykonany z miękkiego silikonu, łatwy w założeniu i wymianie, nie wymaga endoskopu, centymetrowa podziałka na zgłębniku, część zgłębnika znajdująca się w balonie ma pasmo widoczne w promieniach RTG, dodatkowo dwa boczne otwory na końcu, koniec bliższy ma dwa wejścia, do podawania diety i do napełniania balonu mocującego, wolny od DEHP. | rozm. Ch 20/23 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Aparaty do szybkiego przetaczania krwi | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwi typu Luer, jałowy nie pirogenny, jednorazowego użytku. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kaniule dotętnicze | Sterylna, jednorazowego użytku, zawierająca Flo Switch. | Roz. 20G | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zawór dostępu naczyniowego | Bezigłowy dostęp do linii infuzyjnej, bez potrzeby stosowania dodatkowego korka zabezpieczającego. Przezroczysty bez elementów metalowych. Możliwość użytkowania po zdezynfekowaniu powierzchni. Określony czas użytkowania do 100 użyć. | Min. prędk. przepływu 520 l/min. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Rozgałęziacze infuzyjne 5- kranikowe | Polipropylenowa obudowa 5-kranikowe odprowadzenie z barwnym oznaczeniem linii oraz wskaźnik pozycji Flo Switch. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Rozgałęziacze infuzyjne 3- kranikowe | Polipropylenowa obudowa 3-kranikowe odprowadzenie z barwnym oznaczeniem linii oraz wskaźnik pozycji Flo Switch. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Wenflon dla noworodków (próbki) | Pokryty biomateriałem wrażliwym na promienie rentgenowskie, o dużej elastyczności i odporności na złamania, gładkiej powierzchni, starannie wyprofilowanej ostrej końcówce łatwej do wprowadzenia a tym samym zmniejszającej ból oraz eliminującej do maximum uszkodzenie ściany naczynia krwionośnego, o wysokim stopniu tolerancji przez tkanki, średnicy zewnętrznej 0,6 mm długości 19 mm, bez dodatkowego portu. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Worki do moczu | Z podwieszką lub ze wzmocnionymi otworami do wieszaków, wykonany z PCV, kranik do spuszczania, jałowy, poj. 2 l. |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych | Opatrunek posiadający: 1. Folię paraprzepuszczalną poliuretanowa, przejrzystą uwidaczniająca miejsce wkłucia. 2. Obramowanie - gąbczasta ramka posiadająca na swej powierzchni klej medyczny, stanowiąca jednocześnie szczelną barierę mechaniczną. 3. Czas użytkowania do 5 dni potwierdzony w instrukcji przez producenta. | 10x11 cm ± 0,5 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Wieszaki do worków na mocz | Plastikowy uchwyt umożliwiający mocowanie worka do moczu do łóżka chorego. |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Cewniki Foley'a nr 6 | Jałowy, jednorazowego użytku, podwójnie pakowany (lub folia - papier - folia) w sposób umożliwiający aseptyczne otwieranie. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Cewniki Foley'a nr 8 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Cewniki Foley'a nr 10 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Cewniki Foley'a nr 12 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Cewniki Foley'a nr 14 |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Cewniki Foley'a nr 16 |  |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Cewniki Foley'a nr 18 |  |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Cewniki Foley'a nr 20 |  |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Cewniki Foley'a nr 22 |  |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Cewniki Foley'a nr 24 |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Cewniki Foley'a nr 30 |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Cewniki Nelatona nr 6 | Cewnik urologiczny, typ Nelaton, wykonany z PCV, jałowy, jednorazowego użytku, dł. 40 cm. |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Cewniki Nelatona nr 8 |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Cewniki Nelatona nr 10 |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Cewniki Nelatona nr 12 |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Cewniki Nelatona nr 14 |  |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Cewniki Nelatona nr 16 |  |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Cewniki Nelatona nr 18 |  |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Cewniki Nelatona nr 20 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Cewniki Nelatona nr 22 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Cewniki Nelatona nr 16 |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Cewniki Nelatona nr 18 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Cewniki Nelatona nr 20 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Cewniki Nelatona nr 22 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Cewniki Tiemana nr 6 | Cewnik urologiczny, typ Thimann, wykonany z PCV, jałowy, jednorazowego użytku, dł. 40 cm lekko zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Cewniki Tiemana nr 8 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Cewniki Tiemana nr 16 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Cewniki Tiemana nr 12 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Cewniki Tiemana nr 14 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Cewniki Tiemana nr 20 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Cewniki Tiemana nr 18 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Cewniki Tiemana nr 22 |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Cewnik Dufour trójdrożny silikonowy CH 18 balon 50 - 80 ml | Przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, miękki elastyczny, odporny na załamania, z atraumatyczną, lekko zaokrągloną końcówka ułatwiającą wprowadzanie, trójdrożny, łatwy do napełniania i opróżniania balon z zastawką zapewniającą szczelność, sterylny. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Cewnik Dufour trójdrożny silikonowy CH 20 balon 50 - 80 ml |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Cewnik Dufour trójdrożny silikonowy CH 22 balon 50 - 80 ml |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Cewnik moczowodowy Nelaton 4 | Skalowany co 1 cm z mandrynem metalowym nylonowym rozmiar 4. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Cewnik moczowodowy Nelaton 5 | Skalowany co 1 cm z mandrynem metalowym nylonowym rozmiar 5. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Cewnik moczowodowy Nelaton 6 | Skalowany co 1 cm z mandrynem metalowym nylonowym rozmiar 6. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Cewniki pępowinowe z zastosowaniem: monitorowanie ciśnienia krwi, pobieranie próbek krwi, wielokrotna gazometria, podawanie płynów, leków żywienia nr 5 | Miękki, zaokrąglony, automatyczny koniec dystalny, zmrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie, linie Rtg umożliwiające kontrolę pozycji, możliwość stosowania do 3 tygodni, żeński łącznik Luer umożliwia pewne połączenie z systemami Luer Lock, znakowanie głębokości wprowadzenia co 50 mm, łącznik w zależności od CH kodowany kolorem. | nr 5 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Cewniki pępowinowe z zastosowaniem: monitorowanie ciśnienia krwi, pobieranie próbek krwi, wielokrotna gazometria, podawanie płynów, leków żywienia nr 3,5 | Miękki, zaokrąglony, automatyczny koniec dystalny, zmrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie, linie Rtg umożliwiające kontrolę pozycji, możliwość stosowania do 3 tygodni, żeński łącznik Luer umożliwia pewne połączenie z systemami Luer Lock, znakowanie głębokości wprowadzenia co 50 mm, łącznik w zależności od CH kodowany kolorem. | nr 3,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Opaska do rurki tracheostomijnej | Gruby pasek wykonany z mocnej i miękkiej pianki, pokrytej bawełną lub z miękkiej włókniny zapinanej na rzep z możliwością regulacji. |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Cewniki do podawania tlenu przez nos dla dorosłych i dzieci | Do podawania tlenu przez nos, długości 1,5 m lub 2,1 m wykonany z miękkiego PCV, jałowy, wąsy na nos, regulowane. |  | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Maska tlenowa dla dorosłych | Przezroczysta z klipsem na nos + dren długości 1,8 ÷ 2,3 m dla dorosłych. |  | szt | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Maska tlenowa z rezerwuarem | Przezroczysta, wykonana z nietoksycznego PVC do wysokich stężeń wyposażona w rezerwuar i dren. |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Maska tlenowa dla dzieci i niemowląt | Przezroczysta z klipsem na nos + dren długości 1,8 ÷ 2,3 m pediatryczna. |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Zestaw do nefrostomii przezskórnej CH 8 | Skład zestawu Cewnik Vortek J(29 cm), Trokar 19 G, uniwersalny łącznik do worków, tulejka mocująca, pakowany pojedynczo sterylny. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Zestaw do nefrostomii przezskórnej CH 10 | Skład zestawu Cewnik Vortek J(29 cm), Trokar 19 G, uniwersalny łącznik do worków, tulejka mocująca, pakowany pojedynczo sterylny. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Zatyczka do cewników | Jałowa rozmiar uniwersalny do cewników typu TIEMAN, NELATON i inne. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 2

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła | Filtr oddechowy elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność ﬁltracji wirusowej i bakteryjnej 99,999 %, waga ﬁltra min. 29 g, przestrzeń martwa min. 40 ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300 - 1500 ml, nawilżanie przy Vt = 1000 ml, min. 32,4 mg/l. |  | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny | Filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika. Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno/wirusowy, port kapno - czysty mikrobiologicznie, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999 %, waga filtra min. 29 g, przestrzeń martwa min. 40 ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300 - 1500 ml. |  | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zamknięty system odsysania | Zamknięty system odsysania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką umożliwiającą całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego, z możliwością użycia do 72 godzin (także do 48 godzin) z możliwością wymiany samego cewnika. Atraumatyczna końcówka cewnika. Rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Rozmiary cewników do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych 12 i 14 w zależności od zamówień. | Do rurek tracheostomijnych | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Do rurek intubacyjnych 14 | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obwód oddechowy do respiratora | Obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora, obwód oddechowy gładki wewnętrznie, długość min. 180 cm, łącznik Y z portem CO2, średnica 22 mm, mikrobiologicznie czysty. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych | Obwód oddechowy dla dorosłych do aparatu do znieczulenia, obwód oddechowy gładki wewnętrznie, długość min. 180 cm, łącznik Y z portem CO2, dodatkowa rura do worka o dł. min. 150 cm z workiem o oddechowym o pojemności 2 l, mikrobiologicznie czysty. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymiennik ciepła i wilgoci | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, tzw. "sztuczny nos" dla pacjentów na własnym oddechu. Z samouszczelniającym się portem do odsysania i tlenowym, utrata wilgotności 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, martwa przestrzeń 17 ml, waga 5 g, mikrobiologicznie czysty. |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy | Pojemnik do pobierania próbki z drzewa oskrzelowego, składający się z pojemnika o poj. 10 ml, łącznika do cewnika do odsysania oraz łącznika do ssaka, nakrętka na pojemnik i etykieta samoprzylepna, sterylny. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do toalety jamy ustnej | Zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. potwierdzona dokumentem od producenta. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Dreny kompatybilne z asortymentem opisanym w pkt 3. |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik karbowany | Przedłużacz do obwodów oddechowych długość́ 15 cm z portem do odsysania i bronchoskopii złącze respiratora 15 M, złącze pacjenta 22 m/15 F, pakowane papier folia. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania | Prowadnica jałowa. Wykonana z materiału pokrytego medycznym tworzywem, nie przyklejająca się do ścianek rurki intubacyjnej. Zakończona przestrzenią bez drutu, niepowodująca urazów, sterylna, pakowana pojedynczo folia - papier sterylna. | CH 06 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH 10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH 12 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH 14 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Czepek do mycia głowy | Antybakteryjny nie wymagający dodatkowego namaczania głowy. Wolny od alkoholu, lateksu, lanoliny, zawierający wodę, witaminę E, prowitaminę B5, wyciągi ziołowe, pH 5,5. Odżywia skórę głowy, neutralizuje zapachy. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Pakowany pojedynczo. |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |

Zadanie nr 3

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżki laryngoskopowe typ McIntosh 0 (próbka) | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia od ręki. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia - folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - wymagane potwierdzenie od producenta. Na opakowaniu jednostkowym numer katalogowy. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżki laryngoskopowe typ McIntosh 1 (próbka) |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łyżki laryngoskopowe typ McIntosh 2 (próbka) |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łyżki laryngoskopowe typ McIntosh 3 (próbka) |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łyżki laryngoskopowe typ McIntosh 4 (próbka) |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Łyżki laryngoskopowe typ McIntosh 5 (próbka) |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Łyżki laryngoskopowe typ Miller 00 (próbka) | Łyżki do laryngoskopu metalowe typu Miller jednorazowego użytku światłowodowe, mikrobiologicznie czyste. Rozm: 00, 0, 1, 2, 3, 4. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - wymagane potwierdzenie od producenta. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Łyżki laryngoskopowe typ Miller 0 (próbka) |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łyżki laryngoskopowe typ Miller 1 (próbka) |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łyżki laryngoskopowe typ Miller 2 (próbka) |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Łyżki laryngoskopowe typ Miller 3 (próbka) |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Łyżki laryngoskopowe typ Miller 4 (próbka) |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Maska krtaniowa 1 noworodek 2-5 kg kolor różowy (silikonowa) | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0, sterylna, pakowana folia-papier. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maska krtaniowa 1,5 dzieci 5-12 kg kolor niebieski (silikonowa) |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Maska krtaniowa 2 dzieci 10-25 kg kolor szary (silikonowa) |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Maska krtaniowa 2,5 dzieci 25-35 kg kolor biały (silikonowa) |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Maska krtaniowa 3 dorośli Small 30-60 kg kolor żółty (silokonowa) |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Maska krtaniowa 4 dorośli Medium 50-90 kg kolor zielony (silikonowa) |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Maska krtaniowa 5 dorośli Large 90+kg kolor pomarańczowy (silikonowa) |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 4

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda z żelem stałym dla dzieci | Elektrody di EKG noworodkowe i niemowlęce ø 1,5 ; 2,0 ; 2,5 i 3,0 cm, fizelinowe, silikonowe bez lateksu, włókninowe i papierowe, samoprzylepne na podłożu pianki PE z żelem stałym, jednorazowego użytku, okrągłe lub w kształcie kwiatka o boku 2,5 cm. | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda z żelem stałym dla dorosłych | Elektrody jednorazowe z żelem stałym typ LLL-510 na bazie pianki PE rozmiar 42/56 mm. | szt | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda z żelem ciekłym dla dorosłych | Elektrody z żelem ciekłym dla ratownictwa medycznego [szybkie odbieranie sygnałów], | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda z żelem stałym do monitorowania | Elektroda jednorazowa z żelem stałym na bazie pianki poliuretanowej wymiar 45x42mm z czujnikiem Ag | szt | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zadanie 5

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna | Wykonane z termoplastycznego PCV o wygładzonych krawędziach otworu. Balonik kontrolny płaski przed wypełnieniem. Dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia rtg na całej długości rurki oraz skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych. Sterylna, jednorazowa. | 2 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 3,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 4 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 4,5 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 5 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 5,5 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 6 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 6,5 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | q 7 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | q 7,5 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | q 8 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | q 8,5 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | q 9 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | q 10 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | q 9,5 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem | Rurka intubacyjna zbrojona prosta wykonana z termplastcznego PCV z mankietem, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, płaski przed wypełnieniem, informacje o średnicy rurki i mankietu podane na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylna, jednorazowa. | 6,5 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 7 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 7,5 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 8 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 9 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rurka intubacyjna z odsysaniem z nad mankietu | Wykonana z termoplastycznego silikonowego PCV, przezroczysta, jałowa, jednorazowego użytku. Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobiętościowy. Możliwość odsysania wydzieliny z nad mankietu. Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Bez lateksu, bez ftalonów. | q 8 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | q 8,5 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rurka tracheostonijna 6 | Z termoplastycznego PCV, silikonowa z mankietem niskociśnieniowym z dodatkowym przewodem do odsysania z nad mankietu i mandrynem, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. | 6 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rurka tracheostonijna 6,5 |  | 6,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rurka tracheostonijna 7 |  | 7 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Rurka tracheostonijna 7,5 |  | 7,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Rurka tracheostonijna 8 |  | 8 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Rurka tracheostonijna 8,5 |  | 8,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Rurka tracheostonijna 9 |  | 9 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Rurka tracheostonijna 9,5 |  | 9,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Rurka tracheostonijna 10 |  | 10 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Rurka nosowo-gardłowa 2,5 | Wykonana z PCV sterylna rozm. od 2,5 - do 9,0. | 2,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Rurka nosowo-gardłowa 3 |  | 3 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Rurka nosowo-gardłowa 3,5 |  | 3,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Rurka nosowo-gardłowa 4 |  | 4 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Rurka nosowo-gardłowa 4,5 |  | 4,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Rurka nosowo-gardłowa 5 |  | 5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rurka nosowo-gardłowa 5,5 |  | 5,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Rurka nosowo-gardłowa 6 |  | 6 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Rurka nosowo-gardłowa 6,5 |  | 6,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Rurka nosowo-gardłowa 7 |  | 7 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Rurka nosowo-gardłowa 7,5 |  | 7,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Rurka nosowo-gardłowa 8 |  | 8 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Rurka nosowo-gardłowa 8,5 |  | 8,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Rurka nosowo-gardłowa 9 |  | 9 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Rurka ustno-gardłowa 0 | Wykonana z PCV sterylna. | 0 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Rurka ustno-gardłowa 1 |  | 1 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Rurka ustno-gardłowa 2 |  | 2 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Rurka ustno-gardłowa 3 |  | 3 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Rurka ustno-gardłowa 4 |  | 4 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Maski krtaniowe | Wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV jednorazowego użytku, z barwnym kodem rozmiarów dla dorosłych. | 5+10 kg | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10+50 kg | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50+70 kg | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70-100 kg | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | powyżej 100 kg | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Płytki czyszczące z powierzchnią ścierną | Używane podczas zabiegów elektrochirurgicznych do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni elektrody w jednorazowych lub wielorazowych uchwytach. Płytka widoczna w promieniach RTG dzięki umieszczeniu metalicznego przewodu w powierzchni płytki. Mocny klej zapewnia dobrą przyczepność do powierzchni. Nie zawiera lateksu. Powierzchnia 50 x 50 mm. Materiał wewnętrzny - pianka. Grubość 4 mm. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Zgodne z dyrektywą 93/42/CEE. Pakowany pojedynczo w zgrzewanych kopertach papierowo - foliowych. |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Osłonka na uchwyty do lamp chirurgicznych | Jednorazowe, sterylne osłonki na uchwyty do lamp chirurgicznych, wykonane z giętkiego, cienkiego ale wytrzymałego plastiku, umożliwiając wielokrotne dotykanie oraz ustawianie lampy bez obawy o ryzyko utraty sterylności, głębokość osłonki 9 cm. Osłonki posiadają specjalne wypustki uniemożliwiające zsuwanie się osłonek z uchwytu lampy. Nakładka posiada sztywny, wzmocniony kołnierz ochronny o średnicy 13 cm, który zapobiega przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy. Pakowane na płasko, podwójnie w jednym sterylnym opakowaniu. |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pozycjoner pod głowę typu PODKOWA | Podkładka żelowa pod głowę typu 'podkowa" spłaszczona. |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pozycjoner pod rękę/nogę | Pozycjoner pod rękę/nogę do ułożenia bocznego 40 x 15 x 4. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 6

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny Kehr’a | Typ Keh`ra, wykonany z latexu w kształcie litery T, jałowy, jednorazowego użytku dł. ramion 100/30. | nr 12 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nr 14 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nr 15 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nr 16 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren z trokarem do drenażu | Wykonany z PCV, miękki z trokarem - trójgraniec, długość ok. 50 cm, jałowy, jednorazowego użytku, końcówka drenu z kilkoma otworami. | 28F | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20F | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30F | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32F | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny Redona 10 | Sterylny wyk. z PCV, jedna strona drenu zakończona licznymi otworkami, dł.: 12 ÷ 15 cm (średnica otworków ok. 2 mm), typ Redona; 500 ÷ 700 mm. | nr 10 | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dreny Redona 12 |  | nr 12 | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dreny Redona 14 |  | nr 14 | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dreny Redona 16 |  | nr 16 | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dreny Redona 18 |  | nr 18 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dreny brzuszne 30F | Chirurgiczny, sterylny, do drenażu jamy brzusznej, wykonany z PCV, długości ok. 30 - 40 cm, jałowy, nietoksyczny, jednorazowego użytku, miękki. |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dreny brzuszne 28F | Chirurgiczny, sterylny, do drenażu jamy brzusznej, wykonany z PCV, długości ok. 30 - 40 cm, jałowy, nietoksyczny, jednorazowego użytku, miękki. |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do drenażu opłucnej | Sterylny trzykomorowy zestaw wielofunkcyjny do drenażu opłucnej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, zaworem i portem bezigł. |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Transportowy system do drenażu opłucnej | W skład zestawu wchodzi: worek ze zintegrowanym zaworem płatkowym zabezpieczającym przed cofaniem płynu lub powietrza; strzykawka Luer -lock 20 ml; paski mocujące. |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Linia próbkująca do kapnografu | Wykonana z przezroczystego PCV dł. 150 - 200 cm, obydwa końce zakończone końcówką umożliwiającą połączenie pułapki wodnej z układem oddechowym. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zadanie 7

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F | Końcówka dosercowa zagięta, jednorazowego użytku, jałowa miepirogienna, długość całkowita 125 cm, rozmiar uzależniony od potrzeb zamawiającego. | 6F | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 7F | Końcówka dosercowa zagięta, jednorazowego użytku, jałowa miepirogienna, długość całkowita 125 cm, rozmiar uzależniony od potrzeb zamawiającego. | 7F | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Intraduktor INT 6F | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych - nietoksyczny, spirogenny, igła prosta, prowadnik drutowy J.035, długość 40 cm, rozszerzacz naczyniowy, koszulka z zastawką + kranik trójdrożny, rozmiar uzależniony od potrzeb zamawiającego. | INT 6F | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Intraduktor INT 7F | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych-nietoksyczny, spirogenny, igła prosta, prowadnik drutowy J.035, długość 40 cm, rozszerzacz naczyniowy, koszulka z zastawką + kranik trójdrożny, rozmiar uzależniony od potrzeb zamawiającego. | INT 7F | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 8

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska do identyfikacji niemowląt | Dla noworodków, wykonana z miękkiej przeźroczystej folii PCV. Końcówki mają wygląd paska o zaokrąglonych końcach -węższego na jednym końcu. Szersza część opaski z potrójnej folii tworzącej kieszonkę (na wkładkę z danymi dostarczane z opaskami). Kieszonka zamykana jest na zatrzask jednorazowy, umożliwiający zdjęcie opaski bez jej uszkodzenia, posiada języczek nakładany na zatrzask i zapinany razem z opaską, chroniący wkładkę z danymi przed uszkodzeniem lub zamoczeniem, długość opaski dla noworodków 16 cm. |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych | Dla dorosłych, wykonana z miękkiej przeźroczystej folii PCV. Końcówki mają wygląd paska o zaokrąglonych końcach -węższego na jednym końcu. Szersza część opaski z potrójnej folii tworzącej kieszonkę (na wkładkę z danymi dostarczane z opaskami). Kieszonka zamykana na zatrzask jednorazowy, umożliwiający zdjęcie opaski bez jej uszkodzenia, posiada języczek nakładany na zatrzask i zapinany razem z opaską, chroniący wkładkę z danymi przed uszkodzeniem lub zamoczeniem, długość opaski 28 cm. |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kieliszki do leków | Jednorazowego użytku, wykonane z PCV, pojemność 25 ml, z podziałką. |  | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pensety jednorazowa | Penseta anatomiczno - chirurgiczna, jednorazowego użytku, sterylna, długość 14÷15 cm, op. max 100 szt. |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szpatułki drewniane | Drewniana, jałowa, rozmiar w granicach: dł. 20 mm, szer. 20 mm pojedynczo pakowane w op. max 100 szt. |  | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Utrwalacz do badań cytologicznych | Pojemnik aerozol, pojemność 100g lub 150 ml, do cytodiagnostyki onkologicznej i hormonalnej. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Osłonka na głowicę USG (prezerwatywa) | Pudrowana bez zbiorniczka, rozmiar uniwersalny, wykonana z lateksu, duża rozciągliwość (głowica do USG do pochwowego). |  | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wzierniki cusko S (próbka) | Wziernik "cusco" pochwowy: sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, plastikowy, na stałe z zamontowanym regulatorem otwierania, przejrzysty, gładki, opływowe brzegi łyżki, rozmiar S, M, L. |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wzierniki cusko M (próbka) |  |  | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wzierniki cusko L (próbka |  |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sonda do żywienia długotrwałego | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego dla dorosłych, przeźroczysty, elastyczny, wykonany z poliuretanu z niebieską linią kontrastującą w promieniach rtg. Nie twardnieje przy dłuższym stosowaniu - okres użytkowania do 6 tyg. Zawiera prowadnicę ułatwiającą założenie do żołądka. Koniec bliższy zgłębnika ma łącznik umożliwiający połączenie z przyrządami do podaży diety. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkłady defibrylacyjne | Stosowane podczas defibrylacji/kardiowersji, zapewniający wysokie bezpieczeństwo stosowania, zapobiega oparzeniu pacjenta, zastępują płynny żel, gotowe do użycia, rozmiar pasujący do wszystkich defibrylatorów. | rozm. 114 x 152 mm | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewniki do embolektomi (Katater) 3F | Jednokanałowy długości ok. 80 cm, balon o średnicy zewnętrznej uzależniony od rozmiaru do napełnienia roztworem 0,9 % NaCl, wykonany z przeźroczystego PCV lub poliuretanu, jednorazowy, sterylny, apirogenny, rozmiar uzależniony od potrzeb zamawiającego rozm. 3F. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewniki do embolektomi (Katater) 4F |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewniki do embolektomi (Katater) 5F |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewniki do embolektomi (Katater) 6F |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cewniki do embolektomi (Katater) 7F |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do podgrzewania krwi/płynów | Zestaw podgrzewający do krwi/płynów o standardowym poziomie przepływu dożylnego z portem do iniekcji i zestawem przedłużającym do stosowania z urządzeniem do podgrzewania marki Ranger. Przepływ max. 150 ml/min. Objętość zalewowa: 39 ml. Dren pacjenta dł. 76 cm. Zestaw sterylny i apyrogenny do podawania płynów. Jednorazowego użytku. |  | zestaw | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kołdra powietrzna do terapi cieplnej | Kołdra powietrzna typu 522 na górną część ciała, z dostępem śródoperacyjnym, niesterylna, stosować z dmuchawą Bair Hugger. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Okulary jednorazowego użytku do fototerapii obwód główki 20 - 28 cm | Jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego materiału, nie zawierającego latexu, z mocowaniem na szczycie główki, z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy) w kształcie litery Y, które pozwala na dopasowaniu się okularków do każdego kształtu głowy. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Okulary jednorazowego użytku do fototerapii obwód główki 24 - 33 cm |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Okulary jednorazowego użytku do fototerapii obwód główki 30 - 38 cm |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych | Kołnierz ortopedyczny szyjny z tworzywa sztucznego, wodoodporny z możliwością regulacji rozmiaru, możliwością badania tętna na tętnicach szyjnych i dezynfekcji. Regulacja kształtu/rozmiaru: przednio - tylna. Konstrukcja jednoczęściowa. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci | Kołnierz szyjny dziecięcy, regulowany, jednoczęściowy, możliwość badania tętna na tętnicach szyjnych, możliwość dezynfekcji. Zatrzaskowa konstrukcja podpory żuchwowej, wielostopniowa, regulowana. Konstrukcja kołnierza jednoczęściowa. |  | szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sensory do pulsoksymetru jednorazowego użytku | Jednorazowego użytku, uniwersalne do pulsoksymetru typu NELLCOR N-595 i PN-60. |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw porodowy | Zestaw położniczy jednorazowego użytku, podział na pakiety odpowiednie do fazy porodu, pakiety jałowe, pakiety oznaczone w kolejności używania. Pakiet 1 zawiera minimum: 2 pary sterylnych rękawiczek, 1 sterylny podkład, 1 sterylna serweta wierzchnia, 2 sterylne ręczniki do rąk, Pakiet 2 zawiera minimum 4 sterylne tampony, 1 sterylna gruszka , 2 sterylne klemy pępowinowe, 2 sterylne zapasowe zaciski, 1 para sterylnych nożyczek, Pakiet 3 zawiera minimum 1 sterylna wyściółka, 2 antyseptyczne ręczniki, 1 kocyk dla noworodka, 1 pieluszka, 1 plastikowa torba na łożysko. |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Maski do tlenoterapii na tracheostomię dla dorosłych | Wykonana z przezroczystego miękkiego winylu z elastyczną tasiemką do umocowania maski. |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Opatrunki hydrożelowe 100 x 100 | Jałowy, sterylny, przeciwdziała infekcji, minimalizuje urazy i uszkodzenia skóry. Ma działanie lecznicze, nawilżające chłodzące i łagodzące, nie przykleja się. Można stosować u dzieci. | 100 x 100 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunki hydrożelowe 200 x 200 |  | 200 x 200 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunki hydrożelowe 600 x 400 |  | 600 x 400 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunki hydrożelowe 1000 x 1000 |  | 1000 x 1000 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Okład żelowy chłodzący 34 x 28 - kompres zimno-ciepło | Kompres wypełniony żelem, po schłodzeniu powoduje miejscowe obniżenie temperatury ciała, stosowany jako okład przeciwbólowy, przeciwobrzękowy, wykonany z folii poliamidowo - polietylenowej, która jest trwała i odporna na przebicie, kompres przeznaczony do wielokrotnego użycia, okład może być myty wodą z mydłem oraz sterylizowany FO 37 stopni, żel którym wypełniony okład, ma dużą pojemność termiczną oraz zachowuje plastyczność nawet przy znacznym ochłodzeniu. |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Okład żelowy chłodzący 12 x 28 |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Okład żelowy chłodzący na ramiona 42 x 36,5 cm |  |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zgłębnik Flocare PUR CH10 | Zgłębnik PUR z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem CH10/ 130 cm, z podziałką centymetrową wykonany z miękkiego przezroczystego poliuteranu z łącznikiem typu Enlock. | CH10 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Przyrząd grawitacyjny do pompy FLOCARE do karmienia, końcówka do podawania leków i przepłukania zgłębnika. | Zestaw w wersji grawitacyjnej do opakowań typu Pack z końcówką typu ENLOCK do żywienia dojelitowego metodą ciągłego wlewu plus końcówka do połączenia ze zgłębnikiem. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy | Sterylny składający się z pensety, szpatułki, wziernika do nosa, wziernika do ucha. |  | zestaw | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Wkład do ssaka jednorazowego użytku | Wkład wykonany z wysokozagęszczonego polietylenu (bez zawartości PCV) posiadający funkcję samo zasysania-uszczelniony automatycznie w dowolnej pozycji w kanistrze po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko dwa porty: pacjent o średnicy 8,5 mm oraz próżnia. Wkład bez dodatkowych otworów w pokrywie poza kroćcami ssania i pacjenta - nie dochodzi do rozszczelnienia wkładu oraz nie ma ryzyka przypadkowego wylania się substancji odsysanej i tym samym nie ma ryzyka kontaktu z wydzieliną. Kompatybilność wkładów z kanistrami różnej pojemności - możliwość uzyskania mniejszych wkładów w większych kanistrach. Wyposażony w dwa uchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu. Data ważności nadrukowana na każdym wkładzie. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na port pacjenta i port próżni. Pojemność 2000 ml. | śr. 8.5 mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Wkład do ssaka jednorazowego użytku | Wkład wykonany z wysokozagęszczonego polietylenu (bez zawartości PCV) posiadający funkcję samo zasysania-uszczelniony automatycznie w dowolnej pozycji w kanistrze po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko dwa porty: pacjent o średnicy 12.5 mm oraz próżnia. Wkład bez dodatkowych otworów w pokrywie poza kroćcami ssania i pacjenta - nie dochodzi do rozszczelnienia wkładu oraz nie ma ryzyka przypadkowego wylania się substancji odsysanej i tym samym nie ma ryzyka kontaktu z wydzieliną. Kompatybilność wkładów z kanistrami różnej pojemności-możliwość uzyskania mniejszych wkładów w większych kanistrach. Wyposażony w dwa uchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu. Data ważności nadrukowana na każdym wkładzie. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na port pacjenta i port próżni. Pojemność 2000 ml. | śr. 12.5 mm | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Dreny do ssaka | Przewód do ssaka z dwoma konektorami z konektorem do kontroli odsysania. | rozm. 8.0 x 5.6 dł.2000 mm | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Dren do odsysania pola operacyjnego | Wykonany z PCV, długość 360 – 500 cm, zakończony końcówką ssącą, sterylny, nietoksyczny, jednorazowego użytku, druga strona drenu zakończona końcówką umożliwiającą połączenie ze ssakiem średnica 8 mm kompatybilny z w/w wkładem do ssaka. | śr. 8 mm | szt. | 6 500 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dren do odsysania pola operacyjnego | Wykonany z PCV, długość 200 – 250 cm, zakończony końcówką ssącą, sterylny, nietoksyczny, jednorazowego użytku, druga strona drenu zakończona końcówką umożliwiającą połączenie ze ssakiem średnica 12 mm kompatybilny z w/w wymienionym wkładem do ssaka, światło wewnętrzne średnica drenu 12 mm. | śr. 12 mm roz. Ch 35 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 9

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki do ssaka typu Boscarol | Jednorazowe z filtrem, jałowe zamknięte, sterylne pojemniki, kompatybilne ze ssakiem typu Boskarol. |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczki do cytologii | Pakowane sterylnie pojedynczo dł. całkowita 190 mm, dł. włosia 30 mm, szer. włosia 20 mm, typu cyto brush. |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Worki kolostomijne | System jednoczęściowy zamknięty, z filtrem, samoprzylepne średnica 60 - 70 mm lub 60 - 76 mm. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test urazowy GUT+ (gastrologiczny /gastroskopowy test urazowy/) suchy | Długość 8 cm, plastikowa powłoka testu bezbarwna, w górnej prawej części testu naklejka informująca o poszczególnych kolorach uzyskanego wyniku badania, dolna część długości testu posiada naklejkę gdzie można wpisać dane pacjenta. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wzierniki do uszu dla dzieci | Jednorazowego użytku, nie jałowy, z cienkiego plastiku, nietoksyczny, do otoskopu RISTER. |  | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wzierniki do uszu dla dorosłych | Jednorazowego użytku, nie jałowy, z cienkiego plastiku, nietoksyczny, do otoskopu RISTER. |  | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Woreczki do próbek moczu dla dzieci | Dla dzieci noworodków i jednorazowego w dotyku miękki, w opakowaniu. |  | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Żel do impedancji naskórka (typu EVERY) | Żel do impedancji (ścierania) naskórka stosowana przy badaniach EKG HOLTER oraz próbach wysiłkowych w celu lepszego przewodzenia elektrod. | poj. 250 ml | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zaciskacz do pępowiny (próbki) | Wykonany z polipropylenu, składa się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego. Zatrzask zabezpiecza zwarte szczęki przed samoczynnym rozwarciem. Specjalnie wyprofilowany języczek zapobiega przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia. Całkowita dł. 55 mm Zaciskacz jest czysty mikrobiologicznie, usuwa się go nożyczkami do tego przeznaczonymi dostarczanymi z partią zaciskaczy przez producenta. Pakowany pojedynczo. | op. max 100 szt | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do wlewów kontrastowych jelita grubego | Jednorazowego użytku, składający się z worka wykonanego z folii PCV zamknięty próżniowo objętość 2 l, o wymiarach szer. 20 cm, dł. 40 cm, powierzchnia robocza folii szer. 20 cm, dł. 33 cm, margines 3,5 cm,worek posiada uchwyt pozwalający zawiesić worek na stojaku w trakcie trwania badania na jednej z powierzchni worka podziałka umożliwiająca obrazowanie zużywanego do badania środka kontrastowego zawór służący do wprowadzenia do światła worka przed rozpoczęciem badania zawiesiny barytowej zawór kulkowy łączący worek z wężem (na stałe połączone z workiem) wąż wykonany z folii PCV dł.1,5m Ø 1cm kanka z polietylu posiadająca fartuszek ochronny, wymiary kanki: dł. 12 cm, szer. 12 mm. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej | Zestaw składa się z - dren przezroczysty jednoświatłowy 170 cm z odpowietrzaczem zabezpieczony przed załamaniem na wejściu do komory i zastawką p/zwrotną w łączniku z płaskim bezigłowym portem do pobierania próbek dł. 170 cm; komora pomiarowa umieszczona nad workiem o poj. 500 ml komora posiada komorę z dwoma filtrami hydrofobowym antybakteryjnym, worek o pojemności 2000 ml z zastawką p/zwrotną odpływem oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową. Sterylny. Czas użytkowania bezpiecznego do 14 dni potwierdzony w instrukcji producenta. Łatwe mocowanie do ramy łóżka. Łatwe opróżnianie komory. |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do OCŻ | Sterylny, składający się z linii infuzyjnej i drenu, kranik trójdrożny, dren do skali zabezpieczony odpowietrznikiem z filtrem antybakteryjnym. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Skala do zestawu pomiaru OCŻ | Skala wykonana z odpornego na złamania plastiku, z podziałką od +35 do -15cm H20. Wskaźnik pozycji zera ruchomy na obie strony. Skala zawiera 2 uniwersalne uchwyty mocujące do stojaka w pozycji pionowej. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przewód do cytoskopu pojedynczy | Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, posiadający regulator przepływu, jeden koniec przewodu zakończony igłą umożliwiającą do wkłucia do pojemnika z płynem, drugi koniec umożliwia podłączenie do cystoskopu lub cewnika pacjenta, duża komora kroplowa H82. |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przewód do cytoskopu podwójny | Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, posiadający regulator przepływu, jeden koniec przewodu zakończony 2 igłami umożliwiającą do wkłucia do 2 pojemników równocześnie z płynem, drugi koniec umożliwia podłączenie do cystoskopu lub cewnika pacjenta, duża komora kroplowa H83. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnych | Zestaw do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości typu Exadrop. Kontrola przepływu płynu niezależnie od drenu. Wyposażony w zacisk ślizgowy i zakończenie drenu lock. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do kaniulacji żyły głównej z dostępu obwodowego | W skład zestawu wchodzi: cewnik, w osłonie przed zabrudzeniami, poliuretanowy z miękką końcówką, rozdzieralna kaniula 14G, 80mm do wprowadzenia cewnika. Cewnik długości 32 cm z 3 paskami kontrastującymi w Rtg znacznikami długości. Końcówka cewnika lock. | dł. 32 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sonda do żywienia dojelitowego 16 | Zgłębnik jednorazowy do przezskórnej mikrojejunostomii, silikonowane dł. 105+110 cm, rozm. 16 i 18. jedna strona zakończona otworami na dł. 10 cm, druga strona zakończona koreczkiem – zatyczką - umożliwiającym wypływanie treści z żołądka typu RYLEA, przeciwodleżynowa z niebieską linią widoczną w rtg ze znacznikiem głębokości co kilkanaście cm. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do żywienia dojelitowego 18 |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych, do zmniejszania napięcia brzegów rany, wysoka przepuszczalność powietrza i pary wodnej, klej nie dający uczuleń, chypoalergiczny, jałowe wykonane z przezroczystej włókniny, rozmiar 6 x 75 mm. | op. zawiera max. 3 szt | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wysokociśnieniowa butelka do drenażu ran 600 ml | Pojemność 600 ml, zaopatrzone we wskaźnik próżni, trwała skala pojemności, pasek mocujący o regulowanej długości, dren łączący z zaciskiem ślizgowym i schodkowym łącznikiem do drenów Redona 6 -18 Ch, dł. 123 cm. |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wysokociśnieniowe butelki do drenażu ran 300 ml | Pojemność 300 ml, zaopatrzone we wskaźnik próżni, trwała skala pojemności, pasek mocujący o regulowanej długości, dren łączący z zaciskiem ślizgowym i schodkowym, łącznikiem do drenów Redona 6 - 18 Ch, dł. 123 cm |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Worek na wymiociny | Worki na wymiociny z absorbentem, szczelnie zamykane przy pomocy pierścienia. Bakteriobójcze skuteczne i szybkie wiązanie płynu przez absorber. Higeniczny i czysty sposób użytkowania, poręczny zajmuje mało miejsca. Dzięki substancji polimer kryształów płynna zawartość przekształcona jest w kilka chwil w żel (galaretowatą substancję). Worki o pojemności 350 ml. Idealne do dekontaminacji z zamieszczonego miejsca, idealne w sytuacjach wymagających przemieszczania się, zastosowanie w karetkach pogotowia, idealne w celu ochrony przed ryzykiem infekcji jak np. zakażone wirusy przenoszone drogą powietrzna, produkt bezpieczny dla środowiska. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Urofix z workiem | Worek z wkładem zamkniętym do zbiornika moczu z zaworem przeciwzwrotnym. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Markier medyczny z linijką | Do znakowania skóry np. przed operacją, niezmywalny przy pomocy środków odkażających takich jak kodan czy jodyna, sterylny, z linijką, kolor fioletowy. |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Markier medyczny bez linijki | Do znakowania skóry np. przed operacją, niezmywalny przy pomocy środków odkażających takich jak kodan czy jodyna, sterylny, bez linijki, kolor fioletowy. |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pojemnik do transportu moczu niesterylny | Niesterylny, z pokrywką, sterylny, przeźroczysty, poj. 100 ml. |  | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pojemnik do moczu sterylny | Sterylny, z pokrywką, przeźroczysty - poj. 100 ml. |  | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Mocowanie do rurek intubacyjnych | Dla dzieci i dorosłych. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 10

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do monitorowania ciśnienia | Zestaw wyposażony w linię pomiarową o długości 120 - 180 cm z przetwornikiem ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania, linią płuczącą z biuretą posiadającą zakrzywioną igłą zapobiegającą zapowietrzeniu się systemu pomiarowego, kompatybilny ze złączem monitora Bene View T8 z wtykiem BD typu PIN poprzez przewody będące na wyposażeniu zamawiającego. | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 11

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych | Wygodny uchwyt igły, znaczniki głębokości wkłucia co 1 cm, igła Tuohy 16 - 18G - mandaryn oznakowany kolorem, cewnik kontrastujący w Rtg 19 i 20 G z miękką końcówka, 3 mm, tulejka ułatwiająca wprowadzenie, filtr ZOP płaski 0,7 mm (wytrzymałość do 7 Bar) strzykawka L.O.R. z kolorowym tłokiem bez latexu, łącznik cewnika zatrzaskowy nie zamykający światła cewnika po umocowaniu bez dokręcania. Mocowanie filtra do skóry pacjenta w zestawie. Dodatkowo dołączone mocowanie cewnika w miejscu wkłucia miękkie wraz z opatrunkiem. |  | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do znieczuleń PP z prowadnicą G-25 typu Pensil Point | Igła do znieczuleń, pakowana razem z prowadnicą, kod kolorów zgodny z ISO, rowkowany uchwyt, przeźroczysta komora dla dobrej widoczności płynu M-R, koncówka Lock dająca szczelne połączenie ze strzykawką, dł. 88 mm, strata długości igły przy użyciu prowadnicy max. 12 mm. W obsadce igły wtopiony pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu zmianą barwy | G25 dł. 88 mm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do znieczuleń PP z prowadnicą G-26 typu Pensil Point |  | G26 dł. 88 mm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do znieczuleń PP z prowadnicą G-27 typu Pencil Point |  | G27 dł. 88 mm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do znieczuleń PP bez prowadnicy G-25 | Szlif Quinkiego kod koloru i rozmiaru z ISO, rurkowaty uchwyt, stalowy mandaryn, przeźroczysta końcówka Lock, minimalna traumatyczność, widoczny i szybki wpływ płynu M - R, dł. 88 mm. W obsadce igły wtopiony pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu zmianą barwy. | G25 dł. 88 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do znieczuleń PP bez prowadnicy G-22 |  | G22 dł. 88 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do znieczuleń PP z prowadnicą G-22 | Szlif Quinkiego kod koloru i rozmiaru z ISO, rurkowaty uchwyt, stalowy mandaryn, przeźroczysta końcówka Lock, minimalna traumatyczność, widoczny i szybki wpływ płynu M- R, dł. 88 mm. W obsadce igły wtopiony pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu zmianą barwy. | G22 dł.120 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą G-25 |  | G25 dł.120 mm | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igły do znieczulenia splotów nerwów z pojedynczego wkłucia G 22 | Izolowane aż do szlifu; nie tnący atraumatyczny czubek igły; skos szlifu 15 °, dł. 120 mm, elektroda na czubku igły; konieczna możliwość podłączenia stymulatora nerwów. Dren do podania leku z końcówką Luer Lock. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igły do punkcji wątroby | Cienkościenna igła 18G x 88 mm ze strzykawką z podwójnym uszczelnieniem tłoka 10 ml. Blokada tłoka strzykawki po uzyskaniu próbki. Skalpel, igła 0,9 x 40 mm do pobierania soli fizjologicznej. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igły do znieczulenia splotów nerwów z pojedynczego wkłucia G21 | Izolowane aż do szlifu; nie tnący atraumatyczny czubek igły; skos szlifu 15 ° i dł. 50 mm; elektroda na czubku igły; konieczna możliwość podłączenia stymulatora nerwów. Dren do podawania leku z końcówką Luer Lock. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igły do portów naczyniowych | Igła do portu naczyniowego 25 mm - 19 G. |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły jednorazowe 0,5 | Jednorazowego użytku, jałowe, z plastikową osłonką Leuer. | 0,5 | szt. | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły jednorazowe 0,6 |  | 0,6 | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igły jednorazowe 0,7 |  | 0,7 | szt. | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igły jednorazowe 0,8 |  | 0,8 | szt. | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igły jednorazowe 0,9 |  | 0,9 | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igły jednorazowe 1,1 |  | 1,1 | szt. | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igły jednorazowe 1,2 |  | 1,2 | szt. | 200000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Igły jednorazowe 0,7 | Jednorazowego użytku, jałowe, z plastikową osłonką Leuer, igły z zabezpieczeniem przed zakłuciem aktywnym przez użytkownika jedną ręką bez kontaktu z osłoną lub igłą. Zabezpieczenie stale połączone z igłą. | 0,7 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Igły jednorazowe 0,8 |  | 0,8 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Igły do insuliny 32 G x 6 mm | Jednorazowego użytku insulinowe do Pena. | 32G x 6 mm | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Igły do insuliny 33 G x 4 mm | Jednorazowego użytku insulinowe do Pena | 33G x 4 mm | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nakłuwacz automatyczny jednorazowego użytku | Sterylne jednorazowego użytku lancety do pobierania próbek krwi kapilarnej do oznaczania poziomu cukru we krwi. Produkt wyposażony w specjalny mechanizm, dzięki któremu igła bezpośrednio po nakłuciu zostaje zabezpieczona, co zapobiega przypadkowemu skaleczeniu oraz kontaminacji krzyżowej. Głębokość nakłucia 1,5 mm - 2 mm, numer igły 21 G. Pakowane w duże ekonomiczne opakowanie 200 sztuk. | 21G | op | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Igła 2,1x40 | Igły iniekcyjne z transparentnymi nasadkami barwionymi zgodnie z kodem kolorów ISO 6009, powierzchnie rurek igieł pokryte silikonem, sterylizacja igieł tlenkiem etylenu. | op. max. 100 szt | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw do wkłuć centralnych | Wykonany z materiału antybakteryjnego na całej długości wewnątrz i zewnątrz cewnika, powłoka hydrofilna. Skład zestawu: cewnik dwuświatłowy lub trójświatłowy, igła V (lub inne rozwiązanie umożliwiające włożenie prowadnicy bez odłączenia strzykawki), rozszerzadło, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na złamania, elementy umożliwiające umocowanie cewnika, strzykawka trzyczęściowa, możliwość zamknięcia kanałów automatycznymi zastawkami. | Roz. 16 - 18 dł. 15 -20 cm | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Igła do punkcji mostka | Do pobrania szpiku kostnego z mostka typ 16G x 40 mm lub 16G x 45 mm, sterylne, jednorazowego użytku, wyposażona w zdejmowalny uchwyt typu motylkowego umożliwiający dokładną kontrolę głębokości punkcji. | 16G x 40 mm lub 16G x 45 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Igła do punkcji szpiku z kolca biodrowego | Do pobrania szpiku kostnego z kolca biodrowego, sterylne, jednorazowego użytku, wyposażona w zdejmowalny uchwyt typu motylkowego umożliwiający dokładną kontrolę głębokości punkcji. | 16G x 70 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Igła do punkcji do nakłuć lędźwiowych 0,70 x 40 mm 22G x 1 1/2" | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna jednorazowego użytku. | 0,70 x 40mm 22 G x 1 1/2 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Igła do punkcji do nakłuć lędźwiowych 0,70 x 88 mm 22G x 1 1/2" | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna jednorazowego użytku do pobierania płynu mózgowo – rdzeniowego. | 0,70 x 88 mm 22 G x 1 1/2 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Igła do punkcji do nakłuć lędźwiowych 0,90 x 88 mm | Igła do nakłuć lędźwiowych ,sterylna jednorazowego użytku do pobierania płynu mózgowo - rdzeniowego. | 0,90 x 88 m | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej | Skład zestawu: kaniula punkcyjna 1,8 x 80 mm, z zastawką bezzwrotną, worek 2,0 l, strzykawka trzyczęściowa 60 ml, dren łączący z końcówką LOCK. |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Korki do kaniuli | Do wszystkich rodzajów i rozmiarów kaniul, zapewniające: szczelność po zakręceniu kaniuli. Luer lock z cofniętą częścią wewnętrzną poniżej krawędzi koreczka. Sterylne, pakowane pojedynczo. |  | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kaniula nr 0,7 | 1) Widoczność w promieniach RTG. 2) Wolna od PCV i lateksu. 3) Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi. 4) Wyposażona w filtr hydrofobowy. 5) Zatrzymująca wypływ krwi po za kaniulę. 6) Elastyczne skrzydełka zapewniające łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegające jej przesuwaniu i obracaniu, płaszczyzna skrzydełek, zapewniająca lepszą stabilizację w żyle. 7) Wielkość kaniul oznaczona kolorami, dodatkowy port z koreczkiem, domykany ręcznie z blokadą przed przypadkowym otwarciem. 8) Igła silikonizowana potrójnie ścięta, wykonana ze stali nierdzewnej, zapewniająca bezbolesne wkucie. 9) Na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonana została kaniula oraz o rozmiarach i przepływach, opakowanie gwarantujące bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. 10) Kaniula chroniąca przed zakłuciem z zabezpieczeniem w pełni automatycznym, niezmieniającym kształtu kaniul, bez dodatkowych elementów na zewnątrz kaniuli. 11) Jednorazowego użytku , sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. |  | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kaniula nr 0,9 |  |  | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kaniula nr 1,1 |  |  | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kaniula nr 1,3 |  |  | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kaniula nr 2,2 |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kaniula nr 1,5 |  |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Strzykawka 2 ml | Dwuczęściowa, jałowa, przeźroczysta, z podziałką, niepirogenna, plastikowa, kolorowy kontrastujący tłok. Skala rozszerzona. | skala do 3 ml | szt. | 160000 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Strzykawka 5 ml |  | skala do 6 ml | szt. | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Strzykawka 10 ml |  | skala do 12 ml | szt. | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Strzykawka 20 ml |  | skala do 24 ml | szt. | 160000 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml | Trzyczęściowa, z polipropylenu, tłok wyposażony w podwójny pierścień uszczelniający, przezroczysta komora, zamknięcie luer-lock, skalowanie co 1,0 ml. |  | szt | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Strzykawka tuberkulinowa | Trzyczęściowa z podziałką co 0,1 ml, jałowa, niepirogenna, plastikowa z igłowa 1 ml. |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Strzykawka do leków światłoczułych 50 ml | Trzyczęściowa, jednorazowego użytku, do podawania leków światłoczułych, Leuer Lok, jałowa, z podziałką. |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Strzykawka cewnikowa 50 ml | Trzyczęściowa, przeźroczysta, jednorazowego użytku, jałowa, nietoksyczna, niepirogenna, z końcówką do połączeń z sondą, z podziałką. |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Do pomp infuzyjnych 1,5 m, przeźroczysty, nietoksyczny, jednorazowego użytku, jałowy. |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Przedłużacz do pomp do leków światłoczułych | Do pomp infuzyjnych, 1,5 m, jałowy, do podawania leków światłoczułych, niepirogenny, nietoksyczny. |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Przyrząd do aspiracji butelek | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów i leków z filtrem p/ bakteryjnym. Automatyczna zastawka otwierająca drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki. Stała osłona portu do przyłączenia strzykawki. Samodomykająca się zatyczka. |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Cewniki do odsysania dróg oddechowych nr 6 | Wykonane z miękkiego PCV, wykonane z materiału o medycznej jakości, gładka powierzchnia i atramatyczne zakończenie, otwór centralny i małe boczne otwory, kod kolorów zakończeń cewników związany ze średnicą, długość 50 - 60 cm. | nr 6 | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Cewniki do odsysania dróg oddechowych nr 8 |  | nr 8 | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Cewniki do odsys. dróg oddechowych nr 10 |  | nr 10 | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Cewniki do odsys. dróg oddechowych nr 12 |  | nr 12 | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Cewniki do odsys. dróg oddechowych nr 14 |  | nr 14 | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Cewniki do odsys. dróg oddechowych nr.16 |  | nr 16 | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Cewniki do odsys. dróg oddechowych nr.18 |  | nr 18 | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Kraniki trójdrożne | Kraniki trójdrożne, jałowe, odpowiednie do wysokich systemów infuzyjnych z poliwęglanu. Osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia. Luer-Lock, niepirogenny, nietoksyczny. |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Aparaty do transfuzji | Komora kroplowa duża podzielona na dwie części: górna twarda, dolna miękka w dolnej komorze dodatkowo filtr do krwi o gęstości 200 mg odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk rolkowy o dużym skoku, długość zacisku min 5 cm, możliwość dokładnego zamknięcia światła drenu zaciskiem rolkowym, miejsce na osłonięcie kolca aparatu po użyciu, Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Bez zawartości ftalanów DEHP. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Aparaty do płynów infuzyjnych | Komora kroplowa podzielona na dwie części: górna twarda, dolna miękka; odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk rolkowy o dużym skoku, długość zacisku min 5 cm, możliwość dokładnego zamknięcia światła drenu zaciskiem rolkowym, miejsce na osłonięcie kolca aparatu po użyciu, miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Zabezpieczenie przed dostaniem się powietrza do linii w momencie końca infuzji. jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. |  | szt. | 80 000 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Zestaw do żywienia FLOCARE PEG | Do długotrwałego żywienia., łączy się z opakowaniem diety poprzez zestaw do podaży FLOCARE, wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, trzy linie kontrastujące w promieniach RTG. Specjalistyczny kształt i budowa silikonowej płytki zewnętrznej zapewniająca komfort pacjentowi i ułatwiająca pielęgnację. Z podziałką na zgłębniku ułatwiająca zakładanie. Wyposażony w zacisk regulacji przepływu oraz łącznik ENFIT umożliwiający połączenie z zestawem do podaży diety lub strzykawką enteralną w systemie ENFIT. | CH 18 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Łącznik FLOCARE | Łącznik kompatybilny di zestawu do żywienia FLOCARE PEG. | CH 18 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 12

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier EKG do aparatu MIDI CARD | Termoaktywny, średnica rolki papieru 48 mm, szerokość rolki 130 mm, średnica wałka 15 mm, z nadrukiem milimetrowym. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier EKG AR 1200 | Termoaktywny, z nadrukiem milimetrowym, szerokość rolki 120 mm, średnica wałka 20 mm, średnica rolki 45 mm. |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier AsCArd 112x25 (Papier do EKG typ aparatu: ASKARD) | Termoaktywny, niewoskowany, z nadrukiem milimetrowym, pomarańczowy, szerokość rolki 112 mm + 0/-2 mm, średnica rolki papieru 45 mm +/-1 mm, średnica zewnętrzna wałka 16 mm +/-0,5 mm. |  | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do USG Mitsubishi | Papier do videoprintera. Mitsubishi typu K 61 B dopuszcza się zaoferowanie oryginalnego wyprodukowanego przez firmę Mitsubishi, ale nie wymaga. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do KTG Sonika | Bez nadruku. Typ aparatu SONIKAID TEAM 142 x 150 x 300 mm, składanka. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do KTG Coromatin (Papier do KTG typ aparatu: Corometrix) | Z nadrukiem centymetrowo - milimetrowym, składanka, rozmiar 152 x 90 x 150 mm. |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier do EKG AsCard 3 | Papier do EKG ,,AsCard3" firmy Aspel, o wymiarach 104 x 40, światłoczuły w kratkę. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier EKG składanka | Papier do aparatu Hellige EK-53, z nadrukiem centymetrowo - milimetrowym, składanka, termoaktywny (53/56), wymiary 13,5 cm x 13 cm x 2,5 cm grubość. |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do SONY UPD 210 HD do drukarki do RTG | 210 mm x 25 mm. |  | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do defibrylatora lifepak 12 | Kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 12, 106 x 25. |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier do defibrylatora lifepak 15 | Kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 15, 100 x 22. |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier do defibrylatora lifepak 20 | Kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 20, 50 x 26. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Papier do defibrylatora ZOLL M-SERIES | Kompatybilny z defibrylatorem ZOLL M-SERIES roz. 90 x 90 x 200. |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Papier do defibrylatora Hewlett Packard | Kompatybilny z defibrylatorem Hewlett Packard BURDICK EK 50 x 30. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier do kardiotokografu Edan F2 | Papier do KTG 150 x 100 x 150 x HP nadruk zielony składanka. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Papier do defibrylatora Defi Max Biphasic | Papier termiczny w rolce o szerokości 57 mm kompatybilny z defibrylatorem Defi Max Biphasic średnica rolki max 40 mm. |  | rol. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Papier do EKG LT 210 x 25 | Papier do EKG LT 210 x 25. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Papier termiczny FLOMEX | Papier termiczny FLOMEX typu W-SEIKO do badań urologicznych. |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Papier do EKG MAC 2000 | Papier do EKG MAC 2000 papier A4 kratka czerwona szerokość 205 mm składanka B. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Elektrody do defibrylatora Lifepak 12 dla dorosłych | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Lifepak 12, komplet dwóch elektrod dla dorosłych. |  | kpl. 2 szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Elektrody do defibrylatora Lifepak 12 dla dzieci | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Lifepak 12, komplet dwóch elektrod dla dzieci |  | kpl. 2 szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Elektrody do defibrylatora ZOLL | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora ZOLL, komplet dwóch elektrod dla dorosłych. |  | kpl. 2 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Plasterki do wenflonów dla dorosłych | Opatrunek do stabilizacji wkłuć obwodowych z wcięciem wykonany z włókniny stanowiącej barierę mikrobiologiczną pozwalającą na oddychanie skórze, z przezroczystym okienkiem uwidaczniającym miejsce wkłucia, opatrunek nie dający uczuleń może pozostawać na skórze kilka dni. | wym. 7 x 8,5 | szt | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ustniki do spirometru | Jednorazowy, papierowy ustnik o wymiarach 28 x 66 dł. Kompatybilny ze spirometrem Micro Lab Viasys. | 28 x 1 x 66 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 13

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neutralna elektroda jednorazowego użytku dla dorosłych | Neutralna elektroda jednorazowego użytku dla dorosłych. Powierzchnia dzielona 110 mm2 – 140 mm2. | szt | 5600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód łączący elektrodę bierną | Kabel przyłączeniowy elektrody biernej z aparatem do elektrokoagulacji dł. minimum 300 mm, jedna strona zakończona końcówką umożliwiającą połączenie z elektrodą neutralną, kompatybilny z EMED. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przewód elektrody czynnej | Uchwyt elektrody czynnej dł. kabla 4,5 m do ostrza śr. 4 mm końcówka kompatybilna z aparatem EMED. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zadanie 14

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw foliowy - papier 300 x 200 | Przeznaczony do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i formaldehydem. Wykonany z folii (folia zbudowana z 1 warstwy poliestru, 5 warstw polypropylenu i 1 warstwy kleju) zgrzanej z białym papierem medycznym o gramaturze 60g/m2 lub 70 g/m2. Wykonane zgodnie z normą PN EN 868-5 i PNEN 11607-1. Między folią a papierem od strony folii umieszczone są chemiczne sprawdziany sterylizacji parą wodną i formaldehydem. Laminat foliowy umożliwiający łatwą identyfikację zawartości. Opakowanie wytrzymałe na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym, bardzo dobrze przepuszczalne dla czynnika sterylizującego. Oznaczony kierunek otwarcia opakowania. | 300 x 200 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw foliowy - papier 250 x 200 |  | 250 x 200 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw foliowy - papier 200 x 200 |  | 200 x 200 | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw foliowy - papier 150 x 200 |  | 150 x 200 | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw foliowy - papier 100 x 200 |  | 100 x 200 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw włókninowo - foliowy 200 x 100 | Przeznaczony do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i formaldehydem. Wykonany z folii (folia zbudowana z 1 warstwy poliestru, 5 warstw polypropylenu i 1 warstwy kleju) zgrzanej z białym papierem medycznym o gramaturze 60g/m2 lub 70 g/m2. Wykonane zgodnie z normą PN EN 868-5 i PNEN 11607-1. Między folią a papierem od strony folii umieszczone są chemiczne sprawdziany sterylizacji parą wodną i formaldehydem, Laminat foliowy umożliwiający łatwą identyfikację zawartości. Opakowanie wytrzymałe na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym, bardzo dobrze przepuszczalne dla czynnika sterylizującego. Oznaczony kierunek otwarcia opakowania. | 200 x 100 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw włókninowo - foliowy 420 x 100 |  | 420 x 100 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Standardowy papier krepowy biały lub niebieski | Przeznaczony do opakowania materiałów medycznych do sterylizacji nasyconą parą wodną w nadciśnieniu, papier medyczny o gramaturze 60g/m2; papier osiąga określoną sztywność, dzięki której jego arkusze nadają doskonale wymagany kształt pakietów; duża wytrzymałość na rozerwanie, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, papier produkowany w 100% z surowców neutralnych. | 90 x 90 cm | ark. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Standardowy papier krepowy zielony |  | 90 x 90 cm | ark. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Standardowy papier krepowy biały lub niebieski | Przeznaczony do opakowania materiałów medycznych do sterylizacji nasyconą parą wodną w nadciśnieniu, papier medyczny o gramaturze 60g/m2; papier osiąga określoną sztywność, dzięki której jego arkusze nadają doskonale wymagany kształt pakietów; duża wytrzymałość na rozerwanie, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, papier produkowany w 100% z surowców neutralnych. | 60 x 60 cm | ark. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Standardowy papier krepowy zielony |  | 60 x 60 cm | ark. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw dla noworodka | Jałowy, zapakowany w torebkę papierowo - foliową. Skład zestawu: serweta z włókniny kompresowej min. 40g/m2 80 x 60 cm 2 szt., czapeczka dla noworodka 12 x 10 cm szt 1, podkład chłonny zabezpieczony od spodu folią antypoślizgową 60 x 60 cm 1 szt, kocyk flanelowy do zawijania noworodka 160 x 75 cm szt 1. | zestaw | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 15

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną | Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, samoprzylepny, laminowany z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, zamiana koloru po sterylizacji na kolor czarny, kompatybilny z przyrządami testowymi procesu zgodnymi z normą PN EN 867-5 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie max 500 szt. |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy symulacyjne Bowie -Dick | Testy symulacyjne Bowie - Dick (134°C; 3,5 mm) do kontroli pracy sterylizatorów, samoprzylepne, laminowane z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, zmiana koloru po sterylizacji na kolor czarny kompatybilny z przyrządami testowymi procesu zgodnymi z normą PN EN 867-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie max 500 szt. |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do kontroli wsadu dla sterylizacji w formaldehydzie | Test do kontroli wsadu dla sterylizacji w formaldehydzie z symetrycznie rozłożoną substancją chemiczną, laminowany, zmiana koloru po sterylizacji na kolor ciemno - brązowy kompatybilny z przyrządem testowym procesu zgodnym z normą PN EN 867-5 i PN EN 14180 z teflonową rurką i kapsułą z tworzywa sztucznego. Opakowanie max 200 szt. |  | szt | 19 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test biologiczny | Test biologiczny fiolkowy typu RAPID do kontroli sterylizacji w formaldehydzie. Zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus populacja 106. Czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55 - 600C. Opakowanie max 50 szt. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Etykiety dwukrotnie przylepne | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej, zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na kolor czarny kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet. |  | szt | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pakiet testowy BOWIE - Dick | Jednorazowy pakiet testowy Bowie Dick (134°C;3,5 min.) z arkuszem wczesnego ostrzegania. |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test biologiczny | Test biologiczny fiolkowy typu RAPID do kontroli sterylizacji parą wodną. Zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus populacji 105. Czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55 - 600C, kompatybilny z przyrządem PCD. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Torebki włokninowo-foliowe | Opakowanie z przegródkami na drobne instrumenty medyczne ze wskażnikiem sterylizacji parą wodną 21 x 51 cm. | op. 500 szt | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wskaźnik chemiczny | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do sterylizacji parowej z przesuwającą się substancją wskaźnikową, do stosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, spełniający wymogi dla integratorów chemicznych klasy 5 wg normy ISO 11140-1. | op. max. 100 szt wskaźników) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Testy dezynfekcji termicznej | Testy dezynfekcji termicznej 93 stopnie C/10 min w myjni-dezynfektorze. |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test do kontroli skuteczności mycia | Test do kontroli skuteczności mycia z substancją wskaźnikową symulującą skład krwi ludzkiej zgodnie z normą PN EN ISO 15883, do zastosowania z jednym z dwóch przyrządów: 1) do kontroli mycia narzędzi chirurgicznych, 2) kontroli mycia narzędzi rurowych. Opakowanie max 50 szt. |  | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Włóknina biała lub niebieska | Papier opakowaniowy III generacji przeznaczony do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Ścier drzewny wzbogacony włóknem syntetycznym – najwyższa wytrzymałość, bardzo wysoka odporność na zmoczenie, wysoka bariera bakteriologiczna. Zastosowanie jako opakowanie ciężkich i bardzo ciężkich zestawów narzędziowych (ortopedia). Warstwa wewnętrzna opakowania może stanowić jednocześnie obłożenie stolika narzędziowego. Stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym. Rozmiar 100/100. Załączyć kartę charakterystyki produktu + opinię jednostki notyfikowanej. | 100/100 | ark. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Plomby do kontenerów | Plomba/etykieta zabezpieczająca z papieru do pojemników do pojemników sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejenie etykiety dwustronnej przylepnej, jednorazowego użytku; wymiary etykiety 25 x 70 mm wymiary paska plomby 70 x 3,5 mm. |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wymazowy test pozostałości białkowych | Wymazowy test pozostałości białkowych, wrażliwość testu do 3μ. Odczyt po 15 minutach przy inkubacji w 55°C, lub 24 godziny przy pozostawieniu testu w temperaturze pokojowej. Jednoznaczny odczyt na podstawie zmiany barwy testu. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Szczoteczka do mycia narzędzi chirurgicznych | Szczoteczka z nylonowym włosiem do narzędzi używanych w chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopy). Może być poddawana myciu w myjni - dezynfekatorze. Długość całkowita 300 mm, długość części czyszczącej 100 mm, średnica szczotki 3,0 mm. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szczoteczka do mycia narzędzi chirurgicznych | Szczoteczka z nylonowym włosiem do narzędzi używanych w chirurgii małoinwazyjnej(laparoskopy) .Może być poddawana myciu w myjni - dezynfekatorze. Długość całkowita 500 mm, długość części czyszczącej 100 mm, średnica szczotki 4,0. pakowane max po 5 szt. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Szczoteczka czyszcząca dwustronna | Szczoteczka czyszcząca dwustronna. Możliwość sterylizacji w parze wodnej oraz mycia i dezynfekcji w myjni dezynfekatorze. Długość całkowita 170 mm, długość szczotki z jednej strony 35 mm przy długości włosa 10 mm, druga strona - długość 25 mm przy długości włosia 5 mm. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Szczoteczka do mycia narzędzi chirurgicznych | Szczoteczka z nylonowym włosiem do narzędzi używanych w chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopy). Może być poddawana myciu w myjni - dezynfekatorze. Długość całkowita 300 mm, długość części czyszczącej 100 mm, średnica szczotki 7,0 m pakowane po 5szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Szczoteczka czyszcząca do ssaków | Szczoteczka czyszcząca do ssaków Frazier, może być poddawana myciu w dezynfekatorze i sterylizowana w parze wodnej. Długość szczotki 215 mm, średnica szczotki 1,6 mm, kolor biały, pakowane po max. 3 szt. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Filtry do kontenerów | Filtry papierowe jednorazowe bez wskaźnika sterylizacji do kontenerów sterylizacyjnych rozmiar; średnica 190 mm zgodne z normą ISO 11607-1. |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Koperty systemu dokumentacji | Koperty systemu dokumentacji oznaczonymi procesu sterylizacji z miejscami na wklejenie testów i etykiet. |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Taśma barwiąca do drukarki panelowej | Taśma barwiąca do drukarki panelowej w myjni - dezynfektorze BHT INNOVA M4. |  | szt | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wkłady do filtrów w Stacji Uzdatniania Wody | Wkład filtra 20 mikronów długość 20 cali. |  | szt | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wkłady do filtrów w Stacji Uzdatniania Wody | Wkład węglowy dł. 20 cal. |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wkładki absorpcyjne lub rolka | Wkładki wielkości 50/30cm./15-20m przeznaczone do umieszczenia w tacy narzędziowej lub położenia pod tacą, mające za zadanie pochłanianie wilgoci podczas autoklawowania- uzyskanie suchego pakietu po procesie (warunek utrzymania sterylności). Materiał do celów medycznych, czysty, posiadający doskonałe właściwości absorpcyjne, stabilny rozmiarowo, minimalna zawartość chlorków, wolny od barwników optycznych. (może być w sztukach lub w rolkach). |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Torebki posterylizacyjne | Torebki posterylizacyjne foliowe z zamknięciem samoprzylepnym. | wym. 420 x 700 mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Torebki posterylizacyjne | Torebki posterylizacyjne foliowe z zamknięciem samoprzylepnym. | wym. 300 x 500 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wkłady do filtrów w Stacji Uzdatniania Wody | Wkład filtra 5 mikronów dł. 20 cali. |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sól do SUW | Sól tabletkowana do regeneracji zmiękczacza SUW Opakowanie – 25 kg. |  | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Taśma neutralna samoprzylepna bez wskaźnika | Taśma neutralna 19 mm x 50 m samoprzylepna. |  | rol | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Taśma neutralna samoprzylepna ze wskaźnikiem | Taśma neutralna 19 mm x 50 m samoprzylepna. |  | rol | 96 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zadanie 16

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lejce naczyniowe | Wykonane z silikonu, nierozpuszczalne dla promieni RTG, do oznaczania, odciągania lub zaciskania tętnic, żył, pni nerwowych lub ścięgien o długości 435 mm. | Mini w kolorze żółtym o średnicy 1,3 mm +/-0,3 mm+/- 0,3 mm | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 17

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler chirurgiczny Nr 25 | Stapler okrężny, zakrzywiony z łamana główką po oddaniu strzału, jednorazowego użytku, sterylny. | Nr 25 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler chirurgiczny Nr 21 |  | Nr 21 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler chirurgiczny Nr 28 |  | Nr 28 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stapler chirurgiczny Nr 31 |  | Nr 31 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stapler chirurgiczny | Jednorazowego użytku, do zmykania (skóry) ran chirurgicznych po zabiegach operacyjnych, zawierający minimum 35 zszywek. |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ekstraktor | Ekstraktor do zszywek od staplera skórnego. |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stapler chirurgiczny liniowy | Zamykający tkanki na głucho, długość linii szwu 45 mm, dostosowany do ładunków wymiennych o wysokości zszywek przed otwarciem 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm, jednorazowego użytku. |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładunek do staplera liniowego | Zamykający tkanki na głucho, długość linii szwu 45 mm, dostosowany do ładunków wymiennych o wysokości zszywek przed otwarciem 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm, jednorazowego użytku. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 18

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy naczyniowe do operacji laparoskopowych | Klipsy podwiązkowe, naczyniowe / klamry chirurgiczne wykonane z tytanu do klipsownicy automatycznej typ AESCULAP PL510R, pakowane w jednorazowy magazynek po 8 sztuk, jałowe, do operacji laparoskopowych, rozmiar średni. | op. 12 magazynków | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy naczyniowe do operacji laparoskopowych | Klipsy podwiązkowe, naczyniowe / klamry chirurgiczne wykonane z tytanu do klipsownicy ręcznej na pojedyncze klipsy typ AESCULAP PL503R, pakowane w jednorazowy magazynek po 6 sztuk, jałowe, do operacji laparoskopowych, rozmiar średni. | op. 20 magazynków | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Piłki Gigli | Piłki do cięcia kości czaszki (kroniotomia), wykonane ze stali nie rdzewnej, długość 40-50cm średnica 1,4 mm, zakończona pętlą do uchwytu. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 19

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza chirurgiczne (na każdym ostrzu wygrawerowany rozmiar oraz nazwa i/lub logo producenta) | Ostrze chirurgiczne brzuszaste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 3, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 10 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ostrze chirurgiczne ostrokończyste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 3, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 11 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ostrze chirurgiczne brzuszaste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 3, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 12 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ostrze chirurgiczne ostrokończyste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 3, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 15 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ostrze chirurgiczne ostrokończyste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 4, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 18 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ostrze chirurgiczne brzuszaste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 4, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 22 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ostrze chirurgiczne brzuszaste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 4, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 23 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ostrze chirurgiczne brzuszaste ostro zakończone, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 4, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 24 |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 20

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska gipsowa rozm.10 | Opaska gipsowa 10 cm x 3 m (5 – 6 min.). | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska gipsowa rozm.12 | Opaska gipsowa 12 cm x 3 m (3 min.). | szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska gipsowa rozm.15 | Opaska gipsowa 15 cm x 3 m (3 min.). | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład pod gips rozm.10 | Podkład podgipsowy syntetyczny 10 cm x 3 m, niejałowy, wykonany z poliestru, w kształcie opaski, owinięty w foliową osłonę, pakowany (a'12). | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkład pod gips rozm.12 | Podkład podgipsowy syntetyczny 12 cm x 3 m, niejałowy, wykonany z poliestru, w kształcie opaski, owinięty w foliową osłonę, pakowany (a'6). | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkład pod gips rozm.15 | Podkład podgipsowy syntetyczny 15 cm x 3 m, niejałowy, wykonany z poliestru, w kształcie opaski, owinięty w foliową osłonę , pakowany (a'6). | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 21

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubus zewnętrzny do elektrody monopolarnej | Do trzyczęściowej elektrody monopolarnej (produkcji Aesculap) o średnicy 5 mm, długości 330 mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kapturek uszczelniający | Do zaworu insulfacyjnego trokaru (produkcji Aesculap) MIT - System (oznaczony kolorem czarnym) op. 20 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kapturek uszczelniający | Do trokaru 5 mm EJ701R produkcji MIT System (oznaczony kolorem czerwonym) op. 20 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kapturek uszczelniający | Do trokaru 5/10 mm EJ701R produkcji MIT System (oznaczony kolorem zielonym) op. 20 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Redukcja gumowa trokaru | O średnicy 10 mm produkcji Aesculap MIT-System 10/5 mm opakowanie 5 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Uszczelka wewnętrzna | Do trokaru o średnicy 10 mm, silikonowa, zapadkowa op. 20 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uszczelka wewnętrzna | Do trokaru o średnicy 5 mm, silikonowa, zapadkowa op. 20 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 22

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda Venostrip do żylaków podudzia | Jednorazowy zestaw do ekstrypacji żył Stripper składający się z zgłębnika metalowego, uchwytu, trzech głowic, nakładki typu Venostrip pakowane po 10 szt | op | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 23

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancję neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełnienia balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek wymienny do systemu | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowanie worka, biologicznie czyste pakowane po 10 szt. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 24

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy noworodkowy kompletny z generatorem komorą i akcesoriami | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty przystosowany do nawilżacza F&P MR 850. W skład zestawu wchodzi: 1. Odcinek wdechowy podgrzewany. 2. Odcinek wydechowy. 3. Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem. 4. Końcówka donosowa. 5. Odcinek pomiarowy. 6. Generator. 7. Komora nawilżania. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączką T | Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączką T, obrotowym kolankiem, regulowaną zastawką PEEP, uniwersalnym złączem kompatybilnym z najbardziej popularnymi aparatami do resuscytacji (NEOPAFF, DRAEGER i inne, długość 1,5 m, rury karbowane. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czapeczka do układu do resuscytacji | Jednorazowego użytku wykonana z poliamidu, rozciągliwa, wyposażona w rzep umożliwiający umocowanie regeneratora oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczki w rozmiarze L, XL, XXL, XXL. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Silikonowe maseczki | Do zamocowania przy regeneratorze w rozmiarze M, L, XL. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Silikonowe końcówki donosowe | W rozmiarze M, L, XL. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Układ oddechowy do aparatu do resuscytacji NEOPUFF | Jednorazowego użytku, sterylne, ramie wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 145 cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP, wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm średnica zewnętrzna. Układ zawierający maseczkę jednorazowego użytku o następujących parametrach, wejście / podłączenie do zastawki PEEP 15 mm średnica zewnętrzna, 10 mm średnica wewnętrzna, maseczka od strony pacjenta o średnicy 60 mm. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 25

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelki do długotrwałego odsysania ran | Wykonana z PCV, ułatwiająca wytworzenie próżni, z uniwersalnym łącznikiem do połączeń z drenem Redona roz. 6 - 18, sterylne, poj. 200 - 250 ml. |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żel do USG 5 kg ±10% | Preparat do prawidłowego wykonywania badania ultrasonograficznego, bierny chemicznie, nie oddziałuje drażniąco na skórę pacjenta, nie niszczy ubrań pacjenta, może być wykorzystywany do badań kardiotokograficznych (KTG). | 5 kg ±10% / | op | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Żel do USG 0,5 l | W butelkach 0,5 l, preparat do prawidłowego wykonywania badania ultrasonograficznego bierny chemicznie, nie oddziałuje drażniąco na skórę pacjenta, nie niszczy ubrań pacjenta, może być wykorzystywany do badań kardiotokograficznych (KTG). | 0,5 l | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Żel do endoskopu | Sterylny lubrykant jednorazowego użycia z właściwościami dezynfekcyjnymi, chroni przed urazami oraz redukuje ryzyko infekcji, w formie przeźroczystego żelu, nie powoduje zanieczyszczenia powierzchni optycznych. Zawiera diglukanian chlorheksydyny. Pakowany w sterylne dozowniki w formie ampułostrzykawki o pojemności 11 ml (a'10). | 11 ml | amp. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do cystotomii CH 10 | Cewnik wykonany z poliuretanu 10 Ch długość 65 cm, usuwalna rozrywalna kaniula dł. 12 cm, płytka mocująca cewnik do skóry, zacisk ślizgowy, worek na mocz. Znaczniki długości na cewniku i zawinięty koniec śr. 4 cm. |  | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do cystotomii CH 12 | Cewnik wykonany z poliuretanu 12 Ch długość 65 cm, usuwalna rozrywalna kaniula dł. 12 cm, płytka mocująca cewnik do skóry, zacisk ślizgowy, worek na mocz. Znaczniki długości na cewniku i zawinięty koniec śr. 4 cm. |  | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bakteriologiczny zestaw transportowy | Pałeczki do pobierania wymazów w probówce z podłożem transportowym, jałowe, jednorazowego użytku. |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bakteriologiczny zestaw transportowy dla beztlenowców | Pałeczki do pobierania wymazów w probówce z podłożem węgiel aktywny, jałowe, jednorazowego użytku. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pałeczka do wymazów sterylna | Wymazówka sterylna z drewna lub tworzywa sztucznego o długości 150 mm z wacikiem bawełnianym, sterylna pakowana indywidualnie. |  | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik bakteriologiczny do kału | Wykonany z plastiku z pokrywką, w której wmocowana jest łopatka, przeźroczysty; poj. 18-25 ml. | jałowy | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | niejałowy | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szyna KRAMERA | Szyny typu Kramer wykonane ze stalowego pręta ciągnionego pokryte farbą. | 500 x 60-80 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 x 70 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 x 100 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1500 x 70 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1500 x 100 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Szyny Kramera palcowe 2 x 26 | Szyna do unieruchamiania kończyn, aluminiowa, gąbkowana szer. 2 cm, dł. 26 cm. |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szyny Kramera palcowe 2 x 13÷20 | Szyna do unieruchamiania kończyn, aluminiowa, gąbkowana szer. 2 cm dł. 13÷20 cm. |  | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Szyny Brauna | Szyna dopasowana do kształtu podudzia zapewniająca stabilne ułożenie kończyny w pozycji leżącej |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 26

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła doszpikowa dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia | Igła doszpikowa dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, aparat automatyczny, produkt jednorazowego użytku. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła doszpikowa pediatryczna | Igła doszpikowa pediatrics dla dzieci, aparat automatyczny, produkt jednorazowego użytku. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 27

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet na amputowany palec | Zestaw do zabezpieczenia i transportu amputowanych części ciała z workiem o podwójnych ściankach, kompresami lub granulatem do schładzania oraz folią izolacyjną. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet na amputowaną dłoń |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet na amputowaną kończynę górną |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pakiet na amputowaną kończynę dolną |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 28

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek wentylowy ACS | Opatrunek wentylowy ACS, samoprzylepny z jednokierunkowym systemem zastawkowym na rany otwarte klatki piersiowej, rozmiar uniwersalny. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rura do respiratora paraPAC (próbka) | Rura do respiratora paraPAC, obwód pojedynczy, jednorazowy, sterylny min.1,2 m długości, uniwersalny, do średnicy wylotu 22 mm. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 29

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład 1,5 l do ssaka medela | Wkład jednorazowy o poj. 1,5 litra do ssaka Medela. | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednorazowy do Laktiny (24 mm) | Zestaw osobisty jednorazowego użytku | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelka jednorazowa do Laktiny (80 ml) | Butelka jednorzaowa do Laktiny (80 ml) | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 30

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład do ssaka Victoria Versa | Jednorazowy wkład do ssaka Victoria Versa o pojemności 1-1,5 litra | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….								Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego,

nr sprawy FZP.261.23.2020

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................		               				    ........................................................

/miejscowość i data/						(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................							 ........................................................

/miejscowość i data/						(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.