| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego, nr sprawy FZP.261.34.2020 |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…................. WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................……………….. NIP : ............................................................... REGON: .............................................KRS: ................................................. TEL: ...................................................... FAX: ……………………………………..……… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………………………..………………….………... Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: ………………………………………………………………………………………………………………………………. Numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium: ………………………………………………………… Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: (wypełnić tylko w zakresie tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Liczbę zadań skopiować w zależności od potrzeb) Zadanie nr … Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr … Wartość brutto: ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) |
| TERMIN PŁATNOŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin płatności wynoszący: ……… dni * *należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 50 dni – 0 pkt. 60 dni – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni. Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN DOSTAW: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin dostawy wynoszący: ……… dni robocze * * należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 3 dni robocze – 5 pkt. 2 dni robocze – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 3 dni robocze lub 2 dni robocze. Maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 3 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 3 dni robocze i przyzna 5 pkt. W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy. |
| INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …..……………………………………… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |
| ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |
| OŚWIADCZENIA: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |
| ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego, nr sprawy FZP.261.34.2020

Zadanie 1

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda z żelem stałym dla dzieci | Elektrody di EKG noworodkowe i niemowlęce ø 1,5 ; 2,0 ; 2,5 i 3,0 cm, fizelinowe, silikonowe bez lateksu, włókninowe i papierowe, samoprzylepne na podłożu pianki PE z żelem stałym, jednorazowego użytku, okrągłe lub w kształcie kwiatka o boku 2,5 cm. | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda z żelem stałym dla dorosłych | Elektrody jednorazowe z żelem stałym typ LLL-510 na bazie pianki PE rozmiar 42/56 mm. | szt | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda z żelem ciekłym dla dorosłych | Elektrody z żelem ciekłym dla ratownictwa medycznego [szybkie odbieranie sygnałów], | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda z żelem stałym do monitorowania | Elektroda jednorazowa z żelem stałym na bazie pianki poliuretanowej wymiar 45x42mm z czujnikiem Ag | szt | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zadanie 2

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna | Wykonane z termoplastycznego PCV o wygładzonych krawędziach otworu. Balonik kontrolny płaski przed wypełnieniem. Dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia rtg na całej długości rurki oraz skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych. Sterylna, jednorazowa. | 2 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 3,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 4 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 4,5 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 5 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 5,5 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 6 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 6,5 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | q 7 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | q 7,5 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | q 8 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | q 8,5 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | q 9 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | q 10 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | q 9,5 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem | Rurka intubacyjna zbrojona prosta wykonana z termplastcznego PCV z mankietem, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, płaski przed wypełnieniem, informacje o średnicy rurki i mankietu podane na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylna, jednorazowa. | 6,5 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 7 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 7,5 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 8 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 9 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rurka intubacyjna z odsysaniem z nad mankietu | Wykonana z termoplastycznego silikonowego PCV, przezroczysta, jałowa, jednorazowego użytku. Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobiętościowy. Możliwość odsysania wydzieliny z nad mankietu. Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Bez lateksu, bez ftalonów. | q 8 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | q 8,5 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rurka tracheostonijna 6 | Z termoplastycznego PCV, silikonowa z mankietem niskociśnieniowym z dodatkowym przewodem do odsysania z nad mankietu i mandrynem, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. | 6 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rurka tracheostonijna 6,5 |  | 6,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rurka tracheostonijna 7 |  | 7 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Rurka tracheostonijna 7,5 |  | 7,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Rurka tracheostonijna 8 |  | 8 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Rurka tracheostonijna 8,5 |  | 8,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Rurka tracheostonijna 9 |  | 9 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Rurka tracheostonijna 9,5 |  | 9,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Rurka tracheostonijna 10 |  | 10 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Rurka nosowo-gardłowa 2,5 | Wykonana z PCV sterylna rozm. od 2,5 - do 9,0. | 2,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Rurka nosowo-gardłowa 3 |  | 3 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Rurka nosowo-gardłowa 3,5 |  | 3,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Rurka nosowo-gardłowa 4 |  | 4 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Rurka nosowo-gardłowa 4,5 |  | 4,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Rurka nosowo-gardłowa 5 |  | 5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rurka nosowo-gardłowa 5,5 |  | 5,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Rurka nosowo-gardłowa 6 |  | 6 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Rurka nosowo-gardłowa 6,5 |  | 6,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Rurka nosowo-gardłowa 7 |  | 7 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Rurka nosowo-gardłowa 7,5 |  | 7,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Rurka nosowo-gardłowa 8 |  | 8 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Rurka nosowo-gardłowa 8,5 |  | 8,5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Rurka nosowo-gardłowa 9 |  | 9 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Rurka ustno-gardłowa 0 | Wykonana z PCV, sterylna. | 0 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Rurka ustno-gardłowa 1 |  | 1 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Rurka ustno-gardłowa 2 |  | 2 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Rurka ustno-gardłowa 3 |  | 3 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Rurka ustno-gardłowa 4 |  | 4 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Maski krtaniowe | Wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV jednorazowego użytku, z barwnym kodem rozmiarów dla dorosłych. | 5+10 kg | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10+50 kg | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50+70 kg | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70-100 kg | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | powyżej 100 kg | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 3

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki czyszczące z powierzchnią ścierną | Używane podczas zabiegów elektrochirurgicznych do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni elektrody w jednorazowych lub wielorazowych uchwytach. Płytka widoczna w promieniach RTG dzięki umieszczeniu metalicznego przewodu w powierzchni płytki. Mocny klej zapewnia dobrą przyczepność do powierzchni. Nie zawiera lateksu. Powierzchnia 50 x 50 mm. Materiał wewnętrzny - pianka. Grubość 4 mm. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Zgodne z dyrektywą 93/42/CEE. Pakowany pojedynczo w zgrzewanych kopertach papierowo - foliowych. |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na uchwyty do lamp chirurgicznych | Jednorazowe, sterylne osłonki na uchwyty do lamp chirurgicznych, wykonane z giętkiego, cienkiego ale wytrzymałego plastiku, umożliwiając wielokrotne dotykanie oraz ustawianie lampy bez obawy o ryzyko utraty sterylności, głębokość osłonki 9 cm. Osłonki posiadają specjalne wypustki uniemożliwiające zsuwanie się osłonek z uchwytu lampy. Nakładka posiada sztywny, wzmocniony kołnierz ochronny o średnicy 13 cm, który zapobiega przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy. Pakowane na płasko, podwójnie w jednym sterylnym opakowaniu. |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pozycjoner pod głowę typu PODKOWA | Podkładka żelowa pod głowę typu 'podkowa" spłaszczona. |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pozycjoner pod rękę/nogę | Pozycjoner pod rękę/nogę do ułożenia bocznego 40 x 15 x 4. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 4

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki do ssaka typu Boscarol | Jednorazowe z filtrem, jałowe zamknięte, sterylne pojemniki, kompatybilne ze ssakiem typu Boskarol. |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczki do cytologii | Pakowane sterylnie pojedynczo dł. całkowita 190 mm, dł. włosia 30 mm, szer. włosia 20 mm, typu cyto brush. |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Worki kolostomijne | System jednoczęściowy zamknięty, z filtrem, samoprzylepne średnica 60 - 70 mm lub 60 - 76 mm. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test urazowy GUT+ (gastrologiczny /gastroskopowy test urazowy/) suchy | Długość 8 cm, plastikowa powłoka testu bezbarwna, w górnej prawej części testu naklejka informująca o poszczególnych kolorach uzyskanego wyniku badania, dolna część długości testu posiada naklejkę gdzie można wpisać dane pacjenta. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wzierniki do uszu dla dzieci | Jednorazowego użytku, nie jałowy, z cienkiego plastiku, nietoksyczny, do otoskopu RISTER. |  | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wzierniki do uszu dla dorosłych | Jednorazowego użytku, nie jałowy, z cienkiego plastiku, nietoksyczny, do otoskopu RISTER. |  | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Woreczki do próbek moczu dla dzieci | Dla dzieci noworodków i jednorazowego w dotyku miękki, w opakowaniu. |  | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Żel do impedancji naskórka (typu EVERY) | Żel do impedancji (ścierania) naskórka stosowana przy badaniach EKG HOLTER oraz próbach wysiłkowych w celu lepszego przewodzenia elektrod. | poj. 250 ml | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zaciskacz do pępowiny (próbki) | Wykonany z polipropylenu, składa się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego. Zatrzask zabezpiecza zwarte szczęki przed samoczynnym rozwarciem. Specjalnie wyprofilowany języczek zapobiega przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia. Całkowita dł. 55 mm Zaciskacz jest czysty mikrobiologicznie lub sterylny, usuwa się go nożyczkami do tego przeznaczonymi dostarczanymi z partią zaciskaczy przez producenta. Pakowany pojedynczo. | op. max 100 szt | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do wlewów kontrastowych jelita grubego | Jednorazowego użytku, składający się z worka wykonanego z folii PCV zamknięty próżniowo objętość 2 l, o wymiarach szer. 20 cm, dł. 40 cm, powierzchnia robocza folii szer. 20 cm, dł. 33 cm, margines 3,5 cm,worek posiada uchwyt pozwalający zawiesić worek na stojaku w trakcie trwania badania na jednej z powierzchni worka podziałka umożliwiająca obrazowanie zużywanego do badania środka kontrastowego zawór służący do wprowadzenia do światła worka przed rozpoczęciem badania zawiesiny barytowej zawór kulkowy łączący worek z wężem (na stałe połączone z workiem) wąż wykonany z folii PCV dł.1,5m Ø 1cm kanka z polietylu posiadająca fartuszek ochronny, wymiary kanki: dł. 12 cm, szer. 12 mm. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej | Zestaw składa się z - dren przezroczysty jednoświatłowy 170 cm z odpowietrzaczem zabezpieczony przed załamaniem na wejściu do komory i zastawką p/zwrotną w łączniku z płaskim bezigłowym portem do pobierania próbek dł. 170 cm; komora pomiarowa umieszczona nad workiem o poj. 500 ml komora posiada komorę z dwoma filtrami hydrofobowym antybakteryjnym, worek o pojemności 2000 ml z zastawką p/zwrotną odpływem oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową. Sterylny. Czas użytkowania bezpiecznego do 14 dni potwierdzony w instrukcji producenta. Łatwe mocowanie do ramy łóżka. Łatwe opróżnianie komory. |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do OCŻ | Sterylny, składający się z linii infuzyjnej i drenu, kranik trójdrożny, dren do skali zabezpieczony odpowietrznikiem z filtrem antybakteryjnym. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Skala do zestawu pomiaru OCŻ | Skala wykonana z odpornego na złamania plastiku, z podziałką od +35 do -15cm H20. Wskaźnik pozycji zera ruchomy na obie strony. Skala zawiera 2 uniwersalne uchwyty mocujące do stojaka w pozycji pionowej. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przewód do cytoskopu pojedynczy | Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, posiadający regulator przepływu, jeden koniec przewodu zakończony igłą umożliwiającą do wkłucia do pojemnika z płynem, drugi koniec umożliwia podłączenie do cystoskopu lub cewnika pacjenta, duża komora kroplowa H82. |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przewód do cytoskopu podwójny | Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, posiadający regulator przepływu, jeden koniec przewodu zakończony 2 igłami umożliwiającą do wkłucia do 2 pojemników równocześnie z płynem, drugi koniec umożliwia podłączenie do cystoskopu lub cewnika pacjenta, duża komora kroplowa H83. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnych | Zestaw do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości typu Exadrop. Kontrola przepływu płynu niezależnie od drenu. Wyposażony w zacisk ślizgowy i zakończenie drenu lock. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do kaniulacji żyły głównej z dostępu obwodowego | W skład zestawu wchodzi: cewnik, w osłonie przed zabrudzeniami, poliuretanowy z miękką końcówką, rozdzieralna kaniula 14G, 80mm do wprowadzenia cewnika. Cewnik długości 32 cm z 3 paskami kontrastującymi w Rtg znacznikami długości. Końcówka cewnika lock. | dł. 32 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sonda do żywienia dojelitowego 16 | Zgłębnik jednorazowy do przezskórnej mikrojejunostomii, silikonowane dł. 105+110 cm, rozm. 16 i 18. jedna strona zakończona otworami na dł. 10 cm, druga strona zakończona koreczkiem – zatyczką - umożliwiającym wypływanie treści z żołądka typu RYLEA, przeciwodleżynowa z niebieską linią widoczną w rtg ze znacznikiem głębokości co kilkanaście cm. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do żywienia dojelitowego 18 |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych, do zmniejszania napięcia brzegów rany, wysoka przepuszczalność powietrza i pary wodnej, klej nie dający uczuleń, chypoalergiczny, jałowe wykonane z przezroczystej włókniny, rozmiar 6 x 75 mm. | op. zawiera max. 3 szt | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wysokociśnieniowa butelka do drenażu ran 600 ml | Pojemność 600 ml, zaopatrzone we wskaźnik próżni, trwała skala pojemności, pasek mocujący o regulowanej długości, dren łączący z zaciskiem ślizgowym i schodkowym łącznikiem do drenów Redona 6 -18 Ch, dł. 123 cm. |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wysokociśnieniowe butelki do drenażu ran 300 ml | Pojemność 300 ml, zaopatrzone we wskaźnik próżni, trwała skala pojemności, pasek mocujący o regulowanej długości, dren łączący z zaciskiem ślizgowym i schodkowym, łącznikiem do drenów Redona 6 - 18 Ch, dł. 123 cm |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Worek na wymiociny | Worki na wymiociny z absorbentem, szczelnie zamykane przy pomocy pierścienia. Bakteriobójcze skuteczne i szybkie wiązanie płynu przez absorber. Higeniczny i czysty sposób użytkowania, poręczny zajmuje mało miejsca. Dzięki substancji polimer kryształów płynna zawartość przekształcona jest w kilka chwil w żel (galaretowatą substancję). Worki o pojemności 350 ml. Idealne do dekontaminacji z zamieszczonego miejsca, idealne w sytuacjach wymagających przemieszczania się, zastosowanie w karetkach pogotowia, idealne w celu ochrony przed ryzykiem infekcji jak np. zakażone wirusy przenoszone drogą powietrzna, produkt bezpieczny dla środowiska. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Urofix z workiem | Worek z wkładem zamkniętym do zbiornika moczu z zaworem przeciwzwrotnym. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Markier medyczny z linijką | Do znakowania skóry np. przed operacją, niezmywalny przy pomocy środków odkażających takich jak kodan czy jodyna, sterylny, z linijką, kolor fioletowy. |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Markier medyczny bez linijki | Do znakowania skóry np. przed operacją, niezmywalny przy pomocy środków odkażających takich jak kodan czy jodyna, sterylny, bez linijki, kolor fioletowy. |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pojemnik do transportu moczu niesterylny | Niesterylny, z pokrywką, sterylny, przeźroczysty, poj. 100 ml. |  | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pojemnik do moczu sterylny | Sterylny, z pokrywką, przeźroczysty - poj. 100 ml. |  | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Mocowanie do rurek intubacyjnych | Dla dzieci i dorosłych. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 5

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier EKG do aparatu MIDI CARD | Termoaktywny, średnica rolki papieru 48 mm, szerokość rolki 130 mm, średnica wałka 15 mm, z nadrukiem milimetrowym. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier EKG AR 1200 | Termoaktywny, z nadrukiem milimetrowym, szerokość rolki 120 mm, średnica wałka 20 mm, średnica rolki 45 mm. |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier AsCArd 112x25 (Papier do EKG typ aparatu: ASKARD) | Termoaktywny, niewoskowany, z nadrukiem milimetrowym, pomarańczowy, szerokość rolki 112 mm + 0/-2 mm, średnica rolki papieru 45 mm +/-1 mm, średnica zewnętrzna wałka 16 mm +/-0,5 mm. |  | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do USG Mitsubishi | Papier do videoprintera. Mitsubishi typu K 61 B dopuszcza się zaoferowanie oryginalnego wyprodukowanego przez firmę Mitsubishi, ale nie wymaga. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do KTG Sonika | Bez nadruku. Typ aparatu SONIKAID TEAM 143 x 150 x 300 mm, składanka. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do KTG Coromatin (Papier do KTG typ aparatu: Corometrix) | Z nadrukiem centymetrowo - milimetrowym, składanka, rozmiar 152 x 90 x 150 mm. |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier do EKG AsCard 3 | Papier do EKG ,,AsCard3" firmy Aspel, o wymiarach 104 x 40, światłoczuły w kratkę. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier EKG składanka | Papier do aparatu Hellige EK-53, z nadrukiem centymetrowo - milimetrowym, składanka, termoaktywny (53/56), wymiary 13,5 cm x 13 cm x 2,5 cm grubość. |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do SONY UPD 210 HD do drukarki do RTG | 210 mm x 25 mm. |  | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do defibrylatora lifepak 12 | Kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 12, 106 x 25. |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier do defibrylatora lifepak 15 | Kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 15, 100 x 22. |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier do defibrylatora lifepak 20 | Kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 20, 50 x 26. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Papier do defibrylatora ZOLL M-SERIES | Kompatybilny z defibrylatorem ZOLL M-SERIES roz. 90 x 90 x 200. |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Papier do defibrylatora Hewlett Packard | Kompatybilny z defibrylatorem Hewlett Packard BURDICK EK 50 x 30. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier do kardiotokografu Edan F2 | Papier do KTG 150 x 100 x 150 x HP nadruk zielony składanka. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Papier do defibrylatora Defi Max Biphasic | Papier termiczny w rolce o szerokości 57 mm kompatybilny z defibrylatorem Defi Max Biphasic średnica rolki max 40 mm. |  | rol. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Papier do EKG LT 210 x 25 | Papier do EKG LT 210 x 25. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Papier termiczny FLOMEX | Papier termiczny FLOMEX typu W-SEIKO do badań urologicznych, szerokość 17 cm. |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Papier do EKG MAC 2000 | Papier do EKG MAC 2000 papier A4 kratka czerwona szerokość 205 mm składanka B. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Elektrody do defibrylatora Lifepak 12 dla dorosłych | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Lifepak 12, komplet dwóch elektrod dla dorosłych. |  | kpl. 2 szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Elektrody do defibrylatora Lifepak 12 dla dzieci | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Lifepak 12, komplet dwóch elektrod dla dzieci |  | kpl. 2 szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Elektrody do defibrylatora ZOLL | Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora ZOLL, komplet dwóch elektrod dla dorosłych. |  | kpl. 2 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Plasterki do wenflonów dla dorosłych | Opatrunek do stabilizacji wkłuć obwodowych z wcięciem wykonany z włókniny stanowiącej barierę mikrobiologiczną pozwalającą na oddychanie skórze, z przezroczystym okienkiem uwidaczniającym miejsce wkłucia, opatrunek nie dający uczuleń może pozostawać na skórze kilka dni. | wym. 7 x 8,5 | szt | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ustniki do spirometru | Jednorazowy, papierowy ustnik o wymiarach 28 x 66 dł. Kompatybilny ze spirometrem Micro Lab Viasys. | 28 x 1 x 66 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 6

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw włókninowo - foliowy 200 x 100 | Przeznaczony do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i formaldehydem. Wykonany z folii (folia zbudowana z 1 warstwy poliestru, 5 warstw polypropylenu i 1 warstwy kleju) zgrzanej z białym papierem medycznym o gramaturze 60g/m2 lub 70 g/m2. Wykonane zgodnie z normą PN EN 868-5 i PNEN 11607-1. Między folią a papierem od strony folii umieszczone są chemiczne sprawdziany sterylizacji parą wodną i formaldehydem, Laminat foliowy umożliwiający łatwą identyfikację zawartości. Opakowanie wytrzymałe na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym, bardzo dobrze przepuszczalne dla czynnika sterylizującego. Oznaczony kierunek otwarcia opakowania. | 200 x 100 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw włókninowo - foliowy 420 x 100 |  | 420 x 100 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Standardowy papier krepowy biały lub niebieski | Przeznaczony do opakowania materiałów medycznych do sterylizacji nasyconą parą wodną w nadciśnieniu, papier medyczny o gramaturze 60g/m2; papier osiąga określoną sztywność, dzięki której jego arkusze nadają doskonale wymagany kształt pakietów; duża wytrzymałość na rozerwanie, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, papier produkowany w 100% z surowców neutralnych. | 90 x 90 cm | ark. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Standardowy papier krepowy zielony |  | 90 x 90 cm | ark. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Standardowy papier krepowy biały lub niebieski | Przeznaczony do opakowania materiałów medycznych do sterylizacji nasyconą parą wodną w nadciśnieniu, papier medyczny o gramaturze 60g/m2; papier osiąga określoną sztywność, dzięki której jego arkusze nadają doskonale wymagany kształt pakietów; duża wytrzymałość na rozerwanie, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, papier produkowany w 100% z surowców neutralnych. | 60 x 60 cm | ark. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Standardowy papier krepowy zielony |  | 60 x 60 cm | ark. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw dla noworodka | Jałowy, zapakowany w torebkę papierowo - foliową. Skład zestawu: serweta z włókniny kompresowej min. 40g/m2 80 x 60 cm 2 szt., czapeczka dla noworodka 12 x 10 cm szt 1, podkład chłonny zabezpieczony od spodu folią antypoślizgową 60 x 60 cm 1 szt, kocyk flanelowy do zawijania noworodka 160 x 75 cm szt 1. | zestaw | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 7

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw foliowy - papier 300 x 200 | Przeznaczony do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i formaldehydem. Wykonany z folii (folia zbudowana z 1 warstwy poliestru, 5 warstw polypropylenu i 1 warstwy kleju) zgrzanej z białym papierem medycznym o gramaturze 60g/m2 lub 70 g/m2. Wykonane zgodnie z normą PN EN 868-5 i PNEN 11607-1. Między folią a papierem od strony folii umieszczone są chemiczne sprawdziany sterylizacji parą wodną i formaldehydem. Laminat foliowy umożliwiający łatwą identyfikację zawartości. Opakowanie wytrzymałe na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym, bardzo dobrze przepuszczalne dla czynnika sterylizującego. Oznaczony kierunek otwarcia opakowania. | 300 x 200 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw foliowy - papier 250 x 200 |  | 250 x 200 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw foliowy - papier 200 x 200 |  | 200 x 200 | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw foliowy - papier 150 x 200 |  | 150 x 200 | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw foliowy - papier 100 x 200 |  | 100 x 200 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 8

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną | Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, samoprzylepny, laminowany z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, zamiana koloru po sterylizacji na kolor czarny, kompatybilny z przyrządami testowymi procesu zgodnymi z normą PN EN 867-5 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie max 500 szt. |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy symulacyjne Bowie -Dick | Testy symulacyjne Bowie - Dick (134°C; 3,5 mm) do kontroli pracy sterylizatorów, samoprzylepne, laminowane z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, zmiana koloru po sterylizacji na kolor czarny kompatybilny z przyrządami testowymi procesu zgodnymi z normą PN EN 867-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie max 500 szt. |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do kontroli wsadu dla sterylizacji w formaldehydzie | Test do kontroli wsadu dla sterylizacji w formaldehydzie z symetrycznie rozłożoną substancją chemiczną, laminowany, zmiana koloru po sterylizacji na kolor ciemno - brązowy kompatybilny z przyrządem testowym procesu zgodnym z normą PN EN 867-5 i PN EN 14180 z teflonową rurką i kapsułą z tworzywa sztucznego. Opakowanie max 200 szt. |  | szt | 19 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test biologiczny | Test biologiczny fiolkowy typu RAPID do kontroli sterylizacji w formaldehydzie. Zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus populacja 106. Czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55 - 600C. Opakowanie max 50 szt. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Etykiety dwukrotnie przylepne | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej, zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na kolor czarny kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet. |  | szt | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pakiet testowy BOWIE - Dick | Jednorazowy pakiet testowy Bowie Dick (134°C;3,5 min.) z arkuszem wczesnego ostrzegania. |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test biologiczny | Test biologiczny fiolkowy typu RAPID do kontroli sterylizacji parą wodną. Zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus populacji 105. Czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55 - 600C, kompatybilny z przyrządem PCD. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Torebki włokninowo-foliowe | Opakowanie z przegródkami na drobne instrumenty medyczne ze wskażnikiem sterylizacji parą wodną 21 x 51 cm. | op. 500 szt | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wskaźnik chemiczny | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do sterylizacji parowej z przesuwającą się substancją wskaźnikową, do stosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, spełniający wymogi dla integratorów chemicznych klasy 5 wg normy ISO 11140-1. | op. max. 100 szt wskaźników) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Testy dezynfekcji termicznej | Testy dezynfekcji termicznej 93 stopnie C/10 min w myjni-dezynfektorze. |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test do kontroli skuteczności mycia | Test do kontroli skuteczności mycia z substancją wskaźnikową symulującą skład krwi ludzkiej zgodnie z normą PN EN ISO 15883, do zastosowania z jednym z dwóch przyrządów: 1) do kontroli mycia narzędzi chirurgicznych, 2) kontroli mycia narzędzi rurowych. Opakowanie max 50 szt. |  | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Włóknina biała lub niebieska | Papier opakowaniowy III generacji przeznaczony do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Ścier drzewny wzbogacony włóknem syntetycznym – najwyższa wytrzymałość, bardzo wysoka odporność na zmoczenie, wysoka bariera bakteriologiczna. Zastosowanie jako opakowanie ciężkich i bardzo ciężkich zestawów narzędziowych (ortopedia). Warstwa wewnętrzna opakowania może stanowić jednocześnie obłożenie stolika narzędziowego. Stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym. Rozmiar 100/100. | 100/100 | ark. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Plomby do kontenerów | Plomba/etykieta zabezpieczająca z papieru do pojemników do pojemników sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejenie etykiety dwustronnej przylepnej, jednorazowego użytku; wymiary etykiety 25 x 70 mm wymiary paska plomby 70 x 3,5 mm. |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wymazowy test pozostałości białkowych | Wymazowy test pozostałości białkowych, wrażliwość testu do 3μ. Odczyt po 15 minutach przy inkubacji w 55°C, lub 24 godziny przy pozostawieniu testu w temperaturze pokojowej. Jednoznaczny odczyt na podstawie zmiany barwy testu. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Szczoteczka do mycia narzędzi chirurgicznych | Szczoteczka z nylonowym włosiem do narzędzi używanych w chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopy). Może być poddawana myciu w myjni - dezynfekatorze. Długość całkowita 300 mm, długość części czyszczącej 100 mm, średnica szczotki 3,0 mm. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szczoteczka do mycia narzędzi chirurgicznych | Szczoteczka z nylonowym włosiem do narzędzi używanych w chirurgii małoinwazyjnej(laparoskopy) .Może być poddawana myciu w myjni - dezynfekatorze. Długość całkowita 500 mm, długość części czyszczącej 100 mm, średnica szczotki 4,0. pakowane max po 5 szt. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Szczoteczka czyszcząca dwustronna | Szczoteczka czyszcząca dwustronna. Możliwość sterylizacji w parze wodnej oraz mycia i dezynfekcji w myjni dezynfekatorze. Długość całkowita 170 mm, długość szczotki z jednej strony 35 mm przy długości włosa 10 mm, druga strona - długość 25 mm przy długości włosia 5 mm. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Szczoteczka do mycia narzędzi chirurgicznych | Szczoteczka z nylonowym włosiem do narzędzi używanych w chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopy). Może być poddawana myciu w myjni - dezynfekatorze. Długość całkowita 300 mm, długość części czyszczącej 100 mm, średnica szczotki 7,0 m pakowane po 5szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Szczoteczka czyszcząca do ssaków | Szczoteczka czyszcząca do ssaków Frazier, może być poddawana myciu w dezynfekatorze i sterylizowana w parze wodnej. Długość szczotki 215 mm, średnica szczotki 1,6 mm, kolor biały, pakowane po max. 3 szt. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Filtry do kontenerów | Filtry papierowe jednorazowe bez wskaźnika sterylizacji do kontenerów sterylizacyjnych rozmiar; średnica 190 mm zgodne z normą ISO 11607-1. |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Koperty systemu dokumentacji | Koperty systemu dokumentacji oznaczonymi procesu sterylizacji z miejscami na wklejenie testów i etykiet. |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Taśma barwiąca do drukarki panelowej | Taśma barwiąca do drukarki panelowej w myjni - dezynfektorze BHT INNOVA M4. |  | szt | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wkłady do filtrów w Stacji Uzdatniania Wody | Wkład filtra 20 mikronów długość 20 cali. |  | szt | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wkłady do filtrów w Stacji Uzdatniania Wody | Wkład węglowy dł. 20 cal. |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wkładki absorpcyjne lub rolka | Wkładki wielkości 50/30cm./15-20m przeznaczone do umieszczenia w tacy narzędziowej lub położenia pod tacą, mające za zadanie pochłanianie wilgoci podczas autoklawowania- uzyskanie suchego pakietu po procesie (warunek utrzymania sterylności). Materiał do celów medycznych, czysty, posiadający doskonałe właściwości absorpcyjne, stabilny rozmiarowo, minimalna zawartość chlorków, wolny od barwników optycznych. (może być w sztukach lub w rolkach). |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Torebki posterylizacyjne | Torebki posterylizacyjne foliowe z zamknięciem samoprzylepnym. | wym. 420 x 700 mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Torebki posterylizacyjne | Torebki posterylizacyjne foliowe z zamknięciem samoprzylepnym. | wym. 300 x 500 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wkłady do filtrów w Stacji Uzdatniania Wody | Wkład filtra 5 mikronów dł. 20 cali. |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sól do SUW | Sól tabletkowana do regeneracji zmiękczacza SUW Opakowanie – 25 kg. |  | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Taśma neutralna samoprzylepna bez wskaźnika | Taśma neutralna 19 mm x 50 m samoprzylepna. |  | rol | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Taśma neutralna samoprzylepna ze wskaźnikiem | Taśma neutralna 19 mm x 50 m samoprzylepna. |  | rol | 96 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zadanie 9

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy naczyniowe do operacji laparoskopowych | Klipsy podwiązkowe, naczyniowe / klamry chirurgiczne wykonane z tytanu do klipsownicy automatycznej typ AESCULAP PL510R, pakowane w jednorazowy magazynek po 8 sztuk, jałowe, do operacji laparoskopowych, rozmiar średni. | op. 12 magazynków | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy naczyniowe do operacji laparoskopowych | Klipsy podwiązkowe, naczyniowe / klamry chirurgiczne wykonane z tytanu do klipsownicy ręcznej na pojedyncze klipsy typ AESCULAP PL503R, pakowane w jednorazowy magazynek po 6 sztuk, jałowe, do operacji laparoskopowych, rozmiar średni. | op. 20 magazynków | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Piłki Gigli | Piłki do cięcia kości czaszki (kroniotomia), wykonane ze stali nie rdzewnej, długość 40-50cm średnica 1,4 mm, zakończona pętlą do uchwytu. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 10

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska gipsowa rozm.10 | Opaska gipsowa 10 cm x 3 m (5 – 6 min.). | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska gipsowa rozm.12 | Opaska gipsowa 12 cm x 3 m (3 min.). | szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska gipsowa rozm.15 | Opaska gipsowa 15 cm x 3 m (3 min.). | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład pod gips rozm.10 | Podkład podgipsowy syntetyczny 10 cm x 3 m, niejałowy, wykonany z poliestru, w kształcie opaski, owinięty w foliową osłonę, pakowany (a'12). | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkład pod gips rozm.12 | Podkład podgipsowy syntetyczny 12 cm x 3 m, niejałowy, wykonany z poliestru, w kształcie opaski, owinięty w foliową osłonę, pakowany (a'6). | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkład pod gips rozm.15 | Podkład podgipsowy syntetyczny 15 cm x 3 m, niejałowy, wykonany z poliestru, w kształcie opaski, owinięty w foliową osłonę , pakowany (a'6). | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 11

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubus zewnętrzny do elektrody monopolarnej | Do trzyczęściowej elektrody monopolarnej (produkcji Aesculap) o średnicy 5 mm, długości 330 mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kapturek uszczelniający | Do zaworu insulfacyjnego trokaru (produkcji Aesculap) MIT - System (oznaczony kolorem czarnym) op. 20 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kapturek uszczelniający | Do trokaru 5 mm EJ701R produkcji MIT System (oznaczony kolorem czerwonym) op. 20 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kapturek uszczelniający | Do trokaru 5/10 mm EJ701R produkcji MIT System (oznaczony kolorem zielonym) op. 20 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Redukcja gumowa trokaru | O średnicy 10 mm produkcji Aesculap MIT-System 10/5 mm opakowanie 5 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Uszczelka wewnętrzna | Do trokaru o średnicy 10 mm, silikonowa, zapadkowa op. 20 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uszczelka wewnętrzna | Do trokaru o średnicy 5 mm, silikonowa, zapadkowa op. 20 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 12

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda Venostrip do żylaków podudzia | Jednorazowy zestaw do ekstrypacji żył Stripper składający się z zgłębnika metalowego, uchwytu, trzech głowic, nakładki typu Venostrip pakowane po 10 szt | op | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 13

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła doszpikowa dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia | Igła doszpikowa dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, aparat automatyczny, produkt jednorazowego użytku. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła doszpikowa pediatryczna | Igła doszpikowa pediatrics dla dzieci, aparat automatyczny, produkt jednorazowego użytku. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 14

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład 1,5 l do ssaka medela | Wkład jednorazowy o poj. 1,5 litra do ssaka Medela. | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednorazowy do Laktiny (24 mm) | Zestaw osobisty jednorazowego użytku | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelka jednorazowa do Laktiny (80 ml) | Butelka jednorzaowa do Laktiny (80 ml) | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie 15

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład do ssaka Victoria Versa | Jednorazowy wkład do ssaka Victoria Versa o pojemności 1-1,5 litra | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego,

nr sprawy FZP.261.34.2020

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................		               				    ........................................................

/miejscowość i data/						(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................							 ........................................................

/miejscowość i data/						(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.