| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 1 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań, nr sprawy FZP.261.33.2020 |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…................. WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................……………….. NIP : ............................................................................................................................................................. TEL: ...................................................... FAX: ……………………………………..……… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………………………..………………….………... Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: ………………………………………………………………………………………………………………………………. Numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium: …………………………………………………………………………..………………………………………………….. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: (wypełnić tylko w zakresie tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Liczbę zadań skopiować w zależności od potrzeb) Zadanie nr … Wartość brutto : ……………………zł (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr … Wartość brutto: ……………………zł (wartość brutto razem z Formularza cenowego) |
| TERMIN PŁATNOŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin płatności wynoszący: ……… dni * *należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. Oferowany termin płatności jest taki sam dla wszystkich zadań, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w pkt. B. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 50 dni – 0 pkt. 60 dni – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni. Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w pkt. B. żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. Zaoferowany przez Wykonawcę termin płatności w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w pkt. B musi być taki sam dla wszystkich zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Jeśli Wykonawca zaoferuje różne terminy płatności dla poszczególnych zadań, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN DOSTAW: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ) Oferujemy termin dostawy wynoszący: ……… dni robocze * * należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 3 dni robocze lub 4 dni robocze. Oferowany termin dostawy jest taki sam dla wszystkich zadań, na które złożono ofertę. Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w pkt. C. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 4 dni robocze – 0 pkt. 3 dni robocze – 5 pkt. 2 dni robocze – 20 pkt. Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 4 dni robocze lub 3 dni robocze lub 2 dni robocze. Maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 4 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 4 dni robocze i przyzna 0 pkt. Zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w pkt. C musi być taki sam dla wszystkich zadań, na które Wykonawca składa ofertę. Jeśli Wykonawca zaoferuje różne terminy dostawy dla poszczególnych zadań, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. W kryterium „Termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy. |
| INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …..………………………………………………………………………………………….……… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |
| ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |
| OŚWIADCZENIA: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |
| ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań,

nr sprawy FZP.261.33.2020

Uwaga!

Wszystkie wolne pola w tabelach wylicza i wypełnia Wykonawca

1. Do każdego zadania Wykonawca użyczy przez okres związania umową instrumentarium i kompletny rozmiarowo (pełnowymiarowy) bank implantów. Miejsce przechowywania przez okres związania umową – Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego.

2. Do każdego zadania do każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest do nadania numeru katalogowego.

3. Do zadania nr 3 Wykonawca użyczy przez okres związania umową nieodpłatnie dwóch rękojeści i konsoli shavera.

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień modularny dysplastyczny | Element dystalny ( trzpień), wykonany ze stopu tytanu, 14 rozmirów, przekrój 13-26 mm, długość 87-100 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element proksymalny (szyjka), wykonany ze stopu tytanu, dwie opcje CCD-125* i 135*, cztery offsety dla każdego kąta, długość 41-48 mm, mocowany śrubą po założeniu trzpienia. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień modularny dysplastyczno- rewizyjny | Element dystalny ( trzpień), wykonany ze stopu tytanu, 11 rozmirów, przekrój 16-26 mm, długość 12 i 14 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element proksymalny (szyjka), wykonany ze stopu tytanu, dwie opcje CCD-125* i 135*, cztery offsety dla każdego kąta, długość 41-48 mm, mocowany śrubą po założeniu trzpienia. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trzpień modularny rewizyjny | Element dystalny ( trzpień), wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, o nachyleniu 4 st.w krzaciestożkowym, mcowany na press-fit w cęści diaphysialnej kanału kości udowej, w długościach 140 i 200 mm, w przekrojach 14-24 mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element proksymalny -szyjki wykonany ze stopu tytanu,bezcementowy, w długościach 50-110mm ze zmiennm off-setem, część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cement kostny z antybiotykiem | Cement kostny z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny rewizyjny z dwoma antybiotykami | Cement kostny rewizyjny z dwoma antybiotykami (gentamycyną i klindamycyną), sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mieszalniki próżniowe do cementu | Mieszalnik próżniowy do cementu z 2 mieszalniko-strzykawkami, zaopatrzony m.in. w prezuryzator udowy, wąż łączący posiadający filtr węglowylowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwjający mieszanie 40-80 gr cementu. | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mieszalniki próżniowe do cementu | Mieszalnik próżniowy do cementu z 1 mieszalniko-strzykawką, zaopatrzony m.in. w prezuryzator udowy, wąż łączący posiadający filtr węglowylowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwjający mieszanie 40-80 gr cementu. | zestaw | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do ciśnieniowego płukania kości | bez odsysania w zestawie dysze o 2 długościach oraz osłonka przeciw rozbryzgowa. | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z odsysaniem w zestawie dysze o 2 długościach oraz osłonka przeciw rozbryzgowa. | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Resorbowalny syntetyczny materiał | kościozastępczy zawierający gentamycyne w postai pastlek | op.5cm3 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | op.10 cm3 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie nr 3

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do golarki,kompatybilne z Shaverem - jednorazowe | Ostrza do artroskopii małych stawów, kolana,barku,stawu biodrowego. Ostrza typu Aggressive Plus Resector, Tomcat- średnica od 3,5-5,5mm | szt | 280 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ostrza do artroskopii małych stawów, kolana,barku,stawu biodrowego. Ostrza typu Aggressive Plus Resector, Tomcat- średnica od 4,5-5,5mm,zgięte pod kątem. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ostrza do artroskopii małych stawów, kolana,barku,stawu biodrowego. Ostrza typu Barrel Burs średnica od 4,0 do 5,5mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ostrza do artroskopii małych stawów, kolana,barku,stawu biodrowego. Ostrza typu Aggressive Cutter,Full Radius Cutter średnica 2,5mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilnej do piły typ REMB | Ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilne do piły REMB. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 4

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu rzepkowo -udowego | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, współpracujący z rzepką polietylenową, dostępny w minimum czterech rozmiarach. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa stawu biodrowego | Panewka antyluksacyjna - czasza panewki wykonana ze stali i pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu cross linking nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 mm i 28 mm. Średnica zewnętrzna od 44 do 60 mm, zmienna co 2mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka cementowa stawu biodrowego | Panewka antyluksacyjna - czasza panewki metalowa,polerowana. Wkładka panewkowa z polietylenu cross linking nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 mm oraz 28 mm. Średnica zewnętrzna od 44 do 60 mm, zmienna co 2 mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implanty do endoprotezoplastyki rewizyjnej panewki stawu biodrowego indukujące kościotworzenie | Kosz rewizyjny panewki stawu biodrowego wykonany z gąbki tytanowej. Przeznaczony do implantowania typu Press-Fit w 12 rozmiarach od 54 do 76 mm ze skokiem co 2 mm. W opcji kosz rewizyjny z wkładem polietylenowym bezcementowy z gąbki tytanowej w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach i 3 grubościach. Dodatkowo komplet posiada 4 śruby tytanowe 6,5 mm w róznych długościach oraz głowę. | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Substytut kości | o strukturze i składzie chemicznym podobnym do ludzkiej kości gąbczastej, granulat 1-4 mm w postaci wchłanialnej, osteokondukcyjnej macierzy składającej się z cienkiej warstwy hydroksyapatytu o grubości 2-10 mikronów na rdzeniu z węglanu wapnia, opakowanie sterylne 10 cm3. | op | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | o strukturze i składzie chemicznym podobnym do ludzkiej kości gąbczastej, granulat 1-4 mm w postaci wchłanialnej, osteokondukcyjnej macierzy składającej się z cienkiej warstwy hydroksyapatytu o grubości 2-10 mikronów na rdzeniu z węglanu wapnia, opakowanie sterylne 20 cm3 | op | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | złożony z hydroksyapatytu nanostrukturalnego w postaci pasty (83,5% oraz granulek 0,5-1,0 mm z hydroksyapatytu i beta-trójfosforanu wapnia (16,5%) w sterylnej strzykawce 5 cm3. | op | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | w postaci bloczków 20x20x10mm (4cm3) wykonanych z naturalnego, ceramicznego materiału hydroksyapatytowego pochodzenia biologicznego o właściwościach osteokondukcyjnych z układem wzajemnie połączonych porów umożliwiających wzrost nowej kości w całym implancie: porowatość 45-85% objętości i gęstość od 0,4 do 1,6 g/cm3 odpowiadająca wartościom właściwym dla kości naturalnej. | op | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 5

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza barku | Trzpień ramienny- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo-trzonowy 135st, możliwość zastosowania z cementemm lub bez cementu,cztery średnice 8,10,12 i 14 mm w części dystalnej i cztery długosci trzpienia. Dostępna wersja urazowa trzpienia ze zwiększoną liczbą otworów w części proksymalnej.Opcjonalnie możliwość zastosowania trzpienia rewizyjnego o długości 170 mm. , | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panewka bezcementowa,w rozmiarach od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Opcjonalnie wersja rewizyjna panewki. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Główka ramienna - wykonana z inoxu,symetryczna o średnicach od 40 do 54, w róznych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50, w różnych wysokościach, | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Glenosfera o rozmiarze 36 i 39 mm. - mocowana do panewki bezcementowej za pomocą śruby | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Insert ramienny używany przy wersji odwróconej : Ø36mm i Ø39 mm. - wysokość 00,05.10 - wykonany z plietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej + metalowa podkładka, wbijany do trzpienia dzięki stożkowatemu konusowi. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby gąbczaste Ø 5,5, długość od 32 do 50 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby korowe Ø 4,5, długość od 32 do 40 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 6

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System syntetycznych implantów wykonanych z politereftalanu przeznaczonych do rekonstrukcji uszkodzeń ścięgien i więzadeł. | Więzadło poboczne przyśrodkowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Więzadło PCL,80 włókien | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Tuba do rekonstrukcji ACL lub PCL 8mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Więzadło ACL lewe/ prawe, 80 włókien | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Więzadło ACL lewe/ prawe, 100 włókien | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Więzadło ACL lewe/ prawe, 120 włókien | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Implant Y do niestabiklności LCL/PCL PPLY, 100 włókien, ramiona 50x50 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Implant Y do niestabiklności LCL/PCL PPLY, 100 włókien, ramiona 70x50 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Implant do stożka rotatorów | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Ścięgno mięśnia czworogłowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Tuba do rekonstrukcji ACL lub PCL 10mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Więzadło rzepki, 30 włókien | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Ścięgno Achillesa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Więzadło do niestabilności pobocznej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Tuba 400x6 cm ( krótka) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Taśma do operacji rewizyjnych i poresekcyjnych | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 9mm x45mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 9mm x40mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 8mm x45mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 8mm x40mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 7mm x40mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 7mm x30mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 9mm x40mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 6mm x50mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 6mm x40mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 6mm x30mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 5,2mm x15mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 5,2mm x30mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 5,2mm x20mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Tytanowa śruba interferencyjna 4,7mm x15mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Skobel CoCr 10 mm x 20 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Skobel CoCr 8 mm x 20 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Skobel CoCr 6 mm x 20 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14st i kąta CCD do 14st. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka dostępne w standardzie 12/14 i 14/16 do rozmiaru 5XL | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Reduktory stożka na stożek V40 umożliwiające śródoperacyjjną korekcję długości szyjki minimum do 2cm, atewersji minimum do 10st. I kąta CCD minimum do 10st. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Głowa metalowa CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Głowa ceramiczna BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka . | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie 7

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Endoprotezy stawu biodrowego ( cementowe i bezcementowe) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną | Trzpień cementowy prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej. Dostępność trzpienia lateralizowanego. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCrMo dla głowy wewnętrznej o średnicy 28 mm, w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 60 mm ze skokiem co 1mm. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowa metalowa wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy 28mm w 6 długościach szyjki. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształtcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza cementowa stawu biodrowego z panewką cementową | Trzpień cementowy prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej. Dostępność trzpienia lateralizowanego. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panewka cementowa, polietylenowa w rozmiarach od 40 do 60mm, posiadająca znacznik RTG, na głowę wewnętrzną 22, 28 i 32 mm, możliwość zastosowania panewki zatrzaskowej oraz panewki dysplastycznej z 10-cio stopniowym okapem. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowa metalowa wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy 22, 28 i 32mm w 6 długościach szyjki. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształtcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokatnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatylem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25 mm do 20 mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14. Opcjonalnie dostepny trzpień lateralizowany oraz trzpień coxa vara o zmniejszonym kącie szyjkowo-trzonowym. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana) a porowate struktury tytanowe powierzchni panewki (o średnicach od 330 do 390 µm) naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka wykonana z polietylenu typu "crosslink", neutralna i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28, 32 i 36mm. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowa o średnicy 28mm, 32mm i 36 mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 6 długościach szyjki. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 55mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego krótkotrzpieniowa | Trzpień bezcementowy typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana) a porowate struktury tytanowe powierzchni panewki (o średnicach od 330 do 390 µm) naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkład do panewek bezcementowych z ceramiki Biolox Delta, o średnicach wewnętrznych 32, 36 i 40 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 32, 36 i 40 mm w 3 długościach szyjki. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 55mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Implanty rewizyjne stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień rewizyjny, cementowy stawu biodrowego | Trzpień rewizyjny, anatomiczny prawy, lewy, cementowany, kołnierzowy; wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, dostępne od 2 do 5 rozmiarów, rozmiar trzpienia uzależniony od długości trzpienia, dostępne 4 długości 170, 200, 250 i 300mm; stożek 12/14. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień rewizyjny, bezcementowy stawu biodrowego | Trzpień bezcementowy, rewizyjny, wykonany ze stopu tytanowego w przekroju poprzecznym prostokątny, w układzie wzdłużnym klinowaty pokryty mikroutkaniem tytanowym z dodatkiem niobu, zapewniający dobrą stabilizcję pierwotną i wtórną, dostępny w 8 rozmiarach , stożek 12/14. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego wielootworowa | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana) a porowate struktury tytanowe powierzchni panewki (o średnicach od 330 do 390 µm) naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obwodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Augumenty panewkowe | Spacery do uzupełniania ubytków kostnych w panewce, wykonane techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegeracji. Spacery dostępne w 3 wysokościach 10 mm, 15 mm, 20 mm dla każdej z czerech średnic (54, 58, 62 i 66 mm) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkładka metalowa do panewki bezcementowej | Wkładka metalowa do panewki bezcementowej press fit, wykonana ze stopu CoCrMo z okładziną ceramiczną, pozwalająca na użycie polietylenowej głowy dwumobilnej i zbudowanie opcji antyluksacyjnej protezy. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Panewka dwumobilna, antyluksacyjna, cementowa lub bezcementowa | Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42 - 64 mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem. Powierzchnia wewnętrzna wysoce wypolerowana. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panewka cementowa ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy wewnętrznej 44 - 64 mm ze skokiem co 2 mm. Zewnętrzna powierzchnia panewki wyposażona w nacięcia i żłobienia w celu lepszego związania z cementem. Powierzchnia wewnątrzna wysoce wypolerowana. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowa dwumobilna wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22, 28 i 32 mm rosnącej wraz ze średnicą panewki. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowa metalowa wewnętrzna wykonana ze stopu CoCrMo w rozmiarach 22, 28 32 mm w 6 długościach szyjki. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Panewka rewizyjna, bezcementowa stawu biodrowego z mocowaniem do talerza kości biodrowej i kości kulszowej | Panewka rewizyjna, anatomiczna, bezcementowa, wykonana techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana) a porowate struktury tytanowe powierzchni panewki naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej oraz pozwala na użycie większej ilości śrub; dostępna w rozmiarach od 46 – 62 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaślepka centralna. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka metalowa wykonana ze stopu CoCrMo i pokryta okładziną ceramiczną, pozwalająca na użycie polietylenowej głowy dwumobilnej o średnicach 38, 42, 44, 46 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba mocująca do wkładki metalowej. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podkładka pod śrubę z kości gąbczastej. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Trzpień rewizyjny modularny stawu biodrowego | Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) wykonany ze stopu tytanowego (cementowy lub bezcementowy) o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200 i 250 mm i i średnicach od 12 do 20 mm, a w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 ° i w 2 długościach 32 i 42 mm posiadająca konus 12/14mm oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Część metaphyzjalna wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatą okładziną i dodatkowo napylona hydroksyapatytem w 2 długościach 40 i 50 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Część przedłużająca o długości 25mm wykonana ze stopu tuytanowego, pokryta porowatą okładziną i dodatkowo napylona hydroksyapatytem, umożliwiająca odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba łącząca w długościach od 40 do 125mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Taśmy metalowe | Taśma metalowa typu cerclage o szerokości 8 mm, wykonana ze stopu tytanowego, służąca do zaciskania odłamów kostnych w zabiegach ortopedycznych . | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Koszyk rewizyjny uniwersalny | Panewkowy koszyk rewizyjny, uniwersalny (nie anatomiczny), wykonany ze stopu tytanowego, posiadający otwory umożliwiające użycie śrub, dostępny w rozmiarach od 44 do 58 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Koszyk rewizyjny anatomiczny | Panewkowy koszyk rewizyjny, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu tytanowego, posiadający odpowiednie wypustki i otwory umożliwiające użycie śrub mocujących, dostępny w rozmiarach od 44 do 62 mm ze skokiem co 6 mm dla każdej strony. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Spacer biodrowy | Implant tymczasowy, wykonany ze stali nierdzewnej i z cementu gentamycynowego, przeznaczony do czasowego zastąpienia protezy stawu biodrowego, w 3 rozmiarach podstawowych i 3 XL z ekstra długim trzpieniem. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Endoprotezy stawu kolanowego |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Endoproteza cementowa stawu kolanowego typu mobile bearing z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego, pokryta okładziną ceramiczną | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwijąca ruchy rotacyjne. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości od 10 do 20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej w 3 długościach 25, 50 i 75mm pokryte okładziną ceramiczną. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rzepka polietylenowa, cementowa w 4 rozmiarach. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza cementowa stawu kolanowego typu fixed bearing z okładziną ceramiczną, hipoalergiczna | Element udowy anatomiczny (prawy,lewy) tylnostabilizowany w 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element piszczelowy asymetryczny (prawy , lewy) w 6 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej w wysokościach od 10 do 20 mm. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rzepka polietylenowa, cementowa w 4 rozmiarach. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, cementowane, pokryte okładziną ceramiczną. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza rewizyjna, półzwiązana stawu kolanowego | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach, pokryty okładziną ceramiczną. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości od 10 do 20 mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trzpienie przedłużające (cementowe i bezcementowe) do części udowej i piszczelowej w długościach od 100 do 200 mm oraz przekroju od 12 do 22 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adaptor do zamontowania trzpieni do elementu udowego i piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzupełnienie ubytkow nasady kości udowej i piszczelowej o strukturze kości gąbczastej, wykonanae techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4). | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rzepka polietylenowa, cementowa w 4 rozmiarach. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoproteza rewizyjna związana stawu kolanowego | Element udowy anatomiczny, kłykciowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, dostępny w 5 rozmiarach. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Element piszczelowy cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, dostępny w 5 rozmiarach. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji mobile bearing i fixed bearing. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamek łączący element udowy z piszczelowym. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adaptor do zamontowania trzpieni do elementu udowego i piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu od 0 do 6 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm w długości 125 i bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 150, 200, 250 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej: jednostronne w wysokościach 5, 10, 15 i 20 mm oraz obustronne w wysokościach 25, 35 i 45mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzupełnienie ubytkow nasady kości udowej i piszczelowej o strukturze kości gąbczastej, wykonane techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4). | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Spacer kolanowy | Implant tymczasowy wykonany z cementu gentamycynowego, przeznaczony do czasowego zastąpienia protezy stawu kolanowego. Składa się z 2 niezależnych elementów połączonych przegubowo. Część piszczelowa posiada płaską podstawę, na której osadzona jest poruszająca się część udowa. Obie części mocuje się za pomocą cementu kostnego, dostępny w 3 rozmiarach. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

…………………….								Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań,

nr sprawy FZP.261.33.2020

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................		               				    ........................................................

/miejscowość i data/						(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................							 ........................................................

/miejscowość i data/						(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.