OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków anestezjologicznych-10 szt. z montażem i uruchomieniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, (rok produkcji min.2022), nie powystawowy kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych  zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów  i personelu medycznego.

Wózek anestezjologiczny

Model……………………………………………………………………………………………

Producent………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETY TECHNICZNE/WYMAGANE WARUNKI | Wymogi graniczne | Oferowane parametry (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek anestezjologiczny |  |  |  |
| 1. | Wózek anestezjologiczny- 10 szt. | TAK |  |
| 2. | Wózek z nadstawką | TAK |  |
| 3. | Szafka z 4 szufladami-wysokość frontów ok: 1x230mm, 3x160mm | TAK |  |
| 4. | Wymiary wózka z nadstawką ok: 670x570x1700 | TAK |  |
| 5. | Szafka stalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 6. | Front lakierowany na kolor | TAK |  |
| 7. | Prowadnice szuflad z samociągiem | TAK |  |
| 8. | Korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający | TAK |  |
| 9. | Korpus szafki wyposażony w materiał niechłonący wilgoci | TAK |  |
| 10. | Korpus szafki wyposażony w materiał minimalizujący wibracje | TAK |  |
| 11. | Podstawa stalowa z osłona z tworzywa z ABS pełniącą funkcje odbojów | TAK |  |
| 12. | Koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy ok 125 mm | TAK |  |
| 13. | Dwa koła z blokadą | TAK |  |
| 14. | Blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości ok 40 mm | TAK |  |
| 15. | Stelaż nadstawki lakierowany proszkowo | TAK |  |
| 16. | 3x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem | TAK |  |
| 17. | 12 pojemników uchylnych na nadstawce | TAK |  |
| 18. | 1x pojemnik na cewniki z tworzywa | TAK |  |
| 19. | 2x pojemniki na rękawiczki obudowane z 3 stron montowane na nadstawce | TAK |  |
| 20. | 1x uchwyt do prowadzenie montowany z przody wózka | TAK |  |
| 21. | 1x uchwyt na pojemnik na zużyte igły | TAK |  |
| 22. | Uchwyt do pojemnika na zużyte igły ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
| 23. | Wieszak na kroplówki | TAK |  |
| 24. | Organizer do jednej szuflady do segregacji leków, materiałów opatrunkowych itp. | TAK |  |
| 25. | Zamykany kosz na odpady | TAK |  |
| 26. | Wysuwany blat boczny | TAK |  |