Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego należącego do SPZZOZ w Płońsku.  Szczegółowy wykaz sprzętu objętego niniejszym zamówieniem stanowi załącznik nr 2 – Formularz cenowy.

- Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenia bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami.

- W.w. usługa obejmuje:

- przeglądy techniczne i konserwację z dokonaniem wpisu do paszportu

technicznego;

- dostawę i wymianę zużytych drobnych materiałów, normaliów i części (np. śruby,   smary, uszczelki) wraz z kosztami robocizny i dojazdu;

- sprawdzenie prawidłowego działania;

- określenie czy sprzęt może być dopuszczony do użytku;

- sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem medycznym;

- sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń;

- konserwacja ruchomych części mechanicznych;

- wystawienie raportu serwisowego, protokołu i wpisu do dokumentacji eksploatacji   sprzętu (paszportu technicznego) wykonanych czynności;

- legalizację sprzętu medycznego (jeśli jest wymagana);

- kalibrację sprzętu medycznego (jeśli jest wymagana);

- ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów;

- sporządzanie orzeczeń o stanie sprzętu medycznego nie nadającego się do naprawy   i dalszej eksploatacji – ekspertyza.