Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nrDZP.262.W.6.2024

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................................... Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………. NIP: ..................................... REGON: …………………….…………. KRS: ……………………………… TEL: ......................................................………….. ADRES E-MAIL: ……………………….……………………..

CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: Wartość netto: …………………….. zł Stawka VAT: ….. % Wartość brutto: ……………………zł

OKRES GWARANCJI (nie dotyczy elementów eksploatacyjnych): ………. miesięcy

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: ................................................................................................................................................................. e-mail: ………...……........……………..………….tel.: .....................................................………….. - Osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest: ................................................................................................................................................................. e-mail: ………...……........………….………….tel.: .....................................................……………… - Dane kontaktowe, za pomocą których będą przekazywane zgłoszenia o awarii i/lub usterkach, zgłaszanie potrzeb wizyt serwisowych konsultantów oraz wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy dotyczących gwarancji i serwisu: …………………, tel. ……………. e-mail: …………………….

OŚWIADCZENIA: - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. - Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). - Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: - ......................................................................................................................................................... - .........................................................................................................................................................

…………………………………

(podpis osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DZP.262.W.6.2024

Opis Przedmiotu Zamówienia

UWAGA! - Wszystkie wolne pola w tabelach wypełnia Wykonawca. - W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni kolumny „Parametry oferowane, wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub NIE i opis (jeśli wymagany)” Zamawiający uzna, że urządzenie spełnia wymagania określone w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa napędu ortopedycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2023), niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego.

ZESTAW NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCH DO DUŻYCH KOŚCI

Model: ………………………………………………...….

Producent:………………………………………..………

Kraj pochodzenia: ……………………………………….

Rok produkcji …………………………………...………

| Wymagane parametry techniczne |  | „Parametry oferowane, wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub NIE i opis (jeśli wymagany)” |
| --- | --- | --- |
| Wiertarka ortopedyczna do dużych kości |  |  |
|  | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji. |  |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych. |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie). |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja. |  |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski). |  |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie. |  |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego. |  |
|  | Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu. |  |
|  | Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie. |  |
|  | Zakres obrotów wiercenia 0-1200 obr/min na wszystkich nasadkach. |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.8 Nm. |  |
|  | Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270 obr/min na wszystkich nasadkach. |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.5 Nm. |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy. |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania. |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem. |  |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.2 mm. |  |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi. |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi. |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy. |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V. |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris. |  |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C. |  |
| Nasadki do wiertarki |  |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 0.7-2.0 mm. |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 2.0-3.2 mm. |  |
|  | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają zintegrowany trójzakresowy mechanizm optymalizacji aktywnej średnicy roboczej nasadki. |  |
|  | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut (zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki). |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa kluczykowa Jacobs z zakresem roboczym średnic 0.0-6.4 mm. |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska typu Hudson zmodyfikowany. |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu duży AO. |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu małe AO. |  |
|  | Wszystkie nasadki do wiertarki ortopedycznej pracują zarówno w trybie wiercenia jak i rozwiercania. |  |
| Piła oscylacyjna |  |  |
| 33. | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych. |  |
| 34. | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie). |  |
| 35. | Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego. |  |
| 36. | Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min. |  |
| 37. | Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem. |  |
| 38. | Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5°. |  |
| 39. | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania. |  |
| 40. | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem. |  |
| 41. | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi. |  |
| 42. | Klasa ochronna obudowy piły IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C. |  |
| Kontener do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napędów ortopedycznych do dużych kości |  |  |
| 43. | Dedykowany kontener do sterylizacji napędów i nasadek. |  |
| 44. | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu. |  |
| 45. | Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK. |  |
| Akumulatory niesterylne i pojemniki sterylne do akumulatorów |  |  |
| 46. | Akumulator niesterylny duży . |  |
| 47. | Typ ogniw akumulatora: Li-Ion. |  |
| 48. | Napięcie wyjściowe akumulatora: 9.9V. |  |
| 49. | Pojemność dużego akumulatora niesterylnego min.: 2.2 Ah. |  |
| 50. | Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora. |  |
| 51. | Akumulatory wyposażone w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora). |  |
| 52. | Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa. |  |
| 53. | Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów. |  |
| 54. | Akumulatory kompatybilne z posiadaną ładowarką. |  |
| Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego. |  |  |
| 55. | Dedykowane obudowy sterylne wyposażone w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem. |  |

W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.