INWENTARYZACJA

PAWILONÓW A ORAZ C W SAMODZIELNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWONTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDZKIEGO W PŁOŃSKU

Zamawiający: 	Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego W Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza, 09-100 Płońsk

Autorzy opracowania:

mgr inż. Tomasz Koba

mgr. Angelika Koba

inż. Michał Banaszczyk

Warszawa, czerwiec 2022

Spis treści

1.	Uprawnienia	3

2.	Podstawa opracowania	4

3.	Przedmiot, cel i zakres opracowania	4

4.	Materiały wykorzystane w opracowaniu	4

5.	Wprowadzenie w zagadnienie	5

6.	Analiza dostępnej dokumentacji	5

7.	Przeprowadzone pomiary i oględziny	6

# Uprawnienia

# Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na podstawie umowy przygotowanego przez Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego W Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza, 09-100 Płońsk dla 5k Wsparcie Budownictwa Sp. z o.o.

# Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są budynki pawilonów A oraz C W Samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej Im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego W Płońsku

Celem opracowania jest inwentaryzacja przedmiotowych budynków pod kątem architektoniczno-budowlanym oraz poglądowe usytuowanie widocznych elementów instalacji.

Zakres opracowania obejmuje:

- Pomiary architektoniczne.

- Pomiary powierzchni według PN-ISO 9836:1997 lub równoważnej

- Przekroje przez budynek

- Pomiar wysokości budynku

- Pomiary elewacji

- Lokalizacyjne położenia sieci (położenie gniazdek, włączników, kabli, rur – tylko elementy widoczne)

- lokalizację systemów sygnalizacji pożaru, czujek klap i okien oddymiających, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego;

- lokalizację systemu monitoringu, SSWIN;

- lokalizację wentylacji;

- lokalizację sieci c.o.;

- lokalizację sieci wodno-kanalizacyjnej;

- Pomiary dachów

- Dokumentacja zdjęciowa

# Materiały wykorzystane w opracowaniu

- Norma PN-ISO 9836

- Zamawiający nie udostępnił archiwalnych dokumentacji budynku

# Wprowadzenie w zagadnienie

Budowę szpitala rozpoczęto w 1928 r. a zakończono dwa lata później. Z biegiem lat stopniowo dobudowywano i modernizowano kolejne skrzydła.

Budowa części „C” i „C1”(nie stanowi przedmiotu opracowania) jako łącznika budynku  A i B rozpoczęła się w 1992 roku. W chwili obecnej na najniższej kondygnacji części „C” zlokalizowane są pomieszczenia sterylizatorni, wejście do Kaplicy szpitalnej (część C1), Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz kiosk „RUCH”. Parter zajmuje Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba przyjęć, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od strony wschodniej znajduje się podjazd dla karetek pogotowia z krytą wiatą. Pierwsze piętro zajmują pomieszczenia Zespołu Operacyjnego z salami wybudzeń oraz Pracownia Badań Endoskopowych. W budynku C, na drugim piętrze umiejscowione są Oddział Chirurgiczny oraz Urazowo-Ortopedyczny.

W latach 2009-2010 przeprowadzono modernizację budynku A. W zmodernizowanej części umieszczono odziały: Dziecięcy, Ginekologiczny (parter) Internistyczny o Profilu Diabetologicznym i Kardiologiczny (I piętro). Na poddaszu budynku znajdują się Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Serologii oraz Pracownia Mikrobiologiczna. Część pomieszczeń poddasza przeznaczono na wentylatornie oraz serwerownie. Niski parter przeznaczony został na szatnie dla personelu, bufet z kuchnią, oraz magazyny. Znajduje się tam również węzeł CO oraz pomieszczenia techniczne.

W chwili oględzin budynek jest w pełni użytkowany jako szpital ze wszystkimi swoimi funkcjami.

# Analiza dostępnej dokumentacji

Zamawiający nie dysponuje pełna dokumentacją techniczną budynku i nie udostępnił dokumentacji archiwalnej dla sporządzenia przedmiotowej inwentaryzacji

# Przeprowadzone pomiary i oględziny

Pomiary oraz oględziny przeprowadzono w dniach 10 maja -1 czerwca 2022 roku. Budynki pawilonów  składa się z dwóch przylegających do siebie części połączonych łącznikiem, oraz przylegających od strony zachodniej do Pawilonu C kolejnego Pawilonu C1 (nie objęty w opracowniau).

|  | Budynek A (z łącznikiem) | Budynek C (bez poddasza) |
| --- | --- | --- |
| Kubatura | 9 498,95 | 11 127,88 |
| Powierzchnia użytkowa | 2 925,78 | 3 661,52 |
| Powierzchnia zabudowy | 1 079,97 | 1 208,02 |
| Wysokość | 12,10 | 19,31 |
| Ilość kondygnacji | 3 + użytkowe poddasze | 4 + użytkowe poddasze |

Charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

Budynek A składa się z następujących pomieszczeń:

| Budynek A | Piwnica |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia: | Powierzchnia [m2]: |
| A-1.01 | Szatnia | 28,92 |
| A-1.02 | Klatka Schodowa | 9,66 |
| A-1.03 | Pom. Socjalne | 17,79 |
| A-1.04 | Łazienka | 9,74 |
| A-1.05 | Łazienka | 1,92 |
| A-1.06 | Łazienka | 2,04 |
| A-1.07 | Łazienka | 10,79 |
| A-1.08 | Szatnia | 30,27 |
| A-1.09 | Korytarz | 3,05 |
| A-1.10 | Korytarz | 58,43 |
| A-1.11 | Magazyn | 3,51 |
| A-1.12 | Łazienka | 8,25 |
| A-1.13 | Łazienka | 1,95 |
| A-1.14 | Bufet | 22,31 |
| A-1.15 | Bufet | 8,39 |
| A-1.16 | Korytarz | 9,54 |
| A-1.17 | Magazyn | 2,21 |
| A-1.18 | Magazyn | 4,28 |
| A-1.19 | Pom. Techniczne | 14,63 |
| A-1.20 | Magazyn | 12,55 |
| A-1.21 | Korytarz | 186,63 |
| A-1.22 | Sklep | 6,80 |
| A-1.23 | Magazyn | 67,15 |
| A-1.24 | Magazyn | 8,23 |
| A-1.25 | Magazyn | 15,25 |
| A-1.26 | Magazyn | 8,25 |
| A-1.27 | Magazyn | 7,29 |
| A-1.28 | Pom. Socjalne | 9,51 |
| A-1.29 | Klatka Schodowa | 15,19 |
| A-1.30 | Magazyn | 2,19 |
| A-1.31 | Magazyn | 19,30 |
| A-1.32 | Kuchnia | 1,32 |
| A-1.33 | Łazienka | 4,14 |
| A-1.34 | Łazienka | 1,40 |
| A-1.35 | Łazienka | 1,60 |
| A-1.36 | Łazienka | 2,03 |
| A-1.37 | Łazienka | 2,15 |
| A-1.38 | Szatnia/Magazyn | 19,26 |
| A-1.39 | Pom. Techniczne | 34,12 |
| A-1.40 | Węzeł CO | 20,85 |
| A-1.41 | Węzeł CO | 10,39 |
| Suma |  | 703,28 |
| Budynek A | Parter |  |
| Budynek A | Parter | Pow. Pomieszczenia |
| A0.01 | Sala chorych | 21,81 |
| A0.02 | Łazienka | 4,78 |
| A0.03 | Sala chorych | 23,21 |
| A0.04 | Łazienka | 4,42 |
| A0.05 | Sala chorych | 14,45 |
| A0.06 | Przedsionek | 9,07 |
| A0.07 | Sala chorych | 25,32 |
| A0.08 | Łazienka | 3,49 |
| A0.09 | Sala chorych/Gabinet | 16,43 |
| A0.10 | Gabinet | 20,68 |
| A0.11 | Pom. Sanitarne/Łazienka | 7,15 |
| A0.12 | Biuro | 14,33 |
| A0.13 | Sala chorych | 9,98 |
| A0.14 | Łazienka | 3,67 |
| A0.15 | Korytarz | 3,79 |
| A0.16 | Korytarz | 119,83 |
| A0.17 | Biuro | 10,32 |
| A0.18 | Pom. Socjalne | 11,62 |
| A0.19 | Biuro | 9,84 |
| A0.20 | Biuro | 16,45 |
| A0.21 | Biuro | 10,32 |
| A0.22 | Łazienka | 3,12 |
| A0.23 | Biuro/Pom. Socjalne | 16,58 |
| A0.24 | Magazynek | 1,45 |
| A0.25 | Łazienka | 2,24 |
| A0.26 | Sala chorych | 19,54 |
| A0.27 | Klatka schodowa | 14,64 |
| A0.28 | Korytarz | 5,85 |
| A0.29 | Łazienka | 2,09 |
| A0.30 | Pom. Sanitarne | 2,73 |
| A0.31 | Pom. Sanitarne | 6,90 |
| A0.32 | Hol główny z klatką chodową | 74,50 |
| A0.33 | Przedsionek | 4,15 |
| A0.34 | Pom. Socjalne | 5,22 |
| A0.35 | Pom. Socjalne | 8,71 |
| A0.36 | Korytarz | 2,10 |
| A0.37 | Korytarz | 4,71 |
| A0.38 | Sala chorych | 21,52 |
| A0.39 | Łazienka | 5,05 |
| A0.40 | Sala chorych | 29,71 |
| A0.41 | Łazienka | 3,08 |
| A0.42 | Sala chorych | 14,73 |
| A0.43 | Łazienka | 2,55 |
| A0.44 | Gabinet | 32,88 |
| A0.45 | Gabinet | 17,65 |
| A0.46 | Sala chorych | 19,14 |
| A0.47 | Łazienka | 2,50 |
| A0.48 | Korytarz | 83,72 |
| A0.49 | Łazienka | 2,12 |
| A0.50 | Pom. Sanitarne | 3,11 |
| A0.51 | Korytarz | 5,66 |
| A0.52 | Magazyn | 6,52 |
| A0.53 | Klatka schodowa | 14,65 |
| A0.54 | Łącznik | 27,35 |
| Suma |  | 827,43 |
| Budynek A | I Piętro |  |
| Budynek A | Parter | Pow. Pomieszczenia |
| A1.01 | Pom. Socjalne | 13,78 |
| A1.02 | Magazyn | 3,71 |
| A1.03 | Klatka schodowa | 14,76 |
| A1.04 | Korytarz | 6,37 |
| A1.05 | Pom. Sanitarne | 1,94 |
| A1.06 | Pom. Sanitarne | 2,57 |
| A1.07 | Pom. Sanitarne | 6,48 |
| A1.08 | Sala chorych | 16,90 |
| A1.09 | Łazienka | 3,28 |
| A1.10 | Sala chorych | 19,12 |
| A1.11 | Łazienka | 3,96 |
| A1.12 | Sala chorych | 29,10 |
| A1.13 | Sala chorych | 13,45 |
| A1.14 | Łazienka | 3,45 |
| A1.15 | Sala chorych | 33,60 |
| A1.16 | Łazienka | 3,87 |
| A1.17 | Korytarz | 74,50 |
| A1.18 | Korytarz | 33,86 |
| A1.19 | Pom. Socjalne | 13,63 |
| A1.20 | Gabinet | 16,20 |
| A1.21 | Biuro | 14,69 |
| A1.22 | Biuro | 20,44 |
| A1.23 | Biuro | 4,92 |
| A1.24 | Łazienka | 3,11 |
| A1.25 | Przedsionek | 4,39 |
| A1.26 | Pom. Sanitarne | 5,56 |
| A1.27 | Sala chorych | 9,84 |
| A1.28 | Łazienka | 3,01 |
| A1.29 | Przedsionek | 1,67 |
| A1.30 | Łazienka | 2,69 |
| A1.31 | Korytarz | 12,04 |
| A1.32 | Sala chorych | 42,56 |
| A1.33 | Dyżurka | 7,17 |
| A1.34 | Łazienka | 1,99 |
| A1.35 | Łazienka | 1,38 |
| A1.36 | Klatka schodowa | 25,63 |
| A1.37 | Korytarz | 30,44 |
| A1.38 | Biuro - przedsionek | 8,35 |
| A1.39 | Biuro | 10,07 |
| A1.40 | Gabinet | 22,00 |
| A1.41 | Gabinet | 11,51 |
| A1.42 | Sala chorych | 15,53 |
| A1.43 | Łazienka | 3,50 |
| A1.44 | Sala chorych | 21,31 |
| A1.45 | Sala chorych | 13,06 |
| A1.46 | Łazienka | 3,14 |
| A1.47 | Sala chorych | 29,44 |
| A1.48 | Łazienka | 4,16 |
| A1.49 | Sala chorych | 18,61 |
| A1.50 | Sala chorych | 18,04 |
| A1.51 | Łazienka | 2,75 |
| A1.52 | Korytarz | 107,19 |
| A1.53 | Klatka schodowa | 14,65 |
| A1.54 | Łazienka | 2,00 |
| A1.55 | Pom. Sanitarne | 2,94 |
| A1.56 | Korytarz | 5,56 |
| A1.57 | Pom. Sanitarne | 6,15 |
| Suma |  | 826,02 |
| Budynek A | Poddasze |  |
| Budynek A | Poddasze | Pow. Pomieszczenia |
| A2.01 | Laboratorium | 19,16 |
| A2.02 | Klatka schodowa | 15,44 |
| A2.03 | Serwerownia | 17,69 |
| A2.04 | Laboratorium | 27,69 |
| A2.05 | Łazienka | 2,92 |
| A2.06 | Łazienka | 1,20 |
| A2.07 | Magazyn | 2,59 |
| A2.08 | Biuro | 11,83 |
| A2.09 | Pom. Socjalne | 13,09 |
| A2.10 | Łazienka | 3,32 |
| A2.11 | Korytarz | 62,59 |
| A2.12 | Laboratorium | 82,86 |
| A2.13 | Szatnia | 13,62 |
| A2.14 | Pkt. Przyjęć próbek | 5,75 |
| A2.15 | Wentylatornia | 90,38 |
| A2.16 | Łazienka | 1,28 |
| A2.17 | Łazienka | 4,85 |
| A2.18 | Łazienka | 1,34 |
| A2.19 | Łazienka | 1,59 |
| A2.20 | Łazienka | 4,21 |
| A2.21 | Klatka schodowa | 18,52 |
| A2.22 | Korytarz | 54,95 |
| A2.23 | Sala Konferencyjna | 52,92 |
| A2.24 | Pom. Magazynowe | 14,77 |
| A2.25 | Przedsionek | 9,82 |
| A2.26 | Przedsionek | 4,10 |
| A2.27 | Przedsionek | 5,15 |
| A2.28 | Laboratorium | 36,27 |
| A2.29 | Przedsionek | 2,45 |
| A2.30 | Korytarz | 16,91 |
| A2.31 | Pkt. Przyjęć próbek | 14,16 |
| A2.32 | Biuro | 5,98 |
| A2.33 | Pom. Sanitarne | 3,07 |
| A2.34 | Pom. Sanitarne | 3,49 |
| A2.35 | Łazienka | 3,69 |
| A2.36 | Pom. Socjalne | 10,60 |
| A2.37 | Pokój | 4,59 |
| A2.38 | Laboratorium | 20,50 |
| A2.39 | Przedsionek | 4,88 |
| A2.40 | Biuro | 17,01 |
| A2.41 | Biuro | 12,01 |
| A2.42 | Biuro | 13,74 |
| A2.43 | Klatka schodowa | 15,41 |
| A2.44 | Korytarz | 13,98 |
| A2.45 | Biuro | 16,36 |
| Suma |  | 758,73 |

Budynek C składa się z następujących pomieszczeń:

| Budynek C | Piwnica |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia: | Powierzchnia [m2]: |
| C -1.01 | Klatka schodowa | 20,56 |
| C -1.02 | Korytarz | 168,52 |
| C -1.03 | Punkt przyjęć | 11,55 |
| C -1.04 | Łazienka | 3,78 |
| C -1.05 | Magazyn | 3,81 |
| C -1.06 | Gabinet | 6,23 |
| C -1.07 | Szatnia | 12,84 |
| C -1.08 | Sterylizatornia | 10,78 |
| C -1.09 | Sterylizatornia | 49,87 |
| C -1.10 | Sterylizatornia | 9,18 |
| C -1.11 | Sterylizatornia | 51,76 |
| C -1.12 | Sterylizatornia | 9,20 |
| C -1.13 | Sterylizatornia | 9,50 |
| C -1.14 | Śluza | 4,63 |
| C -1.15 | Łazienka | 1,84 |
| C -1.16 | Pom. Sanitarne | 2,93 |
| C -1.17 | Pom. socjalne | 10,35 |
| C -1.18 | Śluza | 4,18 |
| C -1.19 | Sterylizatornia | 49,27 |
| C -1.20 | Sterylizatornia | 9,24 |
| C -1.21 | Sterylizatornia | 11,99 |
| C -1.22 | Pom. Techniczne | 7,73 |
| C -1.23 | Śluza | 6,68 |
| C -1.24 | Śluza | 3,17 |
| C -1.25 | Magazyn | 2,85 |
| C -1.26 | Korytarz | 23,95 |
| C -1.27 | Korytarz | 9,62 |
| C -1.28 | Łazienka | 2,70 |
| C -1.29 | Pom. socjalne | 7,57 |
| C -1.30 | Pom. UPS | 9,78 |
| C -1.31 | Magazyn | 5,12 |
| C -1.32 | Magazyn | 14,54 |
| C -1.33 | Korytarz | 3,35 |
| C -1.34 | Pom. socjalne | 11,47 |
| C -1.35 | Korytarz | 17,77 |
| C -1.36 | Biuro | 11,15 |
| C -1.37 | Biuro | 13,75 |
| C -1.38 | Biuro | 7,42 |
| C -1.39 | Łazienka | 2,55 |
| C -1.40 | Łazienka | 2,17 |
| C -1.41 | Łazienka | 4,08 |
| C -1.42 | Łazienka | 1,79 |
| C -1.43 | Łazienka | 1,37 |
| C -1.44 | Pom. Sanitarne | 2,26 |
| C -1.45 | Korytarz | 45,14 |
| C -1.46 | Gabinet | 12,71 |
| C -1.47 | Pracownia RTG | 26,63 |
| C -1.48 | Pracownia RTG | 4,44 |
| C -1.49 | Magazyn | 5,40 |
| C -1.50 | Gabinet | 8,83 |
| C -1.51 | Szatnia | 2,98 |
| C -1.52 | Pracownia tomograf | 14,30 |
| C -1.53 | Pracownia tomograf | 48,23 |
| C -1.54 | Pom. Socjalne | 11,12 |
| C -1.55 | Magazyn | 5,81 |
| C -1.56 | Przedsionek | 1,93 |
| C -1.57 | Przedsionek | 2,07 |
| C -1.58 | Przedsionek | 2,92 |
| C -1.59 | Pracownia RTG | 37,91 |
| C -1.60 | Pracownia RTG | 4,60 |
| C -1.61 | Łazienka | 2,86 |
| C -1.62 | Łazienka | 3,08 |
| C -1.63 | Magazyn | 1,74 |
| C -1.64 | Magazyn | 6,61 |
| C -1.65 | Magazyn | 5,77 |
| C -1.66 | Rejestracja | 10,79 |
| C -1.67 | Klatka schodowa | 15,61 |
| Suma |  | 916,33 |
| Budynek C | Parter |  |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia: | Powierzchnia [m2]: |
| C 0.01 | Klatka schodowa | 20,53 |
| C 0.02 | Korytarz | 86,50 |
| C 0.03 | Korytarz | 21,32 |
| C 0.04 | Poczekalnia | 11,89 |
| C 0.05 | Gabinet | 17,33 |
| C 0.06 | Łazienka | 7,08 |
| C 0.07 | Korytarz | 14,11 |
| C 0.08 | Korytarz | 3,44 |
| C 0.09 | Łazienka | 3,30 |
| C 0.10 | Sala chorych | 22,89 |
| C 0.11 | Korytarz | 8,16 |
| C 0.12 | Sala chorych | 26,21 |
| C 0.13 | Łazienka | 2,86 |
| C 0.14 | Korytarz | 14,70 |
| C 0.15 | Magazyn | 3,43 |
| C 0.16 | Korytarz | 7,52 |
| C 0.17 | Magazyn | 3,54 |
| C 0.18 | Dyżurka | 5,48 |
| C 0.19 | Sala chorych | 71,55 |
| C 0.20 | Korytarz | 26,01 |
| C 0.21 | Biuro | 16,81 |
| C 0.22 | Łazienka | 3,96 |
| C 0.23 | Łazienka | 3,49 |
| C 0.24 | Pom. socjalne | 10,84 |
| C 0.25 | Korytarz | 9,97 |
| C 0.26 | Klatka schodowa | 21,35 |
| C 0.27 | Magazyn | 15,24 |
| C 0.28 | Pom. sanitarne | 3,95 |
| C 0.29 | Pom. sanitarne | 1,54 |
| C 0.30 | Pom. sanitarne | 2,80 |
| C 0.31 | Pom. sanitarne | 8,79 |
| C 0.32 | Przedsionek | 8,79 |
| C 0.33 | Korytarz | 7,66 |
| C 0.34 | Magazyn | 2,94 |
| C 0.35 | Magazyn | 3,67 |
| C 0.36 | Dyżurka | 5,37 |
| C 0.37 | Sala chorych | 71,52 |
| C 0.38 | Korytarz | 71,31 |
| C 0.39 | Gabinet | 22,65 |
| C 0.40 | Łącznik | 10,90 |
| C 0.41 | Gabinet | 19,89 |
| C 0.42 | Biuro | 8,32 |
| C 0.43 | Korytarz | 44,63 |
| C 0.44 | Korytarz | 59,98 |
| C 0.45 | Korytarz | 13,35 |
| C 0.46 | Gabinet | 10,24 |
| C 0.47 | Sala przygotowawcza | 9,58 |
| C 0.48 | Łazienka | 1,33 |
| C 0.49 | Gabinet | 12,43 |
| C 0.50 | Gabinet | 18,06 |
| C 0.51 | Pom. socjalne | 5,40 |
| C 0.52 | Pom. socjalne | 9,52 |
| C 0.53 | Łazienka | 2,59 |
| C 0.54 | Łazienka | 2,43 |
| C 0.55 | Pom. socjalne | 8,58 |
| C 0.56 | Łazienka | 2,35 |
| C 0.57 | Łazienka | 1,62 |
| C 0.58 | Korytarz | 2,21 |
| C 0.59 | Poczekalnia | 13,73 |
| C 0.60 | Podjazd karetek | 42,80 |
| Suma |  | 970,44 |
| Budynek C | I Piętro |  |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia: | Powierzchnia [m2]: |
| C 1.01 | Klatka schodowa | 19,62 |
| C 1.02 | Korytarz | 97,19 |
| C 1.03 | Gabinet endoskopii | 12,65 |
| C 1.04 | Gabinet endoskopii | 14,75 |
| C 1.05 | Gabinet endoskopii | 12,49 |
| C 1.06 | Gabinet endoskopii | 6,93 |
| C 1.07 | Łazienka | 4,69 |
| C 1.08 | Łazienka | 5,22 |
| C 1.09 | Sala przedoperacyjna | 13,91 |
| C 1.10 | Przedsionek | 6,81 |
| C 1.11 | Szatnia | 6,40 |
| C 1.12 | Przedsionek | 3,76 |
| C 1.13 | Łazienka | 2,21 |
| C 1.14 | Łazienka | 2,38 |
| C 1.15 | Szatnia | 5,54 |
| C 1.16 | Przedsionek | 7,97 |
| C 1.17 | Korytarz | 7,62 |
| C 1.18 | Przedsionek | 3,05 |
| C 1.19 | Łazienka | 2,95 |
| C 1.20 | Korytarz | 4,90 |
| C 1.21 | Korytarz | 6,40 |
| C 1.22 | Sala przygotowawcza | 8,04 |
| C 1.23 | Sala operacyjna | 30,66 |
| C 1.24 | Korytarz | 124,18 |
| C 1.25 | Biuro | 9,20 |
| C 1.26 | Magazyn | 24,12 |
| C 1.27 | Magazyn | 6,35 |
| C 1.28 | Sala przygotowawcza | 13,09 |
| C 1.29 | Sala operacyjna | 42,44 |
| C 1.30 | Sala przygotowawcza | 32,20 |
| C 1.31 | Sala operacyjna | 40,49 |
| C 1.32 | Sala przygotowawcza | 12,66 |
| C 1.33 | Sala przygotowawcza | 13,06 |
| C 1.34 | Sala operacyjna | 41,00 |
| C 1.35 | Sala przygotowawcza | 16,35 |
| C 1.36 | Przedsionek | 4,44 |
| C 1.37 | Korytarz | 88,64 |
| C 1.38 | Pom. sanitarne | 3,09 |
| C 1.39 | Pom. socjalne | 5,91 |
| C 1.40 | Łazienka | 1,68 |
| C 1.41 | Magazyn | 1,84 |
| C 1.42 | Pom. sanitarne | 2,23 |
| C 1.43 | Magazyn | 6,26 |
| C 1.44 | Przedsionek | 5,48 |
| C 1.45 | Łazienka | 5,57 |
| C 1.46 | Pom. socjalne | 24,68 |
| C 1.47 | Przedsionek | 9,21 |
| C 1.48 | Magazyn | 2,14 |
| C 1.49 | Pom. sanitarne | 3,23 |
| C 1.50 | Sala pooperacyjna | 45,80 |
| C 1.51 | Pom. socjalne | 12,89 |
| Suma |  | 884,37 |
| Budynek C | II Piętro |  |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia: | Powierzchnia [m2]: |
| C 2.01 | Klatka schodowa | 21,65 |
| C 2.02 | Korytarz | 38,21 |
| C 2.03 | Biuro | 14,04 |
| C 2.04 | Korytarz | 5,41 |
| C 2.05 | Biuro / pom. socjalne | 19,55 |
| C 2.06 | Łazienka | 2,40 |
| C 2.07 | Biuro | 9,64 |
| C 2.08 | Biuro | 10,93 |
| C 2.09 | Magazyn | 5,75 |
| C 2.10 | Biuro / pom. socjalne | 25,89 |
| C 2.11 | Łazienka | 3,46 |
| C 2.12 | Korytarz | 121,07 |
| C 2.13 | Pomieszczenie | 4,29 |
| C 2.14 | Gabinet | 13,17 |
| C 2.15 | Magazyn | 3,79 |
| C 2.16 | Pom. socjalne | 7,13 |
| C 2.17 | Dyżurka | 13,83 |
| C 2.18 | Gabinet | 19,48 |
| C 2.19 | Pom. sanitarne | 1,90 |
| C 2.20 | Łazienka | 3,71 |
| C 2.21 | Sala chorych | 19,17 |
| C 2.22 | Sala chorych | 25,36 |
| C 2.23 | Sala chorych | 27,72 |
| C 2.24 | Przedsionek | 4,10 |
| C 2.25 | Łazienka | 3,43 |
| C 2.26 | Sala chorych | 19,69 |
| C 2.27 | Łazienka | 3,34 |
| C 2.28 | Sala chorych | 20,48 |
| C 2.29 | Sala chorych | 31,40 |
| C 2.30 | Przedsionek | 6,44 |
| C 2.31 | Sala chorych | 19,62 |
| C 2.32 | Sala chorych | 19,28 |
| C 2.33 | Łazienka | 3,41 |
| C 2.34 | Łazienka | 2,28 |
| C 2.35 | Łazienka | 1,79 |
| C 2.36 | Magazyn | 8,25 |
| C 2.37 | Przedsionek | 3,52 |
| C 2.38 | Sala chorych | 15,35 |
| C 2.39 | Sala chorych | 11,12 |
| C 2.40 | Łazienka | 3,24 |
| C 2.41 | Klatka schodowa | 21,35 |
| C 2.42 | Sala chorych | 12,18 |
| C 2.43 | Łazienka | 2,06 |
| C 2.44 | Magazyn | 3,97 |
| C 2.45 | Korytarz | 86,82 |
| C 2.46 | Gabinet | 18,19 |
| C 2.47 | Przedsionek | 4,98 |
| C 2.48 | Sala chorych | 24,18 |
| C 2.49 | Sala chorych | 9,57 |
| C 2.50 | Łazienka | 4,37 |
| C 2.51 | Pom. sanitarne | 2,44 |
| C 2.52 | Pom. sanitarne | 1,79 |
| C 2.53 | Pom. sanitarne | 3,09 |
| C 2.54 | Dyżurka | 13,03 |
| C 2.55 | Sala chorych | 20,68 |
| C 2.56 | Sala chorych | 19,40 |
| C 2.57 | Łazienka | 3,01 |
| C 2.58 | Łazienka | 3,70 |
| C 2.59 | Przedsionek | 4,02 |
| C 2.60 | Sala chorych | 33,66 |
| C 2.61 | Łazienka | 3,60 |
| Suma |  | 890,38 |

Pawilon A posiada jedną kondygnację podziemną oraz 2 nadziemne oraz użytkowe poddasze. Pawilon C posiada jedną kondygnację podziemną oraz 3 nadziemne oraz użytkowe poddasze (nie objęte opracowaniem). Oba Pawilony posiada konstrukcję mieszaną - ściany ceglane o zmiennej grubości na poszczególnych kondygnacjach. Średnia grubości ścian zewnętrznych wynosząca około 58 cm z okładzinami tynków. Typ płyt stropowych na poszczególnych kondygnacjach nie podlegał weryfikacji. Posadzki wykonane w głównej mierze z linoleum PCW lub gresu w zależności od miejsca. W wybranych pomieszczeniach stropu od spodu obudowane są sufitem podwieszonym. W większości płyty stropowe obłożone są tynkiem. Dach części głównej wykonany jest wielospadowy na konstrukcji drewnianej. Poszycie stanowi dachówka. Dach na pawilonie A wielospadowy na Pawilonie C czterospadowy. W pawilonie A znajdują się trzy główne klatki schodowe. W pawilonie C znajdują się dwie główne klatki schodowe.

# Zestawienie rysunków

- A-1 Rzut piwnic

- A-2 Rzut parteru

- A-3 Rzut I piętra

- A-4 Rzut poddasza

- A-4.5 Rzut dachu

- A-5 Przekrój A-A

- A-6 Elewacje NS

- A-7 Elewacje EW

- A-8 Rzut piwnic - Instalacje

- A-9 Rzut parteru  - Instalacje

- A-10 Rzut I piętra  - Instalacje

- A-11 Rzut poddasza  - Instalacje

- C-1 Rzut piwnic

- C-2 Rzut parteru

- C-3 Rzut I piętra

- C-4 Rzut poddasza

- C-4.5 Rzut dachu

- C-5 Przekrój B-B

- C-6 Elewacja Południowa

- C-7 Elewacja Wschodnia

- C-8 Elewacja Zachodnia

- C-9 Elewacja Północna

- C-10 Rzut piwnic - Instalacje

- C-11 Rzut parteru  - Instalacje

- C-12 Rzut I piętra  - Instalacje

- C-13 Rzut II piętra    - Instalacje

# Uwagi do opracowania

- Wymiary podane na rysunkach mogą się w nieznacznym stopniu różnić od rzeczywistych ze względu na sumowanie błędów pomiarowych urządzeń mierniczych.

- Przedmiotem opracowania nie była weryfikacja niewidocznych elementów konstrukcyjnych.

- Wymiary stolarki i ślusarki podano w świetle muru

- Przed wykonywaniem opracowań na podstawie inwentaryzacji należy uzyskać zgodę autorów ze względu na ochronne prawami autorskimi.